**Ведомость объёмов работ**

**по ремонту придомового проезда МКД по пр. Ленинградский, 59**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Един.изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наращивание горловин колодцев | шт. | 12 |  |
| 2 | Демонтаж дорожного бортового камня | м' | 307 |  |
| 3 | Демонтаж тротуарного бортового камня (в сторону арки) | м' | 26 |  |
| 4 | Вывоз строительного мусора (бортовые камни дорожные, тротуарные) | м³ | 31, 12 |  |
| т | 74,4 |  |
| 5 | Снятие существующего а/б покрытия проезда на S= 350 кв.м. h=0.05м | м³ | 17,5 |  |
| 6 | Вывоз строительного мусора от разборки конструкции проезда | м³/т | 17,5/ 36,75 |  |
| 7 | Устройство основания из ПГС под бортовые камни  | м³ | 21.12 |  |
| 8 | Монтаж дорожного бортового камня  | м' | 307 |  |
| 9 | Стоимость дорожного бортового камня | м³ | 13,2 |  |
| 10 | Монтаж тротуарного бортового камня со стоимостью | м'/ м³ | 26 / 0,42 |  |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона  | т | 118 |  |
| 12 | Розлив битума  | т | 1,65 |  |
| 13 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезда ( h=0.05 м)асфальтоукладчиком  | м² | 2060 |  |
| 14 | Завоз чернозёма для обваловки бортовых камней и восстановления газонов  | м³ | 23 |  |
| т | 28 |  |
| 15 | Стоимость чернозёма | т | 28 |  |
| 16 | Планировка газонов вручную на площади | м² | 98,25 |  |

Директор ООО УК «Балтийская» Шрейбер В. Т.