| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые |  |  | Адрес |  | Объект |  | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 221 | 18.08.2025 08:47:15 | 18.08.2025 8:47:15 18.08.2025 8:47:15 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 18 |  | УО Балтийская |  | аварийное отключение хвс на дом с 10.00-17.00 ,работы проводит красэко | 18.08.2025 14:16:02 |  | Заявка выполнена |  | отключили и включили |  |
| 222 | 18.08.2025 09:28:55 | 18.08.2025 9:28:55 18.08.2025 9:28:55 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 18 |  | УО Балтийская |  | нет воды в радиаторах для технички 1 и 2 подъезд ,проверить остольные подъезды | 18.08.2025 14:15:24 |  | Заявка выполнена |  | заполнили систему отопления |  |
| 223 | 25.08.2025 12:25:42 | 25.08.2025 12:25:42 25.08.2025 12:25:42 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 18, кв. 50 |  | УО Балтийская |  | холодная гвс | 25.08.2025 12:26:45 |  | Заявка выполнена |  | отключился насос гвс,включили. |  |
| 224 | 06.08.2025 13:27:00 | 06.08.2025 13:27:00 06.08.2025 15:27:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 18, кв. 126 |  | УО Балтийская |  | Из горячего крана бежит ледяная вода второй день. | 06.08.2025 14:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена, восстановилось само. |  |
| 225 | 05.08.2025 09:06:00 | 07.08.2025 9:00:00 07.08.2025 9:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 18, кв. 150 |  | УО Балтийская |  | Сбросить стояк отопления для замены батареи | 07.08.2025 09:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата/время поступления заявки |  |  | Дата/время устранения плановые | Адрес |  | Объект |  | Текст заявки |  |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 29.08.2025 14:45:08 |  |  | 29.08.2025 14:45:08 29.08.2025 14:45:08 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 18, кв. 76 |  | УО Балтийская |  | нет света в зале |  |  |  |  | Заявка не выполнена |  |  |  |