| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 243 | 21.08.2025 08:45:55 | 21.08.2025 8:45:55 21.08.2025 8:45:55 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65 |  | выходит вода из колодца между 65 и 67 домом | 22.08.2025 08:46:54 | Заявка выполнена | передали в водоканал в 21.55 |
| 244 | 22.08.2025 08:47:47 | 22.08.2025 8:47:47 22.08.2025 8:47:47 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65 |  | обработать биоутилизатором после сетивого засора | 22.08.2025 08:48:34 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 245 | 27.08.2025 10:18:46 | 27.08.2025 10:18:46 27.08.2025 10:18:46 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65, кв. 2 | УО Балтийская | ледяная гвс и в 20 кв тоже | 27.08.2025 21:49:02 | Заявка выполнена | перепустили |
| 246 | 19.08.2025 16:49:35 | 19.08.2025 16:49:35 19.08.2025 16:49:35 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65, кв. 9 | УО Балтийская | осмотр стояка | 19.08.2025 16:50:57 | Заявка выполнена | разберет,сделает заявку . |
| 247 | 20.08.2025 09:49:33 | 20.08.2025 9:49:33 20.08.2025 9:49:33 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65, кв. 9 | УО Балтийская | разобрали бендюжку ,ждут на осмотр . | 20.08.2025 11:18:26 | Заявка выполнена | заменили участо кнс,зона квс. |
| 248 | 27.08.2025 10:41:21 | 27.08.2025 10:41:21 27.08.2025 10:41:21 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65, кв. 32 | УО Балтийская | течь в кухни по стояку | 27.08.2025 21:52:21 | Заявка выполнена | R600 прочистили засор с кровли |

| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 14.08.2025 12:29:27 | 14.08.2025 12:29:27 14.08.2025 12:29:27 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65 | УО Балтийская | над кв 105-106 плохо горит свет просят заменить светильник | 14.08.2025 12:33:55 | Заявка выполнена | заменили светильник |
| 28.08.2025 14:21:58 | 28.08.2025 14:21:58 28.08.2025 14:21:58 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 65 |  | сделать свет в подвале | 28.08.2025 15:33:39 | Заявка выполнена | включили автомат и заменили 8 лампочек |