## июнь 2025
2025-06-29 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 83 отключение хвс и гвс ,полотенцесушителя 6.06.25 | 2025-06-06 | Андрей | выполнено
2025-06-29 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | ппр электрика на доме 3.06.25 | 2025-06-03 | Дмитрий | выполнили ппр
2025-06-01 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | под 5 над 149 квартирой нет света | 2025-05-01 | Паша | заменили одну лампочку
2025-06-02 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 60 слабый напор гвс | 2025-06-02 | Андрей | перепустили
2025-06-02 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 35 чуть теплая гвс |  |  | от расхода
2025-06-02 | ООО УО Балтийская | Восточная 23 | кв 20 сброс двух стояков отопления 3.06.25 | 2025-06-03 | Руслан | выполнено
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | 60 ЛЕТ 36 | кв 6 чуть теплая гвс | 2025-06-03 | Андрей | перепустили
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 5 засор в кухни | 2025-06-03 | Илья | устранили засор
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 59 течь с верху | 2025-06-03 | Андрей | кондицат по трубе хвс
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | промывка 4.06.25 ,передали в теплосеть в 8.47 | 2025-06-04 |  | выполнено
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 27 холодный полотенцесушитель | 2025-06-03 | Андрей | от расхода гвс будект нагреваться
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | холодный полотенцесушитель |  |  | будет нагреваться от расхода по гвс
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 84 не греет полотенцесушитель | 2025-06-03 |  | нагревается от расхода гвс
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 70 не греет полотенцесушитель | 2025-06-03 |  | нагревается от расхода гвс
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 22 | кв 64 отключение гвс и хвс,полотенцесушителя 6.06.25 | 2025-06-06 | Андрей | выполнено отключение гвс и хвс ,сброс полотенцесушителя.
2025-06-03 | ООО УО Балтийская | Восточная 23 | топит подва | 2025-06-03 | Руслан | устранили засор и обработали биоутилизатором
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | подключение компрессора и отключение | 2025-06-04 | Дмитрий | выполнено
2025-06-05 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 22 | кв 1течь крана в собачнике |  |  | к частнику,зона квс
2025-06-05 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | 3 узел моем передали в теплосеть в 10.46
2025-06-05 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 22 | промывка 4.06.25 ,передали в теплосеть в 8.47
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | под 3 доступ подрядчикам в щитовую | 2025-05-04 | Дмитрий | Выполнено
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | под 6 эт 5 установка горизонта над мусорокамерой | 2025-06-04 | Дмитрий | выполнено
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | промывка 1 и 2 узла 5.06.25 передали в теплосеть 12.35
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | под 3 холодный полотенцесушитель | 2025-06-04 |  | нагревается от расхода гвс
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 107 | кв 72 холодный полотенцесушитель | 2025-06-04 | Андрей | протравили
2025-06-04 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | под 3 течь под краном | 2025-06-04 | Руслан | требуется замена крана ,запланируем .
2025-06-05 | ООО УО Балтийская | Восточная 23 | топит с унитаза | 2025-06-05 | Антон | устранили R600
2025-06-05 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | полдключение и отключение компрессора | 2025-06-05 | Сергей | выполнено подключение и отключение компрессора
2025-06-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | промывка 1 и2 узла 9.06.25 передали в теплосеть в 8.42 | 2025-06-09 |  | выполнили промывку
2025-06-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 148-149 поставить плафон | 2025-06-05 | Паша | нет возможности для установки плафона
2025-06-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 23 отключение гвс ,хвс и полотенцесушителя 16.06.25 | 2025-06-16 | Андрей | выполнено
2025-06-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | 1,2,3 подъезд подключить кабель для ливутовых | 2025-06-06 | Дмитрий | выполнено
2025-06-06 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | шумит в щитовой | 2025-06-06 | Дмитрий | Шума нет
2025-06-09 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | промывка 1 и 2 узла 10.05.25 передали в теплосеть 10.50 | 2025-06-10 |  | выполнина промывка
2025-06-09 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 94 холодная гвс |  |  | от расхода по стояку
2025-06-09 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 107 | над кв 27-28 нет света | 2025-06-09 | Паша | заменили лампочку
2025-06-09 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 61 сильная течь под счетчиком гвс | 2025-06-09 | Виталя | подтянул гайку
2025-06-09 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | подключение компрессора и отключение | 2025-06-09 | Сергей | выполнено
2025-06-09 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 4 этаж на площадки у лифта нет света | 2025-06-09 | Паша | заменили на новый диодный светильник
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | по стоякам 32 и122 кв холодные полотенцесушители | 2025-06-10 | Андрей | протравили
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | по стояку кв 17 холодный полотенцесушители | 2025-06-10 | Андрей | протравили
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 5 течь в туалете | 2025-06-10 | Рома | подтянул унитаз
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Ленинградски 65 | промывка отопительной системы 11.06.25 передали в теплосеть в 14.51 | 2025-06-11 |  | выполнина промывка отопительной системы
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 57 дымит проводка | 2025-06-10 | Паша | подтянул 2 разетки ,сгоревший удлинитель.
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | подготовить тамбура к ремонту | 2025-06-16 | Рома | демонтаж и монтаж 4 радиаторов по 10 секций со сваркой
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | 3 под нет воды для технички | 2025-06-10 | Рома | включили
2025-06-10 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 75 течь по стене | 2025-06-10 | Андрей | заменили участок кнс и тройник с кв 79 по 83 кв .
2025-06-11 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 57 течь крана и плохо поступает вода в бачек | 2025-06-11 | Андрей | заменили кранбуксу и арматуру сливного бочка
2025-06-11 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 176 холодная гвс |  |  | от расхода по стояку
2025-06-11 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 197 протравить полотенцесушитель | 2025-06-11 | Андрей | протравили
2025-06-11 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | промывка отопительной системы 16.06.25 передали в теплосеть в 15.04 | 2025-06-16 |  | выполнина промывка отопительной системы
2025-06-11 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | 1 под заменить два крана ду25 в мусорокамере 17.06.25 | 2025-06-17 | Андрей | заменили два корана ду 25 в мусорокамере
2025-06-11 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | 1 под заменить два крана ду25 в мусорокамере 18.06.25 | 2025-06-18 | Андрей | заменили два корана ду 25 в мусорокамере
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 9 засор ракомины в кухни | 2025-06-16 | Андрей | устранили засор
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 229 ,191 холодный полотенцесушитель | 2025-06-16 | Андрей | протравили
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | под 1 после доэжя тпищит в электрощитовой | 2025-06-16 | Сергей | отключили звук у пожарной сигнализации
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | кв 47 одна батарея горячая | 2025-06-16 | Антон | закрыли задвижку в 4 узле ввода
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | Ленинградски 69 | не работает дрл с 1 по 3 | 2025-06-16 | Сергей | все работает
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | нет воды в мусорокамерах | 2025-06-16 | Андрей | воду дали
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 77 холодный полотенцесушитель после промывке | 2025-06-16 | Андрей | протравили
2025-06-15 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 169 из унитаза выходит вода | 2025-06-15 | Андрей | устранили засор
2025-06-16 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | кв 77 нет горячей воды | 2025-06-16 |  | передали в теплосеть в 16.24
2025-06-17 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 30 хотят поменять батареи | 2025-06-17 |  | купят батареи сделают заявку
2025-06-17 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 23 хотят заменить участок трубы ,осмотр 23.06.25 | 2025-06-23 | Андрей | запланировать замену участка трубы, Заменили 0,5 м Ду 32
2025-06-17 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 93 | полдключить силовые кабеля на лифты 2 шт | 2025-06-17 | Дмитрий | выполнено
2025-06-18 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 122 гудит кран и чуть теплая гвс | 2025-06-18 | Андрей | перепустмили
2025-06-18 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | под 4 и 5 подключение лифтов | 2025-06-18 | Дмитрий | выполнено
2025-06-19 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | не работает ДРЛ | 2025-06-19 | Дмитрий | сгорела ,требуется замена .
2025-06-19 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 1 хочет заменить батареи |  |  | к частнику
2025-06-19 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 102 течь по стояку | 2025-06-19 | Андрей | требуется замена участка кнс кв 102 и 106
2025-06-19 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 102 и 106 замена участка кнс на 26.06.25 | 2025-06-26 | Андрей | выполнена замена участка кнс
2025-06-19 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 6 в кухни сильно булькает в раковине | 2025-06-19 | Андрей | на сифоне нет гидрозатвора ,зона квс .
2025-06-19 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | 1 и 2 подъезд демонтаж старой проводки в тамбурах | 2025-06-19 | Дмитрий | выполнено
2025-06-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 18 | кв 117 течь с потолка | 2025-06-20 | Рома | течь бочка и унитаза в 121 кв
2025-06-20 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | кв 108 в ванной течь смесителя | 2025-06-20 | Илья | заменили прокладку на смесители , требуется замена отсечных .
2025-06-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | под 1 эт 7 на площадки у лифта нет света | 2025-06-20 | Илья | заменили одну лампочку
2025-06-20 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 48 ,2 подъезд 8 этаж с балкона льется вода | 2025-06-20 | Илья | течи нет
2025-06-20 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 132 нет электричества в квартире | 2023-06-20 | Илья | выбило автома,под 4 эт 7 заменил лампочку
2025-06-22 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 73 отключилось электричество после работ в лифтерной | 2025-06-22 | Сенргей | отказались предоставлять доступ,снимать потолок зона квс
2025-06-23 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | не работает дрл над 10 подъездом | 2025-06-23 | Дмитрий | нужна вышка
2025-06-23 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 49 холодный полотенцесушитель | 2025-06-23 | Андрей | перепустили
2025-06-23 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 188 засор в кухни | 2025-06-23 | Андрей | устранили засор
2025-05-24 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 119 отключение хвс и гвс 25.06.25 | 2025-06-25 | Андрей | выполнено
2025-06-24 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 55 сброс одного стояка отопления 25.05 | 2025-05-25 | Андрей | выполнено
2025-05-24 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | с 1 по 3 нет света на козырьках и дрл не работает | 2025-05-24 | Дмитрий | перенастроил фото рэле .
2025-06-24 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 187 сброс 3 стояков отопления 27.06.25 | 2025-06-27 | Андрей | выполнено
2025-06-24 | ООО УО Балтийская | Восточная 57 | кв 63 течь в углу по кухни | 2025-06-24 | Шестов | течь с кровли,передали в УК
2025-06-25 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 59 | кв 80 холодный полотенцесушитель | 2025-06-25 | Андрей | перепустили
2025-06-25 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 23 Сварка ,замена участка трубы гвс и гвс 1.07.25 |  |  | запланировали на 1.07.25
2025-06-25 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | под 2 нет воды для технички | 2025-06-25 | Андрей | подключили воду
2025-06-25 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 69 | кв 175 холодный полотенцесушитель | 2025-06-25 | Андрей | перепустили
2025-06-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 22 | кв 49 шум по трубам полотенцесушителя | 2025-06-27 | Антон | звук циркуляции
2025-06-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 67 выходит вода из раковины | 2025-06-26 | Влад | устранили засор
2025-06-26 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | во все подъезде нет света между этажами | 2025-05-26 | Дмитрий | включили автомат
2025-06-26 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 20 | кв 47 течь по стенам | 2025-06-26 | Сергей | устранил межэтажный засор 51 и 47 кв
2025-06-27 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | в мусорокамере нет света | 2025-06-27 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-06-30 | ООО УО Балтийская | Октябрьская 5 | кв 59 замена разетки | 2025-06-30 | Дмитрий | заменили
2025-06-30 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 171 чуть теплая гвс |  |  | от расхода по стояку
2025-06-30 | ООО УО Балтийская | Ленинградский 65 | кв 65 засор в кухни | 2025-06-30 | Влад | устранили засор
2025-06-30 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 9 чуть теплая гвс |  |  | нет расхода по гвс