| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 262 | 01.08.2025 12:00:00 | 04.08.2025 8:00:00 04.08.2025 12:00:00 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5 | УО Балтийская | Промывка системы отопления | 04.08.2025 12:00:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 263 | 04.08.2025 12:12:00 | 04.08.2025 12:12:00 04.08.2025 13:12:00 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5 | УО Балтийская | в подвале бежит вода | 14.08.2025 10:05:51 | Заявка выполнена | подтянули сальник, заменили 2 сбросника |
| 264 | 05.08.2025 11:55:00 | 05.08.2025 11:55:00 05.08.2025 12:55:00 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5 | УО Балтийская | В подвале бежит вода | 05.08.2025 12:55:00 | Заявка выполнена | Подтянули сальники, заменили 2 сбросника |
| 265 | 21.08.2025 08:41:27 | 21.08.2025 8:41:27 21.08.2025 8:41:27 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5 |  | вскрытие элеватора 22.05.25 | 22.08.2025 10:28:01 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 266 | 13.08.2025 08:00:00 | 14.08.2025 10:00:00 14.08.2025 10:00:00 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 26 | УО Балтийская | сбросить один стояк отопления на 14.08.2025г с 10-00 | 14.08.2025 10:00:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 267 | 28.08.2025 14:28:39 | 28.08.2025 14:28:39 28.08.2025 14:28:39 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 28 | УО Балтийская | холодный полотенцесушитель | 28.08.2025 14:29:41 | Заявка выполнена | протравили |
| 268 | 18.08.2025 08:22:01 | 18.08.2025 8:22:01 18.08.2025 8:22:01 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 65 | УО Балтийская | сброс одного стояка отопления 20.08.25 в 9.00 | 20.08.2025 10:55:08 | Заявка выполнена | сбросили и запустили |
| 269 | 12.08.2025 11:04:00 | 18.08.2025 9:00:00 18.08.2025 12:00:00 | УО Балтийская, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 71 | УО Балтийская | требуется заменить краны Маевского на 2-х батареях. Осмотр | 18.08.2025 15:34:27 | Заявка выполнена | заменил два маевских |