## Лист1
Дата заявки | Клиент | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
01.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 18 холодные батареи . | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | прогнали стояк отоплия спуили воздух
01.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | ели теплые батареи замеры на 2.12.24 | 02.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнили
01.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 | кв 22 течь шланга подвода к смесителю | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили
01.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ | 1 подъезд запах кнс | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | все сухо .
01.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 | кв 82 и кв 94 холодные батареи | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
01.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 БАЛТИЙСКАЯ | кв 53 в кухни поднимается вода | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили межэтажный засор
01.12.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 24 холодные батареи в двух комнатах выходит на корт и дет сад | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
01.12.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 33 топит с потолка | 01.12.2024 | ЛАПА Р.А. | соседи с верху не пустили соседка потом достучалась и ей сказали что была течь стиральной машинки . в квартиру не пустили для состовления акта . сказали приходить потом
02.12.2024 | ПАРКОВАЯ 14 ЖЭК 26 | дать доступ для ввода в эксплотацию . | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
02.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | кв 70 течь по стояку кнс осмотр 3.12.24 в 8.00 | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | замена участка кнс
02.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 | 2 подъезд хлещит вода в подвале | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | сорвало шланг времянка
02.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | кв 88 течь бочка в унитаз бежит ,отсечной не работает | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | УСТРАНИЛИ
02.12.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 | кв 12 слабый напор холодной воды с 13.00-15.00 дома | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
02.12.2024 | КРУПСКАЯ 4 ЖЭК 26 | 3 подъезд в подвале течь кнс | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | передали в водоканал в 10.43
02.12.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 49 холодный полотенцесушитель | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
02.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | 2 подъезд в мусорокамери течет вода | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | УСТРАНИЛИ
02.12.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 6 этаж и 12 у мусоропровада нет света | 02.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.12.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 | кв 48 не поступает вода в бачек | 02.12.2024 | АНТОН | выполнили
02.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 8 подъезд не работает разетка для гирлянды | 02.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
02.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | 4 подъезд нет света в тамбуре | 02.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
02.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | 6 подъезд запах кнс | 02.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | Устранили засор
02.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 44 осмотр трубы под унитаз | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | течи нет не меняем
02.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7А ЖЭК 26 | группа 22 и 25 холодно в группах | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
02.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 46 слабый напор холодной воды после отключения | 02.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнили
02.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | 3 подъез течь в узле ввода 2 подъезд стук в приборе учета | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
02.12.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 44 замена счетчика на горячую воду | 02.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили
02.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 1 подъезд освятить вход в подвал | 02.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
02.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 под в тамбуре нет света | 02.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
02.12.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд в тамбуре нет света | 02.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
02.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 25 ЖЭК 26 | кв 77 закрепить смеситель | 0 | ЛАПА Р.А. | закрепили
02.12.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 | кв 20 установить смеситель | 02.12.2024 |  | выполнили
02.12.2024 | ЛЕНИНА 44 ЖЭК 26 | стамотология запах кнс | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
02.12.2024 | ПАРКОВАЯ 14 ЖЭК 26 | кв 16 засорилось все | 02.12.2024 |  | устранили засор
02.12.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 | остановилось отопление | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
02.12.2024 | ЛЕНИНА 44 ЖЭК 26 | 1 подъезд запах канализации | 02.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили засор
02.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 25 ЖЭК 26 | кв 5 течь отсечного | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
03.12.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | в электрощитовой горит свет | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнили
03.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ | 2 подъезд запах кнс | 03.12.2024 | АЛЕКСАНДР | 2-3 подъезд все сухо
03.12.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | поменять все лампочки в подъездах | 03.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
03.12.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 4 подъезд в подвале нет света | 03.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
03.12.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 43 течь из под счетчика | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | подтянули гайки на счётчике
03.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | замена участка кнс по кв 125 | 03.12.2024 | РУСЛАН | выполнили
03.12.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 | капает радиатор | 03.12.2024 | РУСЛАН | перемотали
03.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 БАЛТИЙСКАЯ | кв 30 холодный полотенцесушитель слабый напор холодной воды . | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | перепустили в кухни хороший напор . в ванной что то со смесителем .
03.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 89 когда смывает в туалете то булькает в ванной и кухни . запах кнс . | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | прочистили с чердака .
03.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ | кв 41 выбивает автомат на площадке при отсутствии нагрузки . | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | заменили автомат
03.12.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | под 5 в подвале нет света | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнили
03.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 3 слышна капель по стояку | 03.12.2024 |  | наблюдаем .
03.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7А ЖЭК 26 | группа 25 очень холодно отрегулировать отопления | 04.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнили
03.12.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 63 слабый напор холодной воды в квартире | 03.12.2024 | ИЛЬЯ | нет доступа . разберут сделают заявку .
03.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | кв 57 в ванной течь смесителя | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили кран буксу
03.12.2024 | ЛЕНИНА 44А ЖЭК 26 | подъезд 2 топит подвал | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | передали в водоканал в 11.16 полный колодец обработали .
03.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | обойти подвалы и освятить если нет света | 04.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
03.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | обойти подвалы и освятить если нет света | 11.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
03.12.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | сделать обход по электрики по дому | 03.12.2024 | ИГОРЬ | выполнено
03.12.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА | 1 подъезд над входом нет света на крыльце . | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
03.12.2024 | СВЕРДЛОВА 20 ЖЭК 26 | кв 10 и 11 текут батареи в обоих квартирах | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
03.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 | 2 под обработать подвал еще раз | 03.12.2024 | РУСЛАН | обработали
03.12.2024 | ЛЕНИНА 44 ЖЭК 26 | кв 23 батареи чуть теплые . | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
03.12.2024 | ЛЕНИНА 48А ЖЭК 26 | в салоне манекюра ели теплые батареи со стороны магнита . | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | отрегулировали
03.12.2024 | ЛЕНИНА 48А ЖЭК 26 | кабинет 3-07 со стороны магнита холодная батарея | 03.12.2024 | ЛАПА Р.А. | отрегулировали
03.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | кв 70 на 4.12 замена участка рубы кнс (сверху трещина ) | 04.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНЕНО
03.12.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 | кв 2 в ванной и туалете поднимается вода | 03.12.2024 | АНТОН | прочистили R600
03.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 13 искрит разетка | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
03.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ПОДЪЕЗД 9 2 ЭТАЖ НЕТ СВЕТА НА ПЛОЩАДКИ | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | ВЫПОЛНЕНО
03.12.2024 | ЛЕНИНА 48А ЖЭК 26 | ИСКРИТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В САУНЕ | 03.12.2024 |  | ПЕРЕДАЛИ В ЖЭК 26
03.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 68 НЕ ЖЕРЖИТ АРМАТУРА СЛИВНОГО БОЧКА | 03.12.2024 | ИЛЬЯ | УНИТАЗ СТАРЫЙ КУПИТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
03.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | КВ 30 ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНИ 4.12.24 | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ
03.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ПОДЪЕЗД 1 ОСВЕТИТЬ ПОДВАЛ ПОДЪЕЗД 2 | 03.12.2024 | СЕРГЕЙ | ОСВЯТИЛИ
03.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 44 ОСМОТР БЫЛ ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ ТЕЧИ НЕТ ПОКА НЕ МЕНЯЕМ | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ТЕЧИ НЕТ ПОКА НЕ МЕНЯЕМ
03.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | ПОДЪЕЗД 6 ЗАСОР | 03.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИИ ЗАСОР
03.12.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 | ПОДЪЕЗД 1 ППР ПО КНС НА 6.12 .24 | 06.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ППР ПО КНС R600
03.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 19 НЕТ СТЕКЛА НА ЭЛ.ЩИТОВОЙ | 03.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
04.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | НАД ВХОДОМ НЕТ СВЕТА ,КРЫЛЬЦО . | 04.12.2024 | ИГОРЬ | ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКА
04.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ | В ПОДВАЛЕ НЕТ СВЕТА ,СОВСЕМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ . | 04.12.2024 | ИГОРЬ | ПРОКРУТИЛИ ЛАМПОЧКИ
04.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 ПОДЪЕЗД В ТАМБУРЕ НЕ ГОРИТ СВЕТИЛЬНИК | 04.12.2024 | ИГОРЬ
04.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 ПОДЪЕЗД 4 ЭТАЖ ОТКЛЮЧИЛСЯ АВТОМАТ ЩИТОВАЯ ПОД ЗАМКОМ | 04.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК
04.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 93 ИЗ ПОД СЧЕТЧИКА БЕЖИТ ВОДА | 04.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКУ
04.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | КВ 70 ТЕЧЬ ПОД РАКОВИНОЙ НА КУХНИ . | 04.12.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ ТЕЧЬ
04.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 | КВ 68 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ НА 6 .12.24 | 06.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
04.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 | ПОДЪЕЗД 2 ПАРИТ | 04.12.2024 | ИЛЬЯ | ЗАСОР ВО 2 ПОДЪЕЗДЕ УСТРАНИЛИ
04.12.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 | КВ 18 И 16 ЛЕДЯНЫЕ СТОЯКИ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ ЗАМАРЫ | 04.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕРЫ СДЕЛАЛИ
04.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | КВ 56 ГУДИТ БАТАРЕЯ | 0
04.12.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 81 В КВАРТИРЕ ЗАПАХ КНС | 04.12.2024 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
04.12.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ | ТЕЧЬ ХВС В ПОДВАЛЕ | 04.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОСТАВИЛИ ХОМУТ
04.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | КВ 29 СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ | 04.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТ ЗАМЕРОВ ОТКАЗАЛИСЬ
04.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 106 ТЕЧЬ АРМАТУРЫ СЛИВНОГО БОЧКА | 04.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКУ НА КОЛОНКИ
04.12.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА | В ПОДВАЛЕ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ | 04.12.2024 | АНТОН | ПОДВАЛ ЧИСТЫЙ
04.12.2024 | КРУПСКАЯ 4 ЖЭК 26 | ПОДЪЕЗД 3 ОБРАБОТАТЬ ПОСЛЕ ЗАСОРА | 04.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ОБРАБОТАЛИ
04.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | ПОДЪЕЗД 3 ТЕЧЬ В УЗЛЕ ВВОДА ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ЗАДВИЖКИ | 0 |  | ДУ 80 ФЛАНЦЕВ
04.12.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА | ПОДЪЕЗД 2 ОБРАБОТАТЬ ПОСЛЕ ЗАСОРА | 04.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ОБРАБОТАЛИ
04.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | КВ 103 ТЕЧЬ УНИТАЗА | 04.12.2024 | ВЛАД | ЗАСОР УСТРАНИЛИ
04.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 | КВ 59 СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА КУХНИ И В ТУАЛЕТЕ | 05.12.2024 | АНТОН | ВЫПОЛНИЛИ
04.12.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 76 после отключения у соседей пропал напор холодной воды в бачек не поступает | 04.12.2024 | ИЛЬЯ | прочистили фильтры
04.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 2 около двирей в квартире мокрый пол | 04.12.2024 |  | после кв 33 10.12
05.12.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 21 батареи ели греют в квартире очень холодно | 05.12.2024 | ИЛЬЯ | перевели на нормальную схему
05.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 51 ЖЭК 26 | кв 17 течь с плтолка в ванной | 05.12.2024 | ИЛЬЯ | разберут и сделают заявку
05.12.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 | кв 20 замена смесителя | 06.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
05.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 25 замена счетчика на горячую воду | 06.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
05.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | для технички сделать горячую воду | 05.12.2024 | ИЛЬЯ | сделали
05.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | кв 34 течь под ванной | 05.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили
05.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 37 не греет батарея в одной комнате | 05.12.2024 | СЕРГЕЙ | стояки горячие проконсультировали нужно менять батарею .
05.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 | подъезд 2 затоп | 05.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили засор
05.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 18 холодная батарея в углавой комнате | 05.12.2024 | РУСЛАН | проконсультировали нужно менять батарею
05.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 1 и 2 подъезд нет освящения в камере где был мусоропровод висит силовой кабель над лестницей | 05.12.2024 | ИГОРЬ | кабель убрали
05.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 | 1 подъезд сильный запах кнс | 05.12.2024 | РУСЛАН | за домом полный колодец передали в водоканал в 12.33
05.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 БАЛТИЙСКАЯ | кв 12 холодный полотенцесушитель | 05.12.2024 | ИЛЬЯ | перепустили
05.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 | подъезд 3 дать доступ для установки приборов учета ХВС | 05.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
05.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 4 нет воды уже 4 дня дозвониться до 13 кв 89131837337 | 0 |  | вода появилась сам решил с соседом
05.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 19 нет стекла на эл.ящике в подъезде | 05.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
05.12.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | подъезд 2 где итп на стояке квартир лопнул сбросник | 0 |  | гарантия от оптима т
05.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | подъезд 1 | 0 | ДМИТРИЙ
06.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | подвав в 6 подъезде выступ пройтись с R600 | 09.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
06.12.2024 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 ЖЭК 26 | кв 24 капает в ванной по трубе за лючком | 06.12.2024 | ЛАПА Р.А. | кв 32 течь гибкой подводки на унитаз купят сделают заявку .
06.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | подъезд 5 в подвале в узле поступает вода и запах уже . | 06.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор
06.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 | свищ посмотречь | 06.12.2024 | ЛАПА Р.А. | требуеться вскрыть стены с 1 по 4 кв
06.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | подъезд 2 этаж 4 не работает выключатель или лампочки на площадке | 06.12.2024 | ИГОРЬ
06.12.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА | подъезд 1 уличный светильник проверить не горит | 06.12.2024 | ДМИТРИЙ | нет светильника
06.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 17 БЕЛАЯ СЛОБОДА | ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРИКУ | 17.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОБХОД 2 ПОДЪЕЗД В ТАМБУРЕ ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
06.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | ПОДЪЕЗД 1 НЕТ СВЕТА В ТАМБУРЕ | 06.12.2024 | ИГОРЬ
06.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 | ПОДЪЕЗД 1 ТЕЧЬ С ЗАДВИЖКИ В ПОДВАЛЕ | 06.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕМОТАЛ СБОРКУ
06.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 3 ЖЭК 26 | КВ 5 УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ | 06.12.2024 |  | К ЧАСТНИКУ
06.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ПОДЪЕЗД 2 И 6 НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ ГИРЛЯНДА ПРОВЕРИТЬ РАЗЕТКИ | 06.12.2024 | ИГОРЬ
06.12.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | В ПОДВАЛЕ ВОДА | 06.12.2024 | ЛАПА Р.А. | ВОДА НЕ ВЫСЫХАЕТ ЖДЕМ
06.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 27 В КУХНИ ЗАСОР И ПОДТЕКАЕТ СИФОН | 06.12.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ ТЕЧЬ ПРОЧИСТИЛИ ЗАСОР
06.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 62 ЗАПАХ КНС П ВОДЪЕЗДЕ И ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК | 06.12.2024 | ИЛЬЯ | ЗАПАХ ЗАТУХЛОСТИ
06.12.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 6 НА КУХНИ ПОД РАКОВИНОЙ ТЕЧЬ | 06.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ПОДВОДКУ НА ГВ
06.12.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | ОКОЛО КВАРТИРЫ 29 НЕ ГОРИТ СВЕТ | 06.12.2024 | ИГОРЬ
06.12.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 | КВ 27 УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА УНИТАЗ | 06.12.2024 | АНТОН | ВЫПОЛНИЛИ
06.12.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ | КВ 1 ПИЩИТ СЧЕТЧИК | 06.12.2024 | ИГОРЬ | ОТКЛЮЧИЛИ ПОЖАРКУ
06.12.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | МОНТАЖ ГИРЛЯНД ПОЛНОСТЬЮ ДОМ | 06.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ППР ЭЛЕКТРИКА | 06.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ППР ЭЛЕКТРИКА | 06.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ППР ЭЛЕКТРИКА | 06.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | ПОД 2 НЕ РАБОТАЕТ РАЗЕТКА ИЛИ ФОТОРЭЛЕ НА КОЗЫРЬКЕ . | 06.12.2024 | СЕРГЕЙ | заменили фотоэлемент
09.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 4 ПОДЪЕЗД В ТАМБУРЕ НЕТ СВЕТА | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
09.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | СЛОМАНА РАЗЕТКА | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили розетку
09.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 76 СГОРЕЛА РАЗЕТКА | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | КВ 5 ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ ПО СТОРОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | 09.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ОТКРЫЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ПОДЖАЛИ 2 И 3 ПОДЪЕЗДЫ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ НЕ ХВАТАЕТ ДАВЛЕНИЯ .
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ | 3 ПОДЪЕД 8 ЭТАЖ НЕ ГОРИТ СВЕТ НАД ЩИТКОМ | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ И ПРЕДОХРОНИТЕЛЬ
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 6 ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЯ | 09.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗВМЕНИЛИ
09.12.2024 | ЛЕНИНА 44 ЖЭК 26 | 2 ПОДЪЕЗД ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ | 09.12.2024 |  | ПЕРЕДАЛИ В ВОДОКАНАЛ В 10.05
09.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 24 ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ
09.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 | 1 ПОДЪЕЗД ОБРАБОТАТЬ ПОСЛЕ ЗАСОРА | 09.12.2024 | РУСЛАН | ОБРАБОТАЛИ
09.12.2024 | ЛЕНИНА 44 ЖЭК 26 | ОСМОТР | 09.12.2024 |  | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | КВ 74 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ НА 11.12.24 | 11.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 34 ЗАСОР В КУХНИ | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | 6 ПОДЪЕЗД 4 ЭТАЖ НЕТ СВЕТА НА ПЛОЩАДКЕ У ЛИФТА . | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | ПОМЕНЯЛИ ЛАМПОЧКУ .
09.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 38 ТЕЧЬ ПОД ЩИТКОМ | 09.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКУ ПО ГОРЧЕЙ ВОДЕ
09.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 36 ТЕЧЬ РАДИАТОРА | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРАМАТАЛИ КОНТ ГАЙКУ
09.12.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | ТЕЧЬ РАДИАТОРА | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРЕМАТАЛИ КОНТР ГАЙКУ
09.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 | 3 ПОДЪЕЗД ДАТЬ ДОСТКП ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА ПОСЛЕ ПОВЕРКИ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ | 09.12.2024 | РУСЛАН | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 | КВ 75 ТЕЧЬ КРАНА ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ | 09.12.2024 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ
09.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | КВ 168 ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ | 0 |  | К ЧАСТНИКУ
09.12.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 ПОДЪЕЗД 4 ЭТАЖ НЕТ СВЕТА | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 13 ЖЭК 26 | КВ 9 ЕЛИ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | НИЗКИЕ ПАРАМЕТРЫ
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | 2 ПОДЪЕЗД ПО 4 КВАРТИРЕ ПЕРЕМОТАЛИ КОНТР ГАЙКУ ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ | 09.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР ЗАСОР В ТУАЛЕТЕ | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ
09.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 100 БАТАРЕИ ЖАРЯТ | 09.12.2024 |  | ДОБАВЛЯЮТ НА СЕТЯХ
09.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 ПОДЪЕЗ В ТАМБУРЕ ЗАМЕНИТЬ НА ДИОД | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ
09.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | 6 ПОДЪЕЗД 4ЭТАЖ ЗАМЕНИТЬ НА ДИОДНЫЙ | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ
09.12.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | ЗАМЕНА КРАНА НА 10.12.24 | 09.12.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ КРАН ДУ 25
09.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | ДАТЬ ДОСТУП В ПОДВАЛ ПРОВАЙДЕРУ | 09.12.2024 | ВЛАД | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | НЕТ СВЕТА В 4 ПОДЪЕЗДЕ | 09.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
09.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | КВ 48 ЛОПНУЛА ТРУБА | 09.12.2024 |  | СЛОМАЛСЯ ИНЦЕНТРИК
10.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 33 СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ТРЕБУЕТЬСЯ ЗАМЕНА АЙРАТОРА В КУХНИ
10.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 152 ТЕЧЬ | 10.12.2024 | РУСЛАН | ТЕЧЬ ОТВОДА В 155 КВ
10.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 13 ЕЛИ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 10.12.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
10.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 43 КИПЯТОК ВОДА | 10.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОДЖАЛИ ЦИРКУЛИЦИОННЫЙ СТОЯК
10.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | +40 В КВАРТИРАХ 7 ПОДЪЕЗД | 10.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОДЖАЛИ
10.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 ПОДЪЕЗД НЕ ГОРИТ ГЕРЛЯНДА 3 ПОДЪЕЗД НЕ ГОРИТ ДРЛ | 10.12.2024 | ДМИТРИЙ | НАСТРОИЛИ ФОТОРЭЛЕ ДРЛ ЗАМЕНА ФОТОРЭЛЕ
10.12.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 ПОДЪЕЗД ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ | 0 |  | ПЕРЕДАЛИ В 9.18 В ВОДОКАНАЛ
10.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 102 ЗАСОР В ВАННОЙ | 10.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
10.12.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА | КВ 17 ТЕЧЕТ НЕ ХОЛОДНАЯ А ГОРЯЧАЯ ВОДА | 10.12.2024 | ИЛЬЯ | ПРОЛИЛИ В УЗЛЕ В НОРМЕ
10.12.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 ПОДЪЕЗД 1 И 3 ЭТАЖ МЕГАЕТ СВЕТ | 10.12.2024 | ДМИТРИЙ | УСТАНОВКА ДВУХ ЛУЧЕЙ 1 И 3 ЭТАЖ
10.12.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 ПОДЪЕЗД 9 ЭТАЖ НА ПЛОЩАДКЕ У ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 10.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВКРУТИЛИ ЛАМПОЧКУ
10.12.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 | КВ 15 ТЕЧЬ РАДИАТОРА | 10.12.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРЕМОНАЛИ ПРОХОДНЫЕ ПРОБКИ РАДИАТОР МЕНЕНЫЙ
10.12.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 57 СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | 10.12.2024 | РУСЛАН
10.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 28 ЖЭК 26 | КВ 10 ЕЛИ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 10.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
10.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | КВ 48 ЛОПНУЛ ИНЦЕНТРИК | 10.12.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ
10.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 155 ЗАМЕНА ОТВОДА 100НА 50 | 10.12.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ
10.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 22 ЖЭК 26 | КВ 27 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ | 10.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОДТЯНУЛИ ГАЙКУ СМЕСИТЕЛЯ
10.12.2024 | СВЕРДЛОВА 23 ЖЭК 26 | ДАТЬ ДОСТУП ТЕПЛОУЧЕТУ | 0 |  | ОТБОЙ
10.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | КВ 43 УСТАНОВИТЬ ДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | 10.12.2024 | ИЛЬЯ | УСТАНОВИЛИ
10.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 6 ПОДЪЕЗД 6 ЭТАЖ У МУСОРОПРОВОДА НЕТ СВЕТА 1,2 И 5 ГОРИТ ВСЕГДА 5 ПОДЪЕЗД НАД 145 КВАРТИРОЙ МЕГАЕТ ЛАМПОЧКА,3 ЭТАЖ НЕТ ЛАМПОЧКИ | 10.12.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНА 4 СВЕТИЛЬНИКОВ НА ДИОДЫ ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
10.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | 1 И 2 ЩИТОВАЯ ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА | 10.12.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
10.12.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 | КВАРТИРА 26 ТОПИТ СВЕТА НЕТ | 10.12.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАГЛУШИЛИ ТРУБЫ
10.12.2024 | ЛЕНИНА 44 ЖЭК 26 | КВ 41 ТЕЧЬ ЗА СТЕНОЙ | 0 |  | НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ЗВОНКИ
11.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 | 12.12.24 КОМИССИЯ | 12.12.2024 |  | ВЫПОЛНЕНО
11.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 13 ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ | 11.12.2024 | ДМИТРИЙ | ППР ЩИТОВЫХ
11.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 ПОДЪЕЗД НЕ РАБОТАЕТ ГЕРЛЯНДА | 11.12.2024 | ИЛЬЯ | НЕ РАБОТАЕТ ГЕРЛЯНДА
11.12.2024 | ЛЕНИНА 44А ЖЭК 26 | СВАРКА 13.12.24 | 13.12.2024 |  | ВЫПОЛНЕНО
11.12.2024 | ЛЕНИНА 51 ЖЭК 26 | КВ 53 В КВ 53 НЕ РАБОТАЕТ ОТСЕЧНОЙ ПЛАНИРУЕМ ЗАМЕНУ НА 23.12.24 | 0
11.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | ДАТЬ ДОСТУП ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ В ПОДВАЛ | 11.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНЕНО
11.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | ВКЛЮЧИТЬ В ЩИТКЕ ОБОРОДЫВАНИЕ ПРОВАЙДЕРОВ | 11.12.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
11.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 БАЛТИЙСКАЯ | КВ 72 ЗАМЕРЫ | 11.12.2024 |  | ВЫПОЛНЕНО
11.12.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | КВ 53 ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО | 12.12.2024 | АНТОН | ЗАВАРИЛИ СВИЩ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
11.12.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 2 течь батареи | 11.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили течь
11.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд не горит герлянда | 11.12.2024 | ИЛЬЯ | работает
11.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 177дымит и искрит разетка | 11.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнили
11.12.2024 | ГРИГОРЬЕВА 4 ЖЭК 26 | замена радиатора на 13.12.24 | 13.12.2024 |  | выполнили
11.12.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 2 ремонт радиатора | 11.12.2024 |  | выполнено
11.12.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 15 засор в ванной | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили
11.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | 3 подъезд полный колодец | 11.12.2024 |  | передали в водоканал в 10.37
11.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 73 отключение хвс гвс 13.12.24 с 10.00 до 15.00 | 11.12.2024 | РУСЛАН | выполнено
11.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 158 течь под ванной | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | требуется замена обвязки на ванную купят сделают заявку
11.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 | кв 20 течь горячей воды в туалете | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | подтянул счетчик по гвс
11.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | 2 подъезд запах кнс | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили общий засор
11.12.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 22 замена счетчиков | 11.12.2024 | ЕВГЕНИЙ СВЕТЛЫЙ ГОРОД | заменили
11.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 22 ЖЭК 26 | кв 11 закапала батарея | 11.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
11.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 25 ЖЭК 26 | кв 60 засор по стояку кухни | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
11.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 3 подъезд 3 этаж нет света | 11.12.2024 | ИЛЬЯ
11.12.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 | кв 16 и 18 замеры для строй надзора | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
11.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ | 7 подъезд 2 этаж нет света | 11.12.2024 | ИГОРЬ | заменили лампочку плафона нет
11.12.2024 | ЛЕНИНА 51 ЖЭК 26 | кв 53 течь отсечного | 11.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили
11.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | кв 78 засор в туалете | 11.12.2024 | РУСЛАН | устранили
11.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 18 в квартире холодной и журчит вода в батареях | 11.12.2024
11.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | кв 119 течь полотенцесушителя | 11.12.2024 | АНТОН | устранили течь.
11.12.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 | кв 33 прорвало трубу горячей воды | 11.12.2024 | РУСЛАН | лопнул шланг гибкой подводки на горячую воду .
12.12.2024 | КРУПСКАЯ 4 ЖЭК 26 | дать доступ теплоучету | 12.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 5 подъезд в тамбуре нет света | 12.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | замна светильника
12.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд 9 этаж на площадки у лифта нет света | 12.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочку
12.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 5 подъезд 3 этаж нет света | 12.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили светильник
12.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 17 холодная вода а не горячая | 12.12.2024 | РУСЛАН
12.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 71 выгорел пакетный выключатель | 12.12.2024 | СЕРГЕЙ | заменили
12.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 40 ЖЭК 26 | дать доступ 1 подъезд | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
12.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 1 подъезд 2 этаж у мусоропровода нет света 2 подъезд 8 и 4 этаж нет света у мусоропровода и сломан выключатель на 8 этаже | 12.12.2024 | ДМИТРИЙ
12.12.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | нужно сделать сбросник в узле ввода для промывки | 12.12.2024 | ИЛЬЯ | сбросние есть
12.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | 6 подъезд 6 этаж нет света на площадке | 12.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочку
12.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 5 ЖЭК 26 | 3 подъезд пстоянный запах кнс | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | был сетивой засор щас засора нет
12.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 37 замена кнс | 12.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 86 прорвало горячую трубу | 12.12.2024 | РУСЛАН | лопнул шланг от смесителя нужна замена смесителя и гибкой подводки
12.12.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 22 течь под счетчиком | 12.12.2024 | РУСЛАН | устранили течь
12.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | кв 227 течь радиатора | 12.12.2024 | РУСЛАН | выполнили
12.12.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 106 замеры | 12.12.2024 | АЛЕКСАНДР | выполнено
12.12.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд 3 этаж нет света | 12.12.2024 | ИГОРЬ | заменили лампочку и предохранитель
12.12.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд 1 этаж нет света | 12.12.2024 | ИГОРЬ | все горит
12.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 22 засор | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | самоустранился
12.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | засор топит 22 и 23 квартиру | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | R600 прочистили возможно менять выпуск
12.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | 2 подъезд обработать после засора | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | обработали
12.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 | кв 56 течь под раковиной | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили
12.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 4 подъезд запах кнс | 12.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили засор R600
13.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 | за домом 1 подъезд полный колодец | 13.12.2024 |  | передали в водоканал в в 7.59.
13.12.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 10 течь батареи | 13.12.2024 | ИЛЬЯ
13.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд запах кнс | 13.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | засора нет обработали
13.12.2024 | ЛЕНИНА 48А ЖЭК 26 | бежит не холодная а орячая вода | 13.12.2024 | ЛАПА Р.А. | закальцовку не нашли
13.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | кв 34 течь под ванной | 13.12.2024 |  | устранили
13.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | в подвале засор | 13.12.2024 |  | устранили засор R600 обработали
13.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | кв 58 шум в батареях | 13.12.2024 | ЛАПА Р.А. | гула нет
13.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 25 ЖЭК 26 | кв 51 течь по стояку | 18.12.2024 |  | выполнили
13.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 38 ЖЭК 26 | кв 21 течь по стене в туалете | 13.12.2024 | ИЛЬЯ | в квартире 24 течь сифона под ванной . притензий нет
13.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | 2 подъезд запах кнс | 13.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили засор
13.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | кв 73 течь батареи | 13.12.2024 | ИЛЬЯ | перемотали проходную пробку
13.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ | 7 подъезд 2 этаж нет лампы и плафона | 13.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочку плафона нет
13.12.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд 3 и 4 этаж нет света | 13.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочки
13.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | кв 87 течь в бендюжке подтапливают соседей | 13.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили участок канализации 1 метр хомут 50 труба 1 метр на 50 патрубок на 50 переход с чугуна на пластик с манжетом 50-73
13.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 160 отключение холодной и горячей 18.12 24 | 18.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 47 течь смесителя в кухни | 13.12.2024 | АЛЕКСАНДР | устранили
13.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 21 не уходит вода | 13.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор
13.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 11 засор | 13.12.2024 |  | устранили засор R600
13.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | кв 210 не уходит вода с унитаза | 13.12.2024 | АНТОН | устранили засор
13.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 49 засор в кухни | 13.12.2024 | АНТОН | устранили засор
13.12.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 7 топят течь с потолка и по стояку | 13.12.2024 | РУСЛАН | акт составили 11 квартира не открыла
14.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 47 течь крана | 14.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
14.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 4 подъезд сильный запах кнс | 14.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор
14.12.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 43 течь по стояку в туалете | 14.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | кв 47 лопнул отсечной по холодной воде заменили отсечной
14.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 65 ели теплые батареи | 14.12.2024 |  | автоматика на улице не холодно
14.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 86 топит | 14.12.2024 | РУСЛАН | в 98 квартире порвало трубу на горячую воду акты 90,94, 86 .
15.12.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 6 течь под раковиной | 15.12.2024 | РУСЛАН | устранили
15.12.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 47 отключение холодной и горячей на 16.12.24 | 16.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
15.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 150 течь в туалете с потолка | 15.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | течь соединения куханного лежака
15.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 4 подъезд запах кнс | 15.12.2024 | РУСЛАН | устранили засор
15.12.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 | 6 подъезд течь в подъезде | 15.12.2024 | РУСЛАН | кв 85 лопнул вентиль на стиральной машинки .
15.12.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 и 4 этаж нет света | 16.12.2024 | ИГОРЬ | заменили лампочки и предохранитель
15.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 17 булькает по стояку ппр на 16.12.24 | 16.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнили
15.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 109 топят | 15.12.2024 | РУСЛАН | течь сифона под ванной сами устранят или сделают заявку
15.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | 1 подьезд сильный запах кнс | 15.12.2024 | РУСЛАН | устранили засор
16.12.2024 | АНДРЕЕВА 2А ЖЭК 26 | кв 2 не могут что то подключить ,течь. | 16.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнили
16.12.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 6 подъезд в тамбуре и 4 этаже нет света | 16.12.2024 | ИГОРЬ | заменили лампочки и 4 этаж замена лампочки и предохранителя
16.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 48 течь смесителя | 16.12.2024 |  | к частнику
16.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 5 ЖЭК 26 | 3 подъезд обработать после засора | 16.12.2024 | ИЛЬЯ | обработали
16.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 47 замена смесителя | 16.12.2024 | РУСЛАН | заменили
16.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | кв 168 не работает отсечной на холоную воду | 19.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили отсечные на горячую и холодную воду
16.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | 2 подъезд обработать после засора | 16.12.2024 | ИЛЬЯ | обработали
16.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 5 ЖЭК 26 | кв 9 не работает отсечной на холодную воду | 17.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили отсечной
16.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ | 2 подъезд 5 этаж нет света по всему этажу | 16.12.2024 | ИГОРЬ | вкрутили лампочки
16.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 20 маргает свет в квартире | 16.12.2024 | ДМИТРИЙ | замары на вводах и осмотр электрощитовой.
16.12.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 | кв 63 не работают отсечные | 17.12.2024 |  | заменили
16.12.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | зафиксировать узел холодной воды | 16.12.2024 |  | выполнено
16.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | кв 117 течь отсечного | 16.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | подтянули сальники
16.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 8 гремит когда пользуются водой | 16.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | перемотали контр гайку
16.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 70 течь бочка | 16.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили
17.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | холодно в квартирах добавить | 17.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
17.12.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | холодно в кватирах добавить | 17.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
17.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 | кв 3 доступ для поверки | 17.12.2024 | РУСЛАН | выполнено
17.12.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд нет света в тамбуре и на 5 этаже | 17.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | в тамбуре установили луч 5 этаж лампочку заменили
17.12.2024 | СВЕРДЛОВА 21 ЖЭК 26 | топит альфо банк | 17.12.2024 | СЕРГЕЙ | в квартире 6 отвалился слив от стиральной машинки
17.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | над кв 172-173 нет света | 17.12.2024 | ИГОРЬ | заменили лампочку
17.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | кв 142 течь унитаза | 17.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | купит арматуру сливного бочка сделает заявку
17.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 13 вырубает автомат и мегает свет | 17.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | убрали рэле напряжения
17.12.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 51 в унитазе поднимается вода | 17.12.2024 | СЕРГЕЙ | устранили засор
17.12.2024 | ЛЕНИНА 51 ЖЭК 26 | кв 53 замена отсечного | 24.12.2024 | ЛАПА Р.А. | заменили
17.12.2024 | КОРОЛЕВА 6 ЖЭК 26 | кв 89 не держит отсечной установка смесител | 20.12.2024 | РУСЛАН | выполнили
17.12.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | топит Евро мебель | 17.12.2024 | РУСЛАН
17.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 и 2 подъезд проверить герлянды | 17.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
17.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 и 4 подъезд запах кнс | 17.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
17.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 83 засор в кухни и течь гибкой подводки | 17.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор и заменили смеситель
17.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 17 БЕЛАЯ СЛОБОДА | обход | 17.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочку в тамбуре 2 пдъезд
17.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 1 подъезд 2 этаж у мусоропровода нет света и заменить выключатель | 17.12.2024 | ИГОРЬ | вкрутили лампочку
17.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | над квартирой 109 нет света | 17.12.2024 | ИГОРЬ | заменили лампочку
17.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | кв 142 замена арматуры сливного бочка | 17.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили
17.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 7 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 38 слабый напор холодной воды осмотр выполнили запланировали работы на 25.12.24 | 25.12.2024 | АЛЕКСАНДР | выполнено
17.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 47 заменить гибкую подводку на раковину на 18.12.24 | 18.12.2024 |  | заменили
17.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | кв 48 течь смесителя на 18.12.24 | 18.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
17.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд 5 этаж вырвали светильник | 17.12.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | утановили новый
17.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 38 течь батареи | 17.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранил
17.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | 3 подъезд в узле ввода сильно парит | 17.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | отключили теплообменник.
17.12.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 18 замеры в кухни и в спальни ели теплые батареи | 17.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 73 что то с трубой сочится вода | 18.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | зазберут и сделают заявку требуется замена креставины .
18.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | полная труба кнс 9 подъезд | 18.12.2024 |  | устранили засор
18.12.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | нет холодной воды | 18.12.2024 | ИЛЬЯ | порвали времянку передали в водоканал в 9.32
18.12.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | дать доступ | 18.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.12.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 | высокая температура в квартирах | 18.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
18.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | замена запорной арматуры хвс | 18.12.2024 | АНТОН | заменили
18.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | доступ водоканалу | 18.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.12.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | доступ водоканалу | 18.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 112 гудит стояк отключили воду | 18.12.2024 |  | включили воду 112 не открыла дверь
18.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА | монтаж разетки в щитовой | 18.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
18.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд доступ Коршунову в щитовую | 18.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
18.12.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд 1 этаж течь батареи | 18.12.2024 |  | перемотали
18.12.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 85 замена счетчика | 0 |  | к частнику
18.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 | 4 подъезд зильный запах кнс | 18.12.2024 |  | сухой подва
18.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 1 подъезд 1 этаж срываеться шланг для набора воды . | 18.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили шланг
18.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 | кв 66 течь счетчика | 18.12.2024 |  | заменили счетчик
18.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 | 1 подъезд в подвале течь | 18.12.2024 | ИЛЬЯ | перемотали сборку
18.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 160 замена отсечных в подвале замена крана гвс | 18.12.2024 |  | андрей
18.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | студия бьюти засор в туалете | 11.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили
18.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 28 снять унитаз и заменить участок кнс | 19.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 22 снять унитаз и заменить участок кнс 20.12.24 | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.12.2024 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 ЖЭК 26 | кв 1 замена арматуры сливного бочка | 0 |  | к частнику
18.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА | кв 5 нет света | 18.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
18.12.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 1 свищ под отсечным | 18.12.2024 | АНТОН | заменили фильтр
18.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 67 при выключении в щитке отключаеться 69 | 18.12.2024 | ИЛЬЯ | было подключение к минусу
19.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 68 плохо уходит вода в кухни | 19.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор
19.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ | осветить подвал | 19.12.2024 | СЕРГЕЙ | заменил один светильник и 4 потрона
19.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 7 подъезд 4 этаж совсем нет света | 19.12.2024 | СЕРГЕЙ | 3 светильника заменили
19.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | течь по стене в подвале | 19.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | осмотр нужна 1 квартира не дозвонились
19.12.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 103 слабый напор горячей воды и если теплые батареи замеры | 0 | АЛЕКСАНДР | замеры сделали горячая вода была переключена на обратку в высокий минус на улице все в норме .
19.12.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 32 стравить воздух в кухни | 19.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | нужна замена батареи
19.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 | 1 подъезд топит подвал | 19.12.2024 | РУСЛАН | выполнено
19.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 13 ЖЭК 26 | кв 9 замер на 20.12.24 | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнили
19.12.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд 5 этаж нет света | 19.12.2024 | СЕРГЕЙ | заменили светильник
19.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 70 течь бочка на 20.12.24 | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили
19.12.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 3 течь радиатора в кухни | 19.12.2024 | РУСЛАН | устранили
19.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 11 отключение хвс и гвс 14.12.24. | 24.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
19.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7А ЖЭК 26 | течь на улице | 19.12.2024 | АНТОН | полный колодец передали в водоканал в 13.25
19.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | ППР кухонного стояка по 48 кв на 13.12.24 | 16.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
19.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд 3 этаж перегорели лампочки | 19.12.2024 | СЕРГЕЙ | вкрутили 2 лампочки
19.12.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | вскрыли стену течь | 20.12.2024 | АНТОН | заменили участок кнс
19.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | очень жарко | 0 |  | нет регулирующей арматуры
19.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7А ЖЭК 26 | гул в 1 группе | 20.12.2024 | АНТОН | работает насос
19.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | 5 подъезд 7 этаж у мусоропровода нет с вета и над квартирами 166-167 | 19.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили лампочки
19.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 | кв 49 холодный полотенцесушитель | 19.12.2024 |  | отменили
20.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 | 2 подъезд в подвале бежит вода | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
20.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ | 5 подъезд 2 этаж нет света | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили лампочки
20.12.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 55 отключение хвс и гвс 23.12.24 | 23.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
20.12.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ | 1 этаж кв 1 заменить светильник на диод | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | работает хорошо замена не требуется
20.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | кв 172-173 нет света | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили лампочку
20.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА | кв 3 течь между шлангами | 13.12.2024 | РУСЛАН | устранили
20.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд 4 этаж у мусоропровода постоянно горит свет | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили на диодный
20.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 161 в место горячей бежит холодная | 20.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | переключили на прямую
20.12.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 75 засор в раковине | 20.12.2024 | РУСЛАН | устранили
20.12.2024 | ОКТЯБРЬСКАЯ 45 ЖЭК 26 | подвал между 1 и 2 течь | 20.12.2024 | АНТОН | устранили
20.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 | течь под счетчиком | 20.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | подтянули
20.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 62 жарко просит отрегулировать | 20.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | не регулируется
20.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 37 поставить унитаз | 20.12.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | выполнено
20.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 | 2 подъезд сильный запах кнс | 20.12.2024 | РУСЛАН | выполнено
20.12.2024 | КОРОЛЕВА 6 ЖЭК 26 | кв 71 слабый напор холодной воды | 20.12.2024 | ЛАПА Р.А. | купит фильтр грубой отчистки сделает заявку
20.12.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 26 течь под пробкй | 20.12.2024 | РУСЛАН | устранили
20.12.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 | кв 63 осмотр сантехники по сварки | 20.12.2024 | АНТОН | выполнено
20.12.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд мокрый пузырь | 20.12.2024 | РУСЛАН | нет пузыря .
20.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | в тепловом узле поставить выключатель | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.12.2024 | ЛЕНИНА 44А ЖЭК 26 | осмотр кнс после кап ремонта | 20.12.2024 | АНТОН | выполнено
20.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | кв 127 не уходит вода в кухни и теплая холодная вода | 20.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор горячая с холодной в одном коробе переключили на обратку
20.12.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд 7 этаж нет света | 20.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.12.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 57 бурление по кухни | 20.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | вода уходит хорошо будет наблюдать
23.12.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 1 течь трубы полотенцесушителя | 23.12.2024 | АНТОН | устранили
23.12.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | сварка вводной задвижки хвс | 23.12.2024 | АНТОН | заменили вводной вентиль
23.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 25 ЖЭК 26 | кв 28 течь отсечного | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили течь
23.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | доступ лоя прокуратура | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 | 2 подъезд в подвале течь в ждух местах | 23.12.2024 | ЛАПА Р.А. | требуется вскрытие штробы по 2 и 3 кв по 4 квартире требцется вскрытие штробы с подъезда
23.12.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 1 течь трубы полотенцесушителя | 23.12.2024 | АНТОН | устранили
23.12.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | замен вводной задвижки на хвс | 23.12.2024 | АНТОН | выполнено
23.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 25 ЖЭК 26 | кв 28 течь отсечного | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили
23.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | доступ прокуратуре | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | кв 60 течь батареи | 23.12.2024 | ВЛАД | устранили
23.12.2024 | АНДРЕЕВА 2А ЖЭК 26 | кв 56 отключение хвс и гвс на 24.12.24 | 24.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.12.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 6 нет света | 23.12.2024 | СЕРГЕЙ | обгорел провод в щитке
23.12.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ | 6 этаж на пожарной лестнице нет вета | 23.12.2024 | СЕРГЕЙ | саменили лампочку
23.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ | в мусорокамере лопнул кран | 23.12.2024 | ВЛАД | заменили отсечной
23.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 17 БЕЛАЯ СЛОБОДА | 2 подъезд течь радиатора | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили течь
23.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 31 течь под раковиной | 23.12.2024 | ЛАПА Р.А. | подтянул сифон
23.12.2024 | СВЕРДЛОВА 21 ЖЭК 26 | кв 1 течь под ванной | 23.12.2024 | ЮЛЯ | к частнику
23.12.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 25 горячая вода ели теплая | 23.12.2024 | ДМИТРИЙ | перепустили
23.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 51 течь потолка в туалете | 23.12.2024 |  | разберут стену в 55 сделают заявку
23.12.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ | кв 8 замена лампочек в квартире | 23.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
23.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 70 засор в ванной | 23.12.2024 |  | устранили
23.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 70 течь унитаза | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили клапан
23.12.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 28 заменить муфту на унитаз | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.12.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 8 пдъезд в тамбуре нет света и н 1 этаже | 23.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
23.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 36 не работают отсечные и засор | 23.12.2024 |  | устранили засор поменяли отсечные
23.12.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 | кв 1-2-3 поднимается вода в унитазе | 23.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили засор
23.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 БАЛТИЙСКАЯ | 1 подъезд парит и капает | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | свищ на горячей воде свищ заварили
23.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 23 отключения хвс и гвс | 23.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.12.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд в двух тамбурах нет света | 23.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
23.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд запах кнс | 23.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили
23.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 4 подъезд запах кнс | 23.12.2024 | АНТОН | устранили засор
23.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 53 течь по стене в комнате стена совместная с подъездом | 23.12.2024 | АНТОН | течь кровли составили акт
23.12.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 16 замена участка кнс | 23.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
23.12.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 1 поднимается вода | 23.12.2024 | АНТОН | по приезду вода ушла ппр на 24.12.24 выполнили
24.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд полный колодец | 24.12.2024 |  | передали в водоканал в 10.02
24.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | кв 171 требуется замена отсечного | 24.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | требуется замена запорной арматуры на 25.12.24
24.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | перебрать теплообменник | 0
24.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | убавить градус горячей воды | 24.12.2024 |  | технической возможности нет
24.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд 2 3 этаж нет света | 24.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочки
24.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд прорвало трубу | 24.12.2024 | РУСЛАН | кондицат
24.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд запах кнс | 24.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
24.12.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | дать доступ теплоучету | 24.12.2024 | РУСЛАН | выполнено
24.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | монтаж герлянды 3 штуки | 24.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.12.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд установка щитка на 25.12.24 | 0 | ДМИТРИЙ
24.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 | кв 9 замена участка кнс | 25.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
24.12.2024 | СВЕРДЛОВА 21 ЖЭК 26 | кв 26 слабый напор холодной воды | 25.12.2024 | АНТОН | выполнено
21.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд не работает герлянда | 21.12.2024 | СЕРГЕЙ | работает
21.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 80 порвали проводку | 21.12.2024 | ДМИТРИЙ | востановили и составили акт
22.12.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд 10 этаж нет света | 22.12.2024 | ИЛЬЯ | заменили лампочку
22.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 78 нет света в маленькой комнате | 22.12.2024 | ИЛЬЯ | порвали подрядчики
22.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 90 пропало электричество в квартире | 22.12.2024 | ИЛЬЯ | востоновили
25.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ | 1 подъезд 23 и 24 кв нет света | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 139 течь отсечных | 26.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | подтянули сальник
25.12.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 19 течь батареи | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | перемотали проходные пробки
25.12.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 1 осмотр что то с унитазом | 25.12.2024 | РУСЛАН | выполнено
25.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА | кв 30 нет света в ванной | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 13 ЖЭК 26 | кв 9 холодно отрегулировать | 25.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
25.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 59 отключение хвс и гвс 26.12.24 | 26.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | отрегулировать автоматику | 25.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
25.12.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | отрегулировать автоматику | 25.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
25.12.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА | 2 подъезд 1 этаж нет света | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА | 2 подъезд не горит герлянда | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | ЛЕНИНА 51 ЖЭК 26 | кв 50 нет воды | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | нужна 49 кв
25.12.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд в подвале по 2 кв нет заглушки | 25.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
25.12.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 | кв 33 ели теплые батареи | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | кольцует через перемычку
25.12.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | доступ красэко | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 3 подъезд запах кнс | 25.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили засор R600
25.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | кв171 замена отсечных и замена запорной арматуры в подвале | 25.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
25.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | установка насоса на 28.12.24 | 28.12.2024 | АНТОН | выполнено
25.12.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 110 нет света в квартире | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.12.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 53 свиш по стояку горячей воды | 25.12.2024 | ИЛЬЯ | поставили бондаж нужна сварка
25.12.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 53 заварить свищ по горячей | 26.12.2024 | АНТОН | выполнено
25.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | 5 подъезд в 1 тамбуре нет света | 25.12.2024 | ДМИТРИЙ | плохой контакт
25.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 21 ЖЭК 26 | кв 60 течь бочка | 0 | ЮЛЯ | к частнику
25.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | кв 95 течь в туалете но не с унитаза | 25.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | лопнул тройник зона квс
26.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ | 12 подъезд 3 этаж нет света | 26.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочку
26.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 24 течь по стояку | 26.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | лопнула муфта
26.12.2024 | ЛЕНИНА 48А ЖЭК 26 | кв 5 засор | 26.12.2024 | АНТОН | устранили
26.12.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 8 подъезд 2,3,5 этаж нет света | 26.12.2024 | ДМИТРИЙ | заменили лампочки
26.12.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд 4 этаж нет света | 26.12.2024 | ДМИТРИЙ | вырубило автомат
26.12.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд 5 и 4 этаж нет света | 26.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
26.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | кв 101 что то со смесителем | 26.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили смеситель
26.12.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 1 выбивает свет | 26.12.2024 | СЕРГЕЙ | обрыв проводки
26.12.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 2 подъезд освятить подвал | 26.12.2024 | СЕРГЕЙ | вкрутили лампочки
26.12.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 1 подъезд закрыть крышкой распределительную коробку | 26.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
26.12.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 97 течь отсечного на горячую воду | 26.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили течь
26.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 28 замена участка кнс | 26.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили участок трубы
26.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | порвало трубу | 26.12.2024 | РУСЛАН | по 41 сломали часть полотенцесушителя устранили
26.12.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 15 течь | 26.12.2024 | АНТОН | устранили местный засор требуется замена запорной арматуры на унитаз
26.12.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 46 очень жарко нужно убавить | 26.12.2024 |  | нет технической возможности
26.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 | 1 подъезд сильный запах кнс | 26.12.2024 | РУСЛАН | нет засора
26.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | 4 подъезд 6 этаж над квартирой 128-129 нет света и на площадки у лифта | 26.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
27.12.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 11 течь топит 7 | 27.12.2024 | РУСЛАН | вскрыли стену пролили воду по стояку все сухо течь была с 15 кв при засоре .
27.12.2024 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 ЖЭК 26 | 2 подъезд шум воды в подвале | 27.12.2024 | СЕРГЕЙ | сорвало кран на холодной заменили кран на узле холодной
26.12.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 7 топит | 27.12.2024 | СЕРГЕЙ | нужно обследовать
27.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 4 подъезд запах кнс | 27.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили засор
27.12.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА | холодные полотенцесушители и проблема сводой | 27.12.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
27.12.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА | слабый напор холодной воды на дом | 27.12.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.12.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 1 подъезд сильный запах кнс | 27.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
27.12.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 | в подвале течь | 27.12.2024 | ЛАПА Р.А. | устранили общий засор
27.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ | 3 подъезд в предмошинное отделение установить разетку | 20.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 80 востановить проводку | 27.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.12.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 17 выбело автомат | 27.12.2024 | СЕРГЕЙ | включили автомат
27.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | в тамбуре нет света в 5 подъезде | 27.12.2024 | ДМИТРИЙ | плохой контакт
27.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ | 1 подъезд установка разетки на чердаке | 27.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ | кв 105 топят | 27.12.2024 | РУСЛАН | топила 108 не впустила
27.12.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | 2 подъезд полный колодец | 27.12.2024 |  | передали в водоканал в 12.57
27.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | кв 122 засор | 27.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | R600 с крыши устранили засор
27.12.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 | кв 97 замена отсечных | 27.12.2024 | АЛЕКСАНДР | течь по холодной оставит заявку
27.12.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА | установка герлянды установили камеру | 27.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.12.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | демонтаж разетки | 27.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.12.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 | кв 8 закольцовка через смеситель | 0 |  | отключили автоматику на гвс вышел из строя температурный датчик в итп . выставили температуру 75 градусов ,требуется замена . нужно передать подрядчику ,был кап ремонт датчик pt1000
27.12.2024 | СОВЕТСКАЯ 13 ЖЭК 26 | кв 8 гул в батареях | 27.12.2024 | ЛАПА Р.А. | насос работает
27.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ | 1 подъезд в тамбуре нет света | 27.12.2024 | СЕРГЕЙ | заменили светильник
27.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ | кв 48 течь под раковиной | 27.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
28.12.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ | 7 подъезд в щитке гул | 28.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
28.12.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 22 ЖЭК 26 | кв 114 течь счетчика | 28.12.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили счетчик
28.12.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 58 востоновили проводку с чердака | 28.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
28.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | подключали 380 на повышающий насос | 28.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
30.12.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 БАЛТИЙСКАЯ | 2 подъезд сильно бежит с конализации | 30.12.2024 | РУСЛАН | устранили общий засор
30.12.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ | 2 и 6 этаж нет света на пожарной лестнице | 30.12.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
30.12.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 79 засор | 30.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили
31.12.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ | 4 и 5 подъезд не горит герлянда | 31.12.2024 | СЕРГЕЙ | горит
31.12.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 | кв 18 нет воды | 31.12.2024 | ИЛЬЯ | в квартире 25 неисправный смеситель поменяют включат воду
31.12.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД | кв 19 засор в кухни | 31.12.2024 | ИЛЬЯ | устранили