## Лист1
Отчет за период с 01.05.2024 по 01.06.2024
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
02.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 17 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В МОЙКЕ НА КУХНЕ | 02.05.2024 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ МЕЖЭТАЖНЫЙ ЗАСОР R-600 С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА
02.05.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1,2 ПОД НЕТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПРОВЕРИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ НА КРЫЛЬЦЕ НА УЛИЦЕ. 2 ПОД НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ У МУСОРОКАМЕРЫ | 02.05.2024 | ДМИТРИЙ | ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ. ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
02.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 163 ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ПО ГВС | 02.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК ПО ГВС
02.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД, 1 ЭТ НА ПРОТИВ ЛЕСТНИЦЕ ЗАМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК | 02.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
02.05.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 4 ПОД В ТАМБКРЕ НЕТ ПЛАФОНА | 02.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТАНОВИЛИ ПЛАФОН
02.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 02.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
02.05.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 97 ПЕРЕВРЕЗАТЬ ВРЕЗКИ ПО ХВС И ГВС | 07.05.2024 | АНТОН | ПЕРЕВРЕЗАЛИ ВРЕЗКИ ПО ХВС И ГВС. ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС
02.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 181 ПРОВЕРИТЬ ТРУБЫ ХВС И ГВС | 02.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПРОВЕРИЛИ ТЕЧИ НЕТ
02.05.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 21 ТЕЧЬ ШЛАНГА ОТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. ЗАМЕНИТЬ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН НА БОЧОК | 02.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ НАЛИВНОЙ ШЛАНГ НА МАШИНКУ. ЗАМЕНИЛИ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН В БОЧКЕ УНИТАЗА
02.05.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД МОКРАЯ СТЕНА ПО 4 КВ | 02.05.2024 | ЛАПА Р.А. | СТЕНА СУХАЯ. ТЕЧИ НЕ ОБНАРУЖЕНО
02.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 217 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНОЙ ПО ХВС И ГВС | 06.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ПО ХВС И ГВС
03.05.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КАПИТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА КНС В ПОДВАЛЕ С 1 ПО 3 ПОДЪЕЗД | 03.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПРОИЗВЕЛИ КАПИТАЛЬНУЮ ЗАМЕНУ КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
03.05.2024 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 17 ЗАСОР В ВАННОЙ И КУХНЕ | 03.05.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
03.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 75 ШАТАЕТСЯ УНИТАЗ | 03.05.2024 | АНТОН | ПОДТЯНУЛИ КРЯПЕЖ
03.05.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 17 НА ПЛОЩАДКЕ МИГАЕТ ЛАМПОЧКА | 03.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
03.05.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 66 В РОЗЕТКЕ НА КУХНЕ НЕ ПОСТУПАЕТ ТОК | 03.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
03.05.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКРЫТЬ ПОДВАЛ КРАСЭКО ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕМЯНКИ ПО ХВС НА ДОМ | 03.05.2024 | АНТОН | ОТКРЫЛИ ПОДВАЛ И ЗАКРЫЛИ. УСТАНОВКА ВЕМЯНКИ НА ДОМ ПО ХВС
03.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 3 ПОД ЗАПАХ КНС | 03.05.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
03.05.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД НЕТ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ | 03.05.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ОТКРЫЛИ КРАН В ПОДВАЛЕ
03.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 7 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ВМЕСТО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ БЕЖИТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ | 07.05.2024 | АНТОН | УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ПОД ПРИВАРКУ ДУ 20 - 1 ШТ. МОНТАЖ ТРУБЫ ДУ 20 - 2 М В ИТП НА СИСТЕМЕ ГВС. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
03.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ТОПИТ ПОДВАЛ | 03.05.2024 | АЛЕКСАНДР | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
03.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 39 ВОЗЛЕ КВАРТИРЫ НЕТ СВЕТА | 06.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
06.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ДЛЯ ПРАЗДНИКА ДВОРА | 06.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТАНОВИЛИ РОЗЕТКУ
06.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ ДЛЯ ПРАЗДНИКА ДВОРА | 06.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТАНОВИЛИ РОЗЕТКУ
06.05.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОПАЛО ЭЛ.ВО В ПОДВАЛЕ | 06.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ВСТАВКУ
06.05.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 11 В ТРУБАХ СТОИТ ГУЛ | 06.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕЗАПУСТИЛИ НАСОС НА СИСТЕМЕ ГВС
06.05.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 1 СБРОС ХВС И ГВС | 07.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
06.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 32 ЗАМЕНИТЬ РОЗЕТКИ И ТЕЧЬ КРАНА В ВАННОЙ ПО ХВС | 07.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКИ И КРАН - БУКСУ ПО ХВС
06.05.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 КАПАЕТ БАТАРЕЯ | 08.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ СБОРКУ ДУ 20
06.05.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 132 11 ПОД ЗАПАХ КНС | 06.05.2024 | АНТОН | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
06.05.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 47 ТЕЧЬ РАДИАТОРА | 06.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПОДТЯНУЛИ АМЕРИКАНКИ
06.05.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 1 ПОД ПРОБЛЕМЫ СО СВЕТОМ В ПОДЪЕЗДЕ | 06.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
06.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКРЫТЬ ПОДВАЛ КРАСЭКО ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАГАЗИНА КЕДР | 07.05.2024 | ВЛАД | ОТКРЫЛИ И ЗАКРЫЛИ ПОДВАЛ
06.05.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 58 ПОДТЕКАЕТ ПОТОЛОК С КРЫШИ | 06.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПОДРЯДЧИК КАП.РЕМОНТА НЕ ЗАКРЫЛИ ДО КОНЦА ВОЗДУШНИК НА ЧЕРДАКЕ
06.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 ТОПЯТ СОСЕДИ С ВЕРХУ | 06.05.2024 | АНТОН | В КВ 14 ЛОПНУЛА ГИБКАЯ ПОДВОДКА ПО ХВС НА КУХНЕ НА СМЕСИТЕЛЬ. СОСТАВИЛИ АКТ. ЗАГЛУШИЛИ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
07.05.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5 ЗАПУСТИТЬ ПОЛОТЕНЕЦ | 07.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАПУСТИЛИ
06.05.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ЭЛ.ВА НА ДОМЕ | 06.05.2024 | ДМИТРИЙ | АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ У КРАСЭКО НА ПОДСТАНЦИИ
07.05.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 60 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС И ГВС И ПОЛОТЕНЧИКА НА 15.05.24 | 15.05.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
07.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 58 ТОПЯТ КВ 54 | 08.05.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 2 М. УСТАНОВКА 2-Х ХОМУТОВ ДУ 100 СО ШПИЛЬКОЙ. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
07.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 07.05.2024 | АЛЕКСАНДР | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
07.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ КНС | 07.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
07.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | СВИЩ ПО ХВС | 07.05.2024 | АНТОН | ЗАВАРИЛИ СВИЩ ПО ХВС В ПОДВАЛЕ НА ЛЕЖАКЕ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
07.05.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОСВЕТИТЬ ТАМБУР ПЛОЩАДКИ НА 9 ЭТАЖЕ | 07.05.2024 | ДМИТРИЙ | ОСВЕТИЛИ
07.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 14 1 ПОД ЗАСОР КНС | 07.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
07.05.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 07.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
07.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОД НА ВХОДЕ НЕТ СВЕТА. 5 ПОД НАРУЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ У МУСОРКИ. | 07.05.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОСВЕТИЛИ
08.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 4 ПОД, 8 ЭТ НЕ ГОРИТ СВЕТИЛЬНИК У МУСОРОПРОВОДА | 08.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
08.05.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 08.05.2024 | ИЛЬЯ | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
08.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 11 НА ПЛОЩАДКЕ ПРОВЕРИТЬ НА ПРЕДМЕТ НЕ ЗАКОННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 08.05.2024 | ДМИТРИЙ | ПРОВЕРИЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕТ
08.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС В ПОДВАЛЕ. | 08.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ОТ СТАРОГО ЗАСОРА.ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ
08.05.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 6 ПОД СОРВАН ЗАМОК И ТЕЧЬ В ПОДВАЛЕ | 16.05.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 3 М. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ. ОТ КВ 81 ДО КВ 85
08.05.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ТЕЧЬ СБОРКИ ПО ОТОПЛЕНИЮ | 08.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ СБОРКУ ДУ 20
08.05.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В КВ 9 ЛОПНУЛА ТРУБА ПО ГВС | 08.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК СТОЯКА ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС ДУ 20 - 3 М С КВ 5 ДО КВ 9. ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
13.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 57 ИСКРИТ РОЗЕТКА НА КУХНЕ. И ВЫБИЛО ВСЕ РОЗЕТКИ | 13.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ И УСТРАНИЛИ КЗ
13.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 13.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
13.05.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 107 ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЮ | 13.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
13.05.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 67 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ | 14.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ПО ХВС И ГВС
13.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 44 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 13.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС
13.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 1 ТАМБУР НЕТ СВЕТА | 13.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
13.05.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ В ВАННОЙ | 13.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ СМЕСИТЕЛЬ
13.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 132 ГУДИТ КРАН И ТЕЧЕТ ПО ГВС | 13.05.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КРАН-БУКСУ
13.05.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, 3 ЭТ НЕТ СВЕТА | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
13.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 100 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ В КОМНАТЕ | 13.05.2024 | АНТОН | ПОДТЯНУЛИ АМЕРИКАНКИ
13.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 54 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ | 14.05.2024 | АНТОН | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
13.05.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 1 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 14.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС
14.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МЕЖДУ 8-9 ПОДЪЕЗДОМ В ПОДВАЛЕ ЗАМЕНИТЬ МАЕВСКИЙ НА ОТОПЛЕНИИ НА КРАН ШАРОВОЙ | 14.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ МАЕВСКИЙ НА КРАН ШАР ДУ 15
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 ПОД, 5 ЭТ НЕ ГОРИТ СВЕТ | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
14.05.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 39 ТЕСЬ ГДЕ СЧЕТЧИКИ ПО ВОДЕ | 14.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ НА СЧЕТЧИКЕ ПО ГВС
14.05.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | МАГАЗИН ТЕЧЬ КРАНА НА БАТАРЕИ | 14.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН СО СБОРКОЙ ДУ 20
14.05.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧИТЬ НАСОС НА ГВС В ИТП | 14.05.2024 | ВЛАД | ОТКЛЮЧИЛИ
14.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2-3 ПОДВАЛ ПРОВЕРИТЬ НА ПРЕДМЕТ ЗАСОРА | 14.05.2024 | АНТОН | ЗАСОРА НЕ ОБНАРУЖЕНО
14.05.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 28,47 ИЗ КРАНА ГВС ИДЕТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА | 14.05.2024 | ЛАПА Р.А. | НА ВВОДЕ 40 ГРАДУСОВ. ПЕРЕДАЛ В КРАСЭКО. ВЕЧЕРОМ ПОСТАВИЛИ НА СБРОС. ПРЭМЫ ОТКЛЮЧИЛИ
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 109 НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ВАННОЙ И НА КУХНЕ | 14.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПРОЧИСТИЛИ АЙРАТОРЫ
14.05.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 ЗАСОР В ВАННОЙ | 14.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР. ПРОВЕРИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОЯК С КРЫШИ - ТРОС УХОДИТ
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 90 3 ПОД, 5 ЭТ НА ПЛОЩАДКЕ НЕТ СВЕТА И МЕЖДУ КВ 89-90 НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 16 1 ПОД, 4 ЭТ НА ПЛОЩАДКЕ ВЫКРУЧИНЫ 2 ЛАМПОЧКИ | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | ВКРУТИЛИ ЛАМПОЧКИ
14.05.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 НЕ ГОРИТ СВЕТ В 1ПОД НА ЭТАЖАХ | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ СВЕТИЛЬНИКА
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 20 ОКОЛО КВ 19-20 ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ. И НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА НА ПРОТИВ ЛИФТА | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК. ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
14.05.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 2 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ | 14.05.2024 | АНТОН | МЕЖСЕКЦИОНКА МОКРИТ. СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ЭТ СОБАЧНИК ТЕЧЬ | 14.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕКРЫЛИ КРАН
14.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧИТЬ ВОДУ ДЛЯ ЦВЕТОВ | 14.05.2024 | ВЛАД | ПОДКЛЮЧИЛИ
14.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 2 ПОД, 6 ЭТ НЕ ГОРИТ СВЕТ НА ПЛОЩАДКЕ | 14.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
14.05.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 39 ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТЕЧЬ С ПОТОЛКА В ТУАЛЕТЕ И ВАННОЙ | 14.05.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | В КВ 39 И ВЫШЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ НЕТ ДОСТУПА. СДЕЛАЮТ ДОСТУП, СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
14.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 36 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 15.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС. УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДУ 15 - 2 ШТ
14.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ПОЛНОСТЬЮ ОСВЕТИТЬ | 15.05.2024 | ДМИТРИЙ | ОСВЕТИЛИ
15.05.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 14 НЕТ ЭЛ.ВА В ОДНОЙ КОМНАТЕ - СВЕТА И НЕ РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ | 15.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
15.05.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ХОТЯТ ПРОВЕРИТЬ СО СТАРШИМ ПО ДОМУ ПОКАЗАНИЯ ЭЛ.СЧЕТЧИКОВ | 15.05.2024 | ДМИТРИЙ | ПРОВЕРИЛИ
15.05.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 2 ПРОВЕРИТЬ СЩИТОК | 15.05.2024 | ДМИТРИЙ | ПРОВЕРИЛИ
15.05.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 17 НЕТ НАПОРА ВОДЫ ХВС И ГВС | 15.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПРОЧИСТЛИ ВРЕЗКИ НА КВАРТИРУ ТРОСИКОМ ПО ХВС И ГВС
15.05.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 8 ТЕЧЬ КРАНА НА КУХНЕ | 15.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСЫ ПО ХВС И ГВС
15.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 77 КАПАЕТ СЧЕТЧИК ПО ГВС | 15.05.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК ПО ГВС
15.05.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 В УНИТАЗЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ МЕЛКИЙ ПЕСОЧЕК | 15.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ДОМ СТОИТ НА ВРЕМЯНКЕ ПО ХВС. ПОРЫВ НА ТРАССЕ. ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
16.05.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРИНЯТИЕ ДОМА У ПОДРЯДЧИКА ПОСЛЕ КАП.РЕМОНТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ | 16.05.2024 | ЛАПА Р.А. | НЕ ПРИНЯЛИ
15.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 93 НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ЧАСТО ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПЫ. | 15.05.2024 | ДМИТРИЙ | ОТПРАВИЛ К ЧАСТНИКУ
15.05.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 10 ЗАМЕРЫ ГВС В ИТП И КВАРТИРЕ | 16.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СДЕЛАЛИ ЗАМЕРЫ С КРАСЭКО. СОСТАВИЛИ АКТ
15.05.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 3 ПОД НЕ ГОРИТ СВЕТ НА 2 ЭТ И В ТАМБУРЕ | 15.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
15.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 ПОСТОЯННО ИЗ КРАНА ГВС БЕЖИТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА | 15.05.2024 | ЛАПА Р.А. | НА ВВОДЕ 38 ГРАДУСОВ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
15.05.2024 15:55:00 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 11 ПОД ЗАПАХ КНС | 15.05.2024 16:00:00 | АНТОН | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО В 16.00. ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ 10,11 БИОУТИЛИЗАТОРОМ ДВА РАЗА
16.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 49 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 17.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
16.05.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 45 ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ | 16.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ
16.05.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 100 ТЕЧЬ БОЧКА УНИТАЗА | 16.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
16.05.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 41 НЕ УХОДИТ ВОДА В ВАННОЙ И КУХНЕ | 16.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
16.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 69 СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 16.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАСОРА НЕТ. ЗАМЕНИЛИ СИФОН НА УМЫВАЛЬНИКЕ
16.05.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 УСТАНОВИТЬ КРАН НА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ | 16.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВИЛИ КРАН
16.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 46 КАПАЕТ БАТАРЕЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ | 16.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ
16.05.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 92 С 23.30 ВОДА ГОРЯЧАЯ. УТРОМ, ДНЁМ ПОЛОТЕНЕЦ ХОЛОДНЫЙ И ВОДА ЧУТЬ ТЕПЛАЯ | 16.05.2024 | ЛАПА Р.А. | СИСТЕМА ГВС РАБОТАЕТ В ТУПИК
16.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС. | 16.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ. ОТКРЫЛИ ЕЩЕ ПРОДУХИ
16.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 118 ЗАМЕНИТЬ ГУСАК В ВАННОЙ | 16.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ГУСАК
16.05.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 16 СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ СВИЩ В ТРУБЕ | 0
16.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 ИЗ КРАНА ГВС БЕЖИТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 16.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВРЕЗКИ ГВС СДЕЛАНЫ В КВАРТИРЫ В ОБРАТКУ. ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
16.05.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГАЗИН ВЕСНА ЗАПАХ КНС | 17.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПРОЧИСТКА R-600 ВЫПУСКА С КОЛОДЦА ДО ДОМА. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВЫПУСКА ОТ ДОМА ДО КОЛОДЦА С ДУ 100 НА ДУ 160. 2 ПЕРЕЛОМА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. ПОДВАЛА МЕЖДУ 2 И 3 ПОДЪЕЗДОМ НЕТ. КОПАТЬ!!!
16.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 73,79 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 16.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
16.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС | 16.05.2024 | СЕРГЕЙ - САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР В 1 ПОДВАЛЕ
16.05.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 32 НЕТ ЭЛ.ВА В КВАРТИРЕ | 16.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
16.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5 ПОД, 1 ЭТ ПОСТАВИТЬ РОЗЕТКУ, 3 ПОД, 5 ЭТ ПРОВЕРИТЬ РОЗЕТКУ ЕСТЬ ЛИ НАПРЯЖЕНИЕ | 16.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТАНОВИЛИ РОЗЕТКУ. НАПРЯЖЕНИЕ ЕСТЬ ПРОВЕРИЛИ
16.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 109 6 ПОД, 2 ЭТ ОБОРВАЛСЯ ПЛАФОН И НЕ ГОРИТ | 16.05.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
17.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 64 ЗАМЕНИТЬ ПОДВОДКУ НА КУХНЕ | 17.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ГИБКУЮ ПОДВОДКУ НА СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ
17.05.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД ЗАПАХ КНС | 17.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
17.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 48 ВОДА ИЗ РАКОВИНЫ НА КУХНЕ ПОДТЕКАЕТ | 17.05.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ СИФОН ПОД МОЙКОЙ НА КУХНЕ
17.05.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД, 1 ЭТ ТЕЧЬ БАТАРЕИ | 17.05.2024 | АНТОН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
17.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 6 ПОД, 5 ЭТ СВЕТИЛЬНИК ВЕСИТ НА ПРОВОДАХ | 17.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАКРЕПИЛИ СВЕТИЛЬНИК
17.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 151 10 ПОД, ЭТ 5 БАТАРЕЯ В ОДНОЙ КОМНАТЕ ШУМИТ | 17.05.2024 | АНТОН | ПРОВЕРИЛИ ПОДВАЛ ТЕЧИ НЕТ И ШУМА ТОЖЕ, ПРОВЕРИЛИ ЭЛ.ЩИТОВУЮ НИ ЧЕГО НЕ ГУДИТ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО У КОГО ТО СТОИТ ХОЛОДИЛЬНИК ВПЛОТНУЮ СО СТОЯКОМ. КВС НЕТ ДОМА
17.05.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 14 ХОСПИС ТЕЧЬ КРАНОВ НА БАТАРЕЯХ НА 27.05.24 НА 9.00 | 0
17.05.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОДВАЛ ТЕЧЬ СО СТАРОЙ КНС | 17.05.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАПЕНИЛИ
17.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ИТП ОТКЛЮЧИТЬ НАСОС ПО ГВС ПО ЖАЛОБЕ КВ 40 | 17.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ОТКЛЮЧИЛИ
16.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ИТП ЗАМЕНИТЬ СБРОСНИК ДУ 15 И УСТАНОВИТЬ ПЕРЕХОД С ДУ 15 НА 25 | 16.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ СБРОСНИК ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЙ И УСТАНОВИЛИ НИППЕЛЬ ПЕРЕХОД С ДУ 15 НА 25 ИТП № 2
20.05.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, В ПОДВАЛЕ НЕТ СВЕТА | 23.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
20.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 93 ЗАМЕНИТЬ ПАТРОН В НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ | 20.05.2024 | ДМИТРИЙ | ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
20.05.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 46 СЛОМАЛСЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВАННУ | 20.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
20.05.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ТЕЧЬ БАТАРЕИ 2 ПОД, 1 ЭТ | 20.05.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
20.05.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ВЫВЕСТИ ПОДРЯДЧИКУ РОЗЕТКУ ДЛЯ ЭЛ.СВАРКИ С ЭЛ.ЩИТОВОЙ | 20.05.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫВЕЛИ И УСТАНОВИЛИ СЧЕТЧИК НА РОЗЕТКУ
20.05.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 10 ЭТ ПОМЕНЯТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ГОРИЗОНТ ЖИЛОЙ СЕКТОР И НА ПРОТИВ ЛИФТА | 20.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИКИ
20.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 52 ПРОЧИСТИТЬ КНС СТОЯК И ВОЗДУХОВОД НА КРЫШЕ | 20.05.2024 | ВЛАД | ПРОЧИСТИЛИ СТОЯК R-600 С ЧЕРДАКА ДО ПОДВАЛА
20.05.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ | 21.05.2024 | ДМИТРИЙ | ПОДКЛЮЧИЛИ
21.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 40 ТЕЧЬ КНС В ТУАЛЕТЕ С ВЕРХУ. | 27.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 2 М. С КВ 40 ДО КВ 43
21.05.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 20 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В МОЙКЕ НА КУХНЕ | 21.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПРОЧИСТИЛИ КУХОННЫЙ СТОЯК R-600 С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА. МЕЖЭТАЖНЫЙ ЗАСОР.
21.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ | 21.05.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСЫ ПО ХВС И ГВС
21.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД ЗАПАХ КНС | 21.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАСОРА НЕТ
21.05.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 35 ТОПЯТ СОСЕДЕЙ С НИЗУ В ВАННОЙ | 21.05.2024 | ВЛАД | ПОТЕК НАЛИВНОЙ ШЛАНГ НА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. ЗОНА ОТВ.КВС. ЗАМЕНЯТ САМИ. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ НА СТИРАЛКУ
21.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 57 ТОПЯТ КВ 53 | 22.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗОНА ОТВ. КВС УСТРАНЯТЬ БУДУТ САМИ. ТЕЧЬ КНС ВНУТРИ КВАРТИРЫ
21.05.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 ВЫБИВАЕТ ПРОБКИ НА НЕКОТОРЫЕ РОЗЕТКИ | 21.05.2024 |  | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛАСЬ В 11.42
21.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ КНС | 21.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | РАЗОШЛАСЬ КНС ПО КУХНЕ. ЗАКРЕПИЛИ
21.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 104 ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | 21.05.2024 | АНТОН | ПОЛОТЕНЕЦ НА ГАЙКАХ. СБРОСИЛИ СТОЯК. ОБРАТИТСЯ К ЧАСТНИКУ
22.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 52 ЗАПАХ В ТУАЛЕТЕ. | 29.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100 НА 80 - 1 ШТ
22.05.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 23 МЕЖДУ КВ 23-24 НЕТ СВЕТА | 22.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
22.05.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 НЕ РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ, ВЫБИВАЕТ АВТОМАТЫ | 22.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
22.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД В ПОДВАЛЕ КАПАЕТ ЗАДВИЖКА В ИТП | 22.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПОД ЗАМЕНУ. НАБИТЬ САЛЬНИК НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
22.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС | 22.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАСОРА НЕТ. ПРОДУХИ ОТКРЫТЫ
22.05.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 93 ТЕЧЬ ТРУБЫ РЯДОМ СО СЧЕТЧИКОМ | 22.05.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ НА СЧЕТЧИКЕ ПО ГВС
22.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, 1 ЭТ У КВ 36 ТЕЧЬ ПО СТЕНЕ | 22.05.2024 | АНТОН | ТРЕБУЕТСЯ КВ 41, ИЛИ ВСКРЫВАТЬ СТЕНУ СО СТОРОНЫ ПОДЪЕЗДА
22.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 12 ПОДКАПЫВАЕТ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ | 22.05.2024 | АНТОН | ПОДТЯНУЛИ АМЕРИКАНКИ
22.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | НЕТ ВОДЫ В БАТАРЕЯХ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 24.05.2024 | АНТОН | ЗАПОЛНИЛИ
23.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 154 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ | 23.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ КАТРИДЖ
23.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 59 ТЕЧЬ КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 23.05.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСУ ПО ГВС
23.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД, 4 ЭТ НА ПЛОЩАДКЕ НЕТ СВЕТА | 23.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
23.05.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 КАПАЕТ СО СЧЕТЧИКА | 23.05.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ НА СЧЕТЧИКЕ ПО ГВС
23.05.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5 НАДО ЗАДЕЛАТЬ ШТРОБУ ГДЕ ТРУБЫ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТОЯКА | 23.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТПРАВИЛИ В УК
23.05.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 132 БЕЖИТ ИЗ КРАНА ХОЛОДНАЯ ВОДА | 23.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
23.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 55 КАПАЕТ СО СЧЕТЧИКА ПО ГВС | 23.05.2024 | РУСЛАН | ПОДТЯНУЛИ ГАЙКИ НА СЧЕТЧИКЕ ПО ГВС
23.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 5 ПОД В ПОДЪЕЗДЕ НЕТ СВЕТА. 7 ПОД В ТАМБУРЕ НЕТ СВЕТА | 23.05.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫБИЛО АВТОМАТ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ. ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ. В 7 ПОД ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
23.05.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 МОКРИТ БАТАРЕЯ НА КУХНЕ | 23.05.2024 | РУСЛАН | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
23.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 25 ТОПЯТ СОСЕДИ С ВЕРХУ | 23.05.2024 | РУСЛАН | МОКРИТ ПРИБОР ОТОПЛЕНИЯ. СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
23.05.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СЛАБЫЙ НАПОР ГВС | 23.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
23.05.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ВОЗДУХ | 23.05.2024 | ЛАПА Р.А. | НЕТ ДАВЛЕНИЯ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
23.05.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 39 ТЕЧЬ ПО КНС. | 29.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 М. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100 НА 80 - 1 ШТ
23.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 109 ЗАПАХ КНС | 23.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР КНС В ПОДВАЛЕ
23.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД НА ПРОТИВ ЛИФТА ТЕЧЬ БАТАРЕИ | 23.05.2024 | ВЛАД | ПОДТЯНУЛИ АМЕРИКАНКИ
23.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 125 КАПАЕТ ШЛАНГ НА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ | 23.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ШЛАНГ НА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ
23.05.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ВАЛБЕРЕС ПРОБЛЕМЫ С ЭЛ.ОМ РАЗ 8 ГАСНЕТ И ОТКЛЮЧАЮТСЯ КОМПЬЮТЕРЫ | 24.05.2024 | ДМИТРИЙ | ПРОИЗОШЛО КЗ В ЗОНЕ ОТВ.КВС. УСТРАНИЛИ КЗ
23.05.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 76 ГУДИТ КРАН | 23.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСУ ПО ГВС
24.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 12 ТЕЧЬ КРАНА НА КУХНЕ | 24.05.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНОЙ ШАРОВЫЙ НА ШАРОВЫЙ ДУ 15 ПО ГВС
24.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГВС | 24.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
24.05.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 14 НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГВС | 24.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
24.05.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, НЕТ СВЕТА В ПОДВАЛЕ | 24.05.2024 | ДМИТРИЙ | ОСВЕТИЛИ
24.05.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ГВС | 24.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТКРЫЛИ С ПРЯМОЙ
24.05.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 1 ТОПЯТ С КВ 5 | 24.05.2024 | ЛАПА Р.А. | КВ 5 НЕ ЗАКРЫЛА КРАН ПО ГВС НА КУХНЕ. УПУСТИЛИ ВОДУ. СОСТАВИЛИ АКТ
24.05.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ГВС | 24.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТКРЫЛИ С ПРЯМОЙ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
24.05.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ГВС | 24.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТКРЫЛИ С ПРЯМОЙ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
24.05.2024 | СВЕРДЛОВА 18 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 24.05.2024 | ДМИТРИЙ | УСТАНОВИЛИ
24.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 20 НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 24.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
22.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЗАМЕНИТЬ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 - 2 ШТ В ИТП | 22.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ
22.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЗАМЕНИТЬ 2 ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 В ИТП | 22.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ
17.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 49 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 17.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
27.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 173 ТОПЯТ С ВЕРХУ В ВАННОЙ | 27.05.2024 | ЛАПА Р.А. | КВ 177 УПУСТИЛА ВОДУ У СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКИ
27.05.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В ПОДВАЛЕ НЕТ ВОДЫ | 27.05.2024 | АНТОН | ЗАПОЛНИЛИ СИСТЕМУ
27.05.2024 | 22 ПАРТСЪЕЗДА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 19 ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ | 27.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
27.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5 ТЕЧЬ КРАНА В ВАННОЙ ПО ГВС | 27.05.2024 | АНТОН | НЕ БЕРЕТ ТРУБКУ
27.05.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 72 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 27.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПОСЛЕ 3 ИЮНЯ
27.05.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 11 ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО ПО ГВС ШАРОВЫЙ | 30.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНОЙ ПОГВС ШАРОВЫЙ НА ШАРОВЫЙ
27.05.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ ТРУБЫ. | 27.05.2024 | ЛАПА Р.А. | УСТАНОВИЛИ ЗАГЛУШКУ ДУ 15 НА КРАН
27.05.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 46 ГОРЯЧАЯ ВОДА БЕЖИТ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ И ХОЛОДНАЯ 12 ЭТАЖ | 27.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ВКЛЮЧИЛИ НАСОС НА ГВС
27.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 73 НЕ ИСПРАВНА АРМАТУРА БОЧКА | 27.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | КУПИТ АРМАТУРУ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
27.05.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 КАПАЕТ ИЗ ПОД СЧЕТЧИКА ПО ГВС | 27.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ
27.05.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 54 ЗАМЕНИТЬ АРМАТУРУ В БОЧКЕ | 28.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
27.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 67 ЧТО ТО СО СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКОЙ | 27.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ НАЛИВНОЙ ШЛАНГ
27.05.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 60 ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА | 27.05.2024 | ЛАПА Р.А. | НЕТ РАСХОДА ПО СТОЯКУ
28.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5 ПОД, НЕ ГОРИТ ФОНАРЬ НАД ПОДЪЕЗДОМ | 28.05.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫБИЛО АВТОМАТ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ. ВКЛЮЧИЛИ
28.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНОЙ КРАН НА ПОЛОТЕНЧИКЕ | 28.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТАНОВИЛИ ЗАГЛУШКУ НА ВОЗДУШНИК
28.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 174 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ НА КУХНЕ | 28.05.2024 | АНТОН | ТЕЧИ НЕ ОБНАРУЖЕНО
28.05.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 8 1 ПОД, НА КРЫЛЬЦЕ НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА | 28.05.2024 | ДМИТРИЙ | СВЕТИЛЬНИК С ФОТОРЕЛЕ
28.05.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 2 ШУМ ОТ НАСОСА | 29.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ НАСОС НА СИСТЕМЕ ГВС НА НОВЫЙ В ИТП
28.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, ТАМБУР НЕТ СВЕТА | 28.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
28.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 42 ТЕЧЬ ФИЛЬТРА ПО ХВС | 29.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ФИЛЬТР НА ХВС
28.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 108 ИЗ ГОРЯЧЕГО КРАНА ТЕЯЕТ МАЛЕНЬКАЯ СТРУЙКА | 29.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ГВС
28.05.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 7 ИЗ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ БЕЖИТ ТОНКАЯ СТРУЙКА, ИЗ ГОРЯЧЕЙ ГРЯЗНАЯ | 28.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПРОЧИСТИЛИ АЙРАТОРЫ
28.05.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 9 ТЕЧЬ ТРУБЫ К УНИТАЗУ | 28.05.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ГОФРУ НА УНИТАЗ
28.05.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 17 В ВАННОЙ БЕЖИТ ВОДА ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ | 28.05.2024 | АНТОН | ПРОЧИСТИЛИ АЙРАТОР
28.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 61 ИЗ КРАНА ГОР.ВОДЫ БЕЖИТ ХОЛОДНАЯ | 28.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ НАСОС НА СИСТЕМЕ ГВС В ИТП
28.05.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 ПО СТОЯКУ БЕЖИТ С 5 ЭТ ВОДА НА 4 И НА 3 ЭТ | 28.05.2024 | АНТОН | В КВ 19 ТЕЧЬ КРАНА В ЗОНЕ ОТВ.КВС. ПЕРЕКЫЛИ ВОДУ НА КВАРТИРУ. СОСТАВИЛИ АКТ
28.05.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 17 КОМИССИЯ ПО ЗАМЕРАМ ГВС | 30.05.2024 | ЛАПА Р.А. | СДЕЛАЛИ ЗАМЕРЫ ГВС В ИТП С КРАСЭКО, УК.. СОСТАВИЛИ АКТ
28.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 179 НЕТ НАПОРА В ВАННОЙ | 28.05.2024 | АНТОН | ПРОЧИСТИЛИ АЙ РАТОР
28.05.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 19 СБРОСИТЬ ГВС ДЛЯ ЗАМЕНЫ КРАНА. МЕНЯТЬ БУДУТ САМИ | 29.05.2024 | АНТОН | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
28.05.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ВОДЫ | 29.05.2024 | РУСЛАН | ЗАПОЛНИЛИ СИСТЕМУ
29.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 99 В ШТРАБЕ КАПАЕТ ВОДА | 29.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ КАК СОБЕРЕТ СОСЕДЕЙ
29.05.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В 1 ПОД, В ПОДВАЛЕ ПОСТАВИТЬ ШЛАНГ НА ГВС ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 0
29.05.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД ЗАПАХ КНС | 29.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
29.05.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 51 ИЗ УНИТАЗА ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА | 29.05.2024 | АНТОН | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА УНИТАЗА. СЛОМАЛА БАБУШКА
29.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД ЗАПАХ КНС | 29.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
29.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 68 4 ПОД, 5 ЭТ НА ПЛОЩАДКЕ НЕТ СВЕТА | 29.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
29.05.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 132 ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ГВС | 29.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО. СДЕЛАЛИ ЗАМЕРЫ В ИТП СОСТАВИЛИ АКТ 30.05.24
29.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 16 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 29.05.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ
29.05.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГАЗИН СЕРЕБРЯННЫЙ ШАР ЗАПАХ КНС | 29.05.2024 | АНТОН | ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
30.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОД, 2 ЭТ У КВ 54 ЗАМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК НА СВЕТОДИОДНЫЙ | 30.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
30.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 4 ЭТ У МУСОРОПРОВОДА ХАКРУТИТЬ ПЛАФОН | 30.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАКРУТИЛИ ПЛАФОН
30.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 198 В ВАННОЙ И НА КУХНЕ КАПАЕТ КРАН | 30.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ. КУПИТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
30.05.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МЕЖДУ КВ 23-24 НЕТ СВЕТА | 30.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
30.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 9 ДЫМИТСЯ РОЗЕТКА В КОМНАТЕ | 30.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ
29.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАМЕНИТЬ НАСОС НА СИСТЕМЕ ГВС В ИТП 2 | 29.05.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ НАСОС НА СИСТЕМЕ ГВС. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ПОД ПРИВАРКУ ДУ 25 - 1 ШТ
30.05.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕТ ВОДЫ У УБОРЩИЦЫ | 30.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАПОЛНИЛИ СИСТЕМУ
30.05.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 45 НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 30.05.2024 | АНТОН | ПРОЧИСТИЛИ ФИЛЬТР
30.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34 СБРОСИТЬ ХВС И ГВС ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОТСЕЧНЫЙ. МЕНЯТЬ БУДЕТ САМ | 31.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
30.05.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГАЗИН ЕВРОМЕБЕЛЬ ТОПИТ С ВЕРХУ | 30.05.2024 | АНТОН | В КВ 52 ТЕЧЬ В ЗОНЕ ОТВ.КВС. ТЕЧЬ МЕТАЛОПЛАСТИКА. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ НА КВАРТИРУ. СОСТАВИЛИ АКТ
30.05.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 35 МОЙ МИР ЗАТОПИЛО | 30.05.2024 | АНТОН | ТОПИЛО С КВ 13 ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВСЁ СУХО. СОСТАВИЛИ АКТ
30.05.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | УСТАНОВИТЬ НАСОС НА СИСТЕМУ ГВС В ИТП | 30.05.2024 | ЛАПА Р.А. | УСТАНОВИЛИ НАСОС НА СИСТЕМУ ГВС В ИТП. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
31.05.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 125 ЗАСОР В ВАННОЙ | 31.05.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
31.05.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 144 СЛАБЫЙ НАПОР ГВС И ХВС В ВАННОЙ | 31.05.2024 | ЛАПА Р.А. | НАПОР ГВС НОРМАЛЬНЫЙ НА КУХНЕ И ВАННЕ. МОЖЕТ ПАДАТЬ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ КОГДА ЭНТЕНСИСВНЫЙ РАЗБОР. 9 ЭТ НЕ ХВАТКА ДАВЛЕНИЯ НА ГОРОД. ХОЛОДНАЯ ВОДА НАПОР НОРМАЛЬНЫЙ НА КУХНЕ. В ВАННОЙ НАПОР СЛАБЫЙ. ЗАБИТА ТРУБА В ЗОНЕ ОТВ КВС
31.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД ЗАСОР КНС | 31.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
31.05.2024 | ЛЕНИНА 12 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, ГДЕ УЗЕЛ ВВОДА НЕТ СВЕТА | 31.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
31.05.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 18 ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ РАСТЕТ ПЯТНО | 31.05.2024 | ТАТЬЯНА | ПЕРЕДАЛИ В УК
31.05.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 75 ХОЛОДНАЯ ВОДА ИЗ ГОРЯЧЕГО КРАНА | 31.05.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ВВОДЕ
31.05.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, 4 ПОД НЕТ СВЕТА В ТАМБУРАХ | 31.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
31.05.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, ТАМБУР НЕТ СВЕТА | 31.05.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
31.05.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ППР ЭЛ.ЩИТОВОЙ | 31.05.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНИЛИ ППР
31.05.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД ЗАПАХ КНС | 31.05.2024 | АНТОН | В ПОДВАЛЕ ВСЁ СУХО. ЗАСОРА НЕТ
31.05.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | ПЕРЕВЕСТИ ГВС С ОБРАТКИ НА ПРЯМУЮ. ПОРЫВ У РЕСУРСНИКОВ НА ОБРАТКЕ | 31.05.2024 | АНТОН | ПЕРЕВЕЛИ ГВС С ОБРАТКИ НА ПРЯМУЮ
30.05.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЗАМЕНИТЬ КРАНЫ В МУСОРОКАМЕРАХ | 30.05.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 - 4 ШТ В МУСОРОКАМЕРАХ
31.05.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ВЫВЕСТИ РОЗЕТКУ НА ЧЕРДАК ПОДРЯДЧИКУ ДЛЯ КАП.РЕМОНТА КРЫШИ | 03.06.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫВЕЛИ
31.05.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ГТС НУЖЕН ДОСТУП К ОБОРУДОВАНИЮ | 31.05.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ОТКРЫЛИ И ЗАКРЫЛИ ПОДВАЛ
30.05.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКАЧАТЬ С ПОДВАЛА ВОДУ НАСОСОМ ПОСЛЕ ЗАСОРА КНС | 31.05.2024 | ВЕТАЛЯ | ОТКАЧИВАЛИ ВОДУ С ПОДВАЛА НАСОСОМ ПОСЛЕ ЗАСОРА КНС 30,31.05.24 ГОДА