ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

ИЮНБ 2020 ГОД.

1. 1.06.20 ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ГОРОДА.
2. 1.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
3. 1.06.20 ПРИЁМКА ДОМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
4. 2.06.20 ЗАПУСК ГВС ПОСЛЕ ОПРЕССОВКИ ГОРОДА.
5. 3.06.20 ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ ГВС ЧЕРЕЗ ПОДВАЛ.
6. 3.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
7. 5.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
8. 8.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
9. 11.06.20 ПОВЕСИЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС, ГВС ПО КВ № 66 НА 15.06.20 С 9.00 ДО 11.00 ПО НАРЯД – ЗАКАЗУ.
10. 11.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
11. 15.06.20 КВ № 66 ОТКЛЮЧЕНИЕ СТОЯКОВ ХВС, ГВС ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ.
12. 15.06.20 ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОЙ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ ПОДЕЗДОВ.
13. 15.06.20 ПЕРЕЗАПУСК СТОЯКОВ ГВС ПО КВ № 37, 40.
14. 15.06.20 ПОВЕШАЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС, ГВС В КВ № 13 16.06.20Г. С 9.30 ДО 14.00 ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ.
15. 15.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
16. 16.06.20 КВ № 13 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС, ГВС ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ С 9.30 ДО 14.00.
17. 18.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
18. 22.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
19. 26.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
20. 29.06.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
21. 30.06.20 КВ 61 ЗАМЕНА КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

ИЮЛЬ 2020 ГОД.

1. 2.07.20 КВ 4 ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ В КВАРТИРЕ. ОБРАБОТКА ПОДВАЛА ПОД КВАРТИРОЙ 4 БЕЛИЗНОЙ. БЕЛИЗНУ ДАВАЛ ВЛАДИМИР ТОМАСОВИЧ.
2. 3.07.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
3. 3.07.20 ОСМОТР КВ № 4 ТЕЧЬ ПО СТОЯКУ КАНАЛИЗАЦИИ В ТУАЛЕТЕ С ВЫШЕРАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРЫ № 8. КВС КВАРТИРЫ № 8 ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫЛА. ТРЕБУЕТСЯ ОСМОТР КВ № 8. БЕЖИТ ВОДА В ПОДВАЛ.
4. 6.07.20 В КВ № 8 ВСЕ СУХО. В КВ№ 4 СЪЕХАЛА КАНАЛИЗАЦИЯ П/П ДУ 110 В КОМПЕНСАТОР. НЕТ ДОСТУПА. ВСКРОЮТ, СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ. ТРЕБУЕТСЯ ХОМУТ ДУ 110 – 1 ШТ.
5. 6.07.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
6. 7.07.20 КВ 7 Т. 89131820055 ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ОТСЕЧНЫХ ПО ХВС, ГВС. ОСМОТР. ЗАМЕНА НА 8.07.20 НА 10.00.
7. 7.07.20 КВ 40 БУЛЬКАНЬЕ И ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В РАКОВИНЕ НА КУХНЕ. УСТРАНЕНИЕ ОБЩЕГО ЗАСОРА ЛЕЖАКА И СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ ДУ 50 ПО КУХНИ С ПОДВАЛА.
8. 8.07.20 КВ № 7 ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС, ГВС. С ЧУГУНА НА ШАРОВЫЙ ДУ 15 - 2 ШТУКЕ. ШАРОВЫЕ ПОКУПАЛ КВС.
9. 13.07.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
10. 17.07.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
11. 20.07.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
12. 24.07.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
13. 28.07.20 1 ПОДЕЗД 2 ЭТАЖ ОКОЛО МУСОРОКАМЕРЫ ОСМОТР ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА К СТЕНЕ. ОТОРВАЛИ КРЕПЕЖ ОТ СТЕНЫ.
14. 29.07.20 КВ 4 РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ П/П ДУ 110 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТОЯК. СЪЕХАЛА КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОССТАНОВИЛИ.
15. 30.07.20 ОБХОД, ОСМОТР КАНАЛИЗАЦИИ.
16. 31.07.20 ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

АВГУСТ 2020 ГОД.

1. 3.08.20 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГВС С ОБРАТНОГО НА ПРЯМОЙ ТРУБОПРОВОД.
2. 3.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
3. 7.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
4. 10.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
5. 14.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
6. 17.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
7. 21.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
8. 21.08.20 ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ В 1 ПОДЪЕЗДЕ 7 ЭТАЖ МЕЖДУ КВАРТИРАМИ № 27, 28 – 1 ШТ.
9. 24.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
10. 28.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
11. 31.08.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОД.

1. 1.09.20 ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС С 8.00 ДО 17.00. ПРОМЫВКА ТЕПЛОТРАССЫ.

КРАСЭКО – ЭЛЕКТРО.

1. 4.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
2. 7.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
3. 7.09.20 ЗАКРЕПИЛИ ПРИБОР ОТОПЛЕНИЯ «КОНВЕКТОР» К СТЕНЕ НА 2 ЭТАЖЕ ОКОЛО МУСОРОПРОВОДА.
4. 11.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
5. 11.09.20 КВ 4 ТЕЧЬ С ПОТОЛКА В ТУАЛЕТЕ. В КВ 8 ТЕЧЬ САЛЬНИКА НА ЧУГУННОМ ВЕНТЕЛЕ ДУ 15 ОТСЕЧНОЙ ПО ГВС. НАБИЛИ САЛЬНИК.
6. 14.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
7. 16.09.20 ЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МКД.
8. 17.09.20 ЗАЯВКИ ПО ОТОПЛЕНИЮ СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА С СИСТЕМЫ В КВАРТИРАХ.
9. 18.09.20 ЗАЯВКИ ПО ОТОПЛЕНИЮ СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА С СИСТЕМЫ В КВАРТИРАХ.
10. 18.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
11. 20.09.20 2 ПОДЕЗД 5 ЭТАЖ БОЛЬШОЕ МОКРОЕ ПЯТНО НА ПОТОЛКЕ И СТЕНЕ. В КВ 58, 59 НЕТ НИ КОГО ДОМА. ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ОСМОТР КВАРТИР 58,59 САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ И КОММУНИКАЦИИ. ПЕРЕДАЛ УК.
12. 21.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
13. 21.09.20 ЗАЯВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ ПО СТРАВЛИВАНИЮ ВОЗДУХА С СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
14. 21.09.20 КВ 58 тел. 89029465551 НА 12.00 ОСМОТР САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ. ТЕЧЬ ОБВЯЗКИ НА ВАННУ. ОБЕЩАЛИ СЕГОДНЯ ЗАМЕНИТЬ. ЕСТЬ ФОТО.
15. 21.09.20 КВ 60 СБРОС, ЗАПУСК СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ 4 ШТ. ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ.
16. 22.09.20 ЗАЯВОЧНЫЕ ЗАЯВКИ ПО СТРАВЛИВАНИЮ ВОЗДУХА С СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
17. 23.09.20 РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
18. 23.09.20 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПО ХВС С ОБЩЕДОМОВОГО СЧЕТЧИКА.
19. 25.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
20. 25.09.20 РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. ОТКРЫЛИ В ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЕ У КРАСЭКО ЗАДВИЖКУ НА ПРЯМОЙ, БЫЛА ЗАКРЫТА. ЕСТЬ ФОТО. ФОТО ОТПРАВИЛ УК.
21. 26.09.20 ПРОИЗВЕЛИ ЗАМЕРЫ В ИТП Т1 – 63, Т3 – 52, Т2 – 38,40 ГРАДУСОВ.
22. 28.09.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

ОКТЯБРЬ 2020 ГОД.

1. 29.09.20 ОТКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР ОТ ВОДЫ, И ПРОДУВКА СИСТЕМЫ.
2. 29.09.20 ВКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЕЗДАХ.
3. 1.10.20 КВ 4 ЗАМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ В КВАРТИРЕ. СОСТАВЛЕНИЕ АКТА. ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРЕ ОТ +21 ДО + 23.
4. 2.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
5. 2.10.20 ВСКРЫТИЕ ЭЛЕВАТОРОВ № 1,2. В 1 ЭЛЕВАТОРЕ ДОСТАЛИ ОКАЛИНУ В СОПЛЕ. РАБОТАЛИ ДО 20.00
6. 3.10.20 ВСКРЫТИЕ ЭЛЕВАТОРОВ № 1. В 1 ЭЛЕВАТОРЕ ДОСТАЛИ ОКАЛИНУ В СОПЛЕ. ПРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ НА 1 ЭЛЕВАТОРЕ ПОЛНОСТЬЮ.
7. 5.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
8. 9.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
9. 12.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
10. 16.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
11. 19.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
12. 23.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
13. 26.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

НОЯБРЬ 2020 ГОД.

1. 30.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
2. 30.10.20 ИТП СВИЩ НА ЭЛЕВАТОРНОМ УЗЛЕ. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СВАРКА ФЛАНЦА ДУ 50 НА ПОДМЕСЕ.
3. 2.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
4. 6.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
5. 9.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
6. 13.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
7. 16.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
8. 18.11.20 УЗЕЛ ИТП ТЕЧЬ ИЗ ПОД КРЫШКИ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 50 НА ШТАНАХ НА ПРЯМОЙ НА СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ. НА ДВОРОВУЮ СТОРОНУ. ПЕРЕМОТАЛИ КРЫШКУ. ЛЕН – 0,75 ГРАММ, СУРИК.
9. 18.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
10. 18.11.20 НАБИВКА САЛЬНИКА НА ПРОБКОВОМ ДУ 25 НА СТОЯКЕ ОТОПЛЕНИЯ.
11. 20.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
12. 22.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
13. 24.11.20 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИИ С ЭЛЕКТРОЩЕТЧИКОВ В ЩИТОВОЙ.
14. 27.11.20 ЭЛЕКТРОСВАРКА МУСОРНОГО КОВША НА 4 ЭТАЖЕ. ПРИВАРИЛИ 1 ПЕТЛЮ.
15. 27.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ИТП.
16. 30.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ИТП.