## Лист1
Отчет за период с 01.05.2023 по 01.06.2023
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
02.05.2023 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34 ТЕЧЬ БОЧКА УНИТАЗА, ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ | 02.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ, ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСУ ПО ХВС
02.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 1 ТЕЧЬ КРАНА НА КУХНЕ | 02.05.2023 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСЫ ПО ХВС И ГВС
02.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 37 ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ ЗАЛ, ДЕТСКАЯ | 02.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПОДТЯНУЛИ АМЕРИКАНКИ
02.05.2023 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, 1 ЭТ НЕТ СВЕТА | 02.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
02.05.2023 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 142 5 ЭТ, ПРОПОДАЕТ ХВС | 02.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПРОВЕРИЛИ, ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 3.0
02.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 109 ЧУГУННЫЙ РАДИАТОР ПРОРЖАВЕЛИ КРЕПЕЖИ | 02.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | КРЕПЕЖИ В НОРМАЛЬННОМ СОСТОЯНИИ
02.05.2023 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД СГНИЛ ЛЕЖАК ХВС И СВИЩ В 3 ПОД НА ЛЕЖАКЕ ХВС | 02.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ЛЕЖАКА ХВС ДУ 50 - 3 М, ДУ 40 - 3 М, ДУ 32 - 3 М. ЗАМЕНИЛИ ЗАМЕНИЛИ ВЕНТИЛЯ ЧУГУН ДУ 32 НА КРАН ШАР ПОД ПРИВАРКУ ДУ 32 - 2 ШТ, ДУ 50 - 1 ШТ НА МАГАЗИН. ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ЛЕЖАКА ДУ 50 - 6 М ПО ХВС НА МАГАЗИН. УСТАНОВКА СБРОСНИКОВ ШАРОВЫХ ДУ
03.05.2023 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5,6 СЛАБЫЙ НАПОР ХВС В КВАРТИРЕ. | 10.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРТИРУ 5,6 ПО ХВС. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
02.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 24 ИЗ ЗА СОСЕДЕЙ СНИЗУ КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ РЕМОНТ. ЛОПНУЛА КНС | 02.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗОНА ОТВ.КВС ЛОПНУЛ ТРОЙНИК ОТ СТАРОСТИ.
02.05.2023 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 10 НЕТ ХВС | 05.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПРОЧИЧТИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРТИРУ
02.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ ГОРИТ СВЕТ | 02.05.2023 | ВЛАД | ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ
03.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, МЕЖДУ 1 - 2 ЭТ УКРАЛИ ГИБКУЮ ПОДВОДКУ | 04.05.2023 | ЛАПА Р.А. | УСТАНОВИЛИ НОВУЮ ПОДВОДКУ
03.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 96 ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ | 03.05.2023 | АНТОН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | РУСЛАН | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | РУСЛАН | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЕТАЛЯ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНТОН | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ВЛАД | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ В ПОДЪЕЗДАХ И МУСОРОКАМЕРАХ | 03.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
03.05.2023 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ НА УЗЛЕ ВВОДА ХВС ДУ 50 | 03.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ФИЛЬТР ДУ 50 С БОЛТАМИ, ГАЙКАМИ, ШАЙБАМИ М16 И ПРОКЛАДКАМИ ПОРАНИТ ДУ 50 - 2 ШТ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 03.05.2023 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛ 3 СВЕТИЛЬНИКА НА СВЕТОДИОДНЫЕ
03.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, ПОДВАЛ НЕТ СВЕТА | 03.05.2023 | СЕРГЕЙ | РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ЗАМЕНА 2 - Х ЛАМПОЧЕК, 1 В ПОДВАЛЕ
03.05.2023 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОПАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ДОМЕ | 03.05.2023 | СЕРГЕЙ | УСТРАНИЛИ КЗ, ЗАМЕНИЛИ ВСТАВКУ НПН 100 А В ЭЛ.ЩИТОВОЙ
04.05.2023 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 4 ВМЕСТО 2 СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА СДЕЛАТЬ ОДИН | 04.05.2023 | ДМИТРИЙ | КОНСУЛЬТАЦИЯ
04.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 16 БАТАРЕЯ ОСТЫЛА СО СТОРОНЫ ДВОРА | 04.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 134 ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО ПО ШТОКУ ПО ГВС | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНОЙ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15 ПО ГВС
04.05.2023 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БАЧОК УНИТАЗА | 04.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15 НА БОЧОК
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 60 НЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА У КВАРТИРЫ | 04.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 12 ПОД ТЕЧЬ БАТАРЕИ МЕЖДУ 1-2 И 2-3 ЭТАЖОМ | 04.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УПЛОТНИЛИ СБОРКИ
04.05.2023 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД ТЕЧЬ БАТАРЕИ НА 1 ЭТАЖЕ | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ СБОРКУ ДУ 15 НА ПРИБОРЕ ОТОПЛЕНИЯ
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТАНОВИЛИ 2 КРАНА ШАР ДУ 15
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ВЛАД | УСТАНОВКА 2 КРАНА ШАР ДУ 15 И 1 ГИБКУЮ ПОДВОДКУ
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15
04.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТАНОВКА 5 КРАНОВ ШАР, 1 ПОДВОДКИ ГИБКОЙ
04.05.2023 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ВЛАД | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15 - 2 ШТ
04.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | ВЛАД | УСТАНОВКА 7 КРАНОВ ШАР ДУ 15, 2 ГИБКИЕ ПОДВОДКИ
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | ВЛАД | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15 - 9 ШТ И ГИБКОЙ ПОДВОДКИ 2 ШТ, 4 ПЕРЕХОДА С ДУ 20 НА 15
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15 - 2 ШТ
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВИЛИ 3 КРАНА ШАР ДУ 15 И 3 ШЛАНГА
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | АЛЕКСАНДР | УСТАНОВИЛИ 2 КРАНА ШАР ДУ 15 И 2 ШЛАНГА
04.05.2023 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВИЛИ 2 КРАНА ШАР ДУ 15 И 2 ШЛАНГА
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВИЛИ 4 КРАНА ШАР ДУ 15 И 4 ПОДВОДКИ
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПОДКЛЮЧИЛИ
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПОДКЛЮЧИЛИ
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 04.05.2023 | АЛЕКСАНДР | ПОДКЛЮЧИЛИ
04.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 99 КУХНЯ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ | 05.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТАНОВИЛИ КРАН ШАР ДУ 15 - 1 ШТ
05.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | ВЛАД | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15 - 2 ШТ
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | АНТОН | УСТАНОВИЛИ КРАН ШАР ДУ 15 - 1 ШТ
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | АНТОН | ПОДКЛЮЧИЛИ
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | АНТОН | УСТАНОВИЛИ КРАН ШАР ДУ 15 - 1 ШТ
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | АНТОН | ПОДКЛЮЧИЛИ
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | АНТОН | ПОДКЛЮЧИЛИ
05.05.2023 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15 - 1 И ПЕРЕХОДА С ДУ 20 НА 15 - 1 ШТ
05.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУСОРОКАМЕР К ВОДЕ | 05.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВКА КРАНА ШАР ДУ 15 - 5 ШТ
05.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОД, МУСОРОКАМЕРА СВИЩ НА ВОДУ | 0
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 59 ТЕЧЬ СМЫВНОГО БОЧКА | 05.05.2023 | АНТОН | КУПЯТ АРМАТУРУ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
05.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 76 КОМНАТА ВО ДВОР НЕТ ОТОПЛЕНИЯ | 05.05.2023 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
05.05.2023 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 100 ЗАСОР КУХОННОГО ЛЕЖАКА | 05.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
05.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 35 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ В КОМНАТЕ ВО ДВОР | 05.05.2023 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
05.05.2023 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, 4 ЭТ НЕТ СВЕТА НА ПЛОЩАДКЕ | 05.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
05.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 12 2 ЭТАЖ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 05.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 35 ЗАПАХ В ВАННОЙ И ВЫТЯГИВАЕТ ВОДУ 9 ЭТАЖ | 10.05.2023 | ВЛАД | ОПУСТИЛИ ТРОС С КРЫШИ. ОПУСТИЛСЯ 6 МЕТРОВ. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА КНС ДУ 100 В КВ 35. НЕТ ДОСТУПА. РАЗБЕРУТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 51 СБРОСИТЬ ХВС И ГВС ПО КУХНЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ОТСЕЧНЫХ | 11.05.2023 | ВЛАД | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ ХВС И ГВС ПО НАРЯД-ЗАКАЗУ
10.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЖАРКО ОЧЕНЬ | 10.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ПОДЖАЛИ ЕЩЁ ДОМ
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОЧЕНЬ ЖАРКО | 10.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ОТРЕГУЛИРОВАЛИ АВТОМАТИКУ В ИПТ 1,2
10.05.2023 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 74 НЕТ НАПОРА ХВС | 11.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРТИРУ ПО ХВС. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 64 ЗАСОР НА КУХНЕ | 11.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ЛЕЖАКА КНС ЧУГУН ДУ 50 НА ПП ДУ 50 В ПОДВАЛЕ - 4 МЕТРА
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 40 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В МОЙКЕ НА КУХНЕ | 12.05.2023 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ЛЕЖАКА ЧУГУН ДУ 50 НА ПП ДУ 50 В ПОДВАЛЕ 8 МЕТРОВ
10.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5 ПОД, 1 ЭТАЖ ПОДТЕКАЕТ КРАН | 10.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15
10.05.2023 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 146 ТЕЧЬ КНС | 10.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ГОФРУ НА МОЙКУ
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 55 ТЕЧЬ КНС. ЗАМЕНА НА 15.05.23 НА 9.00 | 15.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ДУ 100 - 1 МЕТР
10.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 41 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 12.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАРОВОЙ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
10.05.2023 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МАГАЗИН ОБУВНОВ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПЫ | 10.05.2023 | ДМИТРИЙ | ОСМОТРЕЛИ. КУПЯТ ЛАМПЫ. СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
10.05.2023 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 26 ТЕЧЬ ОТСЕЧНОГО ПО ГВС | 11.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15 ПО ГВС
10.05.2023 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 55 НЕТ НАПОРА ПО ХВС. НЕТ ДОСТУПА. РАЗБЕРУТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ | 11.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ВРЕЗКИ ДУ 15 ПО ХВС
11.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, 1 ЭТ, ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НЕ УХОДИТ ВОДА В ПОДДОНЕ | 11.05.2023 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР СТОЯКА ДУ 100
11.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 39 НЕ РАБОТАЕТ ПОПЛАВОК В СЛИВНОМ БОЧКЕ | 11.05.2023 | ЛАПА Р.А. | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ
11.05.2023 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 40 БЕЖИТ РЖАВАЯ ВОДА ГВС | 11.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ У КРАСЭКО
11.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 9 ТОПИТ ПО КУХНЕ | 11.05.2023 | ВЛАД | СОСТАВИЛИ АКТ. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ ПО СТОЯКУ. ТОПИЛО С КВ 39 НЕ ЗАКРЫЛА КРАН НА КУХНЕ
11.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 27 СТУДИЯ ТЕЧЕТ С ПОТОЛКА | 11.05.2023 | ВЛАД | СОСТАВИЛИ АКТ. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ ПО СТОЯКУ. ТОПИЛО С КВ 39 НЕ ЗАКРЫЛА КРАН НА КУХНЕ
11.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 33 ТОПИТ КОРИДОР | 11.05.2023 | ВЛАД | СОСТАВИЛИ АКТ. ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ ПО СТОЯКУ. ТОПИЛО С КВ 39 НЕ ЗАКРЫЛА КРАН НА КУХНЕ
11.05.2023 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 9 СЛАБЫЙ НАПОР ХВС | 11.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | НЕТ ДОСТУПА. РАЗБЕРУТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
11.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 80 ОСМОТР САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО | 11.05.2023 | РУСЛАН | ОСМОТРЕЛИ.ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И КНС
11.05.2023 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ТОПИТ С ВЕРХУ | 11.05.2023 | ВЛАД | КВ 34 УПУСТИЛА ВОДУ. СОСТАВИЛИ АКТ
11.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 39 НА ПОЛУ В ЗАЛЕ И НА КУХНЕ ВОДА | 11.05.2023 | ЛАПА Р.А. | КВС КВ 39 НЕ ЗАКРЫЛА КРАН НА КУХНЕ И ЗАТОПИЛА САМА СЕБЯ И СОСЕДЕЙ. СОСТАВИЛИ АКТ.
12.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 60 ВМЕСТО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИДЁТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ ВОДА | 12.05.2023 | ВЛАД | ПРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
11.05.2023 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 17 ТЕЧЬ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ В ЗАЛЕ И В КОМНАТЕ | 11.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
12.05.2023 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6,18,19,26 ХОЛОДНЫЕ ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | 12.05.2023 | ЛАПА Р.А. | СТРАВИЛИ ВОЗДУХ НА ЧЕРДАКЕ
12.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 5 ПОД НА ВСЕХ ЭТАЖАХ ВЫКРУТИЛИ ЛАМПОЧКИ | 12.05.2023 | ДМИТРИЙ | ОСМОТРЕЛИ
12.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 159 ТЕЧЬ УНИТАЗА | 12.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
12.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 80 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС. | 15.05.2023 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС С ЧУГУНА НА ШАРОВЫЕ
02.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 02.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 2 Л
02.05.2023 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 02.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 5 Л
03.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 03.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 3 Л
03.05.2023 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 03.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 3 Л
04.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 04.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 6 Л, ВКРУТИЛ 3 Л
04.05.2023 | СВЕРДЛОВА 18 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 04.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 4 Л
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 05.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 4 Л
05.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 05.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 2 Л
10.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 10.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 7 Л
10.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 10.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 3 Л
11.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 11.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 2 Л, ВКРУТИЛИ 1 Л
11.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 11.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 3 Л
11.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 11.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 1 Л
12.05.2023 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 12.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 10 Л
12.05.2023 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 12.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛ 14 Л
12.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 12.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 4 Л, ВКРУТИЛИ 7 Л
15.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 50 ЗАМЕНИТЬ КРАН - БУКСЫ ПО ХВС И ГВС НА КУХНЕ | 15.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ КРАН БУКСЫ
15.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3, 4 ПОДЪЕЗД ХОЛОДНО В КВАРТИРАХ | 15.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ПРОИЗВЕЛИ РЕГУЛИРОВКУ В ИТП
15.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАСОР КНС В ПОДВАЛЕ | 15.05.2023 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР КНС
15.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 146 ЗАСОР УНИТАЗА | 15.05.2023 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ЗАСОР УНИТАЗА
16.05.2023 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 ТЕЧЬ СЧЕТЧИКА ПО ХВС. ЗАМЕНА КНС НА КУХНЕ | 16.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК ПО ХВС И КАНАЛИЗАЦИЮ
16.05.2023 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ЛУЖА | 16.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ЗАСОР ОБЩИЙ
16.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, ПОДСОБКА ТЕЧЬ МОЙКИ | 16.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ СИФОН
16.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, МУСОРОКАМЕРА ЗАСОР | 16.05.2023 | АНТОН | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
16.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 12 ТЕЧЬ СЧЕТЧИКА ПО ГВС | 16.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ
17.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 106 НЕТ НАПОРА ХВС | 17.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ВРЕЗКУ НА КВАРИРУ. СВАРКА
17.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 7 ПОД НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА 1 ЭТ | 17.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
17.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 14 СБРОС ХВС И ГВС ПО НАРЯД - ЗАКАЗУ | 17.05.2023 | ВЛАД | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
17.05.2023 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 10 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ ХВС - СВИЩ НА ЛЕЖАКЕ ХВС | 17.05.2023 | АНТОН | УСТАНОВИЛИ РЕЗЬБУ И КРАН ЩАР ДУ 25. СВАРКА
17.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 36 СБРОС ХВС И ГВС ПО НАРЯД - ЗАКАЗУ | 18.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
17.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 26 ЗАСОР МОЙКИ НА КУХНЕ | 17.05.2023 | АНТОН | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
17.05.2023 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | У МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ НЕТ СВЕТА | 17.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
17.05.2023 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 43 НЕТ ОТОПЛЕНИЯ ЗАЛ, КУХНЯ | 17.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ОТОПЛЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ
17.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД КВ 67-70 НЕТ СВЕТА | 17.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
17.05.2023 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 3, ПОД ЛАМПОЧКАМ ВЕСИТ НА СКРУТКЕ | 17.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | УСТРАНИЛИ СКРУТКИ. УСТАНОВИЛИ КЛЕЙМНИКИ
17.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 3,4 ПОД В МУСОРОКАМЕРЕ НЕТ СВЕТА | 17.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
18.05.2023 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД ЗАПАХ КНС | 18.05.2023 | ВЛАД | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
18.05.2023 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 37 ТЕЧЬ КНС | 0
18.05.2023 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ НЕТ СВЕТА | 18.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОСВЕТИЛИ
18.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, ПОДВАЛ ЛОПНУЛ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 32 ПО ХВС | 18.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 32 НА КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 32. СВАРКА
19.05.2023 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД ЗАПАХ КНС | 19.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
19.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 169 ОБУГЛИЛСЯ КАБЕЛЬ | 19.05.2023 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КАБЕЛЯ. ЗОНА ОТВ.КВС
19.05.2023 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 52 НЕТ СВЕТА НА ДОМЕ | 19.05.2023 | ДМИТРИЙ | РАБОТЫ ВЕДЕТ КРАСЭКО НА ПОДСТАНЦИИ
19.05.2023 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 80 СЛАБЫЙ НАПОР ГВС | 19.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ У КРАСЭКО НА БОЛЛЕРНОЙ
19.05.2023 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 29 ЗАСОР НА КУХНЕ | 19.05.2023 | ЛАПА Р.А. | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ
19.05.2023 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | В ИТП НЕТ СВЕТА | 19.05.2023 | СЕРГЕЙ | ОСВЕТИЛИ
19.05.2023 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В ИТП НЕТ СВЕТА | 19.05.2023 | СЕРГЕЙ | ОСВЕТИЛИ
19.05.2023 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ СБОРКИ ГВС ДУ 32 | 19.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
19.05.2023 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД ПОДВАЛ ЗАСОР КНС | 19.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
19.05.2023 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ИТП ТЕЧЬ ЗАДВИЖЕК ДУ 80 | 19.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ЗАДВИЖЕК ДУ 80 - 5 ШТ
19.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 25 ТЕЧЬ В ТУАЛЕТЕ | 19.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ТРУБЫ ДУ 25 - 3 МЕТРА. СВАРКА
20.05.2023 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАСОР КНС 1,2 ПОД НЕ УХОДИТ ВОДА В КОЛОДЕЦ | 24.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 160 - 16 М. ВСКРЫТИЕ БЕТОНА, КОПКА. ЗАКОПКА
22.05.2023 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 СМЕСИТЕЛЬ ВИБРИРУЕТ | 22.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН - БУКСЫ
22.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 65 ТЕЧЬ БАТАРЕИ НА КУХНЕ | 22.05.2023 | АНТОН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
22.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 93 3 ПОД, ЗАПАХ КНС | 22.05.2023 |  | СЕТЕВОЙ ЗАСОР ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО. В 21.30 УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
22.05.2023 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 НЕ РАБОТАЕТ ПЛИТА И ХОЛОДИЛЬНИК | 22.05.2023 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
22.05.2023 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 2 ПОД НА 4 ЭТ НЕТ СВЕТА | 22.05.2023 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
22.05.2023 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 21 НЕТ СВЕТА | 22.05.2023 | ДМИТРИЙ | РАБОТЫ ВЕДЕТ КРАСЭКО
23.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 12 ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЧИКА | 23.05.2023 | АНТОН | УПЛОТНИЛИ ЗАГЛУШКУ
23.05.2023 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД ЗАПАХ КНС | 23.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
23.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС | 23.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
23.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 5 ПОД ЗАПАХ КНС | 23.05.2023 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
23.05.2023 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 ЗАПАХ КНС | 23.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
23.05.2023 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 62 ТЕЧЬ СЧЕТЧИКА ПО ГВС | 23.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ
23.05.2023 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 79 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ | 29.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ ДУ 15
23.05.2023 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 27 НЕТ ХВС | 23.05.2023 | ЛАПА Р.А. | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛАСЬ
24.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 ТЕЧЬ БАТАРЕИ В ЗАЛЕ | 24.05.2023 | АНТОН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
24.05.2023 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ТЕЧЬ ТРУБЫ КНС | 26.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 МЕТР. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ
24.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 45 ТОПИТ ПО СТЕНЕ В ТУАЛЕТЕ | 24.05.2023 | ВЛАД | ПОДТЯНУЛИ СЧЕТЧИК ПО ГВС В КВ 49
24.05.2023 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 26 НЕ РАБОТАЕТ ПЕЧЬ | 24.05.2023 | ДМИТРИЙ | ЗОНА ОТВ.КВС
24.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 65 11 ЭТ У ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 24.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
24.05.2023 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, ТАМБУР МОКРИТ БАТАРЕЯ | 26.05.2023 | РУСЛАН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
24.05.2023 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 13 2,3 ЭТ У ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 24.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
25.05.2023 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 24 ЗАСОР В ВАННОЙ | 25.05.2023 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
25.05.2023 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 54 НЕ РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД НЕТ СВЕТА | 25.05.2023 | ДМИТРИЙ | ВЫБИЛО АВТОМАТ В ЩИТОВОЙ. ВКЛЮЧИЛИ
25.05.2023 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 СИЛЬНО ДРЕБЕЖИТ КРАН | 25.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН-БУКСУ
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОДВАЛ НЕТ СВЕТА | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | ОСВЕТИЛИ И ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
25.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 44 МЕЖДУ КВ 43-44 НЕТ СВЕТА | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОДВАЛ ЗАМЕНИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 13 КАПАЕТ В ТУАЛЕТЕ | 25.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАПУСТИЛИ ВЕЧЕРОМ ВОДУ ПО ВАННЕ ТЕЧЬ ПРИКРАТИЛАСЬ
25.05.2023 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 ТЕЧЬ КНС ДУ 100 | 26.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК СТОЯКВ КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 1 МЕТР. УСТАНОВКА ПЕРЕХОДА ПП С ДУ 100*80 - 1 ШТ
24.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | УСТАНОВИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ НАСОС НА ГВС | 24.05.2023 | ЛАПА Р.А. | УСТАНОВИЛИ НАСОС НА ГВС. СВАРКА. ПОДКЛЮЧИЛИ
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 59 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 25.05.2023 | ЛАПА Р.А. | СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ ПОЗЖЕ
25.05.2023 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД, ПОДВАЛ ЗАСОР КНС | 25.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 90 ТЕЧЬ СЧЕТЧИКА ГВС | 25.05.2023 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК
25.05.2023 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 44 ТЕЧЬ БАТАРЕИ В ЗАЛЕ | 25.05.2023 | РУСЛАН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
25.05.2023 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3,7 ЭТ НЕТ У ЛИФТА СВЕТА | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
25.05.2023 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД, 9 ЭТ У ДИФТА НЕТ СВЕТА | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
25.05.2023 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 63 НЕ РАБОТАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 25.05.2023 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 36 ТЕЧЬ КРАНА ПЕРЕД ГРЕБЁНКОЙ ПО ТЕПЛУ | 25.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ОБРАТИТСЯ К ЧАСТНИКУ
25.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | НЕТ ВОДЫ В БАТАРЕЯХ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 26.05.2023 | ВЛАД | ЗАПОЛНИЛИ ОТОПЛЕНИЕ ИТП 1,2,3
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД ЗАПАХ КНС | 25.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР КНС В 3 ПОД
26.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 37 ТЕЧЬ БАТАРЕИ ПОД КОНТРОГАЙКУ В СПАЛЬНЕ | 26.05.2023 | РУСЛАН | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
26.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 29.05.2023 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
26.05.2023 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ГАЗПРОМБАНК ОСМОТР СТОЯКОВ ХВС | 26.05.2023 | РУСЛАН | ОСМОТРЕЛИ
26.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 2 ПОД ЗАПАХ КНС | 26.05.2023 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
26.05.2023 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 55 ТЕЧЬ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ НА КУХНЕ | 26.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ПОДВОДКУ ПО ХВС И ГВС
26.05.2023 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧИТЬ ПОЛИВОЧНУЮ | 26.05.2023 | ВЛАД | ПОДКЛЮЧИЛИ
26.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧИТЬ ПОЛИВОЧНУЮ | 26.05.2023 | ВЛАД | ПОДКЛЮЧИЛИ
26.05.2023 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДКЛЮЧИТЬ ПОЛИВОЧНУЮ | 26.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПОДКЛЮЧИЛИ
15.05.2023 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 15.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 9 Л
15.05.2023 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 15.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ОСМОТР
15.05.2023 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 15.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 6 Л
15.05.2023 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 15.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 4 Л
15.05.2023 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 15.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 6 Л
16.05.2023 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 16.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ПАТРОН В ПОДВАЛЕ
16.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 16.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 4 Л
16.05.2023 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 16.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМНИЛИ 2 Л
16.05.2023 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 16.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 4 Л
16.05.2023 | ЛЕНИНА 12 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 16.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 3 Л
29.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 86 НЕ ИСПРАВЕН СМЫВНОЙ БАЧОК | 29.05.2023 | ЛАПА Р.А. | ОБРАТИТСЯ К ЧАСТНИКУ
29.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 1 ПОД, 1 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА ТЕЧЬ БАТАРЕИ | 29.05.2023 | ВЕТАЛЯ | ПОДТЯНУЛИ ГАЙКИ НА АМЕРИКАНКАХ
29.05.2023 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА И ППР ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ В ИТП. ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН ДУ 25 НА КРАН ШАР ДУ 25 ПО ГВС. | 29.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
29.05.2023 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА И ППР ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ В ИТП. | 29.05.2023 | АЛЕКСАНДР | ВЫПОЛНИЛИ
29.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 38 МЕЖДУ 2 И 3 ЭТАЖАМИ РЫЖЕЕ ПЯТНО | 29.05.2023 | АНТОН | ТЕЧИ НЕ ОБНАРУЖЕНО
29.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 56 НЕ РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ | 29.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | УСТРАНИЛИ КЗ
29.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 10 ПОД, 3 ЭТ МЕРГАЕТ СВЕТИЛЬНИК | 29.05.2023 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
29.05.2023 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 ТЕЧЬ КРАНА НА ПРИБОРЕ ОТОПЛЕНИЯ | 30.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15 СО СБОРКОЙ НА БАТАРЕИ
29.05.2023 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 53 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ | 29.05.2023 | АНТОН | ПОДТЯНУЛИ АМЕРИКАНКУ
29.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 50 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 29.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
29.05.2023 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 63 НЕ РАБОТАЮТ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС НА 31.05.23 ЗАМЕНА | 31.05.2023 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 15 НА КРАН ШАР ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
29.05.2023 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 12 ТЕЧЬ СМЫВНОГО БОЧКА | 30.05.2023 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ
30.05.2023 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА И ППР ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ В ИТП. ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН ДУ 50 НА КРАН ШАР ДУ 50 ПО ОТОПЛЕНИЮ. | 31.05.2023 | АНТОН | ВЫПОЛНИЛИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
30.05.2023 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА И ППР ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ В ИТП. ДЛЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ДУ 80 - 2 ШТ УСТАНОВКА ТРУБЫ ДУ 80 - 1 МЕТР | 31.05.2023 | АНТОН | ВЫПОЛНИЛИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
30.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 58 ТЕЧЬ СЧЕТЧИКА ПО ХВС | 30.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ
30.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4,5 ПОД ЗАПОЛНИТЬ БАТАРЕИ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 30.05.2023 | РУСЛАН | ЗАПОЛНИЛИ
30.05.2023 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ТЕЧЬ РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ | 30.05.2023 | РУСЛАН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
30.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 93 ЗАПАХ КНС | 30.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ЗАСОР КНС
30.05.2023 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД ЗАПАХ КНС | 30.05.2023 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ ЗАСОР КНС
30.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 53 5 ЭТ НА ПЛОЩАДКЕ БОЛТАЕТСЯ НА ПРОВОДАХ СВЕТИЛЬНИК И ЗАПАХ ПРОВОДКИ | 30.05.2023 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ
30.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД 1,2,3 ЭТ ТОПИТ КВАРТИРЫ, ПОДЪЕЗД И ЭЛ.ЩИТКИ | 30.05.2023 | ЛАПА Р.А. | В КВ 81 ЛОПНУЛА ГИБКАЯ ПОДВОДКА НА СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ ПО ГВС. СОСТАВИЛИ НА ВСЕ КВАРТИРЫ АКТЫ
30.05.2023 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 141 ТЕЧЬ БАТАРЕИ МЕЖДУСЕКЦИЯМИ | 30.05.2023 | РУСЛАН | СБРОСИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
30.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 171 ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ | 30.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
30.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 83 ИЗ КРАНА ГВС ИДЁТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 30.05.2023 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
31.05.2023 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД ВЕСИТ СВЕТИЛЬНИК НА ПРОВОДАХ | 30.05.2023 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ
31.05.2023 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА И ППР ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ В ИТП. | 31.05.2023 | АЛЕКСАНДР | ВЫПОЛНИЛИ
31.05.2023 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПРОМЫВКА И ППР ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ВЕНТЕЛЕЙ ЧУГУН НА КРАНЫ ШАРОВЫЕ В ИТП. | 31.05.2023 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ВЫПОЛНИЛИ
18.05.2023 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 18.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ВЫПОЛНИЛИ
18.05.2023 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 18.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 3 Л, ВКРУТИЛИ 5
23.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 23.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 15 Л
23.05.2023 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 23.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 4 Л
24.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 24.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 7 Л
24.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 24.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 9 Л
25.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 25.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 18 Л
25.05.2023 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 25.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 6 Л
26.05.2023 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 26.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ПОДВАЛ ЗАМЕНИЛИ 11 Л
26.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 26.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 4 Л
29.05.2023 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 29.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 4 Л, ВКРУТИЛИ 6
29.05.2023 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 29.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 3 Л
29.05.2023 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 29.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 2 Л, ВКРУТИЛИ 5 Л
29.05.2023 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ОБХОД, ОСМОТР ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ | 29.05.2023 | АЛЕКСЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 5 Л