## Лист1
Список работ по заявкам, поступившим с 01.11.2025 по 30.11.2025 по адресам. Журнал №3, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+"
225 | 07.11.2025 14:58:50 | 07.11.2025 14:58:50 07.11.2025 14:58:50 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | 3-4 подъезд чуть теплая гвс | 07.11.2025 14:59:39 | Заявка выполнена | перепустили
226 | 21.11.2025 14:07:09 | 21.11.2025 14:07:09 21.11.2025 14:07:09 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 7 | УО Балтийская | течь трубы кнс | 21.11.2025 14:08:16 | Заявка выполнена | мокрит муфта ,доступа нет.
227 | 24.11.2025 10:32:33 | 24.11.2025 10:32:33 24.11.2025 10:32:33 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 7 | УО Балтийская | осмотр ,разобрали стену . | 24.11.2025 10:34:01 | Заявка выполнена | требуется замена уч.кнс
228 | 24.11.2025 10:42:32 | 25.11.2025 10:42:32 25.11.2025 10:42:32 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 7 | УО Балтийская | замена участка кнс | 25.11.2025 10:51:19 | Заявка выполнена | заменили участок кнс в зоне квс
229 | 05.11.2025 14:10:22 | 05.11.2025 14:10:22 05.11.2025 14:10:22 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 9 | УО Балтийская | к кухни булькает в раковине | 05.11.2025 14:11:09 | Заявка выполнена | прочистили
230 | 07.11.2025 11:20:51 | 07.11.2025 11:20:51 07.11.2025 11:20:51 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 28 | УО Балтийская | течь отсечного на хвс | 07.11.2025 11:21:36 | Заявка выполнена | заменили отсечной
231 | 06.11.2025 14:55:55 | 06.11.2025 14:55:55 06.11.2025 14:55:55 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 85 | УО Балтийская | чуть теплая гвс | 06.11.2025 14:56:43 | Заявка выполнена | перепустили
Список работ по заявкам, поступившим с 01.11.2025 по 30.11.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+"
137 | 06.11.2025 14:54:44 | 06.11.2025 14:54:44 06.11.2025 14:54:44 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | 1 подъезд монтаж новой проводки | 06.11.2025 15:32:48 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
138 | 11.11.2025 09:08:30 | 11.11.2025 9:08:30 11.11.2025 9:08:30 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | не горит дрл 1 и 5 подъезд | 11.11.2025 16:07:25 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
139 | 11.11.2025 14:10:47 | 11.11.2025 14:10:47 11.11.2025 14:10:47 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | монтаж электрики после ремонта | 11.11.2025 16:07:33 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
140 | 12.11.2025 14:57:52 | 12.11.2025 14:57:52 12.11.2025 14:57:52 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | монтаж проводки после ремонта в тамбурах | 12.11.2025 16:09:41 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
141 | 13.11.2025 09:44:35 | 13.11.2025 9:44:35 13.11.2025 9:44:35 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | 4 подъезд 1 этаж над щитком нет света | 13.11.2025 16:09:57 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
142 | 13.11.2025 15:30:05 | 13.11.2025 15:30:05 13.11.2025 15:30:05 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | монтаж после ремонта в тамбуре | 13.11.2025 16:10:55 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
143 | 13.11.2025 15:38:23 | 14.11.2025 15:38:23 14.11.2025 15:38:23 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | 1 и 5 подъезд замена дрл | 13.11.2025 16:11:28 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
144 | 14.11.2025 09:58:01 | 14.11.2025 9:58:01 14.11.2025 9:58:01 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | 6 подъезд шум из щитовой | 14.11.2025 16:12:03 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
145 | 17.11.2025 11:31:15 | 17.11.2025 11:31:15 17.11.2025 11:31:15 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | установка 2 дрл с вышки | 17.11.2025 16:13:42 | Заявка выполнена | Заявка выполнена
146 | 18.11.2025 12:03:32 | 18.11.2025 12:03:32 18.11.2025 12:03:32 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | морнтаж проводки после ремонта в тамбуре | 18.11.2025 16:14:49 | Заявка выполнена | Заявка выполнена