## Лист1
Отчет за период с 01.08.2024 по 31.08.2024
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
01.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 25 нет напора горячей воды | 01.08.2024 | ЛАПА Р.А. | провели осмотр.давление внутри (ресурс большой мюб 3.7 проблема на сетях.передали ресурсикам.
01.08.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в подвал бежит с квартиры 44 | 02.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнино
01.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 7 нет света у лифта | 01.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнино
01.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 выезд для составления акта по затоплеию при работах на кровле | 01.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
01.08.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 176 не работает полотенцесушитель .из крана бежит холодная вода а не горячая | 01.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | перезапустили
01.08.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 94 засор унитаза | 01.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 22 теч в коробе в туалете | 01.08.2024 | АНТОН | выполнено
01.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | подключения к дому для подачи холодной воды. | 01.08.2024 |  | выполнино
01.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 73.70 замена конализации на 2.08 | 02.08.2024 | ВЛАД | выполнено
01.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 22 шум в трубах | 01.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.08.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 1 потекли отсечные краны .сброшин дом | 02.08.2024 | ЛАПА Р.А. | сброшен не подключать
02.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 40 отключение печного кабеля | 02.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
02.08.2024 |  |  | кв 137 капает по потолку и стояку | 02.08.2024
02.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1п влажность .возможен порыв в подвале | 02.08.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
02.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | сброс хол гор воды и полотенцесушителя | 02.08.2024 | ЛАПА Р.А. | отказ у.к иза задолжности
02.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | установка счетчика холодной воды и вывод шланга | 02.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | подключения насоса | 02.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
02.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 138 засор в туалете | 02.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.08.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | установка разетки для строителей | 02.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.08.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 1 нет электричества в печной разетки | 02.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
02.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | засор в туалете | 02.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 3 установка кранов на радиаторы .отключение | 02.08.2024 | ЛАПА Р.А. | отменили
02.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 53 пропало электричество на печной разетки | 02.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
02.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 п 6 этаж у мусоропровода сломан выключатель .постоянно горит свет | 02.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
05.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 39 автомат не исправен | 02.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.08.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 36 на кухни теч под раковиной | 02.08.2024 | ЛАПА Р.А. | к частнику
02.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 17 лопнул тройник кнс | 05.08.2024 | ВЛАД | выполнино
05.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 205 теч по стояку хвс | 05.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
05.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 209 свищ по стояку | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнино
05.08.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 26 топит по кнс | 05.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнино
05.08.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  |  | 05.08.2024
05.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | свищ по стояку хвс | 05.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
05.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 7 этаж 2.5 нет света | 05.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнино
06.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | эт 7 (105-106) не горит свет | 05.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
05.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | замена чугунного радиатора .зимой подтекало . | 05.08.2024
05.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 131 4 п 7 эт заменить разетку к эл.плите на 380 на завтра на 6.08.24 | 0
05.08.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | пропал свет в зале | 05.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
05.08.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 84 поднимаеться вода в ванной | 05.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.08.2024 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | от щит разетку для насоса на 6.08 | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
05.08.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | засор в ванной | 05.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 (1-2) слабый напор воды | 05.08.2024
05.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 43 ТЕЧ БАТАРЕИ | 05.08.2024 | ВИКТОР | ВЫПОЛНЕНО
05.08.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 2 НЕТ НАПОРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | 0 | ЛАПА Р.А.
05.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 65 БУЛЬКАЕТ СИЛЬНО НА КУХНЕ В РАКОВИНЕ | 05.08.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПОЛНИТЬ ВОДУ ДЛЯ ТЕХНИЧКИ | 05.08.2024 | ЛАПА Р.А.
06.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОД 1 .8 ЭТАЖ НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА. | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 48 ПРОТЕКЛА КРЫША ПОСЛЕ ДОЖДЯ 05.08 В РАЙОНЕ ЛЕВНЕВКИ | 06.08.2024 |  | ПЕРЕДАЛИ МАРИИ В 8.48
06.08.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, 1 ЭТАЖ НЕТ СВЕТА | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОД 6 ЭТАЖ 3 НА ПЛОЩАДКИ У ЛИФТА НЕ ГОРИТ СВЕТ И У КВ 183-182 | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 9 ЭТАЖ ПЕРЕД ЛИФТОМ НЕТ ПЛПФОНА И ЛАМПЫ 8 ЭТАЖ У КВАРТИР НЕТ СВЕТА | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 173 ЕЧЕТ НА КУХНИ ПОСТОЯННО И В ТУАЛЕТЕ | 0
06.08.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 ТРЕБУЕТЬСЯ УСТАНОВИТЬ ОТСЕЧНЫЕ НА БАТАРЕЯХ И ПЕРЕМЫЧКИ | 06.08.2024 | ЛАПА Р.А. | КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКАМ
06.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 13 ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЯВИЛСЯ ЗВУК ГУДЕНИЯ В ВАННОЙ И КОМНАТЕ | 06.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | НЕТ ЭЛЕКТРИЧИСТВА | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 62 КОРОТИТ ЛЮСТРА | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | НЕ ДОСТУЧАЛИСЬ
06.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 7 НУЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 85 ЗАМЕНИТЬ КРАН НА БАТАРЕИ В КОМНАТЕ | 06.08.2024 | ЛАПА Р.А. | КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 2-6 СЕНТЯБРЯ
06.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 37 ТЕЧ КРАНА .ТРЕБ-СЯ ЗАМЕНА | 06.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТМЕНА
06.08.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | НЕТ ВОДЫ ДЛЯ УБОРКИ | 06.08.2024 | ЛАПА Р.А. | СДЕЛАНО
06.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | НЕТ ВОДЫ ДЛЯ УБОРЩИЦИ | 06.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ ВОДА ДЛЯ УБОРЩИЦ | 06.08.2024 |  | ВЫПОЛНЕНО
06.08.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОД 6 ЭТАЖ 2 НА ПЛОЩАДКИ НЕ ГОРИТ СВЕТ | 07.08.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИКИ НА 2-3 ЭТАЖ
06.08.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕ ГОРИТ СВЕТ НА 1 ЭТАЖЕ | 06.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | С МАЯ ЗАМЕНИТЬ П О (3 ШТ) (П О И КРАНЫ ПОМЕНЕНЫ) | 07.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗОНА ОТВ_ТИ КВС
07.08.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОД 4 ЭТАЖ 3 ИНД НЕТ СВЕТА НА ЛЕСТ КЛЕТКИ | 16.07.1982 2:04:00 | СЕРГЕЙ | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | С 10-16 ППР | 07.08.2024 |  | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 18 В ЗАЛЕ ЗАМЕНА ПО НА 8.08 | 08.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 36 НА 9.08 ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ 1 СТОЯК | 0 | ВЛАД | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | ГОРЯЧАЯ ВОДА БЕЖИТ НЕ ПОСТОЯННО ,ТО ХОЛОДНАЯ ТО ГОРЯЧАЯ | 07.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ГВС В ТУПИК
07.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НУЖНО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ХВ | 07.08.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОД 4 ЭТАЖ 2 НЕ ГОРИТ СВЕТ | 07.08.2024 | СЕРГЕЙ | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАТОПИЛО ПОДВАЛ С ИЮНЯ НЕТ ГВ ГДЕ ТО ПЕРЕКРЫТО НУЖНА 19 КВ ) | 07.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОРЫВ В ПОДВАЛЕ | 07.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | В ПОДВАЛЕ ХЛЕЩИТ ВОДА | 07.08.2024 | АЛЕКСАНДР | ВЫПОЛНЕНО
07.08.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОД 4 БЕЖИТ ПО СТЕНЕ КВ 69 | 07.08.2024 | ВИКТОР | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС
07.08.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СЧЕТЧИК ПО Х.В ВРЕТ КУДА УХОДИТ ВОДА | 07.08.2024 | ЛАПА Р.А. | КУПИТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
08.08.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 69 этаж 9 с июня бежит хв тонкой струйкой . | 08.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
08.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 нет электричества в квартире | 08.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
08.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 111не перекр-ся отсечной кран на холодную воду | 09.08.2024 | ЛАПА Р.А.
08.08.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 51 унитаз булькает. | 08.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 запах на 1 этажэ | 09.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
09.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 3 засор на кухне | 09.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 60 пол квартиры без света | 09.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
09.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 141 топит квартиры | 09.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 131 заменить вилку к разетки на эл.печи. | 12.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
09.08.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 консультация по замене полотенцесушителя с воздухосборником. | 09.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
09.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 204 этаж 6 нет горюводы уже неделю | 09.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 105-106 не горит освещение у квартир | 09.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 5 этаж 9 нет света | 09.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
09.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 под между 1-2 этаж течь ПО | 09.08.2024 | АНТОН | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 58 отсечные по Х и Г воде | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
09.08.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 4 эт 2 не работает датчик движения | 09.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
09.08.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 36 идет холодная вода а не горячая | 09.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 42 12.08 с 9-10 замена смесителя в ванной | 13.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
09.08.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 ПО замена 1шт. | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
09.08.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 унитаз,ванная. | 09.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
12.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 57 топило с кровли ,закоротило люстра | 12.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили передали Лидии Алекс.в 8.37
12.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 под течет вода не кнс | 12.08.2024 | ВЛАД | выполнено
12.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 60 затопило | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | в 8.56 передали технику в УК 89135737979
12.08.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 4 подтопило с кровли подъезд | 12.08.2024 |  | передали технику в УК в 8.57
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 39 выбило автомат после грозы | 12.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
12.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | заменить краны на отсечные в ванной | 12.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнена
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 1 общий засор в колодце | 12.08.2024 | АНТОН | выполнено
12.08.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 43 открыл люк в туалете полетели мухи и запах канализации | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | провели осмотр .нарушений нет.
12.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 4 не течет вода в бачек | 12.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 67 в туалете течь с потолка | 12.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | осмотрели.будет наблюдать
12.08.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | топит кнс | 12.08.2024 |  | передали в водоконал
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 50-52 в 5.30 утра акт замера температуры горячей воды на 13.08 | 13.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ответственность квс
12.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 после ремонта крыши не работает розетка . | 12.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 78 консультация по замене полотенцесушителя | 12.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 67 на 14.08 с 10.00-15.00замена вантилей на ПОЗ стояка | 14.08.2024 | ЛАПА Р.А.
12.08.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 21 замена унитазов | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | к частнику
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | запах кнс в туалете (центральный стояк) | 12.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | осмотр к частнику
12.08.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | не горит свет в тамбуре | 12.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 24 теч бачка унитаза | 12.08.2024 | АНТОН | выполнено
12.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 холодная вода бежит тонкой струйкой | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 58 заменить отсечные на 13.08 с 9.00-10.00 | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
12.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 48 просят заменить краны на батареях | 12.08.2024 | ЛАПА Р.А. | к частнику
12.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 51 сбросить стояк отопления на 15.08 с 9.00-14.00 | 15.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
12.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под 1 этаж установить разетку | 12.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.08.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 21 замена печной разетки | 12.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
13.08.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | запах кнс 2 под | 13.08.2024 | ВЛАД | полный колодец,передали водоканалу
13.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1под не работает светЮне работает домофон выбило автомат. | 13.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
13.08.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 77 отсечные краны в ванной подтекают в квартире на 14.08 в 9.00-9.30 замена отсечных кпранов | 14.08.2024 | ЛАПА Р.А. | нет никого дома.
13.08.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | не могут набрать воды ,только воздух. под 3 | 13.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
13.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  |  | 0
13.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 114 НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И БЕЖИТ ХОЛОДНАЯ ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ. | 13.08.2024 | ЛАПА Р.А. | РАБОТАЕТ КРАСЭКО НА СЕТЯХ
13.08.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 25 ВЫРУБАЕТ СЧЕТЧИКИ | 13.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
13.08.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 24 ОТКЛЮЧЕНИЯ ХВ -ГВ НА 15.08 | 0 |  | ПЕРЕНЕСЛИ НА 16.08
13.08.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  |  | 0 | ДМИТРИЙ
13.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОД 1 НА 4 ЭТАЖЭ НЕТ ЛАМПЫ-2ШТ 3 ЭТАЖ 1 ЛАМПА | 13.08.2024 | ДМИТРИЙ
14.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 17 ТОПИЛИ НИЖНИЙ ЭТАЖ | 14.08.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
14.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 11 ТЕЧЕТ ПО ТРУБЕ В ТУАЛЕТЕ | 14.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫПОЛНЕНО
14.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 2 ПО 2 ЭТАЖ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКУ 4 ПОД В ТАМБУРЕ НЕТ СВЕТА | 14.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВЫПОЛНЕНА
14.08.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НА ЦИРК СГОРЕЛ НАСОС ДУ 25 НА ГАЙКАХ | 0
14.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 4 ПОД В МУСОРОКАМЕРЕ НЕТ ВОДЫ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 0
14.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД НАПРОТИВ 5 КВ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА | 14.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВЫПОЛНЕНО
14.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  |  | 14.08.2024 | ВИКТОР | ВЫПОЛНЕНО
14.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПО СТОЯКУ ТОПИТ ПОДВАЛ | 14.08.2024 | ИЛЬЯ
14.08.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  |  | 14.08.2024
14.08.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 71 ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИИ | 14.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5 ЗАСАР В ВАННОЙ И КУХНИ | 15.08.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | НЕ СРОБАТЫВЕТ ДРЛТОРЕЦ 1 П | 15.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОД 3 ЭТАЖ 6 НАПРОТИВ ЛИФТА ПЛОХО СРАБАТЫВАЕТ СВЕТИЛЬНИК | 15.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПО СТОЯКУ 3 КВ ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ | 15.08.2024 | ВИКТОР | УСТРАНИЛИ ЗАСОР
15.08.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 57 ЗАТОП НА КУХНИ | 15.08.2024 | ВЛАД | МЕЖЭТАЖНЫЙ ЗАСОР УСТРАНИЛИ
15.08.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ИТП ВО 2 ПОД 2 ВЕНТИЛЯ КАПАЮТ | 15.08.2024 | ВИКТОР | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ИЗ ПОД БЕТОНА ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА ВВРДНАЯ ТРУБА В ДОМ | 15.08.2024 |  | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО ЭЛЕКТРО
15.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОД 3 В ПОДВАЛЕ ТЕЧ ТРУБЫ | 15.08.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НА 20.08 ОСМОТР | 0
15.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НА 16.08 ПЕРЕКРЫТЬ ПЕРЕКРЫТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | 16.08.2024 | ИЛЬЯ | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОД 6 ЭТАЖ 3 НА ПЛОЩАДКЕ НЕ ГОРИТ НЕ ОДНОЙ ЛАМПОЧКИ | 15.08.2024 | СЕРГЕЙ | ВЫПОЛНЕНО
15.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | К 29 ТЕЧЕТ БАТАРЕЯ В КУХНИ | 15.08.2024 | ВИКТОР | СБРОСИЛИ СТОЯК
15.08.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 129 СВЕРХУ ТЕЧЕТ В ТУАЛЕТЕ НА 16.08 В 9.00 | 16.08.2024 | ВЛАД | ТЕЧЬ НЕ ОБНАРУЕНА
15.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | ПОД 1 ЭТАЖ 7 НЕ РАБОТАЮТ ЛАМПЫ НА ДВИЖЕНИЯ 2 ШТ (ОКОЛО ЛИФТА И ЛЕСТ ) | 15.08.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНЕНО
16.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 14 НЕ РАБОТАЕТ В ЗАЛЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 16.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВЫПОЛНЕНО
16.08.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 СЛАБЫЙ НАПОР ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | 16.08.2024 | ВИКТОР | ВЫПОЛНЕНО
16.08.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 67 потекло за унитазом | 16.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
16.08.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 29 нет горячей воды | 16.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
16.08.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 15 засор в ванной | 16.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
16.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  |  | 16.08.2024 |  | подключение компр
16.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 74 течет унитаз | 16.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
16.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 6 грязная вода с запахом | 16.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнена
16.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  |  | 0
16.08.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 4 засор в кухни | 16.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
19.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | не работает ДРЛ | 19.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | нет света в тамбуре | 19.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 не работает уличный ДРЛ | 19.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 8 этаж 9 на площадки нет лампочки и плафона | 19.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 78 попал свет в квартире | 19.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 15 сорван кран в ванной | 19.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 7 запах кнс | 19.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
19.08.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 67 нетхолодной воды | 19.08.2024
19.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в под 1-4 нет воды для технички | 19.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнена
19.08.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 22 составить акт затопления | 19.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
19.08.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 55 грязная,мутная холодная вода | 19.08.2024 | ЛАПА Р.А.
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 149 заменить счетчик холодной воды | 19.08.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
19.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 4 батарея подтекает | 19.08.2024
19.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | под 1 нет света во всем под | 19.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 8 заменить выключатель на кухни | 19.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 52 сделать замер температуры горячей воды на 20.08 в 9.00 | 20.08.2024 | ВЛАД | выполнено
19.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 73 на 21.08 прийти и все доделать с перфоратором | 0
19.08.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 9 течь батареи | 19.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
19.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | не работает уличный свет | 20.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 188 не работает полотенцесушитель | 19.08.2024 | ВЛАД | выполнено
19.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 204 не работает полотенцесушитель | 19.08.2024 | ВЛАД | выполнено
20.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 3 между 2-3 этажами теч батареи | 19.08.2024 | ВЛАД | выполнено
20.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 17 топят | 20.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | в 21 сброс стояка отопления на 22.08 | 22.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 в тамбуре нет света | 20.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | поз этаж 2 не горит свет и не работает выключатель . | 20.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 4 этаж пятый у квартир не горит лампочка | 20.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 сделать гибкую подводку на гв для технички. | 20.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 92 на кухни в раковине поднимаеться вода | 20.08.2024 | ВЛАД | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 этаж 5 на площадки света нет. | 20.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.08.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | сбросить стояк отопления | 0
20.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 173 топят | 20.08.2024 | ВЛАД | выполнено
20.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | освящение на доме не работает,можно заменить лампочку с пожарной лестницы. | 20.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнно
21.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 этаж 6 проверить свет | 21.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
21.08.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 5 этаж 2сна площадки нет света. | 21.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено.
21.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 не горит уличный ДРЛ | 21.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено.
21.08.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 2 в подвале течь | 21.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
21.08.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ППР 3-4 под | 21.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
21.08.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 5 ремонт света в подвале . | 21.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
21.08.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 65 тонкая струйка холодной воды | 23.08.2024 | ВИКТОР | осмотр Разберут и сделают заявку на сварку .
21.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 7 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 22 замена отсечных после 13.00 на 22.08 | 22.08.2024
21.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 3 между 2-3 этажами течт контр гайки на отопления . | 21.08.2024 | ВЛАД | выполнено
21.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 15 консультация. | 21.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
21.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | между 2-3 под в подвале капает вода | 21.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
21.08.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 1-2 нет воды для технички . | 21.08.2024 | ВЛАД | выполнено
21.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | топит подвал | 21.08.2024 | ВЛАД | выполнено
21.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 5 осмотр,трещина. | 21.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
21.08.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 50 сгорела разетка . | 21.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.08.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 поднимается вода в ванной | 22.08.2024 | ИЛЬЯ | выолнено
22.08.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 65 плитку разобрали ждут чтоб приехали и сделали холодную воду. | 0
22.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 5 этаж 9 нет света на площадки | 22.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 2 постоянно выбивает автомат в подъезде . | 22.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 в тамбуре не света . | 22.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.08.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 11 вода течет мутная после промывки | 22.08.2024 | ЛАПА Р.А. | работы на трассе
22.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 212 засор раковины | 22.08.2024 | ВЛАД | выполнено
22.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 42 вырубает автоматы в кухни | 22.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.08.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 4 бежит по стене после замены трубопровода | 22.08.2024 | АЛЕКСАНДР | выполнено
22.08.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 39 течь крана в ванной на 23.08 с 12до 13 | 23.08.2024 | ЛАПА Р.А. | КВС в кваптиру не пустили
22.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ДРЛ нужно сделать но после ремонта крыши | 26.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
23.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 67 течь прибора отопления между секциями в зале | 23.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено.
23.08.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2п в подвале нет воды для технички | 23.08.2024 | РУСЛАН | выполнено
23.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 9 в кухни теч гор.вод. | 23.08.2024 | ВЛАД | выполнено.
23.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 64 нет холодной воды ,возможно засор фильтра . | 23.08.2024 | РУСЛАН | выполнено
23.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 у лифта сгорел свет амстронг | 23.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
23.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 1 стоит гул и днем и ночью | 23.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
23.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | подключения тепл.узла. | 23.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено.
23.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | сброс хол-гор и отопления. на 26.08 с 10.00-15.00 | 23.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено.
23.08.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 33 в смесители гор.воды не закрываеться кран | 23.08.2024 | ВИКТОР | выполнено.
23.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | отключение хол-гор воды для замены для замены отсечных на 27.08 с 10.00-13.00 | 27.08.2024 |  | выполнено
26.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 31 слабое давление ХВ и ГВ | 26.08.2024 | ЛАПА Р.А. | передал подр.теплоучета
26.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 36 засор в кухни | 26.08.2024 | ВЛАД | как время будет у собственника позвонит .
26.08.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 в подвале нет воды | 26.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | проконсультировать,осмотр батареи что то с барашком. | 26.08.2024 | ЛАПА Р.А. | к частнику
26.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 176 сброс хол-гор | 27.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
26.08.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 15 искрит проводка после дождя | 26.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
26.08.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 19 не держиться вода в бачке | 26.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.08.2024 | ЛЕНИНА 12 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 6 сброс ,замена радиатора . на 27.08 | 27.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 теч под ванной ,плохо смывает унитаз. | 26.08.2024 | ИЛЬЯ | осмотр к чвстнику .
26.08.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 51 осмотр | 26.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.08.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в комнате на 1 эт нет воды для технички . | 26.08.2024 | ВИКТОР | выполнено.
26.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 6 этаж 3 заменить лампочку . | 26.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
26.08.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 подготовились к замене креставины на 28.08 в 9.00 | 28.08.2024
26.08.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 этаж 3 заменить лампочки | 26.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
26.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 48 нет света около квартиры. | 26.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
26.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 29 замена батареи на 28.08 в 10.00 | 28.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
27.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 15 заменаотсечного на холодной воде | 27.08.2024 | ВИКТОР | консультация оставит заявку.
27.08.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 3 в подвале нет воды для технички | 27.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 2 в подвле поченить выключатель и сделать освещение | 0
27.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | слабый напор воды | 27.08.2024 | ЛАПА Р.А. | Передали теплосети
27.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 7 сброс на 28.08 перенос батареи в кухни на 29.08 | 28.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
27.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 88 установка отсечных | 27.08.2024 |  | к частнику
27.08.2024 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 58 течь унитаза . | 27.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено.
27.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 2 этаж 2 напротив лифта нет света . | 27.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
27.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 1 в тамбуре нет света. | 27.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено.
27.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 40 капает труба отопления в комнате . | 27.08.2024 | ВЛАД | осмотр сделает заявку.
27.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 66 течь | 27.08.2024 | ВЛАД | осмотр к частнику
27.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 1 в подвале нет света. | 27.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
27.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 1 в подвале лужа ,возмжно течь. | 27.08.2024 | ИЛЬЯ | при осмотре течи не обнаружили .
27.08.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в тепловом узле установить диодное освещение | 27.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.08.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в тепловом узле установить диодное освещение . | 27.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено.
27.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 запах из подвала | 27.08.2024 | ВИКТОР | выполнено.
27.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 перезвонить по поводу унитаза . | 27.08.2024 | ЛАПА Р.А. | не тветила на звонок.
27.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 17 слабый напор воды ,осмотр. | 27.08.2024 | ЛАПА Р.А. | отказ
28.08.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 40 сброс стояка топления на полотенцесушитель 29.08 в 9.00 | 29.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
28.08.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 подготовились к замене отсечного холодной воды. | 28.08.2024 | АНТОН | выполнено
28.08.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | сброс трех стояков на 29.08 в 10.00 (утановка отсечных ) | 29.08.2024 |  | выполнено
28.08.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под2 этаж 1 мокрая стена . | 28.08.2024 | ИЛЬЯ
28.08.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 пропало электричество в коридоре и запах горелой проводки . | 28.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнино
28.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 123 составить акт о затопе | 28.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
28.08.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 этаж 7 напротив лифта перегорела лампочка . | 28.08.2024 |  | выполнено
28.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 2 сброс стояков отопления в квартире 3 бат. на 30.08-работы будут 31.08 | 30.08.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
28.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 109 после отключения не поступает вода в бачек. | 28.08.2024 | РУСЛАН | выполнено
29.08.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 1 этаж 2 нет света на этаже | 29.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнили
29.08.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 66 бежит по стене которая между комнатой и туалетом . | 29.08.2024 | ИЛЬЯ | устранили
29.08.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 69 холодный полотенцесушитель | 29.08.2024 | ВИКТОР | выполнили
29.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 108 не работают разетки. | 29.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнили
29.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 52 холодный полотенцесушитель | 29.08.2024 | ВЛАД | выполнили
29.08.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1-2 п не работает ДРЛ | 29.08.2024 | ДМИТРИЙ | выполнили
29.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 1 этаж 7 нет света на этаже | 29.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
29.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 2 течь в туалете по стене . | 29.08.2024 | ИЛЬЯ
29.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 51 замена люстры на 30.08 после 13.00 | 30.08.2024 |  | выполнили
29.08.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 8 этаж нет света | 29.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
29.08.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 19 проблемы по сантехники,консультация . | 29.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнено.
29.08.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 39 на 30.08 врезка ХВС | 30.08.2024 | ИЛЬЯ | выполнили врезку ХВС
29.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 40 пропал свет во всей квартире . | 29.08.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
29.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 175 на 3.09 в 9.00 сброс замена отсечных и батареи в кухни. | 03.09.2024
29.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 4 подвал топит. | 29.08.2024 | ВЛАД | устранили.
30.08.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 84 булькает,полный туалет и ванная . | 30.08.2024 | ВИКТОР | устранили засор с подвала .
30.08.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 27 капает с потолка в ванной | 30.08.2024 |  | кв 31 течь гофры
30.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 47 заменить разетку в кухни | 30.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
30.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 этаж 2 нет света по всему этажу . | 30.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
30.08.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под2 в подвале в узюввода заменить выключатель(сломан) | 30.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
30.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 не | 0
30.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 4 этаж 6 у мусоропровада нет света и около кв 128-129 | 30.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
30.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в 10.30 дать доступ красэко для опламбировки магазина . | 30.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
30.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 137 осмотр отсечных,консультациия. | 30.08.2024 | ВИКТОР
01.08.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 01.08.2024
01.08.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 01.08.2024
02.08.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 02.08.2024
02.08.2024 | СВЕРДЛОВА 18 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 02.08.2024
05.08.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 05.08.2024
05.08.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 05.08.2024
06.08.2024 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 06.08.2024
06.08.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 06.08.2024
07.08.2024 | ЛЕНИНА 12 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 07.08.2024
07.08.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 07.08.2024
12.08.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 12.08.2024
12.08.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 12.08.2024
13.08.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 13.08.2024
13.08.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 13.08.2024
14.08.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 14.08.2024
14.08.2024 | 22 ПАРТСЪЕЗДА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 14.08.2024
15.08.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 15.08.2024
15.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 15.08.2024
16.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 16.08.2024
16.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 16.08.2024
19.08.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | Промывка системы отопления. | 19.08.2024
19.08.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | Промывка системы отопления. | 19.08.2024
19.08.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | Промывка системы отопления. | 19.08.2024
21.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 21.08.2024
29.08.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 29.08.2024
21.08.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | Промывка системы отопления. | 21.08.2024
22.08.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 22.08.2024
22.08.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 22.08.2024
23.08.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 23.08.2024
23.08.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 23.08.2024
27.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 27.08.2024
26.08.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 26.08.2024
26.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 26.08.2024
28.08.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 28.08.2024
28.08.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | Промывка системы отопления. | 28.08.2024
20.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 20.08.2024
20.08.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Промывка системы отопления. | 20.08.2024
08.08.2024 | ПОСЕЛКОВАЯ СМЕНА |  | Промывка системы отопления. | 08.08.2024
30.08.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 1 этаж 9 около 33 кв посмотреть плафон часто перегорает лампока . | 30.08.2024 | ИГОРЬ | выполнено
30.08.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 4 этаж 1 под батареей лужа. | 30.08.2024 | ВИКТОР | выполнено
30.08.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 пропал свет туалет ванная | 30.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
30.08.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 33 сброс в кухни.установка отсечного. на 3.09.24 с 10.00 | 0
30.08.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 101 Замена выключателя . | 30.08.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
27.08.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | промывка системы отопления | 27.08.2024 | ВЛАД