ЗАЯВОЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107

НОЯБРЬ 2020 ГОД.

1. 30.10.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
2. 30.10.20 ИТП СВИЩ НА ЭЛЕВАТОРНОМ УЗЛЕ. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СВАРКА ФЛАНЦА ДУ 50 НА ПОДМЕСЕ.
3. 2.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
4. 6.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
5. 9.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
6. 13.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
7. 16.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
8. 18.11.20 УЗЕЛ ИТП ТЕЧЬ ИЗ ПОД КРЫШКИ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 50 НА ШТАНАХ НА ПРЯМОЙ НА СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ. НА ДВОРОВУЮ СТОРОНУ. ПЕРЕМОТАЛИ КРЫШКУ. ЛЕН – 0,75 ГРАММ, СУРИК.
9. 18.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
10. 18.11.20 НАБИВКА САЛЬНИКА НА ПРОБКОВОМ ДУ 25 НА СТОЯКЕ ОТОПЛЕНИЯ.
11. 20.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
12. 22.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ.
13. 24.11.20 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИИ С ЭЛЕКТРОЩЕТЧИКОВ В ЩИТОВОЙ.
14. 27.11.20 ЭЛЕКТРОСВАРКА МУСОРНОГО КОВША НА 4 ЭТАЖЕ. ПРИВАРИЛИ 1 ПЕТЛЮ.
15. 27.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ИТП.
16. 30.11.20 ОБХОД, ОСМОТР ПОДВАЛОВ И ИТП.