## Лист1
Дата заявки | Заказчик | Адрес | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
2025-01-09 | Жэк-26 | маяковского 30 | Течь в подвале | 2025-01-09 | Рома | Устранили засор
2025-01-09 | Жэк-26 | октябрьская 45 | 1 подъезд запах кнс | 2025-01-09 | Рома | Устранили засор
2025-01-09 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 163 замена отсечного на 13.01.25 | 2025-01-13 | Руслан | заменили отсечной
2025-01-09 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 72 нет света | 2025-01-09 | Сергей | замкнуло в автомате
2025-01-09 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | 3 подъезд нет света в бытовки | 2025-01-09 | Сергей | заманили светильник
2025-01-09 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 7 подъезд постоянно горит дрл | 2025-01-09 | Сергей | отрегулировали
2025-01-09 | УК Светлый город | 22 партсъезда 16 | 1 подъезд в тамбуре нет света | 2025-01-09 | Сергей | выполнено
2025-01-09 | Жэк-26 | парковая 10 | кв 21 слабый напор воды | 2025-01-09 | Рома | низкие параметры ,написать в красэко
2025-01-09 | УК Светлый город | восточная 51 | 2 подъезд 9 этаж нет света над лестницей и над 71квартирой | 2025-01-09 | Сергей | выполнено
2025-01-09 | УК Светлый город | ленина 19 | кв 12 что то в щитке с придохранителем | 2025-01-09 | Сергей | заменили пробку
2025-01-09 | Жэк-26 | октябрьская 3 | кв 21 течь отсечного на ГВС в кухни | 2025-01-09 | Роман | устранили
2025-01-09 | УК Светлый город | пушкина 33 | доступ красэко | 2025-01-09 | Илья | выполнено
2025-01-09 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 2 этаж у мусоропровода нет света | 2025-01-09 | Сергей | заменили лампочку
2025-01-09 | УК Белая слобода | свердлова 72а | 4 подъезд нет света 1 подъезд нет света 2 и 4 этаж | 2025-01-09 | Сергей | включили выключатель
2025-01-09 | Жэк-26 | маяковского 5 | течь по хвс рядом с узлом ввода | 2025-01-09 | Роман | менять кран под приварку ДУ32
2025-01-09 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 80 | кв 57 бурлит в кухни и лезет пена | 2025-01-09 | Андрей | нужна замена участка кнс с 69 кв до крыши
2025-01-09 | Жэк-26 | советской армии 34 | замена крана под приварку ду-80
2025-01-09 | УК Светлый город | андреева 5 | осмотр подвала 1 подъезд
2025-01-09 | Жэк-26 | свердлова 22 | требуется замена сбросника на хвс под приварку | 2025-01-20 | Виталий | выполнено
2025-01-09 | УК Светлый город | 60 лет 30 | запах кнс | 2025-01-09 | Андрей | засора нет
2025-01-09 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 80 | кв 69 замена участка кнс до крыши | 2025-01-09 | Андрей | выполнено
2025-01-09 | УК Белая слобода | ленина 45 | слабый напор холодной воды | 2025-01-09 | Илья | все в норме в подвале
2025-01-09 | УК Светлый город | королева 16 | выключить свет в подвале | 2025-01-09 | Александр .Ш. | выполнили
2025-01-09 | УК Светлый город | ленинградский 41 | кв 53 течь по стояку | 2025-01-09 | Сергей.Б. | по приезду течь прекратилась ,будут наблюдать .
2025-01-10 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 176 и 172 хечет холодная вода а не горячая | 2025-01-10 | Александр .Ш. | закольцовка ,устранили .
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 128 засор | 2025-01-10 | Андрей | вода уходит нужно сделать ппр
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | ППР по 128 ,замена участка КНС в подвале на 13.01.25 | 2025-01-13 | Андрей | выполнено
2025-01-10 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 1 течь ,осмотр . | 2025-01-10 | Андрей | течь кнс ответственность квс
2025-01-10 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 38 течь по стояку гвс | 2025-01-10 | Илья | устранили
2025-01-10 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 161,104 остывают батареи и нет горячей воды | 2025-01-10 |  | авария на сетях ,работает красэко
2025-01-10 | Жэк-26 | парковая 10 | замеры по хвс с водоканалом на 15.01.25 | 2025-01-15 | Рома | выполнено
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | течь крана гвс под 38 кв | 2025-01-10 | Илья
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 137 течь в туалете и в ванной ,запах кнс | 2025-01-10 | Андрей | требуется замена участка кнс
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 137 замена участка кнс на 14.01.25 | 2025-01-14 | Андрей | выполнено
2025-01-10 | УК Светлый город | ленина 17 | 3 подъезд 2 этаж нет света | 2025-01-10 | Игорь | заменили лампочку
2025-01-10 | УК Светлый город | свердлова 11 | Евро мебель засор в унитазе | 2025-01-10 | Илья | требуется замена унитаза,устранили засор
2025-01-10 | УК Светлый город | восточная 49 | 4 подъезд в подвале стоит вода и запах кнс | 2025-01-10 | Александр .Ш. | полный колодец передали в водоканал в 14.08
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 40 течь с потолка в кухни | 2025-01-10 | Илья | в 44 квартире закрыты общедомовые комуникации ,доступ предоставлять отказались.
2025-01-10 | УК Светлый город | свердлова 53 | 4 подъезд 3 этаж нет света | 2025-01-10 | Игорь | заменили лампочку на 3 этаже и в тамбуре
2025-01-10 | УК Светлый город | свердлова 19 | кв 56 слабый напор холодной воды | 2025-01-10 | Илья | нужно чистить
2025-01-10 | УК Светлый город | свердлова 19 | кв 56 чистить ,слабый напор хвс на 13.01.25 | 2025-01-13 | Илья | выполнили
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 100 отключение гвс и хвс 14.01.25 с 9.00-13.00 | 2025-01-14 | Андрей | выполнено
2025-01-10 | УК Светлый город | ленинградский 41 | 2 подъезд запах кнс | 2025-01-10 | Андрей | устранили засор
2025-01-10 | УК Белая слобода | восточная 39 | нет света в подвале | 2025-01-10 | Дмитрий | заменили лампочки
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 207 течь по стояку | 2025-01-10 | Андрей | требуется замена крестовины
2025-01-10 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 207 замена креставины на 15.01.25 | 2025-01-15 | Андрей | выполнили
2025-01-10 | УК Светлый город | восточная 33 | кв 38 отключение хвс и гвс на 14.01.25 | 2025-01-14 | Руслан | выполнено
2025-01-10 | УК Светлый город | 60 лет 42 | 3 подъезд с 3 по последний этаж нет света ,в тамбуре тоже нет | 2025-01-10 | Дмитрий | выполнено
2025-01-13 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв 11 течь сливного бочка | 2025-01-13 | Илья | заменили донный клапан
2025-01-13 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | 2 подъезд запах кнс | 2025-01-13 | Андрей | полный колодец передали в водоканал в 11.18
2025-01-13 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 5 отключение гвс и хвс 16.01.25 с 9.00-14.00 | 2025-01-16 | Илья | выполнено
2024-01-13 | УК Светлый город | ленина 17 | 3 подъезд в тамбуре нет света | 2025-01-13 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-13 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 41 свищ под отсечным | 2025-01-13 | Андрей | заменили отсечной
2025-01-13 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 33 течь под счетчиком хвс | 2025-01-13 | Андрей | подтянули гайку
2025-01-13 | УК Светлый город | комсомольская 44 | около 4 подъезда крышка люка меньше люка | 2025-01-13 |  | передали в водоканал в 10.01
2025-01-13 | Жэк-26 | ленина 11а | кв 15 слабый напор хвс в квартире осмотр 14.01.25 |  | Рома | нужна замена отсечного и чистка на хвс.выполнено
2025-01-13 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 2 и 6 этаж нет света на пожарной лестнице | 2025-01-13 | Дмитрий | заменили лампочки
2025-01-13 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | течь батареи | 2025-01-13 | Илья | межсекционная течь,требуется замена радиатора .
2025-01-13 | УК Светлый город | 22 портсъезда 16 | 1 подъезд в тамбуре нет света | 2025-01-13 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-13 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 104 по стояку отопления в комнате течь | 2025-01-13 | Андрей | устранили течь
2025-01-13 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | 1 подъезд 7 этаж на площадки у лифта нет света | 2025-01-13 | Игорь | заменили лампочку
2025-01-13 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 96 течь по стояку | 2025-01-13 | Андрей | требуется замена участка кнс
2025-01-13 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 96замена участка кнс на 16.01.25 | 2025-01-16 | Андрей | выполнено
2025-01-13 | Жэк-26 | маяковского 25 | 3 подъезд в подвале течь | 2025-01-13 | Руслан | течь из под сальника ,требуется замена
2025-01-13 | Жэк-26 | свердлова 35а | 2 подъезд в тамбуре под лестницей холодная батарея | 2025-01-13 | Руслан | перепустили
2025-02-13 | УК Светлый город | курчатова 44 | 2 подъезд свищ в мусоропроводе | 2025-01-13 | Руслан | нет свища,отключили холодную воду на мусорокамере
2025-01-13 | Жэк-26 | советской армии 7а | течь кнана на смесители группа 3 | 2025-01-13 | Руслан | раскрутился гусак,закрутили .
2025-01-13 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 60 ели теплая горячая вода и полотенцесушитель | 2025-01-13 | Андрей | перепустили
2025-01-13 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 5 подъезд на входе в тамбуре нет света | 2025-01-13 | Дмитрий | заменили лампочки
2025-01-13 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 159 нужна консультация по крестовине 14.01.25 | 2025-01-14 | Андрей | нужна замена креставины ,сделает заявку.
2025-01-13 | УК Светлый город | 60 лет 42 | 11 подъезд запах кнс | 2025-01-13 | Андрей | засора нет
2025-01-13 | Жэк-26 | школьная 38 | кв 5 топит с 8 квартиры | 2025-01-13 | Рома | в 8 квартире лопнул кран на стиральную машинку
2025-01-13 | Жэк-26 | октябрьская 45 | 1 подъезд замена кнс в подвале | 2025-01-13 | Рома | выполнено
2025-01-13 | УК Светлый город | кирова 4 | замена участка кнс | 2025-01-13 | Илья | выполнено
2025-01-13 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | 1 подъезд проверить работает ли дрл | 2025-01-13 | Дмитрий | не работает
2025-01-13 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | заменить дрл 1 подъезд на 14.01.25 | 2025-01-14 | Дмитрий | заменили
2025-01-13 | Жэк-26 | свердлова 22 | кв 63 отключение гвс и хвс на 16.01.25 | 2025-01-16 | Роман | выполнено
2025-01-13 | УК Светлый город | ленинградский 43 | кв 31 вырвало кран в кухни | 2025-01-13 | Андрей | выполнено
2025-01-14 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 133 ели теплые батареи | 2025-01-14 | Андрей | перепустили
2025-01-14 | УК Светлый город | курчатова 20 | кв 2 отключение гвс и хвс на 16.01.25 | 2025-01-16 | Руслан | выполнено
2025-01-14 | УК Светлый город | крупская 3 | кв 10 отключение хвс и гвс 15.01.25 | 2025-01-15 | Илья | выполнено
2025-01-14 | Жэк-26 | григорьева 4 | 4 группа течь смесителя и замена сифона на мойки 3 группа замена гибкой подводки на унитаз | 2025-05-14 | Роман | выполнено
2025-01-14 | УК Светлый город | комсомольская 19а | 1 этаж на входе перед лестницей нет света | 2025-01-14 | Сергей | заменили лампочку
2025-01-14 | УК Белая слобода | свердлова 72а | перебои с электричеством на доме | 2025-01-14 | Дмитрий | сгорела вставка ,востановили.
2025-01-14 | Жэк-26 | ленина 45а | кв 8 слабый напор хвс | 2025-01-14 | Илья | нужна сварка
2025-01-14 | Жэк-26 | ленина 45а | кв 8 чистка со сваркой на 23.01.25
2025-01-14 | УК Светлый город | ленина 21 | кв 31 осмотр | 2025-01-14 | Сергей | заменили автомат
2025-01-14 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 44 замена счетчика на 15.01.25 | 2025-01-15 | Руслан | выполнено
2025-01-14 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 102 течь отсечного | 2025-01-14 | Андрей | заменили прокладку
2025-01-14 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 126 ели теплые батареи | 2025-01-14 | Андрей | было отключение на боллерной
2025-01-14 | УК Светлый город | восточная 33 | кв 30 слабый напор холоднй воды | 2025-01-14 |  | бабушка не отвечает на звонки
2025-01-14 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | 4 подъезд замена отсечных на хвс на 17.01.25 | 2025-01-17 | Виталий | выполнено
2025-01-14 | УК Светлый город | октябрьская 42 | отключение гвс и хвс на
2025-01-14 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 60 нет холодной и горячей воды | 2025-01-14 |  | работает красэко
2025-01-14 | УК Светлый город | ленинградский 41 | кв 73 грязная холодная вода | 2025-01-14 |  | работа на сетях
2025-01-14 | УК Светлый город | ленина 26 | кв 23 установка отсечного автомата | 2025-01-14 | Сергей | зона ответственности квс
2025-01-14 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 120 сочится по стене ,осмотр отсечного | 2025-01-14 | Руслан | заменили отсечной,свищ на смесители
2025-01-14 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 1 подъезд полный колодец | 2025-01-14 |  | передали в водоканал в 13.07
2025-01-14 | Жэк-26 | школьная 26 | кв 30 течь отсечного на батареи | 2025-01-14 | Рома | подтянули сальник
2025-01-14 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 123 булькает в раковине | 2025-01-14 | Андрей | ППР запланирова
2025-01-14 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | ппр по стояку 123 кв на 15.01.25 | 2025-01-15 | Андрей | выполнено
2025-01-14 | УК Светлый город | курчатова 44 | 1 подъезд 6 этаж нет света | 2025-01-14 | Сергей | вкрутили лампочку
2025-01-14 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | 5 подъезд в тамбуре нет света | 2025-01-14 | Сергей | заменили светильник
2025-01-14 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 3 течь по стояку | 2025-01-14 | Александр.Ш. | нужна 7 кв ,оставили записку .
2025-01-17 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | замена радиатора | 2025-01-17 | Илья | выполнено
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 63 течь над и под счетчиками | 2025-01-15 | Андрей | подтянули гайки
2025-01-14 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 5 отключение гвс и хвс на 15.01.25 | 2025-01-15 | Рома | выполнено
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 57 свищ после отсечного | 2025-01-15 | Андрей | зона квс
2025-01-15 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 128 капает в туалете с потолка | 2025-01-15 | Сергей.Б.Андрей | течь унитаза в 132 квартире ,сами устранят в квартиру не пустили .
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 21 идет расход воды при выключенной воде | 2025-01-15 | Андрей | при осмотре счетчик не крутился
2025-01-15 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 77постоянно выбивает автомат | 2002-01-15 | Дмитрий | неисправна стиральная машинка
2025-01-15 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | обход подвала | 2025-01-15 | Игорь | вкрутили лампочки 18 штук
2025-01-15 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 33 на 17.01.25 замена фильтра | 2025-01-17 | Андрей | заменили фильтры
2025-01-15 | УК Светлый город | ленина 21 | кв 25 установка отсечных | 2025-01-15 |  | отсечные по проекту
2025-01-15 | УК Светлый город | свердлова 18 | 1 подъезд 3 этаж горит постоянно свет не выключается | 2025-01-15 | Дмитрий | замена светильника на луч
2025-01-15 | Жэк-26 | 60 лет 72 | 226 не работают отсечные | 2025-01-15 | Рома | работают отсечные
2025-01-15 | Жэк-26 | саянская 3 | 4 подъезд топит подвал | 2025-01-15 | Александр.ш | устранили засор
2025-01-15 | УК Светлый город | 60 лет 42 | 11 подъезд запах кнс,открыта ревизка на кнс | 2025-01-15 | Андрей | закрыли ревизку
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 1 осмотр на 16.01.25 | 2025-01-16 | Андрей | зона квс
2025-01-15 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 31 течь под мойкой | 2025-01-15 | Рома | сухо
2025-01-15 | Жэк-26 | григорьева 4 | подтекает гибкая подводка в группе 3 | 2025-06-15 | Рома | подтянули
2025-01-15 | УК Светлый город | комсомольская 44 | кв 89 холодные батареи | 2025-01-15 | Илья | нет перепада .на улице тепло
2025-01-15 | Жэк-26 | свердлова 22 | кв 7 течь регулировочного крана на радиаторе | 2025-01-15 |  | на звонки не отвечает
2025-01-15 | УК Светлый город | 60 лет 42 | заменить лампочки в подвале | 2025-01-15 | Дмитрий | заменили лампочки
2025-01-15 | УК Белая слобода | восточная 39 | нет света в подвале | 2025-01-15 | Дмитрий | обгорела проводка,востановили .
2025-01-15 | Жэк-26 | октябрьская 45 | кв 50 не работает отсечной на хвс | 2025-01-15 | Рома | работает
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | 1 подъезд установить дрл | 2025-01-15 | Дмитрий | установили
2025-01-15 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 51 замена отсечных на хвс и гвс 17.01.25 | 2025-01-17 | Андрей | заменили
2025-01-15 | УК Светлый город | восточная 51 | кв 18 осмотр тройника | 2025-01-15 | Руслан | замена не требуется
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 57 течь | 2025-01-15 | Виталий | течь после отсечного
2025-01-15 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 57 отключение гвс и хвс на 16.01.25 | 2025-01-16 |  | отменили заявку по причине неуплаты в УК за отключение
2025-01-15 | Жэк-26 | свердлова 40 | 2 подъезд запах кнс | 2025-01-15 | Рома | все чисто
2025-01-15 | Жэк-26 | восточная 17 | 2 подъезд запах кнс | 2025-01-15 | Рома | все чисто
2025-01-15 | УК Светлый город | курчатова 20 | кв 15 составить акт о затопе | 2025-01-15 | Рома | выполнено
2025-01-15 | Жэк-26 | маяковского 30 | кв 36 жарко ,уменьшить . | 2025-01-15 | Рома | нет технической возможности
2025-01-16 | УК Светлый город | советская 32 | уличное освящение | 2025-01-16 | Паша | выполнено
2025-01-16 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв 7 осмотр отсечных | 2025-01-16 | Илья | нужна замена ,оставят заявку .
2025-01-16 | УК Светлый город | свердлова 53 | кв 25 за место горячей холодная | 2025-01-16 | Илья | переключили
2025-01-16 | УК Светлый город | пушкина 33 | дать доступ водоканалу | 2025-01-16 | Илья | выполнено
2025-01-16 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 3 течь радиатора | 2025-01-16 | Андрей | перемотали
2025-01-16 | Жэк-26 | маяковского 25 | большой расход хвс | 2025-01-16 | Рома | поставили хомут ,устранили течь
2025-01-16 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 24 течь крана | 2025-01-16 | Илья | подтянули
2025-01-16 | УК Светлый город | восточная 49 | кв 90 что то с щитком | 2025-01-16 | Илья | включил автомат
2025-01-16 | Жэк-26 | маяковского 5 | переварить вводной кран на хвс |  | Антон | выполнено
2025-01-16 | УК Светлый город | свердлова 11 | кв 56 осмотр стояка | 2025-01-16 | Илья | к частнику хотели заменить в квартире канализацию
2025-01-16 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 10 осмотр стояка | 2025-01-16 | Андрей
2025-01-16 | ООО УК Наш надежный дом | советской армии 11 | 1 подъезд течь где набирает техничка | 2025-01-16 | Илья | заманили кран
2025-01-16 | Жэк-26 | свердлова 35а | доступ теплоучету | 2025-01-16 | Рома | выполнено
2025-01-16 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | установка батареи 2 подъезд | 2025-01-16 | Илья | установили
2025-01-16 | УК Светлый город | курчатова 44 | 1 подъезд 6 этаж не работает датчик | 2025-01-16 | Сергей | заменили светильник и нампочку над квартирами
2025-01-16 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 27 плохо уходит вода | 2025-01-16 | Илья | устранили засор
2025-01-16 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 4 течь в кухни | 2025-01-16 | Андрей | прочистили
2025-01-16 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | кв 161 течь с люстры | 2025-01-16 | Влад | по приходу течь закончилась ,притензий не имеет
2025-01-17 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 17 течь крана ,осмотр отсечных. | 2025-01-17 | Андрей | отсечные работают ,смеситель поменяет сам
2025-01-17 | УК Светлый город | ленинградский 41 | кв 52 запотевает счетчик на гвс | 2025-01-17 | Андрей | ответственность квс ,рекомендовали заменит счетчик
2025-01-17 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 10 течь по стояку | 2025-01-17 | Илья | замена стояка хвс с 14квартиры
2025-01-17 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 71 осмотр отсечных | 2025-01-17 | Андрей | работают отсечные
2025-01-17 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 60 ,11 ели теплая горячая вода | 2025-01-17 | Андрей | перепустили
2025-01-17 | Жэк-26 | Ленина 44 | течь с чердока | 2025-01-17 | Рома | тает снег ,кровля дрявая .
2025-01-17 | УК Светлый город | советская 32 | кв 3 осмотр | 2025-01-17 | сергей .Б.
2025-01-17 | УК Светлый город | курчатова 20 | 1 подъезд 5 этаж нет света | 2025-01-17 | Сергей | заменили лампу
2025-01-17 | УК Светлый город | свердлова 48а | кв 12 холодно дома | 2025-01-17 | Илья | узел работает в норме
2025-01-17 | УК Светлый город | 60 лет 42 | освятить подвал | 2025-01-17 | игорь | вкрутил 13 лампочек в подвале и в итп
2025-01-17 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 159 замена крестовины на 21.01.25 | 2025-01-21 | Андрей | выполнено
2025-01-17 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | на входе в подъезде закрепить утеплитель на трубы | 2025-01-17 | Илья | выполнено
2025-01-17 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 69 осмотр стояка и отсечных на 21.01.25 | 2025-01-21 | Илья | нужна замена трех отсечных и напор воды искать
2025-01-17 | УК Светлый город | 22 партсъезда 16 | запах кнс | 2025-01-17 | Илья | полный колодец передали в водоканал в 14.21
2025-01-17 | Жэк-26 | кирова 10а | кв 26 ели теплая горячая вода | 2025-01-17 | Рома | выполнено
2025-01-17 | Жэк-26 | свердлова 40 | кв 12 слабый нопор горячей воды |  |  | отменили
2025-01-17 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | 3 подъезд 1 этаж площадка над щитовой нет света | 2025-01-17 | сергей | заменили лампочку
2025-01-17 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 117 холодный полотенцесушитель | 2025-01-17 | Рома | низкие параметры
2025-01-17 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 21 осмотр | 2025-01-17 | Андрей | зона ответственности квс
2025-01-17 | УК Светлый город | андреева 33 а | кв 7 вилка пригорела к разетки | 2025-01-17 | Сергей | открутил разетку
2025-01-20 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | по кв 44 холодные полотенцесушители | 2025-01-20 |  | протравили
2025-01-20 | УК Светлый город | курчатова 6 | кв 16 слабый напор холодной воды | 2025-01-20 | Александр.ш | прочистить на 23.01.25
2025-01-23 | УК Светлый город | курчатова 6 | кв 16 слабый напор холодной воды | 23.01,25 | Антон | прочистили
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 112 осмотр щитка | 2025-01-20 | Дмитрий | повышенное напряжение ,сделали заявку на понижение
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 207 отключение гвс и хвс на 21.01.25 по туалету и ванной | 2025-01-21 | Андрей | выполнено
2025-01-20 | УК Светлый город | андреева 33 а | кв 7 течь в кухни | 2025-01-20 | Илья | заменили смеситель
2025-01-20 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 79 в кухни свищ на гвс | 2025-01-20 | Андрей | зона ответственности квс ,к частнику.
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 33 течь по гвс | 2025-01-20 | Андрей | требуется замена счетчика
2025-01-20 | Жэк-26 | парковая 10 | давление на дом нет
2025-01-20 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 120 течь отсечного | 2025-01-20 | Руслан | заменили част отсечного
2025-01-20 | УК Светлый город | свердлова 19 | кв 13 замена отсечного | 2025-01-20 | Илья | заменили
2025-01-20 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | запах кнс | 2025-01-20 | Андрей | засора нет
2025-01-20 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 50,58 замеры температуры в квартире | 2025-01-20 | Рябихин | выполнено
2025-01-20 | Жэк-26 | октябрьская 45 | кев 49 слабый напор | 2025-01-20 | Рома | не разборный полипропилен ,нужно перепаивать и чистить.
2025-01-20 | Жэк-26 | школьная 38 | кв 25 течь отсечного гвс | 2025-01-20 | Рома | купит сделает заявку
2025-01-20 | Жэк-26 | школьная 38 | кв 25 замена вентиля на гвс на 22.01.25 | 2025-01-22 | Рома | заменили
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 45 отключение гвс и хвс на 21.01.25 | 2025-01-21 | Андрей | выполнено
2025-01-20 | УК Светлый город | восточная 49 | кв 103 течь под унитазом | 2025-01-20 | Руслан | проконсультировал,требуется замена гофры.
2025-01-20 | Жэк-26 | восточная 21 | 2 подлъезд запах кнс | 2025-01-20 | Руслан | засора нет
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | 1 подъезд 2 этаж нет света | 2025-01-20 | Дмитрий | заменили светильник
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 22 | кв 10 осмотр отсечных | 2025-01-20 | Андрей | набили сальник
2025-01-20 | УК Светлый город | восточная 51 | кв 65 осмотр вводный автомат | 2025-01-20 | Дмитрий | выполнено
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | на 24.01.25 обход подвала | 2025-01-24 | Дмитрий | заменили 10 лампочек
2025-01-20 | УК Светлый город | свердлова 53 | 3 подъезд на входе в подвал нет света ,заменить выключатель | 2025-01-20 | Дмитрий | сделал свет,заменил выключатель
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | 4 квартира жалуется на гул из щитовой | 2025-01-20 | Дмитрий | гула нет
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 33 замена отсечного | 2025-01-20 | Андрей | выполнено
2025-01-20 | Жэк-26 | школьная 25 | кв 66 перевернуть счетчик | 2025-01-20 | Рома | выполнено
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 69 осмотр отсечных и слабый напор хвс | 2025-01-20 | Илья | замена отсечных ,прочистка труб.на 24.01.25
2025-01-24 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 69 замена отсечных и прочистка труб хвс | 2025-01-24 | Илья | выполнено
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 44 нет хвс и гвс в ванной | 2025-01-20 | Андрей | по приезду была вода
2025-01-20 | УК Светлый город | ленина 21 | поднимается вода в офисе светлый город | 2025-01-20 | Сергей.Б | в подвале чисто колодцы пустые
2025-01-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 148 засор | 2025-01-20 | Сергей.Б. | устранили межэтажный засор
2025-01-21 | Жэк-26 | маяковского 25 | кв 23 не работает отсечной на хвс | 2025-01-21 | Рома | работает
2025-01-21 | Жэк-26 | свердлова 35а | кв 11течь под ванной | 2025-01-21 | Рома | устранили сами
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | 1 подъезд 7 этаж над над 27-28 квартирой нет света | 2025-01-21 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-21 | УК Белая слобода | ленина 45а | нет света в промежуточных отделениях подвала | 2025-01-21 | Дмитрий | нет материалов от Ольги
2025-01-21 | УК Светлый город | ленина 21 | мкжду мэрией и ленина 21 полный колодец | 2025-01-21 | Илья | передали в водоканал в 10.39
2025-01-21 | Жэк-26 | свердлова 35а | засор в подвале | 2025-01-21 | Рома | устранили
2025-01-21 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | кв 37 холодный полотенцесушитель | 2025-01-21 | Андрей | протравили
2025-01-21 | Жэк-26 | советская 14 | кв 23 перепад температуры на гвс | 2025-01-21 | Рома | отстроили импульс 23 дома нет
21 01.25 | УК Сетлый город | свердлова 17 | кв 36 течь из под гайки в ванной | 2025-01-21 | Илья | устранили течь
2025-01-21 | УК Сетлый город | свердлова 48а | доступ оптима | 2025-01-21 | Илья | выполнено
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 90 течь под счетчиком | 2025-01-21 | Андрей | течь под фильтром грубой отчистки устранили
2025-01-21 | УК Сетлый город | 60 лет 84 | кв 19-18 гул по стояку | 2025-01-21 | Андрей | закольцовку не нашли
2025-01-21 | УК Сетлый город | свердлова 17 | кв 19 течь крана | 2025-01-21 | Илья | подтянули
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 45 осмотр стояка | 2025-01-21 | Рябихин | стояк в норме
2025-01-21 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 10 замена участка хвс и кнс на 27.01.25 | 2025-01-27 | Антон | выполнено
2025-01-21 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 11 осмотр | 2025-01-21 | Рома | нужна кв 10
2025-01-21 | УК Сетлый город | восточная 49 | закрыть щитовые 1 подъезд 4 этаж ,4 подъезд 1 этаж,8 подъезд 5 этаж | 2025-01-21 | Паша | закрыли
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 95 кв жалуется на стук в подвале | 2101.25 | Рома | стука нет и 95 дома нет
2025-01-21 | УК Сетлый город | курчатова 32 | кв 68 слабый напор холодной воды на 22.01.25 | 2025-01-22 | Александр.Ш. | чистить со сваркой
2025-01-21 | Жэк-26 | школьная 38 | 2 подъез на подвале нет замка,востановить | 2025-01-21 | Рома | востановили
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | 1 подъезд не горит свет над подъездои | 2025-01-21 | илья | сгорела дрл
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | 2 подъезд не горит свет над подъездом | 2025-01-21 | илья | сгорела дрл
2025-01-21 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 51 замена счетчиков и отсечного на гвс 23.01.25 | 2025-01-23 | Андрей | выполнено
2025-01-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 29 | 2025-01-21 | Андрей | кв 33 сказали устраняют и не открыли дверь
2025-01-21 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 54 выбивает автома | 2025-01-21 | Дмитрий | отменили
2025-01-22 | УК Светлый город | свердлова 19 | кв 66 топят | 2025-01-22 | Илья | сорвало шланг на стиральной машинке
2025-01-22 | Жэк-26 | октябрьская 45 | кв 49 замена отсечных и переборка полипрописена на 24.01.25 | 2025-01-24 | Рома | выполнено
2025-01-22 | ООО УК Наш надежный дои | мира 23 | 5 подъезд 2,4,5этаж поменять светильники на диодные | 2025-01-22 | Илья | выполнено
2025-01-22 | ООО УК Наш надежный дои | 60 лет 4 | кв 181и 148 бежит в подвале под квартирами .осмотр кв 182 24.01 | 2025-02-24 | Андрей | плохой стояк по кв 197,201.и выше
2025-01-22 | УК Светлый город | курчатова 32 | кв 68 чистим хвс слабый напор на 29.01.25 | 2025-01-29 | Антон | выполнено
2025-01-22 | ООО УК Наш надежный дои | мира17 | кв 40 засор | 2025-01-22 | Андрей | купит выпуск сделает заявку
2025-01-22 | Жэк-26 | советской армии 34 | кв 29 засор | 2025-01-22 | Рома | прочистили
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 207 отключение гвс и хвс на 23.01.25 | 2025-01-23 | Андрей | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | 1 и 2 подъезд не работает свет | 2025-01-23 | Илья | заменил лампочки
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | отключение гирлянд | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | отключение гирлянд | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | отключение гирлянд | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | отключение гирлянд | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | отключение гирлянд | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 2 стынут батареи в зале и в комнате | 2025-01-22 | Андрей | изменили схему
2025-01-22 | Жэк-26 | саянская 3 | осмотр 10 кв | 2025-01-22 | Александр,Ш
2025-01-22 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | кв 1засор ,заливает | 2025-01-22 | Андрей | устранили засор,обработали
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | отключили гирлянды | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | отключить гирлянды | 2025-01-22 | Дмитрий | выполнено
2025-01-22 | УК Светлый город | свердлова 25 | 3и 4 подъезд в подвале нет света | 2025-01-22 | илья | вкрутил лампочки
2025-01-22 | УК Светлый город | крупская 3 | 1 и 2 подъезд в подвалах отходят перемычки при включении | 2025-01-22 | илья | заменил выключатель и вкрутил лампочки
2025-01-22 | УК Белая слобода | восточная 39 | кв 34 выбивает счетчик | 2025-01-22 | илья | включил автомат,подтянул 3 разетки ,включает неисправный удлинитель по этой причине и выбивает
2025-01-22 | УК Светлый город | советская 32 | монтаж дрл через подъезд | 2025-01-22 | Паша | выполнено
2025-01-23 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | над 2и 3 кв плохо срабатывает освящение нужно заменить светильник | 2025-01-23 | илья | заменил на диодный
2025-01-23 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | 8 подъезд щум в щитовой | 2025-01-23 | илья | нужна замена пускатилей
2025-01-23 | УК Светлый город | ленина 19 | кв 12 не поступает вода в бачек | 2025-01-23 | Илья | прочистили врезку
2025-01-23 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 123 течь радиатора | 2025-01-23 | Андрей | перемотали
2025-01-22 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | замерить напряжение в щитовой | 2025-01-23 | Дмитрий | выполнено
2025-01-23 | УК Светлый город | 60 лет 48б | 1 подъезд 4 этаж не горит лампочка над 11-12 кв | 23.02 25 | Илья | заменил светильник
2025-01-23 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 1 подъезд закрыть щиток на гайку ,вск три | 2025-01-23 | илья | закрыл
2025-01-23 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 40 ели теплые батареи | 2025-01-23 | Руслан | устранили
2025-01-23 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 120 течь отсечног | 2025-01-23 | Руслан | замена отсечного на 24.01.25
2025-01-24 | Жэк 26 | саянская 3 | кв 120 замена отсечного | 2025-01-24 | Руслан | выполнено
2025-01-23 | ООО УК Наш надежный дом | саянская 9 | ППР | 2025-01-23 | Дмитрий | выполнено
2025-01-23 | УК Светлый город | ленина 19 | кв 29 засор в ванной | 2025-01-23 | Илья | устранили засор
2025-01-23 | Жэк 26 | восточная27 | кв 27 течь в кухни и в ванной на 24.01.25 | 2025-01-24 | Руслан | устранили засор
2025-01-23 | Жэк 26 | андреева 2а | кв 22 течь гусака в ванной | 2025-01-23 | илья | поменяли прокладку
2025-01-23 | УК Светлый город | 60 лет 30 | кв 31 течь в унитазе | 2025-02-23 |  | отменили
2025-01-23 | УК Светлый город | восточная 49 | кв 18 течь по стояку | 2025-01-24
2025-01-23 | УК Светлый город | курчатова 20 | подрядикам востановить разетку | 2025-01-23 | Илья | выполнено
2025-01-23 | Жэк 26 | маяковского 30 | 2 подъезд топит подвал | 2025-01-23 | Илья | устранили засор
2025-01-23 | УК Светлый город | ленина 57 | кв 36 ели теплые батареи | 2025-01-23 | Илья | дом в норме ,температура прыгает от погоды
2025-01-23 | Жэк 26 | свердлова 35а | 2 подъезд холодный радиатор под лестницей | 2025-01-23 | Илья | батарея горячая
2025-01-23 | УК Светлый город | курчатова 20 | кв 54-51пропал свет в квартире | 2025-01-23 | Илья | сгорела вставка
2025-01-23 | Жэк 26 | 60 лет 72 | 6 подъезд запах кнс | 2025-01-23 | Андрей | устранили засор
2025-01-23 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 59 выбило все автоматы | 2025-01-23 | Илья | включил автоматы
2025-01-23 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 7 подъезд замена автомата на дрл ??при включении трещит | 2025-01-23 | Дмитрий | нужен втягиватель реле
2025-01-30 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | замена реле | 2025-01-30 | Дмитрий | выполнено
2025-01-23 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | нет света над квартирами 179-180 | 2025-01-23 | Илья | заменил светильник на лампочный
2025-01-23 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 1 засор | 2025-01-23 | Илья | устранили засор
2025-01-23 | ООО УК Наш надежный дом | советской армии 7 | 2 подъезд 3 этаж нет света | 2025-01-23 | Илья | поменял на диодный
2025-01-23 | УК Светлый город | королева 15 | кв 1 в место горячей бежит холодная | 2025-01-23 | Руслан | закольцовку не нашли
2025-01-23 | Жэк 26 | 60 лет 72 | 6 подъезд прочиттить R600 24.01.25 | 2025-01-24 | Андрей | выполнено
2025-01-23 | Жэк 26 | свердлова 40 | кв 16-19 переварили перемычку на 24.01.25 покрасить и утеплить | 2025-01-24 | Рома | выполнено
2025-01-23 | УК Светлый город | ленина 19 | кв 12 слабый напор хвс ,чистка на 27.01.25 | 2025-01-27 | Антон | выполнено
2025-01-23 | УК Светлый город | школьная 53 | 4 подъезд течь с люка | 2025-01-23 | Рома | кондицат
2025-01-24 | Жэк 26 | школьная 26 | кв 70 течь под раковиной | 2025-01-24 | Рома | теч гибкой подводки,требуется замена смесителя ,приоберет смеситель и сделает замену.
2025-01-24 | УК Светлый город | свердлова 13а | замена участка кнс и чистка R600 | 2025-01-24 | Илья | выполнело
2025-01-24 | УК Светлый город | ленинградский 41 | 1 подъезд сильный запах кнс | 2025-02-24 | Андрей | устранили засор
2025-01-24 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 8 подъезд между 1 и 2 этажами течь радиатора | 2025-01-24 | Руслан | подматали контргайку
2025-01-24 | Жэк 26 | саянская 3 | кв 117 холодный полотенцесушитель | 2025-01-24 | Руслан | перепустил
2025-01-24 | УК Светлый город | школьная 53 | запах кнс в охранной компании | 2025-01-24 | Илья | замазали ревизку
2025-01-24 | Жэк 26 | саянская 3 | кв 77 отключение гвс и хвс на 27.01.25 | 2025-01-27 | Александр.Ш. | выполнено
2025-01-24 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | 3 подъезд 3 этаж нет света | 2025-01-24 | илья
2025-01-24 | УК Светлый город | свердлова 25 | кв 78 отключение гвс и хвс на 28.01.25 | 2025-01-28 | Рома | выполнено
2025-01-24 | УК Светлый город | свердлова 25 | консультация подрядчика у слесоря | 2025-01-24 | Илья | выполнено
2025-01-24 | Жэк 26 | школьная 37 | 2 подъезд запах кнс | 2025-01-24 | Рома | полный колодец передали в водоканал в 15.48
2025-01-24 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 4 слабый напор хвс | 2025-01-24 | Руслан | забит айратор
2025-01-24 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 147 холодно в квартире | 2025-01-24 | Андрей
2025-01-03 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 59 течь под ванной | 2025-01-03 | Андрей | проконсультировали зона КВС,сами устранят .
2025-01-03 | УК Светлый город | ленина 17 | кв 15 засор | 2025-01-03 | Андрей | устранили засор
2025-01-03 | Жэк 26 | школьная 9 | кв 38 течь гвс в ванной | 2025-01-03 | Андрей | подтянули конт гайку
2025-01-24 | УК Светлый город | свердлова 48а | кв 12 очень холодно дома | 2025-01-24 | Рома | дом в графике
2025-01-25 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | кв 4 течь радиатора | 2025-01-25 | Антон | на 27.01.25 попробовать перебрать
2025-01-27 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | кв 4 перебрать батарею | 2025-01-27 | Илья | требуется замена
2025-01-29 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | кв 4 установка радиатора 6 секций | 2025-01-29 | Рома | выполнено
2025-01-25 | ООО УО Балтийская | 60лет 36 | прибавить на отоплении 3-4 градуса | 2025-01-25 | Рома | прибавил
2025-01-25 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 70течь с потолка | 2025-01-25 | Антон | снимит потолок сделает заявку
2025-01-25 | Жэк 26 | парковая 10 | кв 17 течь с потолка | 2025-01-25 | Антон | нужна сварка
2025-01-25 | Жэк 26 | парковая 10 | на 28.01.25 ДУ 50 запорная арматура сварка | 2025-01-28 | Антон | выполненог
2025-01-25 | Жэк 26 | григорьева 4 | течь радиатора | 2025-01-25 | Антон | нужно перебирать,перекрыли
2025-01-27 | Жэк 26 | григорьева 4 | перебрать батарею | 2025-01-27 | Рома | перебрал
2025-01-26 | Жэк 26 | свердлова 40 | 1 кв слабый напор гвс на 27.01.25 | 2025-01-27 | Илья | забит теплообменник
2025-01-26 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 9 ели теплая гвс | 2025-01-27 |  | перевели на обратное 24.01.25
2025-01-26 | УК Светлый город | ленинградский 43 | кв 18 течь из под счетчика | 2025-01-26 | Андрей | заменили счетчик
2025-01-26 | УК Светлый город | 60лет 14 | кв 36 ели теплая гвс и полотенцесушитель | 2025-01-26 |  | перевели на обратное 24.01.25
2025-01-26 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 115 ели теплые батареи | 2025-01-26 |  | дом идет в графике (автоматика)
2025-01-26 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 158 холодная гвс | 2025-01-26 |  | перевели на обратное 24.01.25
2025-01-26 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 60 ели теплая гвс | 2025-01-26 |  | переключили на обратное 24.01.25
2025-01-26 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 64 холодные батареи в зале по стояку | 2025-01-26 | Андрей | перепустили
2025-01-27 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 80 слабый напор хвс | 2025-01-27 | Александр.Ш. | нужно чистить
2025-01-27 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 80 слабый напор хвс,чистка труб на 28.01.25 | 2025-01-28 | Александр.Ш. | выполнено
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | над квартирой 48 нет света | 2025-01-27 | Дмитрий | поменяли на диодный
2025-01-27 | УК Светлый город | курчатова 32 | кв 68 течь отсечного | 2025-01-27 | Александр,Ш | подтянули
2025-01-27 | УК Светлый город | ленина 21 | 2 подъезд 2 этаж нет света | 2025-01-27 | Дмитрий | заменили лампочки и предохранитель
2025-01-27 | Жэк-26 | восточная 17 | 3 подъезд запах кнс | 27.001.25 | Александр,Ш | устранили засор
2025-01-27 | Жэк-26 | 60 лет 28 | кв 20 течь по стояку в 9.00 28.01 | 2025-01-28 | Андрей | найти 24
2025-01-27 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 244 течь под счечтиком гвс | 2025-01-27 | Андрей | заменили прокладку
2025-01-27 | УК Светлый город | свердлова 15 | кв 22 нет электричества в разетках | 2025-01-27 |  | отменили
2025-01-27 | УК Светлый город | школьная 53а | кв 26 жарко нужно убавить | 2025-01-27 | Илья | дом идет по норме
2025-01-27 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 40 замена смесителя,течь в ванной на 28.01.25 | 28.01.25 | Илья | заменил
2025-01-27 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 9 осмотр отсечных | 28.01.25 | Рома | отсечные работают
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 70 осмотр | 2025-01-27 | Рома | разберут сделают заявку
2025-01-27 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 8 подъезд 1 этаж из щитка торчит вилка | 2025-01-27 | Дмитрий | вилка домофона,включили.
2025-01-27 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 169 холодная горячая вода | 2025-01-27 |  | 24.01.25 перевели на обратное
2025-01-27 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 115 холодно | 2025-01-27 | Рома | добавили
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | отключение герлянды | 2025-01-27 | Дмитрий | выполнено
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | отключение герлянды в проходе | 2025-01-27 | Дмитрий | выполнено
2025-01-27 | УК Светлый город | советская 28 | кв 12 провод тарчит с щитка | 2025-01-27 | Дмитрий | выполнено
2025-01-27 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 35 слабый напор гвс | 2025-01-27 | Рома | в подвале напор в норме,поджали балансир чтоб поднять давление до 6 отмасфер
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | 60.лет 36 | 3 этаж плохо реагирует светильник на движения | 2025-01-27 | Дмитрий | все горит хорошо
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | 4 подъезд 7 этаж у лифта нет света | 2025-01-27 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-27 | Жэк-26 | свердлова 22 | здрав сити холодные батареи | 2025-01-27 | Рома | вскрытие элеватора на 28.01.25
2025-01-28 | Жэк-26 | свердлова 22 | вскрытие элеватора | 2025-01-28 | Рома | выполнено
2025-01-27 | Жэк-26 | 60лет 72 | кв 44 холодная горячая вода | 2025-01-27 |  | с 24.01.25 перевели на обратное
2025-01-27 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 13 течь радиатора | 2025-01-27 | Андрей | устранили
2025-01-28 | Жэк-26 | советской армии 7а | 3 группа течь отсечного и течь под ьраковиной | 2025-01-28 | Рома | устранили течь
2025-01-27 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 6 течь гибкой подводки от стиральной машинки | 2025-01-27 | Андрей | зона квс ,убрали кран у стиральной машинке
2025-01-27 | УК Светлый город | свердлова 19 | 1 подъезд сильная течь радиатора | 2025-01-27 | Илья | перемонали контр гайку
2025-01-27 | УК Светлый город | восточная 51 | кв 37 бурлит | 2025-01-27 | Александр.Ш. | в подвале кнс чистые трубы квартиры 37 дома нет.
2025-01-27 | Жэк-26 | ленина 11а | 2 подъезд сильный запах кнс | 2025-01-27 | Илья | устранили засор
2025-01-28 | УК Светлый город | школьная 53а | кв 40 запах кнс в туалете | 2025-01-28 | илья | засор устранили
2025-01-28 | УК Светлый город | 60 лет 48б | течь сборки 3 подъезд | 2025-01-28 | Андрей | перемонали контргайку
2025-01-28 | УК Белая слобода | свердлова 72а | обработать | 2025-01-28 | Илья | выполнено
2025-01-28 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 45 подключить к щитку | 2025-01-28 | Дмитрий | подключили разетку
2025-01-28 | УК Светлый город | школьная 53 | запах кнс | 2025-01-28 | Илья | запах с ревизки замазали
2025-01-28 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 70-71 течь креставины | 2025-01-28 | Андрей | нужна 73
2025-01-28 | Жэк-26 | маяковского 30 | 2 подъезд в подвале течет вода | 2025-01-28 | Рома | вылетил шланг с времянки
2025-01-28 | Жэк-26 | школьная 26 | кв 63 гул по стояку | 2025-01-28 | Рома | по приезду гула не обнаружена
2025-01-28 | УК Светлый город | ленинградский 43 | течь в подсобке | 2025-01-28 |  | Женя с У,К закрыл кран
2025-01-28 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 66 осмотр отсечных на 29.01.25 | 2025-01-29 | Руслан | требуется замена
2025-01-29 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 66замена отсечных на 30.01.25 | 2025-01-30 | Руслан | выполнено
2025-01-28 | Жэк-26 | григорьева 4 | 3 группа лопнула гофра под мойкой | 2025-01-28 | Рома | заменили гофру
2025-01-28 | УК Светлый город | 22 портсъезда 16 | 2 подъезд 3 этаж перегорела лампочка | 2025-01-28 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-28 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 141 замена счетчиков гвс и хвс на 30.01.25 | 2025-01-30 | Руслан | выполнено
2025-01-28 | Жэк-26 | советская 13 | кв 10 нет холодной и горячей воды | 2025-01-28 | Рома | отключен был у соседей
2025-01-28 | Жэк-26 | королева 6 | кв 71 купили фильтр ,слабый напор хвс на 4.02.25 |  |  | на 4.02.20.25
2025-01-28 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 41 пропал свет на квартире | 2025-01-28 | Дмитрий | обгорел ноль ,востанавили.
2025-01-28 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | замена запорной арматуры гвс на 30.01.25 | 2025-01-30 | Антон | выполнено
2025-01-28 | УК Светлый город | ленина 57 | кв 3 течь радиатора в кухни | 2025-01-28 | Илья | заменили сгон на батареи
2025-01-28 | УК Светлый город | восточная 49 | 3 подъезд болтается участок кнс | 2025-01-28 | Руслан | замена прокладки
2025-01-28 | УК Светлый город | 60 лет 48б | 3 подъезд в двух тамбурах нет света | 2025-01-28 | Дмитрий | выбило автомат
2025-01-28 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | замена отсечных на отопление 2 шт в насосной со сваркой |  |  | запланируем
2025-01-28 | УК Светлый город | 60 лет 42 | 7-8 подъезд сильный запах кнс | 2025-01-28 | Андрей | полный колодец передали в водоканал в 15.54
2025-01-28 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 18 течь по стояку ,осмотр на 29.01.25 | 2025-01-29 | Рома | нужна кв 21.24.27
2025-01-29 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 185.189.193 осмотр стояка кв 189-193 30.01.25 | 2025-01-30 | Андрей | 193кв плохой стояк нужны квартиры выше
2025-01-29 | Жэк-26 | советской армии 34 | течет о потолка в магазине | 2025-01-29 | Рома | стикают остатки после засора
2025-01-29 | Жэк-26 | советской армии 34 | 1 подъезд топит подвал | 2025-01-29 | Антон | устранили засор
2025-01-29 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | кв 73 в ванной и кухни запах кнс | 2025-01-29 | Андрей | нужны кровельщики
2025-01-29 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв 7 не работают отсечные | 2025-01-29 | Илья | требуется замена отсечного на хвс
2025-01-29 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв 7 замена отсечного на хвс 30.01.25 | 2025-01-30 | Илья | выполнено
2025-01-29 | УК Светлый город | восточная 51 | 2 подъезд течь дренажа,провал ливневки.1 подъезд дыра в кнс на лежаке ,в итп течь тройника | 2025-01-29 | Руслан | закрутили заглушку ,течь устранили
2025-01-29 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 12 чуть теплые батареи | 2025-01-29 | Илья | нет подвала ,чуть теплые
2025-01-29 | УК Светлый город | молодежная 15а | кв 63 течь с верху | 2025-01-29 | Руслан | заменили прокладку на счетчике в 67 квартире
2025-01-29 | УК Светлый город | школьная 53 | запах кнс | 2025-01-29 | Илья | требуется прочистка курьека на кровли
2025-01-29 | УК Светлый город | октябрьская 42 | 3 подъезд запах кнс | 2025-01-29 | Илья | полный колодец передали в водоканал в 14.59
2025-01-29 | УК Светлый город | курчатова 44 | 2 подъезд дыра в лежаке кнс | 2025-01-29 | Руслан | перемотал
2025-01-29 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 41 замена автомата | 2025-01-29 | Дмитрий | выполнено
2025-01-29 | УК Светлый город | 60 лет 16 | 6 этаж убрать разетку | 2025-01-29 | Дмитрий | выполнено
2025-01-29 | УК Светлый город | курчатова 44 | плохое освящение на входе в подвал | 2025-01-29 | Дмитрий | заменили один потрон и 6 лампочек
2025-01-29 | УК Светлый город | восточная 51 | плохое освящение на входе в подвал | 2025-01-29 | Дмитрий | заменили 4 лампочки
2025-01-29 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 52 ели теплое гвс просит сделать замер когда дом переключат на прямую |  |  | запланируем
2025-01-29 | УК Светлый город | курчатова 32 | кв 45 течь под счетчикои | 2025-01-29 | Руслан | подтянул
2025-01-29 | Жэк-26 | школьная 9 | осмотр квартиры 24 и 18 ,течь в квартире 18 | 2025-01-29 | Рома | в 24 пролили в 18 сухо ,оставили записку в 27
2025-01-29 | Жэк-26 | парковая 10 | должны установить времянку | 2025-01-29 | Рома | не установили
2025-01-29 | УК Светлый город | крупской 3 | кв 55 засор в кухни и ванной | 2025-01-29 | Илья | устранили засор
2025-01-29 | Жэк-26 | 60 лет 28 | кв 24 течь по стояку в квартиру 20 | 2025-01-29 | Андрей | в квартире 24 течь фильтра грубой отчистки ,доступа нет .зона квс
2025-01-29 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв40 течь радиатора | 2025-01-29 | Андрей | перемотали контр гайку
2025-01-29 | УК Светлый город | 22 партсъезда 16 | 3 этаж не горит свет ,всю ночь горела не отключалась. | 2025-01-29 | Игорь | заменили на луч
2025-01-29 | УК Светлый город | свердлова 17 | кв 26 подключить печь | 2025-01-29 | Дмитрий | подключили
2025-01-29 | УК Светлый город | курчатова 26 | 4 подъезд установить ДРЛ |  | Дмитрий | в работе
2025-01-29 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 80 чистка со сваркой | 2025-01-29 | Антон | заменили вентиль
2025-01-29 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 30 слабый напор хвс и гвс | 2025-01-29 | Андрей | забиты айраторы
2025-01-29 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 2 свищь | 2025-01-29 | Антон | заварили
2025-01-29 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 23 не поступает вода в бачек | 2025-01-29 | Илья | тюбик зубной пасты перегородил шаровую
2025-01-29 | Жэк-26 | свердлова 22 | засор | 2025-01-29 | Рома | R600
2025-01-29 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 80 | кв 40 замеры ,электрик на 30.01.25 | 2025-01-30 | Дмитрий | в нормах,замеры
2025-01-29 | УК Светлый город | октябрьская 42 | 3 подъезд полный колодец 2 и 3 | 2025-01-29 |  | передали в водоканал в 14.59
2025-01-29 | УК Светлый город | курчатова 26 | 6 подъезд нет света в тамбуре | 2025-01-29 | Игорь | замена предохранителя и лампочки
2025-01-29 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | 2 подъезд в первом тамбуре нет света | 2025-01-29 | Сергей | заменили светильник
2025-01-29 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 48 ремонт печной разетки и печки | 2025-01-29 | Дмитрий | выполнено
2025-01-29 | УК Светлый город | советская 32 | 2 подъезд изменить угол дрл светильника | 2025-01-29 | Дмитрий | выполнено
2025-01-29 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 178,158,161,211 холодная гвс | 2025-01-29 |  | 24.01.25 переключили на обратное
2025-01-29 | Жэк-26 | советская 13 | кв 10 отключение гвс и хвс на 31.01.25 |  |  | отменили
2025-01-30 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 19 горячая за место холодной | 2025-01-30 | илья | закольцовку не нашли
2025-01-30 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 19слабый напор хвс | 2025-01-30 | Антон | прочистили
2025-01-30 | ООО УК Наш надежный дом | ленинградский 93 | 1 подъезд 6 этаж 2 подъезд 4 этаж у мусоропровода нет света | 2025-01-30 | Дмитрий | поменяли лампочки
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | ленинградский 22 | оторван светильник на козырьке | 2025-01-30 | Дмитрий | закрепили
2025-01-30 | УК Светлый город | свердлова 17 | 3 подъезд 3 этаж нет света | 2025-01-30 | Дмитрий | поменяли ломпочку
2025-01-30 | УК Светлый город | октябрьская 42 | 2 подъезд 5 этаж нет света | 2025-01-30 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 4 течь по стояку | 2025-01-30 | Андрей | в 10 квартире замена кнс
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 46 тесь по стояку | 2025-01-31 | Сергей Б | нужна квартира 50
2025-01-30 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 158 и 161 замер гвс | 2025-01-30 | Андрей | выполнено
2025-01-30 | УК Светлый город | ленина 21 | кв 70 замена радиатора когда потеплеет |  |  | запланируем
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 11 подъезд нет света в тамбуре | 2025-01-30 | Игорь | заменил светильник
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | 2 подъезд в первом тамбуре нет света | 2025-01-30 | Игорь | заменил лампочку
2025-01-30 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 150 акт о затопе для суда | 2025-01-30 | Рябихин | выполнено
2025-01-30 | Жэк-26 | советская 14 | 2 подъезд включить обогрев | 2025-01-30 | Рома | все включино
2025-01-30 | УК Светлый город | восточная 51 | на 1 подъезде на подвале нет замка,повешать и переда в у.к два ключа
2025-01-30 | Жэк-26 | восточная 27 | кв 59 течь полотенцесушителя | 2025-01-30 | Руслан | поставили новые проладки
2025-01-30 | Жэк-26 | крупская 4 | обход ВТП течь задвижки гвс 2 штуки замена под приварку | 2025-01-30 | Рома | запланировать
2025-01-30 | Жэк-26 | школьная 9 | обход ВТП течь задвижки гвс 2 штуки замена под приварку | 2025-01-30 | Рома | запланировать
2025-01-30 | Жэк-26 | андреева 2а | обход,топит подвал грунтовыми водами | 2025-01-30 | Рома | передали
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | кв 57 выпал сифон | 2025-01-30 | Руслан | поставили новый
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 10 замена участка кас на 31.01.25 | 2025-01-31 | Андрей | выполнено
2025-01-30 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 78 ели теплые батареи | 2025-01-30 | Руслан | подрегулировали
2025-01-30 | УК Светлый город | ленина 55 | 6 подъезд течь радиатора между 1 и 2 этажами | 2025-01-30 | Илья | перемотали контргайку
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 70 осмотр стояка | 2025-01-30 | Андрей | требуется замена участка кнс с квартиры до чердака
2025-01-30 | УК Светлый город | 60 лет 30 | на 3.02.25 осмотр | 2025-01-30 | Андрей | 2025-02-03
2025-01-30 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 40 ППР по кухонному стояку R600 3.02.25 | 2025-01-30 | Андрей | 2025-02-03
2025-01-30 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 7 подъезд электрощитовая | 2025-01-30 | Дмитрий | поменял вводный автомат на магазин час пик
2025-01-30 | УК Светлый город | свердлова 25 | замеры по теплу в магазине | 2025-01-30 | Антон | выполнено
2025-01-30 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 63 холодная гвс и отопление стало хуже
2025-01-30 | Жэк-26 | восточная 30 | кв 46 ,54,58 течь по стояку на 3.02.25 осмотр 54 кв | 2025-01-30 |  | 3.02.25 осмотр 54 кв
2025-01-30 | Жэк-26 | свердлова 40 | почистить теплообменник |  |  | запланировать
2025-01-30 | УК Белая слобода | свердлова72а | почистить теплообменник |  |  | запланировать
2025-01-31 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 60,43,47,64,44,71,63,65 холодные батареи | 2025-01-31 | Руслан | отрегулировали ,зашли в 65 батареи стали нагреваться
2025-01-31 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 107 очень слабый напор хвс | 2025-01-31 | Руслан | почистили фильтр ,заменили счетчик на гвс и поменяли сгон
2025-07-31 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 70 замена участка кнс 4.02.25 |  |  | 2025-02-04
2025-01-31 | УК Светлый город | курчатова 26 | 3 подъезд течь по гвс | 2025-01-31 | Руслан | устранили течь .
2025-01-31 | УК Светлый город | комсомольская 44 | подвал течь | 2025-01-31 | Илья | устранили течь ,набили сальнтк.
2025-01-31 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | 5 подъезд над входом нет света 1 подъезд над входом в мусоропровод нет света |  |  | 2025-01-03
2025-01-31 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 6 течь шланга на стиральную машинку | 2025-01-31 | Андрей | убрали кран на стиральную машинку ,в кухни лопнул смеситель зона квс
2025-01-31 | УК Светлый город | свердлова 25 | кв 78 течь по стояку кнс | 2025-01-31 | Илья | требуется замена участка кнс
2025-01-31 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | 1 подъезд холодные полотенцесушители |  |  | полотенцесушители нагреваются от гвс Эрасхода на доме нет.
2025-01-31 | УК Светлый город | кирова 4 | 2 подъезд 5 этаж закрепить светильник | 2025-01-31 | Паша | закрепил
2025-01-31 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 4 осмотр стояка хвс | 2025-01-31 | Андрей | стояк плохой течи не
2025-01-31 | УК Светлый город | октябрьская 42 | обход | 2025-01-31 | Антон | все в норме
2025-01-31 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 27 5 этаж нет света | 2025-01-31 | сергей | 1 этаж заменили светильник на диод ,5 этаж вкрутили лампочку
2025-01-31 | УК Светлый город | крупской 3 | кв 37 течь радиатора | 2025-01-31 | Илья | перемотали
2025-01-31 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 139 холодный полотенцесушитель |  |  | полотенцесушитель от гвс,гвс с 24.01.25 на отратном .нагревается от водоразбора
2025-01-31 | Жэк-26 | восточная 17 | 2 подъезд запах кнс | 2025-01-31 | Руслан | обработал
2025-01-31 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 80 | кв 67 очень горячие батареи
2025-01-31 | УК Светлый город | андреева 5 | 90 градусов на обратки отопления | 2025-01-31 | Илья | нашли закольцовку ,кальцевало через водоразбор.
2025-01-31 | ООО УК Наш надежный дом | саянская 9 | 10 подъезд 2 и 4 этаж нет света | 2025-01-31 | Сергей | замена 2 лампочек
2025-01-31 | Жэк-26 | восточная 27 | 102 течь по стояку | 2025-01-31 | Руслан | перебрали полтпропилен ,замена фильтра.
2025-01-31 | УК Светлый город | свердлова 25 | кв 78 замена участка кнс с квартиры до крыши |  |  | 2025-02-04
2025-01-31 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв 7 слабый напор воды ,чистка |  |  | 2025-02-05
2025-01-31 | УК Светлый город | восточная 33 | обход | 2025-01-31 | Жэня.Пряс | все в норме
2025-01-31 | УК Белая слобода | восточная 39 | обход | 2025-01-31 | Жэня.Пряс | все в норме
2025-01-31 | УК Светлый город | восточная 49 | обход | 2025-01-31 | Жэня.Пряс | ???????
2025-01-02 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 25 топят горячей водой | 2025-01-02 | Рома | топила кв 51лопнул экцентрик на гвс
2025-01-03 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 59 течь под ванной | 2025-01-03 | Андрей | проконсультировали .зона квс.
2025-01-03 | УК Светлый город | ленина 17 | кв 15 засор | 2025-02-03 | Андрей | устранили
2025-02-03 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 38 течь по корячей воде | 2025-02-03 | Андрей | подтянули контр гайку
2025-01-04 | УК Светлый город | восточная 51 | кв 51 пропал свет | 2025-01-04 | Илья | включил
2025-01-04 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 27 в половине квартиры нет света | 2025-04-04 | Илья | в разетке к.з.устранили
2025-01-05 | УК Светлый город | 60 лет 84 | кв 51 холодные батареи | 2025-01-05 | Денис | настроилт
2025-01-05 | УК Светлый город | 60 лет 84 | 61 кв холодные батарет | 2025-01-05 | Денис | настроили
2025-01-05 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 7 подъезд горит дрл | 2025-01-05 | илья | отрегулировали
2025-01-05 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | горит дрг | 2025-01-05 | илья | отрегулировали
2025-01-04 | УК Светлый город | школьная 31 | полный колодец | 2025-01-04 | Илья | передали в водоканал в 14.25
2025-01-29 | УК Светлый город | свердлова 48а | дать доступ для комиссии | 2025-01-29 | Илья | выполнено
2025-01-28 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 71 искрит печная разетка | 2025-01-28 | Дмитрий
2025-01-28 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 139 ели теплые батареи | 2025-01-28 | Андрей | в квартире тепло
2025-01-27 | ООО УО Балтийская | ленинградский 22 | отключение гирлянды | 2025-01-27 | Дмитрий | выполнено
2025-01-26 | УК Светлый город | 60 лет 14 | кв 46 холодная гвс | 2025-01-26 |  | переключили на обратное 24.01.25
2025-01-24 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | 3 подъезд 3 этаж нет света | 2025-01-24 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-01-23 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв4 выходитт все из унитаза засор | 2025-01-23 | Рома | устранили
2025-01-22 | УК Светлый город | свердлова19 | кв 19 и 60 слабый напор хвс | 2025-01-22 | Илья