## Лист1
Отчет за период с 01.04.2024 по 01.05.2024
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
01.04.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 46 12 ЭТ, ЭЛ.ЩИТОК ОТКРЫТ И ПРОВОДА ВЫВАЛИЛИСЬ | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАКРЫЛИ ЭЛ.ЩИТОК
01.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 4 ЗАДЫМИЛАСЬ РОЗЕТКА НА КУХНЕ | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ
01.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 КОРОТИТ ОСВЕЩЕНИЕ НА КУХНЕ. БЫЛО ВСУББОТУ ЗАТОПЛЕНИЕ. | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
01.04.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 37 ОСМОТР САНТЕХ. ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ТЕЧЬ В ПОДВАЛ | 01.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | НЕТ ДОСТУПА. НУЖЕН ДОСТУП
01.04.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 33 ПРОПАЛ СВЕТ В КОРИДОРЕ | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
01.04.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 СБРОСИТЬ ХВС И ГВС И ПОЛОТЕНЕЦ | 01.04.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
01.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 83 НЕ ДЕРЖИТ БАЧОК УНИТАЗА | 01.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
01.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 20 4 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
01.04.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 4 СБРОСИТЬ ХВС И ГВС | 02.04.2024 | АНТОН | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
01.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 24 В РАКОВИНЕ БУРЛИТ НА КУХНЕ | 01.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПРОЧИСТИЛИ КУХОННЫЙ СТОЯК С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА R-600
01.04.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ИТП РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 01.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНИЛИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
01.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 95 3 ПОД, 7 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
01.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 5 ЭТ, МЕЖДУ КВ 19-20 НЕТ СВЕТА | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
01.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 7 ПОД, НА КРЫЛЬЦЕ СО СТОРОНЫ МУСОРОКАМЕРЫ ПРОВЕРИТЬ СВЕТИЛЬНИК | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
01.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 27 2 ПОД, 2 ЭТ НЕТ СВЕТА | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
01.04.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ДАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ | 01.04.2024 | ДМИТРИЙ | ДАЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ
02.04.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОЧТА, ТОПИТ 2 ЭТАЖ | 02.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
02.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ОСВЕТИТЬ | 02.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОСВЕТИЛИ
02.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 7 ПОД, ТАМБУР НЕТ СВЕТА | 02.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
02.04.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 52 ОТКЛЮЧИТЬ ХВС, ГВС | 03.04.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
02.04.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛ.ЭНЕРГИИ НА ДОМ РАБОТАЕТ КРАСЭКО | 02.04.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНИЛИ
02.04.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 44 НЕТ СВЕТА В КОРИДОРЕ, ВАННОЙ, ТУАЛЕТЕ, ЗАИСКРИЛИ РОЗЕТКИ | 02.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
02.04.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 ТЕЧЬ БАТАРЕИ | 02.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА РАДИАТОРА. СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ ПО ОКОНЧАНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
02.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 20 1 ПОД, 5 ЭТ НЕ ГОРИТ СВЕТ | 02.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
02.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 73 ТЕЧЬ КРАНА НА КУХНЕ | 02.04.2024 | АНТОН | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ
02.04.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 22 СБРОСИТЬ СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ | 02.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПО ОКОНЧАНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
02.04.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 43 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В ВАННОЙ ПРИ МЫТЬЕ ПОСУДЫ НА КУХНЕ | 03.04.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
02.04.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 ПЛОХО УХОДИТ ВОДА | 02.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
02.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 71 ИЗ ГОРЯЧЕГО КРАНА БЕЖИТ ХОЛОДНАЯ ВОДА | 02.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯКИ ГВС
02.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 41 НЕ РАБОТАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 02.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
02.04.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 34 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 03.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
03.04.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 СЛАБЫЙ НАПОР ХВС | 03.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | НЕТ ДОСТУПА. РАЗБЕРУТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
03.04.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 100 ТЕЧЬ ПОД РАКОВИНОЙ НА КУХНЕ | 03.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ТЕЧЬ КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ. ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА. КУПИТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
03.04.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 20 СБРОСИТЬ ХВС И ГВС | 05.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | СБРОСИЛИ, И ЗАПУСТИЛИ
03.04.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 35 2 ПОД, 3 ЭТ ЗАМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ПЛОЩАДКЕ | 03.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
03.04.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 ПОД, ПОДВАЛ, ПО 3 КВ ЗАМЕНА КРАНА ПО ХВС ДУ 32 НА ШАР. ПОД ПРИВАРКУ ДУ 32 | 03.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
03.04.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 13 СБРОС ХВС И ГВС | 04.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
03.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 51 НА КУХНЕ В ЛАМПОЧКЕ ВОДА ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ | 03.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
03.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОТКЛЮЧЕНИЕ ХВС И ГВС НА ДОМ. ЗАМЕНА КРАНОВ В ПОДВАЛЕ 6 ПОД. НА КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ПО ХВС И ГВС | 04.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ВЫПОЛНИЛИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
03.04.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 132 ТЕЧЬ БОЧКА УНИТАЗА | 03.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
03.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 93 В ШАХТЕ ЛИФТА СИЛЬНО ВОНЯЕТ | 03.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
03.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 36 НЕ БЕЖИТ ВОДА В БОЧОК УНИТАЗА | 03.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН
03.04.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 28 НА КУХНЕ МОКНЕТ УГОЛ. ТОПИЛО 2 НЕДЕЛИ НАЗАД | 03.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | В ВЕРХНЕЙ КВАРТИРЕ ТЕЧЬ ШЛАНГА НАПОЛНЯЮЩЕГО НА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКЕ. ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКУ
03.04.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ НЕТ СВЕТА | 03.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ 6 ЛАМПОЧЕК
03.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 ПЛОХО БЕЖИТ ВОДА И ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 04.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС. ПРОЧИСТИЛИ ВРЕЗКУ ПО ХВС ТРОСИКОМ
03.04.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 4 НАД 1 КВ БЕЖИТ ВОДА | 04.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ВСКРЫЛИ ШТРОБУ С ПОДЪЕЗДА НА 1 И 2 ЭТАЖЕ. ЗАВАРИЛИ СВИЩ НА 2 ЭТАЖЕ ПО ХВС. ТРУБА В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
04.04.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ППР ЭЛ.ЩИТОВОЙ И ЩИТКОВ | 04.04.2024 | ДМИТРИЙ | ВЫПОЛНИЛИ ППР
04.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 41 ЗАМЕНИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВАННУ И ТУАЛЕТ | 04.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
04.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 65 ТОПЯТ С КВ 69 ПО ЗАЛУ | 04.04.2024 | ЛАПА Р.А. | В КВ 65 НА ПОТОЛКЕ В ЗАЛЕ МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ
04.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 ПОД, 8 ЭТ НЕ ГОРИТ 2 ЛАМПОЧКИ | 04.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
04.04.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 9 НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЕЦ | 04.04.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
05.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД, МЕЖДУ МУСОРОКАМЕРОЙ И ПОДВАЛОМ СВИЩ НА ОТОПЛЕНИИ | 08.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
05.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 96 ТЕЧЬ КРЕСТОВИНЫ В ТУАЛЕТЕ | 05.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ТЕЧЬ ТРОЙНИКА НА УНИТАЗ. ЗОНА ОТВ.КВС
05.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД НЕ ГОРИТ ФОНАРЬ НА ДОМЕ | 05.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОСМОТРЕЛИ
05.04.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 4 1 ПОД, 1 ЭТ НЕТ СВЕТА | 05.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
05.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ ЗАСОР КНС | 05.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
05.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД, 2 ЭТ ОСВЕТИТЬ ЛЕСТ.КЛЕТКУ | 05.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОСВЕТИЛИ
05.04.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 107 ТЕЧЬ ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ В ЗАЛЕ | 05.04.2024 | АНТОН | ЗАМОТАЛИ СОЛЬЮ. СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ ПО ОКОНЧАНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
05.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 116 БУРЛИТ РАКОВИНА НА КУХНЕ | 05.04.2024 | ВЛАД | ПРОЧИСТИЛИ КУХОННЫЙ СТОЯК С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА R-600
05.04.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 126 2-Х КОМН КВАРТИРА ГУДИТ ГДЕТО КРАН С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ | 05.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕДАЛИ В УК
05.04.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД НЕ ГОРИТ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК И ДРЛ | 05.04.2024 | ДМИТРИЙ | ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ В ЭЛ.ЩИТОВОЙ
05.04.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 39 ПОЛОВИНА КВАРТИРЫНЕТ СВЕТА | 05.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОСМОТРЕЛИ. ОБРАТИТСЯ К ЧАСТНИКУ
05.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 9 ПОД,4 ЭТ НЕТ СВЕТА | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
05.04.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5,6 ПОД, 9 ЭТАЖИ НА ПРОТИВ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ НЕТ СВЕТА. 5 ПОД, 2,3 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
05.04.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 05.04.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР В ПОДВАЛЕ - ТРЯБКА
08.04.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 75 ЗАМЕНИТЬ АРМАТУРУ В УНИТАЗЕ | 08.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ
08.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД, ПОДВАЛ СТОИТ ВОДА | 08.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
08.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ КНС | 08.04.2024 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
08.04.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 27 В ВОСКРЕСЕНЬЕ ТОПИЛИ СОСЕДКУ С НИЗУ. ОСМОТРЕТЬ НЕТ ЛИ ТЕЧИ | 08.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ОСМОТРЕЛИ. ТЕЧИ НЕ ОБНАРУЖИЛИ. НЕТ ДОСТУПА
08.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 ПОД, 9 ЭТ НЕ РАБОТАЕТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СПРАВА ОТ ЛИФТА, И ПРИКРУТИТЬ ПЛАФОН | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ЗАКРУТИЛИ ПЛАФОН
08.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 11 ТЕЧЬ ТРУБЫ ПОД РАКОВИНОЙ НА КУХНЕ | 08.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ СИФОН
08.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, 8 ЭТ НЕТ ЛАМПОЧКИ НА ПРОТИВ ЛИФТА. 7 ЭТ НЕТ СВЕТА НА ПРОТИВ ЛИФТА | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
08.04.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 69 КВ 73 ЗАТОПИЛИ 69 5.04 - СЕЙЧАС НЕТ СВЕТА | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
08.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 62 4 ПОД, 3 ЭТ НЕТ ПЛАФОНА, НЕ ГОРИТ СВЕТ | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
08.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 30 1 ПОД, 8 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТА НЕТ СВЕТА И ПЛАФОНА | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ И ЗАКРУТИЛИ ПЛАФОН
08.04.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 3 ТЕЧЬ АРМАТУРЫ БОЧКА | 08.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ
08.04.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 70 НЕ ИДЕТ ВОДА В ВАННОЙ ИЗ КРАНА | 08.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПРОЧИСТИЛИ АЙРАТОР
08.04.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 12 КАПАЕТ КРАН НА КУХНЕ | 08.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН БУКСУ ПО ГВС
08.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, В ТАМБУРЕ НЕТ СВЕТА | 08.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
09.04.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 64 ТЕЧЬ ГОФРЫ НА УНИТАЗ | 09.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ГОФРУ
09.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ КНС | 12.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ КНС ЧУГУН НАПП ДУ 100 - 10 М
09.04.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 43 ТЕЧЬ БАТАРЕИ | 09.04.2024 | АНТОН | УПЛОТНИЛИ КОНТРОГАЙКУ
09.04.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 11 ЗАМЕНА КНС ДУ 100 | 10.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН НА ПП ДУ 100 - 3 М
09.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 101 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 12.04.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС
09.04.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 64 ТЕЧЬ АРМАТУРЫ В БОЧКЕ | 09.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ
09.04.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 4 В УНИТАЗ НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА И КАПАЕТ КРАН НА КУХНЕ | 09.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН И КРАН БУКСЫ ПО ХВС И ГВС
09.04.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ | 09.04.2024 | АНТОН | ЗАМЕНИЛИ СМЕСИТЕЛЬ
09.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 ПОД ЗАПАХ КНС | 09.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
09.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | КВ 25 ВКЛЮЧАЮТ ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ГОРЯЧАЯ ПЕРЕДАВЛИВАЕТ | 09.04.2024 | АНТОН | ДАЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ
09.04.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 42 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 09.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ ПО ГВС ОТСЕЧНОЙ. ПО ХВС НЕ ВОЗМОЖНО СНИЛОЙ ВЕСЬ СТОЯК 2 ЭТ. ПЕРЕДАЛИ В УК. НАДО МЕНЯТЬ СТОЯК ПО ХВС
09.04.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ СИЛЬНЫЙ КНС | 09.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР КНС В ПОДВАЛЕ - САЛФЕТКИ, ТРЯБКА И ПОЛИТЕЛЕН
10.04.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 123 ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ | 10.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ АВТОМАТ И УСТРАНИЛИ КЗ
10.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 89 НЕ УХОДИТ ВОДА | 10.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
10.04.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 45 НЕ УХОДИТ ВОДА | 10.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
10.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 ПОД, ТАМБУР НЕТ СВЕТА | 10.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
10.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД НЕТ СВЕТА В ТАМБУРЕ | 10.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
10.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 45 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БАЧОК | 10.04.2024 |  | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ
10.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | НЕ ГОРИТ СВЕТОВОЙ ЗНАК ДОМА, И БАЛКОН НАРУЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОТИВОЗАДЫМЛЯЙКИ | 10.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВЫБИЛО АВТОМАТ В ЩИТОВОЙ. ВКЛЮЧИЛИ АВТОМАТ
10.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ЭТ НА ПРОТИВ ЛИФТОВ НЕТ СВЕТА | 10.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
10.04.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34 ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕИ И ПОЛОТЕНЕЦ | 10.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПО ОКОНЧАНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
10.04.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 14 СЛОМАЛСЯ КРАН С ГВС В ВАННОЙ | 10.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН БУКСУ ПО ГВС
10.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 172 НЕ РАБОТАЕТ ОТСЕЧНОЙ ПО ХВС И ГВС | 10.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ОСМОТРЕЛИ. СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
10.04.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 55 4 ПОД НА КРЫЛЬЦЕ НЕ ГОРИТ СВЕТИЛЬНИК | 11.04.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
10.04.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 29 1 ПОД, 8 ЭТ НЕ РАБОТАЕТ ОСВЕЩЕНИЕ, У У МУСОРОКАМЕР 8 И 9 ЭТ ТОЖЕ | 10.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
10.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 97 ТРЕЩИНА НА ТРУБЕ В КВАРТИРЕ | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗОНА ОТВ КВС
10.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД, ПОДВАЛ ТЕЧЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ | 11.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ. ЗАМЕНИЛИ 4 КРАНА НА ОТОПЛЕНИИ НА ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 15 - 2 ШТ, ДУ 25 - 2 ШТ И ЗАМЕНА СБРОСНИКОВ ДУ 15 - 4 ШТ
11.04.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 23 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ ПО ГВС В ВАННОЙ | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН БУКСУ
11.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 КОРОТЯТ ПРОВОДА НА КУХНЕ | 11.04.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ ПЕЧНУЮ
11.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 47 ТЕЧЬ СМЫВНОГО БОЧКА | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
11.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 84 ТЕЧЬ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ БАЧКОМ И УНИТАЗОМ | 11.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | КУПИТ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
11.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЗАМЕНА ОБЩЕДОМОВОГО ПРИБОРА УЧЕТА. МЕНЯЕТ КРАСЭКО | 12.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ
11.04.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД, ПОДВАЛ, ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ ТЕЧЬ | 11.04.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | УПЛОТНИЛИ СБОРКУ
11.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 14 1 ПОД, В ТАМБУРЕ НЕТ СВЕТА | 11.04.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
11.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 54 НЕ ДЕРЖИТ КРАН ПО ХВС | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ОСМОТРЕЛИ СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
11.04.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ЭТ НА НА НИЖНЕЙ ПЛОЩАДКЕ НЕ РАБОТАЕТ СВЕТИЛЬНИК | 11.04.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
11.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 26 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БОЧОК | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН
11.04.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 ТЕЧЬ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | НАЙДЕТ КТО БУДЕТ МЕНЯТЬ ПОЛОТЕНЕЦ ЕМУ И СДЕЛАЕТ ЗАЯВКУ
11.04.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БАЧОК | 12.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БАЧКЕ
11.04.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 НА КУХНЕ ИСКРИТ РОЗЕТКА | 11.04.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ РОЗЕТКУ
11.04.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 ТЕЧЬ КРАНОВ В ВАННОЙ | 11.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КРАН БУКСЫ
12.04.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 12.04.2024 | АНТОН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР КНС - ТРЯБКА И САЛФЕТКИ СЕНТЕТИЧЕСКИЕ
12.04.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД ЗАПАХ КНС | 12.04.2024 | АНТОН | СЕТЕВОЙ ЗАСОР. ПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ. ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО
12.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 67 КАПАЕТ С ВЕРХУ | 12.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | В КВ 70 ТЕЧЬ ШЛАНГА НА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. ЗАМЕНИЛИ ШЛАНГ НАЛИВНОЙ НА МАШИНКУ
12.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, ЗАСОР, ЗАПАХ КНС | 12.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ВСЁ СУХО. ЗАСОРА НЕТ.
12.04.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД, КОЗЫРЕК НЕТ СВЕТА | 12.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
12.04.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 77 МОРГАЕТ СВЕТ ВЕЧЕРАМИ ЧАСТО И СОСЕДИ СВЕРХУ ЖАЛУЮТСЯ ТО ЖЕ. | 12.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОСМОТРЕЛИ. БУДЕМ РАБОТАТЬ.
10.04.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, КВ 2 - 3 СЛАБЫЙ НАПОР ХВС | 11.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬ ЧУГУН ДУ 32 НА ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 40. УСТАНОВКА КРАНА ШАРОВОГО ПОД ПРИВАРКУ ДУ 40 НА КОНЦЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПО ХВС. УСТАНОВКА СБРОСНИКА ШАРОВОГО ДУ 15 - 1 ШТ. УСТАНОВКА ШАРОВОГО ДУ 15 И МАНОМЕТРА НА УЗЛЕ ВВОДА ПО ХВС
15.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 34 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 16.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
15.04.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 15.04.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС. УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ - 2 ШТ
15.04.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 71 ТЕЧЬ СТОЯКА КНС В ТУАЛЕТЕ | 16.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 - 3 МЕТРА В КВАРИТРЕ 71, И НА ЧЕРДАКЕ ДУ 100 - 6 М ПО 2 И 3 КВАРИТРЕ ВО 2 ПОДЪЕДЕ
15.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 84 ЗАМЕНИТЬ СМЕСИТЕЛЬ НА КУХНЕ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 16.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | КВС НЕТ ДОМА
15.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 80 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 15.04.2024 | ВЛАД | ПЕРЕПУСТИЛИ
15.04.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 НЕ УХОДИТ ВОДА НА КУХНЕ | 15.04.2024 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ МЕСТНЫЙ ЗАСОР
15.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 98 ИЗ КРАНА ГАС БЕЖИТ ХОЛОДНАЯ | 15.04.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
15.04.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 51 СБРОС ХВС И ГВС | 17.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
15.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 172 ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ПО ГВС | 15.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ СЧЕТЧИК ПО ГВС
15.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 40 ПОД 2 - 3 НЕ ГОРЯТ ФОНАРИ | 15.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИКИ
15.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ ЕВ 60 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В МОЙКЕ НА КУХНЕ | 15.04.2024 | ВЛАД | ПРОЧИСТИЛИ КУХОНЫЙ СТОЯК R-600 С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА
15.04.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 ПОД ПОДЪЕЗДЫЙ СВЕТИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ | 15.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
15.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 95 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 15.04.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
15.04.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 50 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 16.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ПО ХВС И ГВС ДУ 15
15.04.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 80 УБРАТЬ СТАРЫЕ ТРУБЫ ОТ БОЧКА УНИТАЗА | 15.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ОТПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
16.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 172 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 18.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН НА ШАРОВЫЕ ПО ХВС И ГВС ДУ 15
16.04.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ОСВЕТИТЬ | 16.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОСВЕТИЛИ
16.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 61 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В МОЙКЕ НА КУХНЕ | 16.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ПРОЧИСТИЛИ КУХОННЫЙ СТОЯК R-600 С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА. ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 50 НА ПП ДУ 50 - 2 М В ПОДВАЛЕ ПО СТОЯКУ КВ 61
16.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 123 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ В ВАННЕ В РАКОВИНЕ | 16.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ СМЕСИТЕЛЬ
16.04.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 62 ЗАМЕНИТЬ 2 РОЗЕТКИ | 19.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ
16.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД, 6 ЭТ В ТАМБУРЕ МЕЖДУ КВ 61-62 НЕТ ЛАМПОЧКИ | 16.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВОССТАНОВИЛИ КАБЕЛЬ
16.04.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 14 ТЕЧЬ УНИТАЗА | 18.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ В БОЧКЕ
16.04.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КАПИТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА КНС ДУ 100 В ПОДВАЛЕ | 16.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ЗАМЕНИЛИ ВСЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ДУ 100 В ПОДВАЛЕ НА ПП. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
17.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 195 НА КУХНЕ НЕ УХОДИТ ВОДА С МОЙКИ | 17.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ. УСТРАНЯТ САМИ. МЕСТНЫЙ ЗАСОР
17.04.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ИТП НЕТ СВЕТА | 17.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ
17.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | НАСТРОИТЬ ФОТОРЕЛЕ НА ДОМЕ. ГОРЯТ ФОНАРИ В 7.00 СВЕТЛО НА УЛИЦЕ | 17.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ФОТОРЕЛЕ
17.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 41 СИЛЬНО ГУДИТ ПОЛОТЕНЕЦ | 17.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ОТКЛЮЧИЛИ НАСОС НА ГВС
17.04.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 20 СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС В ПОДЪЕЗДЕ | 17.04.2024 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
18.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 ПОД ПРОВОДКА ОПЛАВИЛАСЬ ПОСЛЕ ПОЖАРА | 18.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ВОССТАНОВИЛИ
18.04.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ВОЗЛЕ МУСОРОКАМЕРЫ НА УЛИЦЕ УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК | 18.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | УСТАНОВИЛИ
18.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОДЪЕЗД, ТЕЧЬ КНС В ПОДВАЛЕ ПО 4 КВАРТИРЕ | 18.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН ДУ 100 НА ПП ДУ 100 - 2,5 МЕТРА
17.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 215 ПОДНИМАЕТСЯ ВОДА В МОЙКЕ | 17.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПРОЧИСТИЛИ СТОЯК КНС ДУ 50 ПО КУХНИ С КРЫШИ ДО ПОДВАЛА R-600
18.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЗАМЕНА КНС ДУ 50 С КВ 211 ДО ПОДВАЛА ДО ЛЕЖАКА | 18.04.2024 | АЛЕКСАНДР | ЗАМЕНИЛИ КНС ЧУГУН ДУ 50 НА ПП С КВ 211 ДО ПОДВАЛА - 6,5 М
18.04.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ЗАСОР КНС | 18.04.2024 | ВЛАД | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
18.04.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 11 - 12 ЭТАЖ ТЕЧЬ ВОДЫ | 19.04.2024 | ЛАПА Р.А. | РАЗМОРОЗИЛСЯ ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ. УСТАНОВИЛИ КРАН ШАРОВОЙ ДУ 50 НА 12 ЭТАЖЕ НА ПОЖАРНОМ ГИДРАНТЕ
18.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД, 1 ЭТ НЕТ СВЕТА | 18.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
18.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 54 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 18.04.2024 | ВЕТАЛЯ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ПО ХВС И ГВС.
18.04.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 36 ОСТЫВАЮТ БАТАРЕИ | 18.04.2024 | СЕРГЕЙ - САНТЕХНИК | РАБОТАЛИ В ИТП С ПРЭМОМ
18.04.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 84 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 19.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС НА ШАРОВЫЕ ДУ 15. УСТАНОВКА ГИБКОЙ ПОДВОДКИ ДУ 15 - 2 ШТ
18.04.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 2 ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ БЫЛА, НУЖНА ПОДПИСЬ ЭЛЕКТРИКА | 18.04.2024 | ТАТЬЯНА | ПЕРЕДАЛИ ДМИТРИЮ
18.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 ПОД, ТАМБУР НЕТ СВЕТА | 18.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
18.04.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 27 СБРОС ХВС И ГВС | 19.04.2024 | РУСЛАН | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ ХВС И ГВС
19.04.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 53 ТОПИТ С ВЕРХУ С КВ 57 | 19.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | В КВ 57 ТЕЧЬ СИФОНА НА ВАННЕ. СОСТАВИЛИ АКТ
19.04.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 19.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
19.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 97 ТРЕЩИНА НА КНС | 22.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК КНС ЧУГУН НА ПП ДУ 100 С 4 ЭТАЖА ДО КРЫШИ
19.04.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 ПОД, ЭТ 2 И 8 ОКОЛО МУСОРОКАМЕРЫ НЕТ СВЕТА, 8 ЭТ ОТКРЫТ ЩИТОК, ЭТ 4,6,7 ОКОЛО МУСОРОКАМЕРЫ НЕТ СВЕТА. 2 ПОД, 1,7 ЭТ ОТКРЫТ ЩИТОК, УБРАТЬ МУСОР В ЩИТКАХ | 19.04.2024 | СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКИ, ЗАКРЫЛИ ЩИТКИ, УБРАЛИ МУСОР
19.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 ПОД НЕ УХОДИТ ЛИВНЕВКА НА КРЫШЕ СТОИТ ВОДА | 22.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПРОЧИСТИЛИ R - 600
19.04.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В ПОДВАЛЕ НЕТ ВОДЫ ДЛЯ УБОРЩИЦЫ | 20.04.2024 | ВЛАД | ОТКРЫЛИ КРАН
19.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 И 2 ИТП СМОНТИРОВАТЬ ТРУБУ ППР ДУ 20 ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС. 3 ИТП ПЕРЕВЕСТИ НА ОБЫЧНУЮ СХЕМУ ГВС | 19.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПРОИЗВЕЛИ МОНТАЖ ТРУБЫ ПР ДУ 20 ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ГВС В 1 И 2 ИТП. ПЕРЕВЕЛИ 3 ИТП НА ОБЫЧНУЮ СХЕМУ ПО ГВС
22.04.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 СБРОС ХВС, ГВС И ПОЛОТЕНЧИКА | 23.04.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
22.04.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС ИЗ ПОДВАЛА | 22.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР И ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ
22.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 ПОД, 3 ЭТ НЕТ ЛАМПОЧКИ, 6 ЭТ У МУСОРОПРОВОДА ЗАМЕНИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 8 ЭТ НЕТ ЛАМПОЧКИ У МУСОРОКАМЕРЫ. 3 ПОД, 2 ЭТ НЕТ ЛАМПОЧКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ У МУСОРОКАМЕРЫ. | 22.04.2024 | ДМИТРИЙ | ВКРУТИЛИ ЛАМПОЧКИ, ЗАМЕНИЛИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
22.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 178 БОЛЬШОЙ РАСХОД ЭЛ.ЭНЕРГИИ НА КВАРТИРУ | 22.04.2024 | ДМИТРИЙ | ПРОВЕРИЛИ. ПОДКЛЮЧЕНИЙ НЕТ
22.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 141 ЗПМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ПЛОЩАДКЕ | 22.04.2024 | ДМИТРИЙ | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
22.04.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 21 ТОПИТ С ВЕРХУ | 22.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | В КВ 24 ЛОПНУЛ КРАН НА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ. ЗОНА ОТВ.КВС. ЗАМЕНИЛИ КРАН. СОСТАВИЛИ АКТ
22.04.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | НАД ВХОДОМ В ПОДЪЕЗД НЕ РАБОТАЕТ СВЕТИЛЬНИК | 22.04.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | ЗАМЕНИЛИ СВЕТИЛЬНИК
22.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 177 НЕ РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ | 23.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
22.04.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 72 В ВАННОЙ С ПОТОЛКА КАПАЕТ | 22.04.2024 | ВЕТАЛЯ | ТЕЧИ НЕ ОБНАРУЖЕНО. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. СОСТАВИЛИ АКТ. КВ 76 НЕТ ДОМА
23.04.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В МАГАЗИНЕ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 23.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАСОРА НЕТ. ОТКРЫЛИ ПРОДУХИ, ПОВТОРИЛИ ОБРАБОТКУ
23.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 7 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БОЧОК И ПОДТЕКАЕТ КРАН НА СТИРАЛКУ | 23.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ПРОЧИСТИЛИ НАПОЛНЯЮЩИЙ КЛАПАН, ЗАМЕНИЛИ КРАН
23.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 106 ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ | 23.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПЕРЕДАЛИ В КРАСЭКО. Т1 - 67, Т2 - 38, Р1 - 3.9, Р2 - 3,9 В 14.50
23.04.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 ЗАМЕНИТЬ СИФОН ПОД ВАННОЙ | 24.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ СИФОН
23.04.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 21 РАЗОБРАЛИ СТЕНУ | 23.04.2024 | ВЕТАЛЯ | ЗПМЕНИЛИ ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ НА СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
23.04.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | В 10.00 ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП КРАСЭНЕРГОСБЫТУ 24.04.24 | 24.04.2024 | ДМИТРИЙ | ПРЕДОСТАВИЛИ ДОСТУП
23.04.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАМЕНА КНС ДУ 100 НА ЧЕРДАКЕ В 1 ПОД И ПОСЛЕДНЕМ | 23.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ КНС ДУ 100
23.04.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 97 ЗАМЕНА КНС ДУ 100 | 23.04.2024 | АЛЕКСАНДР ПЕРЕЦ | ЗАМЕНИЛИ КНС С 4 ЭТАЖА ДО КРЫШИ НА ПП ДУ 100
23.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 6,7,8 ПОД СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ КНС | 23.04.2024 | АЛЕКСАНДР ПЕРЕЦ | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР. ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ
24.04.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 85 ЗАМЕНИТЬ АРМАТУРУ В БОЧКЕ | 24.04.2024 | РУСЛАН | ЗАМЕНИЛИ
24.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 44 СБРОСИТЬ ХВС И ГВС | 24.04.2024 |  | ОТКАЗ В 10.05
24.04.2024 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 РЕМОНТ ЭЛ.ПЕЧИ | 24.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОПРАВИЛИ К ЧАСТНИКУ
24.04.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 36 НЕ ПОСТУПАЕТ ВОДА В БОЧОК | 25.04.2024 |  | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ В 9.35
24.04.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 52 БЕЖИТ ВОДА С ПОТОЛКА В ВАННОЙ | 24.04.2024 | ВЛАД | КВС ОТ ЗАЯВКИ ОТКАЗАЛСЯ В 10.16. ВЫПАЛ ШЛАНГ СЛИВНОЙ В ВЕРХНЕЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ КВАРТИРЕ
24.04.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 39 РЕМОНТ 2-Х РОЗЕТОК И СВЕТА В ВАННОЙ | 25.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ. ЗАМЕИЛИ РОЗЕТКИ
24.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 108 БЕЖИТ ВОДА ИЗ ПОД БОЧКА УНИТАЗА | 25.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКУ
24.04.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 ХОЛОДНЫЙ 1 ПРИБОР ОТОПЛЕНИЯ | 24.04.2024 | РУСЛАН | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ОТОПЛЕНИЯ
24.04.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 ПОД НА КРЫЛЬЦЕ НЕ ГОРИТ СВЕТИЛЬНИК | 24.04.2024 | ИЛЬЯ | СВЕТИЛЬНИК В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
24.04.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 57 5 ЭТ, СЛАБЫЙ НАПОР ХВС | 25.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ В ИТП ХВС ПРИ РАСХОДЕ
24.04.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 2 СБРОС ХВС И ГВС | 24.04.2024 | РУСЛАН | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
24.04.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ ОСМОТР КНС ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕНЫ | 24.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ОСМОТРЕЛИ. ЗАМЕНА НА 2.05.24
24.04.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | КВ 43 ТЕЧЬ АРМАТУРЫ БОЧКА | 24.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ АРМАТУРУ
24.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | ОБХОД ПОДВАЛА | 25.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ КРАН ДУ 20 ПО ХВС В 6 ПОД ПО 4 КВ, ПОДВАЛ ПО КУХНИ. ЗАМЕНИЛИ СБОРКУ ДУ 25 ПО ГВС 6 ПОД ПО 1 К, ПОДВАЛВ ПО ВАННЕ. ЗАМЕНИЛИ УЧАСТОК ТРУБЫ ДУ 20 ПО ХВС, 4 КВ. КУХНЯ, ПОДВАЛ. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
25.04.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 ПОД, ПО 1 КВ, ПОДВАЛ ЗАМЕНА 2-Х КРАНОВ ЧУГУН ПОД ПРИВАРКУ ДУ 25 ПО ХВС И ГВС | 26.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЯ ЧУГУН ДУ 25 НА ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 25. УСТАНОВКА 2-Х СБРОСНИКОВ ШАРОВЫХ ДУ 15 ПО ХВС И ГВС
25.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОДВАЛ, СВИЩ НА ЛЕЖАКЕ ХВС | 25.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТАНОВИЛИ РЕМОНТНЫЙ ХОМУТ ДУ 50
25.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 ПОД, 6 ЭТ КВ 192-193 НЕТ ЛАМПОЧКИ | 25.04.2024 | ИЛЬЯ | ВКРУТИЛИ ЛАМПОЧКУ
25.04.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 12 ЭТ У МУСОРОПРОВОДА НЕТ СВЕТА | 25.04.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ЛАМПОЧКУ
25.04.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ В ТВМБУРЕ И ПОДВАЛЕ 3 ПОД | 25.04.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
25.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 232 ТОПЯТ СОСЕДЕЙ С НИЗУ ПО КУХНЕ | 25.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ЗАМЕНИЛИ ПРОКЛАДКИ НА СЧЕТЧИКЕ ПО ГВС
25.04.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 20 ПОСМОТРЕТЬ КАК ОТКЛЮЧАЕТСЯ СЧЕТЧИК НА КУХНЕ | 25.04.2024 | ДМИТРИЙ | ОСМОТРЕЛИ
25.04.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 32 ВСПУШКА И ПОГАС СВЕТ | 25.04.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ КЗ
25.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 75 ЗАМЕНИТЬ ОТСЕЧНЫЕ ПО ХВС И ГВС | 25.04.2024 | ВЛАД | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ЧУГУН ДУ 15 НА ШАРОВЫЕ ДУ 15 СО СБОРКАМИ ПО ХВС И ГВС
26.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС | 26.04.2024 | РУСЛАН | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР. ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ
26.04.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КНС | 26.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР. ОБРАБОТАЛИ ПОДВАЛ
25.04.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ИТП ХВС ЛОПНУЛ ВВОДНОЙ КРАН ДУ 50 | 26.04.2024 | ВЕТАЛЯ | ЗАМЕНИЛИ КРАН ШАРОВОЙ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 50. ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
26.04.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 10 2 СЧЕТЧИКА ПЕЧЬ И КВАРТИРА ИСКРЫ | 26.04.2024 | ИЛЬЯ | ПРОТЯНУЛИ КОНТАКТЫ
26.04.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 25 ЗАПАХ КНС | 26.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР
26.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 80,122, 126 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 26.04.2024 | БАТАЛОВ СЕРГЕЙ | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯКИ ГВС
27.04.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 32 ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЕЦ | 27.04.2024 | АЛЕКСАНДР | ПЕРЕПУСТИЛИ СТОЯК ГВС
27.04.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 СБРОС ХВС И ГВС | 27.04.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ
27.04.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 ПОД НЕТ ВЕЗДЕ СВЕТА В ПОДЪЕЗДЕ | 27.04.2024 | ДМИТРИЙ | УСТРАНИЛИ КЗ
27.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 163 ЗАМЕНИТЬ СЧЕТЧИК ПО ГВС | 27.04.2024 | ИЛЬЯ САНТЕХНИК | КАК КУПЯТ СДЕЛАЮТ ЗАЯВКУ
27.04.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 63 ТЕЧЬ СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ | 27.04.2024 | ВЕТАЛЯ | ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА СМЕСИТЕЛЯ В ВАННОЙ
27.04.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 5 ЗАМЕНИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ СУШИТЕЛЬ | 27.04.2024 | ЛАПА Р.А. | ДАЛИ ТЕЛЕФОН ЧАСТНИКА
26.04.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 30 СБРОС ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ | 27.04.2024 | ЛАПА Р.А. | СБРОСИЛИ И ЗАПУСТИЛИ. ЗАМЕНИЛИ ВЕНТЕЛЬЧУГУН НА КРАН ШАР ДУ 20 И УСТАНОВКА НИППЕЛЯ С ДУ 20*15 - 1 ШТ В ИТП