Ленинградский 111:

Замена запорной арматуры в подвальном помещении на стояках холодного горячего водоснабжения и системы отопления требуется:

- ХВС- кран шаровый под приварку ДУ-15-3 шт. кран шаровый под приварку ДУ-32-1ш.

- ГВС- кран шаровый од приварку ДУ-15-4 шт., кран шаровый под приварку ДУ-32-1 шт.

- СО-кран шаровый под приварку ДУ-20-2 шт. кран шаровый под приварку ДУ 32-2 шт.

- Сбросники – кран шаровый ДУ 15-13шт., резьба ДУ-15-13 шт.