| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 214 | 25.08.2025 12:37:30 | 25.08.2025 12:37:30 25.08.2025 12:37:30 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57 |  | перевариварить в узлах запорную арматуру | 28.08.2025 22:11:12 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 215 | 15.08.2025 10:11:00 | 15.08.2025 10:11:00 15.08.2025 10:11:00 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57, кв. 85 | УО Балтийская | течь по трубе холодной воды в р-не отсечного крана. | 15.08.2025 11:11:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена. Лопнул отсечной по ХВ. Аварийно заменил |
| 216 | 08.08.2025 17:00:00 | 08.08.2025 17:00:00 08.08.2025 17:00:00 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57, кв. 127 | УО Балтийская | засар на кухне и в ванной. Не уходит вода. | 08.08.2025 13:20:55 | Заявка выполнена | устранили засор |
| 217 | 25.08.2025 08:55:33 | 25.08.2025 8:55:33 25.08.2025 8:55:33 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57, кв. 127 | УК Белая Слобода | течь по стояку | 25.08.2025 08:56:47 | Заявка выполнена | требуется замена унитаза и отсечного на унитаз. |
| 218 | 26.08.2025 15:36:30 | 26.08.2025 15:36:30 26.08.2025 15:36:30 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57, кв. 127 | УО Балтийская | замена отсечного на унитаз 27.08.25 | 27.08.2025 22:04:04 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 219 | 08.08.2025 12:35:00 | 11.08.2025 11:00:00 11.08.2025 14:00:00 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57, кв. 173 | УО Балтийская | сбросить 3 стояка отопления к 11 часам на 11.08.2025г | 16.08.2025 14:54:03 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 220 | 11.08.2025 13:37:34 | 11.08.2025 13:37:34 11.08.2025 13:37:34 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57, кв. 174 | УО Балтийская | лопнул отсечной по корпусу. | 11.08.2025 13:45:35 | Заявка выполнена | Заявка выполнена, заменили отсечной |

| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 05.08.2025 16:05:51 | 05.08.2025 16:05:51 05.08.2025 16:05:51 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57 | УО Балтийская | монтаж дрл светильника через подъезд | 05.08.2025 16:06:47 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |
| 19.08.2025 11:08:13 | 19.08.2025 11:08:13 19.08.2025 11:08:13 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 57 | УО Балтийская | 10 подъезд не горит дрл | 19.08.2025 15:40:52 | Заявка выполнена | работает |