| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 249 | 10.08.2025 11:21:00 | 10.08.2025 11:21:00 10.08.2025 12:21:00 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | с последнего этажа льется в подъезд вода, как в лоток. | 10.08.2025 11:30:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена, прочистили ливневку. |
| 250 | 29.08.2025 14:50:05 | 29.08.2025 14:50:05 29.08.2025 14:50:05 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69 | УО Балтийская | засор | 29.08.2025 14:50:35 | Заявка выполнена | устранили засор и обработали биоутилизатором |
| 251 | 05.08.2025 20:56:00 | 05.08.2025 20:56:00 05.08.2025 21:56:00 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 9 | УО Балтийская | на кухне поднимается вода в раковине. | 05.08.2025 21:56:00 | Заявка выполнена | устранили межэтажный засор |
| 252 | 13.08.2025 10:57:42 | 14.08.2025 13:00:00 14.08.2025 13:00:00 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 136 | УО Балтийская | течь между счетчиком и отсечным. Осмотр на 14.08.2025г | 14.08.2025 13:00:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена, заменили прокладки |
| 253 | 19.08.2025 08:33:47 | 19.08.2025 8:33:47 19.08.2025 8:33:47 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 182 | УО Балтийская | установить накладную разетку | 19.08.2025 08:35:14 | Заявка выполнена | зона квс ,к частнику. |
| 254 | 13.08.2025 09:00:37 | 13.08.2025 9:00:37 13.08.2025 9:00:37 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 192 | УО Балтийская | течь в туалете, лужа на полу. Канализация. | 13.08.2025 12:00:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена, заменили участок канализации. |
| 255 | 18.08.2025 10:53:38 | 18.08.2025 10:53:38 18.08.2025 10:53:38 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 192 | УО Балтийская | течь смесителя | 18.08.2025 14:14:40 | Заявка выполнена | заменили прокладку на гусаке |
| 256 | 20.08.2025 14:07:11 | 20.08.2025 14:07:11 20.08.2025 14:07:11 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 206 | УО Балтийская | 22.08.25 сброс трех стояков отопления в 8.30 | 22.08.2025 10:27:35 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |

| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 11.08.2025 11:16:21 | 11.08.2025 11:16:21 11.08.2025 11:16:21 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 69, кв. 103 | УО Балтийская | осмотр щмтка | 11.08.2025 11:17:46 | Заявка выполнена | Заявка выполнена |