|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование выполненных работ** | Един измерен | количество | Дата выполнения |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **60летВЛКСМ 26** |  |  |  |
|  | Ремонт кровли  | М2 | 63 | 17 июня |
|  | Покос 1й,2й |  |  | Июнь,июль |
|  | Ремонт тамбура |  |  | июль |
|  | Обработка подвала дезинсекция |  |  | июль |
|  | Промывка и обработка мусоропровода |  |  | 04.10.24 |
|  | Обработка подвала дезинсекция |  |  | 12.12.24 |
| **2** | **60летВЛКСМ 36** |  |  |  |
| 1 | Смена остекления в двери (со стороны предлифтовой площадки) 2 эт | М2 | 0,2 | 09.01.24 |
| 2 | Смена остекления в дверном полотне 9эт(со стороны незад.лес) | М2 | 0,5 | 15.0124 |
| 3 | Ремонт полов на 3 эт. | М2 | 17 | Закончили 18,01,24 |
| 4 | Замена светильников на светодиодные 3эт(квартиры) | шт | 3 | 17.01.24 |
| 5 | Механизированная придомовой территории от снега |  |  | 15.01.24 |
| 6 | Ремонт полов на 10 эт | М2 | 16,9 | февраль |
|  | Дезинсекция от муравьев в подвале и в мусорокамере |  |  | 29 февраля |
|  | Ремонт шибера со сваркой в мусорокамере |  |  | 17.04.24 |
|  | Покос 1й,2й,3 |  |  | Июнь, июль, август |
|  | Установка скамьи с бетонированием |  |  | 22.08 |
|  | Ремонт решетки предмашинного помещения (сварочные работы) |  |  | 26.08 |
|  | Ремонт козырька входной группы с водостоком |  |  | сентябрь |
|  | Замена ствола мусоропровода в мусорокамере |  |  | 02.10.24 |
|  | Ремонт швов | м | 36 | 11 ноября |
| **3** | **Ленинградский 18** |  |  |  |
| 1 | 3п смена пружины | шт | 1 | 19,01 |
| 2 | 3п ремонт контейнерной тележки (установка колеса сварочные работы) | шт | 1 | февраль |
| 3 | Вывоз снега с газонов придомовой территории |  |  | февраль |
| 4 | Смена фартука с загрузочным клапаном мусоропровода3под 2,4этаж | шт | 2 | 12 марта |
|  | Смена фартука с загрузочным клапаном мусоропровода3под 6,8этаж | шт | 2 | 13 марта |
|  | Ремонт подъезда №3 |  |  | Начали 12 марта |
|  | Дезинсекция от муравьев в подвале и в мусорокамере |  |  | 16.04.24 |
|  | Установка досок для объявлений  | шт | 5 | 27.05 |
|  | Покос 1й,2й,3й |  |  | Июнь, июль, с 22.08 |
|  | Утепление торца фасада 5под.2 эт | М2 | 41 | июнь |
|  | Обработка придомовой территории от клещей |  |  | июнь |
|  | Покраска поребриков |  |  | июнь |
|  | Замена колеса в 1 под мусорокамера |  |  | 12,08 |
|  | Ремонт кровли предмашинного помещения 3,5 под | М2 | 10 | август |
|  | Ремонт швов | м | 17 | июль |
|  | Ремонт качели (сварочные работы) |  |  | 28.08.24 |
|  | РЕмонт тамбура 3 под |  |  | 25.09.24 |
| **4** | **Ленинградский 20** |  |  |  |
|  | Вывоз снега с газонов придомовой территории |  |  | Февраль ,24г |
|  | Дезинсекция от муравьев в подвале и в мусорокамере |  |  | 16.04.24; август |
|  | Ремонт ворот на корте(сварочные работы |  |  | 20.05.24 |
|  | Покраска поребриков |  |  | 27.05.24 |
|  | Установка досок для объявлений  | шт | 5 | 27.05.24 |
|  | Покос 1 й,2й,3й |  |  | Июнь,июль, август |
|  | Обработка придомовой территории от клещей |  |  | июнь |
|  | Установка окон в подъездах с 1 по 5 под 2/3эт | шт | 10 | июль |
|  | Ремонт швов | м | 51 | июль |
|  | Покраска загрузочных клапанов 2 под:2,4,6,8 эт | шт | 4 | 15.08.24 |
|  | Покраска скамеек у подъездов антисептиком | шт | 6 | 27.08.24 |
|  | 2 п бетонирование горловины колодца |  |  | 01.10.24 |
|  | 4п устройство поручня на крыльце с покраской |  |  | 20.11.24 |
|  | 5п устройство поручня на крыльце с покраской |  |  | 15.12.2024 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Ленинградский 22** |  |  |  |
|  | Установка ограничителя двери со стороны незадымляемой лестницы |  |  | 11.03.24 |
|  | Вывоз снега с придомовой территории |  |  | Февраль.24г |
|  | Замена контейнера |  |  | 23.04.24 |
|  | Смена остекления в дверных полотнах 2 эт | М2 | 0,8 | 31.05.2024 |
|  | (жилой сектор и выход на лоджию) |  |  | Июнь,июль |
|  | Покос 1 й,2й |  |  |  |
|  | Установка окон на чедаке | шт | 11 | июль |
|  | Покос 3-й |  |  | Начали 13,08 |
|  | Промывка и обработка мусоропровода |  |  | 02.10.24 |
|  | Ремонт облицовки фасада кв.56-55 | М2 | 1,5 | ноябрь |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | август |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6** | **Ленинградский 59** |  |  |  |
| 1 | Смена остекления 1п-9эт 0,2м2 | М2 | 0,2 | 10.01.24 |
| 2 | Смена фартуков с загрузочными клапанами 9,6 эт | шт | 2 | 18.01.24 |
| 3 | Смена остекления 7п 7эт-0,2 м2 | М2 | 0,2 | 18.01.24 |
| 4 | Ремонт полов 7под | М2 | 162 | Начали в декабре 2023,закончили в феврале 2024 |
| 5 | Смена остекления 4п 5/6эт  |  М2 | 0,5 | 23.01 |
| 6 | Вынос мебели с подъездов (кресла) | шт | 2 | 23.01 |
| 7 | 4п-5/6 эт смена остекления  | М2 | 0,3 | 25.01.24 |
| 8 | Закрытие крышек на болты ниши слаботочных сетей на лестничных площадках в 1-7 под. |  |  | 22.02.2024 |
| 9 | Ремонт полов 6 п | М2 | 162 | Начали 27.02.24г |
| 10 | Вывоз снега с придомовой территории |  |  | 13.03.24 |
|  | Заделка выбоин в полу 7,6-у входа тамбура,3п 1эт-площадка перед лифтом | шт | 3 | 4,5.04.24 |
|  | Покос 1 й,2й,3  |  |  | Июнь,июль. Август.сентябрь |
|  | Устройство площадки под тенисный стол |  |  | июль |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | июль |
|  | Удаление сухого дерева-сосна |  |  | 14,08 |
|  | Ремонт входных груп с козырьками | Под. | 7 | август |
|  | Ремонт швов | м | 33 | июль |
|  | Смена остекления 4п 9э | М2 | 0,5 | август |
|  | Установка скамьи у теннисного корта | шт | 1  | октябрь |
|  | Установка шпингалетов на металлические двери мусорокамер | шт | 7 | 09.10.2024 |
|  | Ремонт изоляции труб отопления в тамбуре 2 под; устройство изоляции труб отопления в 4 под тамбура |  |  | 15.11.24 |
|  |  |  |  |  |
| 7 | **Ленинградский 65** |  |  |  |
|  | Установка корзин в подъезды у почтовых ящиков | шт | 4 | 01.04.24 |
|  | Установка корзины в 4 под. повторно |  | 1 | 02.04 |
|  | Установка корзины в 4 под. повторно |  | 1 | 05.04 |
|  | Установка досок д/объявлений | шт | 8 | 10,11.04.2024 |
|  | Замена уличного светильника 1под |  | 1 | 9.04.24 |
|  | Ремонт лестничного ограждения 1п 1эт со сварочными работами |  |  | 16.04.24 |
|  | Прочистка внутреннего водостока с кровли и с подвала 2 под | шт | 1 | 19.04.24 |
|  | Замена линолеума в кабине лифта 3 под | М2 | 1 | 24.04.24 |
|  | Монтаж уличных светильников 2,3 под (с автовышки) | шт | 2 | 14.05.2024 |
|  | Покос 1 й |  |  | июнь |
|  | Покос2й |  |  | июль |
|  | Ремонт разорванных баков -сварочные работы |  |  | июль |
|  | Покраска поребриков |  |  | июль |
|  | Покраска мусорных баков | шт | 4 | 15 июля |
|  | Установка сеток металлических на подвальные продухи | шт | Все на открывающие продухи | Июль,август |
|  | Замена колеса на контейнерной тележке 3под | шт | 1 | 17 июля |
|  | Ремонт швов | м | 105 | июль |
|  | 3п заделка выбоины на площадке между мусор.и вход. |  |  | август |
|  | Установка люков на выходы на кровлю | шт | 4 | Август-сентябрь |
|  | Покос 3-й |  |  | сентябрь |
|  | Установка пласт. уголка на откос окна 2п.3эт |  |  | 01.10.24 |
|  | Установка шпингалетов на двери в мусорокамерах | шт | 4 | октябрь |
|  | Дезинсенкция подвала |  |  | В июне |
|  | Штукатурка откосов,после монтажа люков выхода на кровлю | проём | 4 | октябрь |
|  | Подгонка тамбурной двери 4 п  |  | 1 | 21.11.24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **8** | **Ленинградский 69** |  |  |  |
| 1 | Закрытие крышек на болты ниши слаботочных сетей на лестничных площадках в 1-6 под. | шт | 21 | 20 февраля закончил |
| 2 | Заделка сквозного отверстия в стене кирпичом (рядом с кнопкой вызова лифта) 1 под 1 эт повторно |  |  | 20,02,2024 |
| 3 | Укрепление поручня на перилах 3под,м 2/3 эт | шт | 1 | 11.03.24 |
| 4 | Вывоз снега с газонов на против 6 под придомовой территории |  |  | 13.03.2024 |
| 5 | Ремонт со сваркой стоек баскетбольных металлических стоек с установкой щитов  | шт | 2 | 29.05.2024 |
|  | Покос 1й,2й |  |  | Июнь,июль |
|  | Покраска скамейки | шт | 1 | 17 июля |
|  | Покраска поребриков |  |  | июль |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 15,08,24 |
|  | Копка траншеи к световым опорам у корта | м |  | август |
|  | Ремонт крыльца 6 под |  |  | 14,08,24 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия на корте |  |  | июль |
|  | Ремонт швов, ремот балкона (промазка) | м | 158 | июль |
|  | Обработка подвала и мусорокамеры дезинсекция |  |  | август |
|  | Ремонт корта, установка баскетбольных щитов- сварочные работы |  |  | август |
|  | Покос 3-й |  |  | сентябрь |
|  | Подключение световых опор у корта |  |  | сентябрь |
|  | Ремонт горловины колодца у 3 под(подбетонка) |  |  | 03.10.24 |
|  | Ремонт металлического поручня (наращивание по высоте)сварочные работы |  |  | 15,16.10-24 |
|  | Установка шпингалетов на двери в мусорокамерах | шт | 8 | октябрь |
|  | Установка металлического пандуса на крыльце 6 под (сварочные работы |  |  | ноябрь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **9** | **Ленинградский 107** |  |  |  |
|  | Ремонт полов в 1 под |  |  | Начали с 14 мая(Сунцов) закончили 01,08 |
|  | Покос 1-й |  |  | июнь |
|  | Ремонт швов кв.37 с лесов | м | 10 | август |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | август |
|  | Покраска загрузочных клапанов 1 под 8,6,2,4 эт 2 под | Штшт | 44 | 19.08.2431.10.24 |
|  | Обработка и промывка мусоропровода |  |  | 02.10.2024 |
|  | 1,2 п |  |  |  |
|  | Установка шпингалета на 1 под на двери мусорокамеры | шт | 1 | 31.10.24 |
|  | Ремонт двери в тамбуре 2 под (установка дополнительного навеса) | шт | 1 | ноябрь |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 12.12.24 |
| **10** | **Восточная 23** |  |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега |  |  | 15.01.24 |
|  | Замена уличного светильника(ДРЛ) с автовышки |  |  | 25.01.24 |
|  | Очистка свесов от наледи и снега при помощи автовышки |  |  | 25.01.24 |
|  | 1п смена остекления между ¾ эт | М2 | 0,81 | 26.08 |
|  | Обрезка дерева-клена на против 3 под с автовышки |  |  | 17.05.24 |
|  | Покос 1,2-й,3-й |  |  | 5.06.24, 13 июля, 20.08.24 |
|  | Ремонт швов | М | 42 | июль |
|  | Покраска поребриков |  |  | июль |
|  | Ремонт входных групп с водостоком,установка окна 3 п 1/2эт |  |  | Сентябрь-октябрь |
|  | Замена доски для объявлений в 3 под. | шт | 1 | октябрь |
| **11** | **Восточная 57** |  |  |  |
| 1 | Наращивание оконных решеток и крепление к стенам на крючки (после установки новых оконных блоков) 1,2,4,6,7,8под | шт | 6 | 14,15 февраля |
| 2 | Окраска стен после сантех.работ 1,2,4 под | М2 | 3 | 13,14 февраля |
| 3 | Замена креплений для оконных решеток (гвозди на крючки) под. 1,2,4,6,7,8 | шт | 8 | февраль |
| 4 | Ремонт ступени 2п 5эт | шт | 1 | 19.04.24 |
| 5 | Обработка подвала дезинсекция |  | Весь подвал | 17.06.2024 |
|  | Покос 1,2-й,3  |  |  | 14.06,18.07.2024,август |
|  | Ремонт отмостки | М2 | 80 | июль |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | Июнь,12.12.24 |
| **12** | **ОКТЯБРЬСКАЯ 5** |  |  |  |
|  | Замена замков подвалы,электрощитовая | шт | 3 | 02.12.24 |
|  | Замена замка на люк чердак 1 п | шт | 1 | 03.12.24 |
|  | Настилка ковриков в тамбура | шт | 2 | 03.12.24 |
|  | Закрытие подвальных продухов со стороны гл.фасада | шт | 8 | 02.12.24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |