| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые |  |  | Адрес | Объект |  | Текст заявки |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 226 | 18.08.2025 08:45:57 | 18.08.2025 8:45:57 18.08.2025 8:45:57 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20 | УО Балтийская |  | аварийное отключение хвс на дом с 10.00-17.00 ,работы проводит красэко . |  | 18.08.2025 14:16:35 |  | Заявка выполнена |  | выполнили отключение и включение . |  |
| 227 | 06.08.2025 15:55:00 | 12.08.2025 9:00:00 12.08.2025 12:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 15 | УО Балтийская |  | течь отсечного крана горячей воды. |  | 12.08.2025 12:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена, заменили отсечные |  |
| 228 | 20.08.2025 09:47:38 | 20.08.2025 9:47:38 20.08.2025 9:47:38 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 40 | УО Балтийская |  | течь радиаторов |  | 26.08.2025 15:42:18 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| 229 | 05.08.2025 12:12:00 | 05.08.2025 12:12:00 05.08.2025 13:12:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 63 | УО Балтийская |  | эт. 7-й, низкая температура горячей водыпо стояку ванной уже неделю, полотенцесушитель горячий |  | 05.08.2025 14:00:00 |  | Заявка выполнена |  | перепустили, нормализовалось |  |
| 230 | 07.08.2025 08:24:00 | 07.08.2025 9:00:00 07.08.2025 9:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 66 | УО Балтийская |  | течь гофры унитаза. |  | 16.08.2025 12:45:07 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена. Проконсультировали. Зона КВС, сделают сами. |  |
| 231 | 19.08.2025 11:00:13 | 19.08.2025 11:00:13 19.08.2025 11:00:13 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 69 | УО Балтийская |  | 21.08.25 отключения гвс и хвс с 8-13 |  | 21.08.2025 15:35:23 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| 232 | 19.08.2025 16:54:10 | 19.08.2025 16:54:10 19.08.2025 16:54:10 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 126 | УО Балтийская |  | 21.08.25 сброс 1 стояка отопления |  | 21.08.2025 15:36:27 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| 233 | 04.08.2025 13:48:00 | 05.08.2025 9:00:00 05.08.2025 13:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 163 | УО Балтийская |  | Течь смесителя на кухне. Не могут перекрыть отсечной ХВ. |  | 09.08.2025 21:37:19 |  | Заявка выполнена |  | Заменили отсечной |  |
| 234 | 07.08.2025 08:36:00 | 07.08.2025 8:36:00 07.08.2025 8:36:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 176 | УО Балтийская |  | низкая температура горячей воды, холодный полотенцесушитель |  | 07.08.2025 10:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена, протравили |  |
| 235 | 08.08.2025 14:00:00 | 08.08.2025 14:00:00 08.08.2025 14:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20, кв. 176 | УО Балтийская |  | низкая температура горячей воды и холодный полотенцесушитель. |  | 08.08.2025 14:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена, перепустили |  |
| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата/время поступления заявки |  |  | Дата/время устранения плановые | Адрес |  |  | Объект |  | Текст заявки |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 19.08.2025 09:01:26 |  |  | 19.08.2025 9:01:26 19.08.2025 9:01:26 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 20 |  |  | УО Балтийская |  | 1 подъезд нет света в подвале |  | 19.08.2025 15:41:57 |  | Заявка выполнена |  | выбивало автомат |  |