| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые |  |  | Адрес |  | Объект |  | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 258 | 08.08.2025 09:00:21 | 08.08.2025 9:00:21 08.08.2025 12:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111 |  | УО Балтийская |  | промывка, замена участка КНС | 08.08.2025 15:15:12 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена, узел промыли, заменили участок трубы КНС |  |
| 259 | 25.08.2025 15:32:52 | 25.08.2025 15:32:52 25.08.2025 15:32:52 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111 |  |  |  | включить воду в мусорокамере | 25.08.2025 16:26:23 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| 260 | 07.08.2025 15:06:00 | 08.08.2025 13:00:00 08.08.2025 13:00:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111, кв. 13 |  | УО Балтийская |  | течь радиатора. Осмотр на 08.08.2025г. | 08.08.2025 13:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена. Перемотали контргайку. |  |
| 261 | 02.08.2025 21:28:00 | 02.08.2025 21:28:00 02.08.2025 22:28:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111, кв. 19 |  | УО Балтийская |  | С 17-00 бежит ледяная вода из горячего крана. Закольцовка. | 03.08.2025 10:20:00 |  | Заявка выполнена |  | Кв 31 кольцует шариковый смеситель |  |
| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата/время поступления заявки |  |  | Дата/время устранения плановые | Адрес |  | Объект |  | Текст заявки |  |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 08.08.2025 11:04:29 |  |  | 08.08.2025 11:04:29 08.08.2025 11:04:29 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111 |  | УО Балтийская |  | закрыть все щитовые |  |  | 08.08.2025 11:05:09 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| 22.08.2025 11:22:15 |  |  | 22.08.2025 11:22:15 22.08.2025 11:22:15 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111 |  | УО Балтийская |  | дать доступ инкспектору |  |  | 22.08.2025 15:35:56 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена |  |
| 28.08.2025 14:27:59 |  |  | 28.08.2025 14:27:59 28.08.2025 14:27:59 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 111 |  |  |  | в мусорокамере нет света |  |  | 28.08.2025 15:31:46 |  | Заявка выполнена |  | вкрутили одну лампочку |  |