| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 236 | 01.08.2025 08:00:00 | 05.08.2025 11:00:00 05.08.2025 16:00:00 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 22, кв. 67 | УО Балтийская | Замена отсечных ХВС и ГВС | 05.08.2025 15:43:09 | Заявка выполнена | Выполнено, заменили отсечные |
| 237 | 07.08.2025 09:16:00 | 07.08.2025 9:16:00 07.08.2025 9:16:00 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 22, кв. 71 | УО Балтийская | течь между счетчиком и отсечным краном ХВ | 07.08.2025 10:00:00 | Заявка выполнена | Заявка выполнена, замена отсечного крана по холодной воде. |