## Лист1
Отчет за период с 01.11.2024 по 01.12.2024
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 51 холодные батареи и ели теплая горячая вода. | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | в 11 часов доступ | 01.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 105 откололся в двух местах стояк канализации | 01.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 48 капает под ракавиной | 01.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
01.11.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 под 9 этаж нет света | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 под освятить подвал | 01.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 80 выбело атомат | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 под 5 этаж у лифта заменить на диодный . | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 11 нет света кухня и каридор . | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 |  | кв 16 комната и кухня холодные . | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 под запах из подвала | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | нет засора
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 43 течь с потолка в коридоре . | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 27 сброс полотенцесушителя | 02.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 55 в кухни холодная батарея | 01.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
01.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 ЖЭК 26 |  | кв 42 снять унитаз и поставить его на место . | 01.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
01.11.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МКБ холодные батареи | 01.11.2024 | АНТОН | выполнено
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | кв 80 течь с потолка .осмотр полотенцесушителя | 01.11.2024 | ВЛАД | выполнено
02.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5 под не горит ДРЛ | 02.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
02.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 25 ЖЭК 26 |  | кв 74 течь унитаза | 02.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 под к 11 00 доступ . | 02.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
02.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 под 7 этаж заменить светильник у мусоропровода так как часто перегорают . | 02.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
02.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 35 замена стояка канализации . | 02.11.2024 |  | выполнено
02.11.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 подъез монтаж светильника . | 02.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
02.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 214 течь на отсечном холодной воды продолжаеться | 02.11.2024 |  | выполнено
02.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 75 не поступает электричество на печную разетку . | 02.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
03.11.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 под включить автомат на питание для ГТС и т.д. | 03.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
03.11.2024 | АНДРЕЕВА 2А ЖЭК 26 |  | кв 16 капает с потолка в туалете . | 03.11.2024 | ИЛЬЯ | разволился раструб на унитазе
03.11.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 |  | кв 21 холодные батареи которые выходят на свердлова . | 03.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
03.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 76 бурлит в раковине на кухни | 05.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ппр по кухонному стояку
04.11.2024 | ЛЕНИНА 51 ЖЭК 26 |  | 3 под сильный запах кнс | 04.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | нет запаха все чисто
04.11.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 |  | 3 под сильный запах кнс | 04.11.2024 | ВЛАД | устранили общий засор .
04.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 6 под вода выходит из колодца | 04.11.2024 |  | передали в водоканал в 13.09.
04.11.2024 | 22 ПАРТСЪЕЗДА 14 ЖЭК 26 |  | 1 под течь в подвале | 04.11.2024 | ВЛАД | устранили общий засор .
04.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 182 засор | 04.11.2024 | ВЛАД | устранили
05.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 46 пропало электричество | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.11.2024 | АНДРЕЕВА 2А ЖЭК 26 |  | кв 20 течь в туалете . | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 150 отключение хол и гор и сброс 2 стояков отопления 6.11.24 с 9.00-16.30 | 06.11.2024 | ВЛАД | выполнено
05.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 161 течь трубы в кухни | 05.11.2024 | ВЛАД | выполнено
05.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 20 капает по стояку отопления | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | топит по кухни | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | межэтажный засор устранили
05.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 15 крутит счетчик когда пользуются водой соседи | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | при осмотре ничего не крутило .
05.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 11 течь в туалете | 05.11.2024 | РУСЛАН | устранили
05.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | нет света и воды | 05.11.2024 |  | на квартиру электричество заходит . вода перекрыта отсечными так как по квартире неисправные смесители .
05.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 27 не греют батареи | 05.11.2024 |  | выполнено
05.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 22 ЖЭК 26 |  | кв 39 в кухни отвалился гусак | 05.11.2024 | ВЛАД | выполнено
05.11.2024 | СВЕРДЛОВА 21 ЖЭК 26 |  | кв 15 замена арматуры сливного бочка . | 05.11.2024 |  | к частнику
05.11.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | повредили трубу верхней разводки | 05.11.2024 |  | устранили
05.11.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | в валберис нет холодной воды . | 05.11.2024 | ВЛАД | выполнено
05.11.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 97 пропало электричество | 05.11.2024 |  | выполнено
05.11.2024 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под свищ отопления под лифтом | 0 | АНТОН | выполнено
05.11.2024 | СВЕРДЛОВА 20 ЖЭК 26 |  | кв 10 и 11 отключение хол и гор воды с 10.00до 16.00 7.11.24 | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 182 не уходит вода в унитазе . | 05.11.2024 | АНТОН | устранили засор оплачивать отказались .
05.11.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 в ели теплые батареи | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | нет перепада
05.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 47 сгорел автомат . | 05.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 144 топит с унитаза | 05.11.2024 | АНТОН | устранили засор кто то скидывает кошачий лоток
06.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 под запах конализации | 06.11.2024 | ВЛАД | устранили засор .
06.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 123 холодный полотенцесушитель и в кухни батарея . | 06.11.2024 | ВЛАД | стравили
06.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 45 осмотр постоянный засор в 15.00 7.11.24. | 07.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
06.11.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 78 мокнет стена в коредоре осмотр 7.11.24 с 8.00 до 9.00 | 07.11.2024 | РУСЛАН | все сухо следы старые .
06.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 73 сильно горячая вода | 06.11.2024 | ИЛЬЯ | в норме .
06.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 38 ЖЭК 26 |  | кв 17 холодный радиатор | 06.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
06.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 52 нет напора холодной воды . | 06.11.2024 | ВЛАД | разберут стену сделают заявку .
06.11.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | в подвале затоп | 06.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
06.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 77 нет света в ванной и коридоре | 06.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
06.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 26 течь по стене в туалете и течь смесителя . | 06.11.2024 |  | выполнено
06.11.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | на крыши разводка капает | 06.11.2024 | ИЛЬЯ | поставили хомут
06.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 21 купил гофру | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | проверить счетчики на сои | 07.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
07.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 77 холодный полотенцесушитель | 07.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
07.11.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 не работает разетка | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 под 9 этаж у лифта нет света . | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 86 консультация по полотенцесушителю и хол и гор воде . | 07.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
07.11.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | сбор участников 12.11.24 в 10.00 | 07.11.2024 |  | выполнено
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | нет электричества на печной разетки . | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 22 ЖЭК 26 |  | кв 101 замена счетчика на горячую воду | 07.11.2024 | ВЛАД | выполнено
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 69 холодная батареи | 07.11.2024 | ВЛАД | авария на сетях
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 41 слабый напор горячей воды | 07.11.2024 | ВЛАД | авария на сетях
07.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 45 холодный полотенцесушитель | 07.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
07.11.2024 | КОРОЛЕВА 6 ЖЭК 26 |  | кв 14 почистить фильтр на смесители в кухни . | 07.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
07.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 38 ЖЭК 26 |  | кв 17 сброс 8.11.24 в 9.00 | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | ПАРКОВАЯ 14 ЖЭК 26 |  | дать доступ И,П,решетнев для поверки . | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 этаж нет света в тамбуре между мусоропроводом и балконом с 5 по 12 этаж . | 07.11.2024 | ДМИТРИЙ | отремантировали магистраль .
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 5 этаж возле лифта нет света | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 69 хрюкает в раковине | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор .
07.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 147 не горячая а холодная вода из крана . долго сливает . | 07.11.2024 | ВЛАД | при разборе в норме .
07.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 10 под при входе в тамбур нет света. | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 23 на 8.11.24 замена отсечных на холодную воду не перекрывается . | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
07.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 5 ЖЭК 26 |  | кв 3 замена стояка хол воды 8.11.24 в 9.30 . | 0 |  | выполнено
07.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 86 отключение хол и гор и сброс стояка кухни . 11.11.24 с 9.00 до 15.00 | 11.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
07.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 под между 1 и 2 этажом установить шланг 8 под на площадке между 1 и 2 этажом течь радиатора . | 07.11.2024 | РУСЛАН | течь устранили шланг установили
07.11.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 топит | 07.11.2024 | РУСЛАН | топит с крыши
07.11.2024 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под идет пар | 08.11.2024 | АНТОН | поменяли участок лежака отопления
07.11.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 теплые батареи | 07.11.2024 | ИЛЬЯ | нет перепада .
07.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 4 холодный полотенцесушитель по стояку | 07.11.2024 | ВЛАД | перепустили
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 10 под 4 этаж кв 121 замкенить светильник так как перегорают часо лампочки . | 07.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
08.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 75 нет света в кухни . | 08.11.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
07.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ППР 1 и 2 подъезд | 08.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
08.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ППР 3-4 подъезд | 08.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
08.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | Обход дома по соям . | 08.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
08.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 под на щитках писали номерацию квартир и клеяли обозначительные наклейки . | 08.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
08.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 152 холодная вторая батарея в ванной . | 08.11.2024 | ВЛАД | перепустили
08.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | замена трех кранов под приварку ДУ 50 | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | переварили весь узел .
08.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 3 течь по стояку из под гайки | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили .
08.11.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | все колодцы полные передали в водоканал 8.11.24 9.30 повторно передвали в 10 26 в 10.30 в 13.50 в 15.04 в 15.56 в 16.33.устранили около 18.00 | 08.11.2024 |  | выполнено
08.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 3 в ванной где мойка течь горячей воды ,воду перекрыла . | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили течь.
08.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 68 нет света в кухни и комнате | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
08.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 16 стояк полотенцесушителя холодный | 08.11.2024 |  | перепустили .
08.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5 ПОД МОНТАЖ ДРЛ | 08.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
08.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 3 ЖЭК 26 |  | КВ 10 ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРЕПУСТИЛИ
08.11.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 ПОД 2 ЭТАЖ НА ПЛОЩАДКИ НЕТ СВЕТА ВКРУТИТЬ ЛАМПОЧКУ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ СВЕТИЛЬНИК . | 08.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
08.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 71 ВЫКЛЮЧАЕТЬСЯ СВЕТ И ИСКРИТ АВТОМАТ . | 08.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
08.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 21 ТОПИТ ПОДВАЛ ОТКЛЮЧИЛИ ХОЛ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ | 08.11.2024 |  | В КВ 21 НЕТ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ.
08.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 21 ТОПИТ С УНИТАЗА | 08.11.2024 | ИЛЬЯ | НЕ ТОПИТ
08.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 |  | КВ 69 ОТКЛЮЧЕИЕ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 12.11 С 9.00 -12.00. | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД НА 5 ЭТАЖЕ ПЛАВИТЬСЯ ОРЕХ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 25 ЖЭК 26 |  | КВ 74 КУПИЛИ ШЛАНГ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 1 ПОДЪЕЗД 1 ЭТАЖ ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА | 11.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
11.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 50 ТЕЧЬ ПО СТОЯКУ | 11.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
11.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 6 ХОЛОДНАЯ КОМНАТА | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | СТОЯК ТЕПЛЫЙ УМНЫЙ ДОМ .
11.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 18 ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ | 11.11.2024 |  | выполнено
11.11.2024 | СВЕРДЛОВА 23 ЖЭК 26 |  | КВ 19 ЕЛИ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | НЕТ ПЕРЕПАДА
11.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2.6.8 ЭТАЖ НЕТ ВЕТА | 11.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
11.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 |  | КВ 40 ОСМОТР 12.11.24 В 14. 30 | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 51 ЖЭК 26 |  | КВ 21 ТЕЧЬ РАДИАТОРА | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | ТЕЧЬ УСТРАНИЛИ
11.11.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 17 ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРЕПУСТИЛИ
11.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 3 ЖЭК 26 |  | КВ 20 СБРОС 1 СТОЯКА С 13.00 | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 16 ЗАСОР | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ
11.11.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МЕРЗНУТ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 22 СЛАБЫЙ НАПОР ВОДЫ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | ВСЕ ОТКРЫТО ФИЛЬТРЫ ЧИСТЫЕ
11.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 |  | КВ 24 ЕСЛИ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
11.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 60 НА 18.15 ЗАМЕР НАПОРА ВОДЫ . | 11.11.2024 | ЛАПА Р.А. | В НОРМЕ ЧТО ТО СО СМЕСИТЕЛЯМИ
11.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ПОД 8 ТРЕЩИТ ДРЛ | 11.11.2024 | ИЛЬЯ | ВКЛЮЧИЛ НЕ ТРЕЩИТ .
11.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | ЧТО ТО С УНИТАЗОМ | 11.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ВЫРВАЛО УНИТАЗ НАТЯНУЛИ ГОФРУ УСТАНОВИЛИ УНИТАЗ
18.11.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | УСТРАНИЛИ ОБЩИЙ ЗАСОР | 11.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ
11.11.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 |  | КАПЕЛЬ С ТРУБ | 11.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
11.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | КВ 126 ТЕЧЬ ПО СТОЯКУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ГДЕ ОТСЕЧНОЙ | 11.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ОСМОТР КУПИТЬ НОВЫЙ СЧЕТЧИК
12.11.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 15 НЕТ СВЕТА В КВАРТИРЕ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | 60 ЛЕТ 72 ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА | 12.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ПОЧЕМУ ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ В ДВУХ ПОДЪЕЗДАХ | 12.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 113 ЕСТЬ ЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСИТЬ 4 СТОЯКА . | 12.11.2024 | РУСЛАН | НЕТ ТОЛЬКО ПО КУХНИ
12.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 ПОД НЕ РАБОТАЕТ КРАН ДЛЯ НАБОРА ВОДЫ ДЛЯ ТЕХНИЧКИ | 12.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 3 ПОД В ПОДВАЛЕ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ | 12.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 6 ЭТАЖ НАД КВ 59 НЕ ГОРИТ СВЕТ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | УСТАНОВИТЬ ГОФРУ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 8 ЭТАЖ НАД ЩИТКОМ НЕТ СВЕТА | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.11.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 28 ПО СТОЯКУ ХОЛОДНЫЙ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДА ТОНКОЙ СТРУЙКОЙ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 125 ТЕЧЬ ,ОСМОТР . | 0 |  | РАБОТЫ НА 2.12.24
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 36 ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ В ЗАЛЕ | 12.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ПЕРЕПУСТИЛИ
12.11.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | МОНТАЖ ГИРЛЯНДЫ С НУЛЯ | 12.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
13.11.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 13 ТЕЧЬ ПОД РАКОВИНОЙ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ ТЕЧЬ .
12.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 5 ЖЭК 26 |  | ЗАМЕНА ОТСЕЧНОГО ЗАМЕНА ДВУХ СМЕСИТЕЛЕЙ ЗАМЕНА МОЙКИ ЗАМЕНА ТРУБ | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | ЗАМЕНИЛИ ОТСЕЧНЫЕ ОСТАЛЬНОЕ В РАБОТЕ У ЧАСТНИКА .
12.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАКРЫТЬ ЩИТОВЫЕ ПО ВСЕМ ЭТАЖАМ В 4 ПОДЪЕЗДЕ | 12.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
12.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 |  | 1 ПОДЪЕЗД НЕТ ОТОПЛЕНИЯ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРЕПУСТИЛИ
12.11.2024 | КРУПСКАЯ 4 ЖЭК 26 |  | КВ 53 ТЕЧЕТ ХОЛОДНАЯ ВОДА ИЗ КРАНА ГОРЯЧЕЙ . | 12.11.2024 | ВЛАД | У КОГО ТО ПО СТОЯКУ НЕИСПРАВНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ИЛИ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА .
12.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 147 НЕТ СВЕТА | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.11.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | ТОПИТ ПОДВАЛ | 12.11.2024 | ВЛАД | ВЫПОЛНЕНО
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ | 12.11.2024 | ВЛАД | выполнено
12.11.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | КВ 1ГУЛ ОТ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ | 12.11.2024 | ИЛЬЯ | УСТРАНИЛИ
13.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ЗАПАХ КАНАЛИЗАЦИИ 1 ПОДЪЕЗД | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | ПЕРЕДАЛИ В ВОДОКАНАЛ В 11.26
13.11.2024 | СВЕРДЛОВА 23 ЖЭК 26 |  | КВ 4 ЕЛИ ТЕПЛЫЕ БАТАРЕИ ТРЕБУЕТЬСЯ ВСКРЫТИЕ ЭЛЕВАТОРА | 14.11.2024 |  | выполнено
13.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 51 ЖЭК 26 |  | КВ 21 ТЕЧЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
13.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | 3 ПОДЪЕЗД В ПОДЪЕЗДЕ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ | 13.11.2024 | ВЛАД | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | КВ 172 ТОПЯТ ПО КУХНИ | 13.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | НЕИСПРАВЕН ШЛАНГ НА УНИТАЗ
13.11.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 |  | КВ 64 ЗАМЕР И ПРОВЕРИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ | 13.11.2024 |  | +22+23 батарея 56
13.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 25 ЖЭК 26 |  | кв 36 ели теплая батарея требуется вскрытие элеваторов | 13.11.2024 |  | выполнено
13.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 12 замена счетчика | 13.11.2024 |  | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 1 подъезд 1 этаж нет света | 13.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 подъезд в подвале нет света | 13.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
13.11.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | под 6 4 этаж нет света | 13.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
13.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | в подъезде нет отопления | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | запустили
13.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 55 ели теплые батареи | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | перепустили
13.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | кв 62 елие теплые батареи | 13.11.2024 |  | нет перепада
13.11.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 подъезд 6 этаж у мусоропровода нет света | 13.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
13.11.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | заменить смеситель на кухни 14.11.24 | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 под запах канализации | 13.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 подъезд разошлась конализация | 13.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 28 подтянуть смеситель в кухни 14.11.24 | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезд 2 этаж нет света . | 13.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
13.11.2024 | КРУПСКАЯ 4 ЖЭК 26 |  | замеры | 13.11.2024 |  | ждем стабильный минус
13.11.2024 | 22 ПАРТСЪЕЗДА 14 ЖЭК 26 |  | 1 подъезд устранили засор | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
13.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 14 замена арматуры сливного бочка 14.11.24 | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 49 холодные батареи | 13.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 засор в ванной | 13.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
14.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | кв 10 в ванной с потолка бежит | 14.11.2024 | АНТОН | течь прекратилась дверь не открыла квартира с верху .
14.11.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 в кухни и спальне холодные батареи по стороне комсомольской | 14.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
14.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 |  | кв 46 осмотр 18.11.24 с 9.00-12.00 | 18.11.2024 |  | выполнено
14.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 6 ели теплая угловая комната | 14.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
14.11.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 22 течь под счетчиком | 14.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
14.11.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 117 холодный полотенцесушитель | 14.11.2024 | РУСЛАН | перепустили
14.11.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезд в подвале вывести холодную тводу | 14.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
14.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | проверить отопление | 14.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
14.11.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 |  | проверить отопление | 14.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
14.11.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 44 ели теплые батареи замер 15.11.24 с 13.00 -17.00 | 14.11.2024 |  | выполнено
14.11.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 71 осмотр и показать сколько в 70 разбирать стены для доступа к стояку . | 14.11.2024 |  | выполнено
14.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 подъезд заменить изоляцию 4 подъезд изалировать | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
14.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 75 сделать унитаз | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
14.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 113 с 9.00-16.00 сброс 4 стояка отопления | 0 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
14.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 14 ЖЭК 26 |  | кв 12 холодно в квартире замер 15.11.24 | 15.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
14.11.2024 | СВЕРДЛОВА 23 ЖЭК 26 |  | кв 19 замер на 15.11.24. | 15.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
14.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход | 14.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
14.11.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 |  | кв 64 сброс и монтаж радиатора | 14.11.2024 |  | отменили
14.11.2024 | ПАРКОВАЯ 10 ЖЭК 26 |  | кв 23 | 14.11.2024 |  | к частнику
14.11.2024 | КРУПСКАЯ 4 ЖЭК 26 |  | дать доступ,поверка. | 14.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
14.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 13 нет света | 14.11.2024 |  | авария на сетях
14.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в пдъезде нет тепла | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
14.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 35 осмотр проводки с 9.00-12.00 | 15.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
14.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | кв 87 сварка слабый напор холодной воды | 0 | АНТОН | выполнено
14.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 1 холодные батареи | 14.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
14.11.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 |  | кв 1 подъезд запах канализации | 14.11.2024 |  | устранили
15.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 5 подъезд под козырьком нет света | 15.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
15.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 83 холодные батареи | 15.11.2024 |  | при стабильном минусе будем делать замеры
15.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 39 засор | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
15.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 подъезд в подвале шум воды | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
15.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | 1 подъезд дать доступ провайдеру | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
15.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 14 ЖЭК 26 |  | кв 22 течет постоянно вода | 15.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
15.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | 3 подъезд заменить шланг для уборщицы | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
15.11.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | нет отопления в подъездах | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
15.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 152 не греет вторая батарея | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | перепустили
15.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 3 подъез напротив тамбурной двери сломан выключатель | 15.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
15.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | кв 68 установка счетчиков | 15.11.2024 |  | к частнику
15.11.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 1 человек для обхода квартир по соям | 15.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
15.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 5 этаж нет света | 15.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
15.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 13 ЖЭК 26 |  | кв 8 гул в трубах поле кап ремонта | 15.11.2024 | ИЛЬЯ | гудит насос
15.11.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 подъезд 4 этаж у мусоропровада поченить выключатель | 15.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
15.11.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | жарко поджать | 15.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | в норме
15.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | течь первый спуск сварка на 18.11.24 | 18.11.2024 | АНТОН | выполнено
18.11.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 43 подтикает кран | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили течь
18.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 35 расключить проводку | 18.11.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
18.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 52 разобрал осмотр 18ю11 в 18.00 | 18.11.2024 |  | выполнено
18.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 26 течь од унитазом | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезд капает с радиатора | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
14.11.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ремонт магистрали напротив мусоропровода | 14.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
15.11.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезда установка лучей | 15.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
18.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 137 отключение холодной и горячей воды 19.11.24 с 10.00-14.00 | 19.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
18.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 46 осмотр на замену отсечных установка счетчиков | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | нет света с 6 по 8 этаж на аварийной лестнице | 18.11.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
18.11.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 27 ели теплые батареи посмотреть тепмературу в подвале | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | нет перепада
18.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 5 ЖЭК 26 |  | кв 32 замена отсечных на холодную воду | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.11.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | осмотр и подключить унитаз | 18.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | все хорошо
18.11.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | есть ли возможность сбросить стояки отопления по спальни и детской | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | нет технической возможности
18.11.2024 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 ЖЭК 26 |  | кв 66 осмотр | 18.11.2024 |  | все хорошо
18.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 подъезд запах кнс | 18.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | 1 подъезд с торца полный колодец передали в водоканал в 13.43
18.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | кв 9 течь шланга на стиральную машинку | 18.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | отменили заявку
18.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 48 ЖЭК 26 |  | кв 46 и 40 замена кнс 19.11.24 в 9.00 | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | осветить подвал | 18.11.2024
18.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 5 подъезд 5 этаж заменить лампочки | 18.11.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
18.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | 1 итп поменяли задвижку ДУ 80 на кран шаровый | 18.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
18.11.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 37 подтекает унитаз осмотр 19.11 с 13.00-17.00 | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | кв 34 нет горячей воды | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | работает красэко
18.11.2024 | ПАРКОВАЯ 12 ЖЭК 26 |  | кв 1 сбросить 2 стояка отопления | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 25 ЖЭК 26 |  | кв 12 есть ли возможность сбросить постоячно | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | есть
18.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 9 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | течь батареи бастион | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | перестало капать
18.11.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 36 холодная батарея | 18.11.2024 | ИЛЬЯ | протравили
18.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 |  | кв 59 течь по стояку горячей воды | 18.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
18.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 64 что то с водой | 18.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили кран буксы
18.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 25 булькает на кухни осмотр на 19 .11.24 ППР по кухни | 19.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | замер напряжения на вводах | 13.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 подъезд обход щитовых | 13.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
13.11.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | визуальный осмотр с крас энерго | 13.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
13.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | визуальный осмотр с крас энерго | 13.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
13.11.2024 | ЛЕНИНА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | замена общедомового прибора учета | 13.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
14.11.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | установка лучей 3 штуки | 14.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
14.11.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 подъезд установка шести лучей | 14.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | 21.11.24 осенний обход . | 21.11.2024 |  | выполнено
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | 6 этаж нет света на площадки у лифта | 19.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
19.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | помещение 35 уголовно исполнительная инспекция течь по стояку | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
19.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | не горят гирлянды 4,7,8 подъезд | 19.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 98 холодные батареи в кухни и полотенцесушитель | 19.11.2024 | РУСЛАН | перепустили
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 73 маленькая комната ели теплая стравливали не получилось . | 19.11.2024 2:04:00 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
19.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 45 нет напора горячей воды | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
19.11.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 47 ели теплая батарея в кухни и спальни | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | перепустили
19.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | кв 68 отключение холодной и горячей воды 20ю11.24 с 10.00-13.00 | 20.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 31 что то со сливом | 19.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
19.11.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 под 4 этаж над 13-14 квартирой мигает освящение у мусоропровода перегорают быстро | 19.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.11.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 20 холодная батарея | 19.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
19.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 подъезд 2 этаж на площадке сломан плафон | 19.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
19.11.2024 | ПАРКОВАЯ 10 ЖЭК 26 |  | обход | 19.11.2024 |  | выполнено
19.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | 4 подъезд запах КНС | 19.11.2024 | РУСЛАН | все сухо
19.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 122 замена одного счетчика | 19.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | купил не тот купит новый сделает заявку
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | монтаж 4 подъезд | 19.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.11.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 42 капает батарея | 19.11.2024 |  | заменили радиатор
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход | 19.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
19.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | дать доступ для поверки | 19.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 62 запах кнс и булькает | 20.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | ппр по стояку
19.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | 1 подъезд засор | 19.11.2024 | РУСЛАН | передали в водоканал в 13.32
19.11.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 2 подъезд 2 этаж нет света | 19.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
19.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 подъезд в тамбуре не горит свет | 19.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
19.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 130 холодный полотенцесушитель | 19.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | перепустили
19.11.2024 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 ЖЭК 26 |  | 3 подъезд запах КНС | 19.11.2024 | АНТОН | устранили засор
19.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | перепустить полотенцесушители все на доме | 19.11.2024 | РУСЛАН | перепустили
19.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 25 ЖЭК 26 |  | кв 12 сброс полотенцесушителя 20.11.24 в с 11.00-13.00 | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
19.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | над 2 и 3 квартирой нет света | 19.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
19.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 1 засор в туалете | 19.11.2024 | РУСЛАН | устранили
19.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 78 ели теплые батареи | 19.11.2024 | ИЛЬЯ | нет перепада
20.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 подъезд 4 этаж нет света на плодадки осмотр контактов | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 31 течь горячей воды | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
20.11.2024 | АНДРЕЕВА 2А ЖЭК 26 |  | протравить полотенцесушители по всему дому | 20.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
20.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | протравить полотенцесушители по всему дому | 20.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
20.11.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 |  | кв 28 течь бочка | 20.11.2024 | РУСЛАН | отменили
20.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 40 ЖЭК 26 |  | кв 6 течь батареи | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
20.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 34 ЖЭК 26 |  | кв 1 течь в подвале | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | перемотали конт гайку
20.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 и 2 подъезд над входом и мусоропроводом нет света | 20.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 20 потух свет во всей квартире | 20.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | полный колодец 2 подъезд | 20.11.2024 |  | передали в водоканал в 10.26
20.11.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 |  | кв 29 течь за унитазом порвалась гофра | 20.11.2024 |  | выполнено
20.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 140 отсечные не работают | 20.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили
20.11.2024 | ГРИГОРЬЕВА 4 ЖЭК 26 |  | 4 группа под мойкой течь | 20.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | заменили гофру
20.11.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | почту топит в туалете | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | в кв 39 принимали ванную и упустили воду.
20.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 35 нет электричества в разетках в кухни | 20.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | кв 99 замена арматуры сливного бочка | 20.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
20.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | кв 87 замена арматуры сливного бочка | 20.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
20.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 1 течь по стене в кухни | 20.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранил
20.11.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | по кв 40 ппр | 20.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
20.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | кв 105 холодный полотенцесушитель | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | перепустили
20.11.2024 | АНДРЕЕВА 2А ЖЭК 26 |  | чуть теплая горячая вода | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход | 20.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
21.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 16 ели теплые батареи | 21.11.2024 | ЛАПА Р.А. | перепустили
21.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 6 замена тройника на стиральной машинки | 21.11.2024 | ИЛЬЯ | заменили
21.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | слабый напор холодной воды и замена отсечных | 21.11.2024 | АНТОН | выполнено
21.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 45 слабый напор холодной воды | 21.11.2024 |  | нет давления
21.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 30 ЖЭК 26 |  | осмотр на течь холодной воды | 21.11.2024 | ИЛЬЯ | времянка и сброс все сухо ,свищей нет
21.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ели теплые батареи | 21.11.2024 | ЛАПА Р.А. | запустили
21.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 35 осмотр | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 115 замена счетчика | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 |  | кв 40 замена арматуры сливного бочка и течь крана | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 13 осмотр | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 70 эркой с крыши прочистка стояка | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 5 замена кнс 1 метр | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 43 течь батареи | 21.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
21.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 5 подъезд 5 этаж нет света у лифта | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
21.11.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 53 осмотр отсечных замена отсечных на 29.11.24 | 29.11.2024 | ИЛЬЯ | заменили отсечные
21.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 103 засор в раковине | 21.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили местный засор
21.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 52 замена отсечных и слабый напор холодной воды | 21.11.2024 | АНТОН | выполнено
22.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 подъезд 5 этаж нет света | 22.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.11.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъез 2 этаж осмотр цоколя часто перегорают лампочки | 22.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 подъезд 8 эта на площадки у лифта и над квартирами нет света | 22.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.11.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 подъезд нет света над входом | 22.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 36 течь крана | 22.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
22.11.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 и 4 подъезд нет света | 22.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
22.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 не работает отсечной на горячую воду | 22.11.2024 | РУСЛАН | заменили
22.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 топит 15 | 22.11.2024 |  | 15 дома не было на звонки не отвечает договорились с 13 что снимет натяжной потолок и оставит заявку на осмотр .
25.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 6 подъезд 6 этаж у лифтов нет света | 25.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.11.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 не поступает вода в бачек | 25.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
25.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | осветить пожарную лестницу 2 ,6,8 этажи | 25.11.2024 | ИЛЬЯ
25.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 подъезд 8 этаж не работает освящение напротив лифта и над щитком | 25.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.11.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 35 в квартире не конфортная температура 25градусов | 25.11.2024 |  | поговорили заявку не стала ставлять
25.11.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 27 засор на кухни | 25.11.2024 | ИЛЬЯ | странили
25.11.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 60 течь бочка нужно посмотреть арматуру . | 25.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
25.11.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 |  | кв 2 запах кнс | 25.11.2024 | РУСЛАН | устранили засор
25.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 80 в ванной слабый напор холодной воды | 25.11.2024 | РУСЛАН | в норме
25.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 37 батареи холодные люди замерзают в кв 18 градусов | 25.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
25.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 38 чуть теплые батареи | 25.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | составили акт
25.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 44 ели теплые батареи | 25.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | составили акт
25.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 |  | кв 29 чуть теплые батареи | 25.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
25.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | кв 46 замена смесителя | 25.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
25.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 11 течь в месте слива стиральной машинки | 25.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | обработать после засора | 25.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
25.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 |  | кв 8 сломался отсечной течь нужна сварка на 27 .11.24 | 27.11.2024 | АНТОН | выполнено
25.11.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 63 кв слабый напор холодной воды на 26.11.24 | 26.11.2024 | АНТОН | выполнено
25.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | кв 6 угловая батарея чуть теплая | 25.11.2024 | РУСЛАН | проконсультировали перемычка на 20
25.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 21 ЖЭК 26 |  | кв 58 гудит кран в кухни и ванной | 26.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
25.11.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 течь полотенцесушителя | 25.11.2024 | РУСЛАН | устранили
25.11.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 |  | кв 57 течь сифона | 25.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
25.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 50 чуть теплые батареи | 25.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | составили акт
25.11.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 10 заменить унитаз | 25.11.2024 |  | к частнику
25.11.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 25 течь смесителя | 25.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | 2 под сильный запах кнс | 25.11.2024 | РУСЛАН | обработали
25.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | попросили составить акт | 25.11.2024 |  | не дозвониться
25.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 37 топит подвал сделать осмотр | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | устранили
25.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | кв 48 топит | 25.11.2024 | ЛАПА Р.А. | сосед с верху упкустил воду составили акт
26.11.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 под 8 этаж нет света на площадки у мусоропровода | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 подъезд запах кнс | 26.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | передали в водоканал в 10.10
26.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | кв 66 не останавливается вода в унитазе | 26.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
26.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | лопнул радиатор в мусорокамире | 26.11.2024 | АНТОН | заварили свищ
26.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 подъезд в тамбуре нет света | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | СВЕРДЛОВА 23 ЖЭК 26 |  | кв 22 в ванной капает с потолка | 26.11.2024 | ЛАПА Р.А. | наблюдает возможно с крыши течь в квартире выши сухо
26.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 8 течь под раковиной | 20.11.2024 | ИЛЬЯ | устранил
26.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 7 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 12 выбивает автомат | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | КИРОВА 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 9 замена счетчика | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | 4 подъезд запах кнс | 26.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
26.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в подвале между 6 и 7 подъездом свищ | 27.11.2024 | РУСЛАН | устранили
26.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 подъезд 8 этаж нет света на площадки у лифта и мусоропровода | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 подъезд 3 этаж нет света | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 |  | кв 26 установка двух счетчиков | 0 |  | к частнику
26.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 80 течь отсечного на горячую | 26.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | набили сальник
26.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 30 замена смесителя на 29.11.24 | 29.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
26.11.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | 117 кв течь с потолка в ванной | 26.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.11.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | пол подъезда монтаж лучи | 27.11.2024 | ИГОРЬ | монтаж лучей по всему подъезду
27.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезд заменить светильник в тамбуре так как часто перегорают лампочки | 27.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 10 подъезд 5 этаж не горит лампочка на площадки между 4 и 5 этожами нет плофона и лампочки | 27.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 192 течь из под счетчика | 27.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 сляна потолок осмотр 15 кв осмотр | 0 |  | в 15 квартире трещина на унитазе направили к частнику акт написали о затопе 13 кв 13 кв пртензий не имеет .
27.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | кв 110 лопнула труха холодной воды ,топит . | 27.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | лопнул отсечной холодной воды заменили отсечной
27.11.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 36 ЖЭК 26 |  | кв 48 топит сосед | 27.11.2024 | ИЛЬЯ | старые подтеки
27.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 |  | кв 73 теч батареи | 27.11.2024 | ЛАПА Р.А. | перематали мененый и дешевый радиатор . рекомендация заменить .
20.11.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в подвале течь | 27.11.2024 | ИЛЬЯ | течь ввод на дом .
27.11.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 68 что то с водой | 27.11.2024 |  | работы на сетях
27.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | установить 27 светильников на 9.12.24 | 0
27.11.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 |  | кв 20 переодически из крана гоячей течет холодная | 27.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
27.11.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | кв 46 холодные батареи | 27.11.2024 | ЛАПА Р.А. | отключили теплообменник
27.11.2024 | СВЕРДЛОВА 72А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | монтаж герлянд | 27.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 подъезд 4 этаж у мусоропровода нет света | 27.12.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.11.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | обход где и сколько нужно заменить кранов | 27.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
27.11.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | на 1 подъезд фанарь 3.04 .12 планируем | 0
27.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 52 шум в батареях со сторы дороги | 27.11.2024 | ИЛЬЯ | шумит насос
27.11.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 |  | кв 16 чуть теплые батареи | 27.11.2024 | ЛАПА Р.А. | протравили
27.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 12 подъезд запах конализации | 27.11.2024 | АНТОН | передали в водоканал в 17.19
28.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | запах кнс обработать после засора | 28.11.2024 |  | выполнено
28.11.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 подъезд 6 этаж нет света у мусоропровода и лифта | 28.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
28.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 126 холодная батарея | 28.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
28.11.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 68 слабый напор холодной воды посе отключения на 3.12.24 | 0
28.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 9 ЖЭК 26 |  | 3 и 2 подъезд остывают батареи | 28.11.2024 | ЛАПА Р.А. | авария на сетях
28.11.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезд в подвале замена отсечного | 28.11.2024 | ЕВГЕНИЙ СВЕТЛЫЙ ГОРОД | выполнено
28.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 80 что то с трубой в кухни | 28.11.2024 |  | к частнику
28.11.2024 | САЯНСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 49 холодный полотенцесушитель | 28.11.2024 |  | перепустил
28.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под запах кнс | 28.11.2024 | АЛЕКСАНДР | передали в водоканал в 13.51 полный колодец
28.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 30 ЖЭК 26 |  | кв 23 осмотр 2.12.24 | 0
28.11.2024 | СВЕРДЛОВА 25 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 45 капает с потолка в туалете осмотр 49 все сухо визуально | 28.11.2024 | ЛАПА Р.А. | откроют доступ к стояку оставят заявку
28.11.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 |  | кв 2 запах кнс | 28.11.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
28.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 подъезд заменить отсечной для уборщицы | 28.11.2024 |  | выполнено
28.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 подъезд 2 этаж над щитком балтаеться и не работает плафон | 28.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
28.11.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 2 подъезд 3 этаж нетсвета | 28.11.2024 | ИГОРЬ | выполнено
28.11.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | освятить подвал | 29.11.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
28.11.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 63 ремонт проводки | 28.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
28.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в 1 подвале замена лежака ДУ 110 1 метр | 29.11.2024 | РУСЛАН | выполнено
28.11.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 80 замер напора воды | 29.11.2024 | ЛАПА Р.А. | в норме
29.11.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | течь в подвале хвс | 29.11.2024 | ИЛЬЯ | утранил
29.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 подъезд запах кнс | 29.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
29.11.2024 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 5 ЖЭК 26 |  | 3 подъезд запах кнс | 29.11.2024 | РУСЛАН | устранили засор
29.11.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | открыть подвал для теплучета | 29.11.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
29.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 5 ЖЭК 26 |  | кв 71 холодный полотенцесушитель | 29.11.2024 | ЛАПА Р.А. | перепустили
29.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 кв течь кнс замена кнс с 1по 5 кв на 2.12.24 | 0
29.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 161 ели теплая горячая вода | 29.11.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | перепустили
29.11.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 6-6 подъезд ППР | 29.11.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
29.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | топит подвал | 29.11.2024 | РУСЛАН | устранили засор
29.11.2024 | ЛЕНИНА 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 5 нет холодной и горячей воды | 29.11.2024 |  | работают подрядчики
29.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 98 то холодная горячая вода то холодная | 29.11.2024 | ЛАПА Р.А. | закольцовка по стояку .
29.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход сварка свищ сварка на 3.12.24 | 29.11.2024
29.11.2024 | ЛЕНИНА 11А ЖЭК 26 |  | кв 27 слабый напор холодной воды | 0
29.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 17 ЖЭК 26 |  | 3 подъезд запах кнс | 29.11.2024 | РУСЛАН | устранили
29.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 27 ЖЭК 26 |  | кв 18 замена арматуры сливного бочка | 29.11.2024 |  | к частнику
29.11.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | течь из под гайки | 29.11.2024 | АНТОН | устранили
29.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | течь из под гайки | 29.11.2024 | АНТОН | устранили
29.11.2024 | КУРЧАТОВА 16 ЖЭК 26 |  | течь из под гайки | 29.11.2024 | АНТОН | устранили
30.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 93 течь из под счетчика | 30.11.2024 |  | устранили
30.11.2024 | ОКТЯБОРЬСКАЯ 3 ЖЭК 26 |  | кв 42 течь потолка в ванной | 0 | АНТОН
30.11.2024 | КИРОВА 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 62 при смывании булькает в ванной и поднимается вода | 30.11.2024 | АНТОН | устранили
30.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | сильно горячие батареи | 30.11.2024 | АНТОН | выполнено
30.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 26 ЖЭК 26 |  | кв 36 бежит холодная из горячего крана в ванной | 30.11.2024 | АНТОН | выполнено
30.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 93 течь из под счетчика горячей воды | 01.12.2024 | АНТОН | оплачивать отказались внитриквартирную устранит сама
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 80 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | МАЯКОВСКОГО 4 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | 60 ЛЕТ ВЛКСМ 72 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | ВОСТОЧНАЯ 32 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 20 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 21 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 22 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 23 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 35А ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
01.11.2024 | СВЕРДЛОВА 40 ЖЭК 26 |  | обход подвала | 0
29.11.2024 |  |  |  | 0