| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 213 | 04.08.2025 08:43:00 | 04.08.2025 8:43:00 04.08.2025 8:43:00 | УО Балтийская, ул. Восточная, д. 23 | УО Балтийская | узел ввода затоплен | 04.08.2025 13:00:00 | Заявка выполнена | Сделали осмотр, размыло отмостку от подъезда слева, надо заделывать |