## Лист1
Отчет за период с 01.09.2024 по 01.10.2024
Дата заявки | Клиент |  | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 40 Сброс гор и хол воды. | 03.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
02.09.2024 | ЛЕНИНА 21 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 8 Течь смесителя . | 02.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 10 Просят поменять общедомовую канализационную трубу. посмотреть с прибором . | 0 | ЛАПА Р.А.
02.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 холодный полотенцесушитель . | 0
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 этаж 8 над эл.щит нет ламп и перед лифтом вырван светильник. | 02.09.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
02.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 10 этаж 2 и 5 не горит свет | 02.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 20 Течь унитаза. | 02.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 152 Заменить розетку на плиту. | 02.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 сбросить стояки хв и гв в туалете для замены отсечных. 5.09 с 9-12 | 05.09.2024 |  | выполнено
02.09.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 6 | 0 |  | Зона ответственности КВС
02.09.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 Пропала холодная водка . | 02.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
02.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 32 нет света в квартире . | 02.09.2024 | ДМИТРИЙ | отбой
02.09.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 69 холодный полотенцесушитель . | 02.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 7 этаж около 105-106 кв заменить светильник. | 02.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 56 нет электричества в разатках. | 02.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.09.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3п в подвале с левой стороны нет света . | 02.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
02.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 118 на 3.09 в 9.00 сброс стояков для замены кранов . | 03.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
02.09.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 подготовились к замене врезки на хол вод 3.09 в 9.30 | 03.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 74 течет батарея где винтиль на 4.09 после 9.00. | 04.09.2024 | ВЛАД | выполнено
02.09.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 53 11.09 сброс стояка полотенцесушителя в 9.00. | 11.09.2024 |  | выполнено
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 124 3.09 сброс для установка кранов на батареи . | 03.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
02.09.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 на 3.09 в 9.00 сброс для замена отсечных хв и гв и краны на радиаторы . | 03.09.2024 | ВЛАД | выполнено
02.09.2024 | АНДРЕЕВА 5 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 24 сброс для замены радиатора в спальни 5.09 в 9.00 | 05.09.2024 |  | выполнено
02.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 49 в ванной где слив стоит вода и постоянн поступает | 02.09.2024 | ВИКТОР | лопнул шланг на гв ХВС к частнику
02.09.2024 | ЛЕНИНА 45А БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | Стомотология для вас сброс на 3.09 в 9.00 | 03.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
02.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 69 сброс на 4.09 3 ст. | 04.09.2024 |  | выполнено
02.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 8 сброс на 5.09 сварка батареи. | 05.09.2024 |  | выполнено
03.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 под 4 этаж вырвали светильник. | 03.09.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
03.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | нет воды для технички . | 03.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
03.09.2024 | ЛЕНИНА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 3 запах канализации из подвала . | 03.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
03.09.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 10 в комнате влажная стена за стеной ванная у соседей. | 03.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
03.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 93 в ванной холодная вода струйкой тонкой. | 03.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
03.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 135 сброс трех стояков для установки вентилей на 5.09 | 05.09.2024 |  | выполнено
03.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 92а сброс на 4.09 в 9.00 | 04.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
03.09.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 сброс на 7.09 в 9.00 | 07.09.2024 |  | выполнено
03.09.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 83 сброс на 5.09. | 05.09.2024 |  | выполнено
03.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 137 Проверить конализационный канал по стояку,когда идет дождь сильно капает . | 03.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
03.09.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 24 Из крана холодной воды бежит горячая . | 03.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
03.09.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 Замена смесителя . | 03.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
03.09.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1п этаж 1 течь по стене. | 03.09.2024 | ВИКТОР | Заменили участок канал на чердаке.
03.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 85 на4.09 в 16.00 Заменить сорванный кран на батареи . | 04.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
03.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 137 Заменить краны 2 шт 4.09 с 9.00 до 12.00 | 04.09.2024 |  | выполнено
03.09.2024 | ЛЕНИНА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Не работает уличный фанарь. | 03.09.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
03.09.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 4 этаж 3 батарея подтекает в местах соединения . | 0 |  | выполнено
03.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 Топят | 03.09.2024 | ВИКТОР | притензий нет устранили .
03.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 73 запах канализации . | 04.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
03.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 93 5.09 замена трех отсечных и унитаз с 9.00 | 05.09.2024 | ВЛАД | выполнено
03.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 129 горячая вода ели теплая и холодный полотенцесушитель . | 03.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
03.09.2024 | КУРЧАТОВА 26 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4.09 дать доступ для забора воды . | 04.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
04.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 1 не работает ГРЛ | 04.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
04.09.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 40 Поднимаеться вода в унитазе. | 04.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
04.09.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 20 Нет горячей воды. | 04.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
04.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 27 В комнате капает кран. | 04.09.2024 | ВЛАД | выполнено
04.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 84 Течь батареи . | 04.09.2024 | ВЛАД | выполнено
04.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 36 Осмотр и консультация . | 05.09.2024 |  | выполнено
04.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | пом 42 крюгир хаус нет света | 04.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | задолжность перед красэко
04.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 59 Отключения хол ,гор и сброс полотенцесушителя на 9.09 с 9.00 | 0 |  | выполнено
05.09.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 32 Гудит кран . | 05.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
05.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 нет воды в батареи . | 05.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
05.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 93 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 69 отключение хол и гор воды на 6.09 с 9-16.00. | 06.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
05.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 4-5 нет воды для уборки. | 05.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
05.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 Замена канализации на 9.09 с9.00-12.00 | 09.09.2024 |  | выполнено
06.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | монтаж плафонов на столбы освящения . | 06.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
06.09.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 58 9.09 подключить новую печ,замена разетки и выключателя после 14.00 | 09.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
06.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 69 рыжая горячая вода и холодный полотенцесушитель. | 06.09.2024 | ВЛАД | выполнено
06.09.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 62 капает в ванной с потолка. | 06.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
06.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 102 бурлил в раковине и выходит пенкой. | 06.09.2024 | ВЛАД | выполнено
06.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 2 нет воды для технички. | 06.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
06.09.2024 |  |  | под 3 нет света в тамбуре | 06.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
06.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 5 не горит ДРЛ | 06.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
06.09.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | магазин презент тонкой струйкой вода | 06.09.2024 | ИЛЬЯ
06.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 107 БАЛТИЙСКАЯ |  | перегорела лампочка над 33-34кв | 06.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
06.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 3 сброс на 9.09 с 10.00до 15.00 | 09.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
06.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 135 сброс на 9.09 с 10.00-12.00 | 09.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
06.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 20 сброс и отключения хол и гор воды 11.09 с 9.00до 16.00. | 11.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
06.09.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 32 сброс поотенцесушителя на 9.09 с 11.00 до 16.00 | 09.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
06.09.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 9 капает батарея в зале на 9.09 с 9.00 до 10.00 | 09.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
06.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 159 горячая ели теплая . | 06.09.2024 |  | выполнено
06.09.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 26 замена кнс | 06.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
09.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 100 в ванной на потолке сочится вода сверху . | 09.09.2024 | ВИКТОР | течь 103 кв КВС к частнику
09.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | под3 по по правой стороне по всем этажам | 09.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
09.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 103 замена трубы течь | 09.09.2024 | ЛАПА Р.А. | осмотр зона ответственности КВС
09.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 13 течь полотенцесушителя . на 10.09 | 09.09.2024 | ЛАПА Р.А. | осмотр к частнику
09.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 59 течь смеситиля | 09.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | устранили
09.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | под 5 не работает разетка | 09.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
09.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 эт не горит светильник. | 09.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
09.09.2024 | ЦЕНТР.ПРОЕЗД 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Нет освещения в подвале . | 09.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
09.09.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2под 3 этаж нет света . | 09.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
09.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 этаж постоянно горит свет . | 09.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
09.09.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | монтаж под гирлянды | 09.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено на трех под
10.09.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 60 Пропало электричество в разетках . | 10.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
10.09.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1п течь по стене . | 10.09.2024 |  | осмотр
10.09.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 топит кв 14 | 0
10.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 72 замена вентиля на холодную воду . | 10.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
10.09.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 4 задымление и пропал частично свет. | 10.09.2024 | СЕРГЕЙ | выполнено
10.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 119 замена батареи на 12.09 в 9.00 | 12.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
10.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 80 83 запах канализации . | 10.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
10.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | течет унитаз | 10.09.2024 |  | к частнику
10.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 3 под заменить лампочку в тамбуре | 10.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
10.09.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 66 течь по стояку | 10.09.2024 | ВИКТОР | осмотр выполнено
10.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 3 этаж 1 нет освящения над щитком . | 10.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
10.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 79 нет напора холодной воды 23.09.24 осмотр | 23.09.2024
10.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 86 сброс стояка отопления в спальни 12.09 в 9.00 | 12.09.2024 |  | выполнено
10.09.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 16 сброс 12.09 | 12.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
10.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 11.09 дать доступ Энергосбыт | 11.09.2024 | АЛЕКСЕЙ | выполнено
10.09.2024 | ШКОЛЬНАЯ 53А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 11.-9 нужен доступ для энергосбыт | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
10.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Нужен доступ в врэу энергосбыт | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
10.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | Нужен доступ в врэу энергосбыт | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
10.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2под нет света | 10.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
10.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 13 11.09 в 9.00 со сваркой. | 11.09.2024
10.09.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | осмотр 70 кв | 10.09.2024 |  | не явился в назначеное время .
10.09.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 24 бурление в раеовине . | 10.09.2024 | ВЛАД | выполнено
11.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 80 запах канализации | 11.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
11.09.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 кв льет с верху по стояку | 11.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | замена тройника в 6 кв.
11.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 4-5 этаж нет света по стояку 141 кв | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 34 и 70 нет горячей воды | 11.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | перепустили
11.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 3 что то с электричеством | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 41 течь батареи | 11.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | подтянули
11.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 11 течь гофры к унитазу | 11.09.2024 |  | к частнику
11.09.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 под запах каналтзации . | 11.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | передали водоконалу.
11.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 39 БЕЛАЯ СЛОБОДА |  | 7 этаж нет света | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | 60 ЛЕТ 30 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 этаж перед лестницей не горит свет . | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2под 2 этаж у мусоропровада заменить светильник. | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | не работает ДРЛ | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | встреча с предсидателем | 11.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
11.09.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | Р600 с 9.00 | 11.09.2024 | ВЛАД | выполнено
11.09.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 6 замена крестовины | 11.09.2024 |  | выполнено
11.09.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | подключение Р600 | 11.09.2024 |  | выполнено
12.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 35 проблема стравить воздух | 12.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 5 под 3 этаж нет света | 12.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1 под этаж2.3.5 нет света | 12.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.09.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 под запах канализации | 12.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 27 сброс трех стояков на 13.09 | 13.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.09.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | акт топит с кровли | 12.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 37 холодная вода а не горячая | 12.09.2024 | ВЛАД | выполнено
12.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 под 8 этаж нет света напротив лифта.и у мусоропровода нет плафона. | 12.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 125 сброс на 13.09 кухня. | 13.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.09.2024 | САЯНСКАЯ 1 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3п 2 этаж нет света. | 12.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.09.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 2 слабый напор горячей и холодной воды . | 12.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.09.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 отключение хол и гор воды | 12.09.2024 |  | выполнено
12.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 14 течь батареи в зале | 12.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
12.09.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 66 течь по стояку осмотр кв 70 все сухо на 25.09 осмотр кв 66 | 25.09.2024
12.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 49 слабый напор воды | 12.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
12.09.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | установка разетки для насоса | 12.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
12.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | отключение эл.эн. на доме для кв 143 с 15-16 | 12.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
13.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | перенос температурного датчика. | 13.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
13.09.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | мантаж под гирлянды | 13.09.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
13.09.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 13 громко бурлит в раковине | 13.09.2024 | ВЛАД | выполнено
13.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 80 из крана гор воды бежит холодная | 13.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
13.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1эт течь батареи | 13.09.2024 |  | выполнено
13.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 30 холодный стояк | 13.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
13.09.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 замена отсечных на 16.09 с 10-12 | 16.09.2024 |  | выполнено
16.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 166 в кухи течь и топит соседей | 0
16.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | 5 под в тамбуре перегорел свет | 16.09.2024 |  | выполнено
16.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | под3.5.7.8.10 над входом не работают светильники. | 16.09.2024 |  | выполнено
16.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв89 капает отсечной хол вод. отключения на 19.09 отсечной менял сам собственник . | 19.09.2024 | АЛЕКСАНДР | выполнено
16.09.2024 | СВЕРДЛОВА 17 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 2 срезали трубы и прочистили врезки | 16.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
16.09.2024 | МИРА 17 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8п 3.6.7 этаж нет света | 16.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
16.09.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | отключение хол и гор воды 17.09 с 9.00 до 14.00 | 17.09.2024
16.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 3 выходит через унитаз и ванную | 16.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
16.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ремонт праводки на чердаке 2 кв. | 16.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
16.09.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | ремонт проводки на чердаке 1 кв. | 16.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
16.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход дома на 17.09 | 17.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
17.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | под 4 этаж 7 напротив лифта нет света | 17.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
17.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 82 засор.стоит вода в унитазе. | 17.09.2024 | ИЛЬЯ
17.09.2024 | КОРОЛЁВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 61 в ваной шипит лампочка при включении. | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 под 10 этаж не срабатывает датчик на движения,нет света | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в подвале нет света | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | ШКОЛЬНАЯ 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | под 3 запах канализации | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв11 не работает выключатель в туалете | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дать доступ красэко | 17.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
17.09.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в мусорокамере нет выключателя | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в мусорокамере нет света | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 62 пропал свет | 17.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
17.09.2024 | 60 ЛЕТ 14 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 этаж нет лампочки | 17.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
17.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 66 сброс хвс,гвс.на 18.09 | 18.09.2024 | ВЛАД | выполнено
18.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 3п не работает ДРЛ и свелитьник | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 43 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1п 5 этаж сделать свет для рабочих . | 18.09.2024 |  | выполнено
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | отключение хол воды для замены отсечного на 19.09.24 отсечной менял сам собственник. | 19.09.2024 | АЛЕКСАНДР | выполнено
18.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 55 в кухни искрит разетка | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4п 8 этаж над 129 кв и мусоро.пр. нет света. | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 1п 3 этаж заменить лампочку ,возможно заменить плафон так как часто перегорают лампочки. | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.09.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 12 этаж у мусора.пр. нет света | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.09.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 5подъезд устранили общий засор. | 18.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 под. в тамбуре кв 45-46 заменить светильник. | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
18.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 27 стоит вода в унитазе. | 18.09.2024 | ИЛЬЯ | осмотр зона ответстенности квс
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2п запах канализации на первом этаж. | 18.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
18.09.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 5 под в подвале замена кнс ду 100 и пос. | 18.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
18.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 45 замена отсечного на холодную воду 24.09.24 | 24.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
19.09.2024 | ЛЕНИНА 57 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 31 замена печной разетки. | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 37 мокрый стояк | 19.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
19.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 60 слабый напор гор.воды | 19.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
19.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2под 2 и 3 этаж нет света | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 под 3 этаж нет света на площадке | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 161 из крана бежит не горячая вода а холодная . | 19.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
19.09.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | затоп МКД | 19.09.2024 | ИЛЬЯ | устранили засор
19.09.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под демонтаж эл.проводки в тамбуре. | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | подкл 380в для бетон мешалки | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 23 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2п. ремонт проводки и освящения в подвале . | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | в подвале для технички нужно сделать свет. | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
19.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | тепловые узлы ,освящение. | 19.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 9 этаж возле мусора.пр.нет света . | 20.09.2024 |  | выполнено
20.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 125 в бендюжки мокрая стена. | 20.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
20.09.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 97 гудит батарея в комнате. | 20.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
20.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1под 5 этаж нет света на этаже . | 20.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 56 24.09 с 9.00 до 16.00 отключение хол и гор воды. | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | не работает ДРЛ и светильник на подъезде | 20.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дать тоступ для осмотра приборов учета 23.09 | 23.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 под тать доступ для ГТС | 20.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
20.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 10 под на под не работает свет | 20.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под в подвале капает сбросник по стояку . | 20.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
20.09.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 51 акт о затопе | 20.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
20.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3п | 20.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | ППР с 5 по 8 | 20.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | монтаж электрических столбов в подвале . | 20.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
20.09.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 21 затоп в кухни | 20.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 166 подготовились к заменеканализации на 24.09 с 9.00 | 24.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
23.09.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | затоп МКБ | 23.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | нет гор.воды и холодный п.с. | 23.09.2024 |  | выполнено
23.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 37 течь по стояку | 23.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ
23.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 121 холодный п.с. | 23.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
23.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 20 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 37 на 25.09 с 9.00 замена участка канализации 1м лопнул верхний раструб. | 25.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
23.09.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 10 мокрая стена .когда нажимаешь на стену то сочится вода с | 23.09.2024 | ИЛЬЯ
23.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 8 замена креставины | 01.10.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
23.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 150 холодная батарея и п.с. | 23.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
23.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 49 на 24.09 осмотр ,течь где бендюжка. | 24.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
23.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 73 течь с потолка в ванной | 23.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
23.09.2024 | КОМСОМОЛЬСКАЯ 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 14 холодная батарея в зале | 23.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
23.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 51 холодный п.с. | 23.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
23.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2п ИТП перебрать тепл.об.течь. 24.09.24 | 24.09.2024 | АЛЕКСАНДР | выполнено
23.09.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 21 нет электричества в квартире | 23.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | 60 ЛЕТ 26 БАЛТИЙСКАЯ |  | проверить ДРЛ | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 48 А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 12 слабый напор хоодной воды . | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 под 1 этаж подтекает батарея. | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 54 сломался выключатель. | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 1 по стояку холодный п.с. | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено .
24.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 холодный п.с. | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 73 течь с потолка. | 24.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 49 нет отпления в квартире . | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 7 п запах канализации | 24.09.2024 | АНТОН | передали в водоканал .
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 13 пропало электричество в квартире . | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 5п 3.4.8 эт 6п 5 эт закрыть стоканы 5п нет ламп 4.5 эт. 6п 7 этаж | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | 6п 5 эт
24.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8п в подвале капает с холодной трубы . | 24.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
24.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | закольцовка | 24.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
24.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2п 4 эт не горит свет. | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 47 засор унитаза | 24.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
24.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 22 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 эт нет света напротив лифта | 24.10.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3п в подвале при спуске в лево бежит вода . | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | осмотр 26
24.09.2024 | ЛЕНИНА 27 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | отключение хол.воды на 30.09 с 9.00-14.00 | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 52 засор | 24.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
24.09.2024 | КУРЧАТОВА 6 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | сан саныч запустить отопления | 24.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
24.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 121 27.09 с 12.00-16.00 сброс на кухни . | 27.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
24.09.2024 | 60 ЛЕТ 84 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 39 вода то есть то нет. | 24.09.2024 |  | выполнено
24.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 подвал в узле ввода капает с хол трубы | 24.10.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
24.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 п над тамбурной дверью убрать старый потрон . | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 1 п 3 этаж замена потрона . пытались вкрутить новую лампочку не работает. | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 51 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 65 отключение хол и гор. | 24.09.2024 | ЛАПА Р.А. | выполнено
24.09.2024 | СВЕРДЛОВА 48 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход 25.09 | 25.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | СОВЕТСКОЙ АРМИИ 11 НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | консультация по электрики | 24.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
24.09.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 53 нет холодной воды ,осмотр на 25.09 | 25.09.2024 | ВИКТОР | выполнено дать доступ и оставить заявку.
25.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18 БАЛТИЙСКАЯ |  | 4 под нужно установить заглушку | 25.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
25.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 31 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дать доступ водоканалу | 25.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
25.09.2024 | КУРЧАТОВА 44 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 под в тамбуре нужен электрик . | 25.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.09.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дать доступ в подвал красэко | 25.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
25.09.2024 | АНДРЕЕВА 33А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 57 тонкая струйка холодной воды | 0
26.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 69 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 50 30.09 сброс полюсуш. | 30.10.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
26.09.2024 | МАЯКОВСКОГО 19А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 43 лопнула контр гайка на бат. | 26.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.09.2024 | СВЕРДЛОВА 53 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 под 2 этаж нет света на площадке. | 26.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дать доступ в подвал закрыть задвижки на транзите. | 26.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | 11 под в под.всегда горит свет. | 26.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 36 стояк отопления по кухни с 11.00-13.00 | 26.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
26.09.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | затоп МКД | 26.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
26.09.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 44 капает отсечной хол.воды 27.09 осмотр до 12.00 | 26.09.2024 | ВИКТОР
26.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 62 пропал свет в спальни и что то с разеткой | 26.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.09.2024 | 60 ЛЕТ 36 БАЛТИЙСКАЯ |  | 9 эт. нет света в мусоро проводе. | 27.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | 3 п после тамбура установить светильник на 30.09 | 30.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.09.2024 | 60 ЛЕТ 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 44 замена отсечных на 30.09 с 9.00-13.00 | 30.09.2024 | ВЛАД | выполнено
27.09.2024 | СВЕРДЛОВА 11 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 под нет электричества в под.и не работает ДРЛ | 27.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 4 под в подвале нужно установить разетку для провайдера . | 27.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 41 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 кв пыхтит конализация | 27.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
27.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 под течет вода где заглушка . | 27.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
27.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 129 нет света в квартире | 27.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.09.2024 | ПУШКИНА 33 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 73 не работает печная разетка | 27.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.09.2024 | ПУШКИНА 34 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | обход и устранения к.з в 3 под. крепили гофру после ремонта в 2 и 3 под. | 27.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 49 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 под монтаж ДРЛ без вышки через подъезд | 27.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.09.2024 | ЛЕНИНА 55 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | монтаж разетки на ИТП | 27.09.2024 | ДМИТРИЙ | выполнено
27.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 4 под в подвале при входе течь маевского ,заменить на кран шар.ду 15г ш т на 30.09 | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
27.09.2024 | МОЛОДЁЖНАЯ 15А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 65 2.10 отключение хол.и гор воды с 9.00 до 16.00 | 02.10.2024
27.09.2024 | 60 ЛЕТ 48 Б СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | итп | 01.10.2024 | ПАВЕЛ ЭЛЕКТРИК | выполнено
27.09.2024 | ВОСТОЧНАЯ 57 БАЛТИЙСКАЯ |  | обход | 27.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 9под засор в подвале | 30.09.2024 | ВИКТОР | выполнено
30.09.2024 | МИРА 19 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 1 под горит постоянно ДРЛ | 30.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
30.09.2024 | 60 ЛЕТ 4 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | кв 8 1.10 замена креставины в 9.00 | 30.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
30.09.2024 | САЯНСКАЯ 9 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | с 1-10 под установить крышки на коробки выключателей закрутить на болты эл.щитки. 7 2 этаж не овального плафона . | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | КОРОЛЕВА 16 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 24 не греет батарея на кухни | 0 |  | ищим 36 кв
30.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 79 разобрали стену на осмотр 1.10 слабый напор холодной воды | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | 60 ЛЕТ 42 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 120 течь батареи в стыке в зале | 30.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
30.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 65 БАЛТИЙСКАЯ |  | кв 102 идет течь с кв 106 | 30.09.2024 | АНДРЕЙ ИСАЕВ | выполнено
30.09.2024 | СВЕРДЛОВА 15 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 18 ели теплые батареи слабый напор и слегка теплая горячая вода с запахом и песком. | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | МИРА 23 НАШ НАДЁЖНЫЙ ДОМ |  | 8 под на первом этаже прибрать проводку | 30.09.2024 |  | выполнено
30.09.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 5 замена отсечных на хол.и гор. 2.10 с 12.00 | 02.10.2024 | ВИКТОР | выполнено
30.09.2024 | СВЕРДЛОВА 19 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дом моды Валентина холодные батареи | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59 БАЛТИЙСКАЯ |  | 2 под 6 этаж у мусоро провада сломался выключатель,заменить. | 30.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
30.09.2024 | КУРЧАТОВА 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 3 под 1 этаж моргает светильник на лест.площадке,заменить. | 30.09.2024 | ИГОРЬ | выполнено
30.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 28 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 56 подтекает в ванной . | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | СВЕРДЛОВА 13А СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 2 п по всюду капает с потолка возле трубы | 30.09.2024 | ИЛЬЯ
30.09.2024 | КРУПСКАЯ 3 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | дать доступ крас эко в подвал | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | СОВЕТСКАЯ 32 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | кв 38 слабый напор холодной воды,фильтры чистые. | 30.09.2024 | ИЛЬЯ | выполнено
30.09.2024 | КУРЧАТОВА 20 СВЕТЛЫЙ ГОРОД |  | 5 под хлещит вода из полвочного шланга | 30.09.2024 | АНТОН | выполнено