| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 211 | 29.08.2025 14:47:09 | 29.08.2025 14:47:09 29.08.2025 14:47:09 | УО Балтийская, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 | УО Балтийская | востановить кнс в мусорокамере |  | Заявка не выполнена |  |
| 212 | 29.08.2025 21:33:18 | 08.09.2025 21:33:18 08.09.2025 21:33:18 | УО Балтийская, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36, кв. 4 | УО Балтийская | сброс одного стояка отопления |  | Заявка не выполнена |  |

| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые | Адрес | Объект | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки | Отметка о выполнении | Текст выполнения |
| 18.08.2025 09:31:21 | 18.08.2025 9:31:21 18.08.2025 9:31:21 | УО Балтийская, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 | УО Балтийская | 2 и 6 этаж на пожарной лестнице нет света | 18.08.2025 15:44:31 | Заявка выполнена | заменили 5 лампочек на пожарной лестнице |
| 11.08.2025 11:18:06 | 11.08.2025 11:18:06 11.08.2025 11:18:06 | УО Балтийская, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36, кв. 52 | УО Балтийская | не работает электричество в левом крыле | 11.08.2025 11:19:31 | Заявка выполнена | выбило автомат,включили . |