## Февраль 2025
Дата заявки | Заказчик | Адрес | Заявка | Дата исполнения | Исполнитель | Результат
2025-02-04 |  | королева 6 | кв 71 слабый напор хвс и замена фильтров .
2025-02-03 | УК Светлый город | 60 лет 30 | осмотр | 2025-02-03 | андрей | свищ на хвс нужно 2 хомуто на 40,запланируем | свищ на хвс нужно 2 хомуто на 40,запланируем
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | по кухонному стояку 'R600 | 3.02.225 | Андрей | прочистили | прочистили
2025-02-03 | Жэк-26 | восточная 30 | кв 54 осмотр стояка | 2025-02-03 | Руслан
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 70 замена участка кнс с квартиры до крыши | 2025-02-04 | Андрей | выполнено | выполнено
2025-01-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | 5 подъезд над входом нет света ,1 подъезд над входои в мусорокамеру нет света | 2025-02-03 | Дмитрий | замена двух светильников
2025-02-04 | УК Светлый город | свердлова 25 | кв 78 замена участка кнс с квартиры до крыши | 2025-02-04 | Илья | выполнено
2025-02-05 | УК Светлый город | свердлова 13а | кв 7 слабый напор хвс | 2025-02-05 | Илья | прочистили
2025-02-03 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 136 течь в туалкте | 2026-02-03 | Андрей | устранили
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 31 засор в кухни | 2025-02-03 | Андрей | устранили засор | устранили засор
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 17 нужен замер гвс ,параметры прямая 112 обратка 61
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | приоткрыть подачу | 2025-02-03 | Андрей | выполнено
2025-02-03 | УК Светлый город | восточная 3 |  | 2025-02-03 | Руслан
2021-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | перебрать теплообменник | 2025-02-05
2025-02-03 | УК Светлый город | 60 лет 30 | свищ на гвс ,поставить хомут на 40 2 шт |  | Андрей | выполнено
2025-02-03 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 197,201,205,209 осмотр стояка по хвс 3.02.25 | 2025-02-03 | Руслан
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | обследовать чердак,дыхалки не выходят на крышу | 2025-02-03 | Илья | нет доступа
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | топит 2 подвал | 2025-02-03 | Илья | устранили засор
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | на пожарной лестнице между 5 и 6 этожами нет света | 2025-02-03 | Сергей | заменили лампочку
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 6 холодный полотенцесушитель и гвс параметры на прямой 112 на обратной 72 | 2025-02-03 | Андрей | проправили ,наблюдаем
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | 4 подъезд 2 этаж нет света | 2025-02-03 | Сергей | вкрутили 3 лампочки
2025-02-03 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 5 слабый напор хвс | 2025-02-03 | Илья | прочистили со сваркой ,должен разобрать не достали .
2025-02-03 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 86 течь радиатора ,меняный. | 2025-02-03 | Андрей | купят сделают заявку
2025-02-03 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 10 нет горячей воды | 2025-02-03 | Илья | открыли отсечной
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 60 чуть теплый полотенцесушитель | 2025-02-03 |  | нагревается от водоразбора ,гвс на обратном
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | ели теплая вода | 2025-02-03 | Андрей | протравили
2025-02-03 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 8 подъезд 9 этаж на площадки у лифта горит свет днем а ночью не горит | 2025-02-03 | Сергей | заменили на диодный
2025-02-03 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 80 | 2 подъезд 4 этаж у мусоропровода света нет | 2025-02-03 | Сергей | вкрутил лампочку
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 98 когда сливают воду соседи у него уходит вода и пока не заполнишь кнс стоит вонь | 2025-02-03 | андрей | куржак был
2025-02-03 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 2 течь по стояку | 2025-02-03 | андрей | поправили кнс
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | кв 144 обгорели провода на люстре | 2025-02-03 | Сергей | люстра старая ,купит сделает заявку
2025-02-03 | Жэк-26 | советская 11 | кв 18 течь радиатора | 2025-02-03 | Руслан | течь отсечного гвс ,устранили.
2025-02-03 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 165 отсечной на хвс не работает | 2025-02-03 | андрей | заменили
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 6 холодная гвс и полотенцесушитель | 2026-02-03 | андрей | перепустили ,будет наблюдать
2025-02-03 | УК Светлый город | саянская 1 | 1 подъезд закрепить выключатель на 4.02.25 | 2025-02-04
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 18,13 совсем холодное гвс | 2025-02-03 | андрей | перепустили
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 79 | 2025-02-03 | андрей | на обратном нагревается от разбора
2025-02-03 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 32 холодные батареи | 2025-02-03 | Илья | промыли радиатор
2025-02-03 | УК Светлый город | свердлова 11 | снять счетчик | 2025-02-03 | Илья | выполнено
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 9 коричневая горячая вода | 2025-02-03 | андрей | перепустили
2025-02-03 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 114 отключение хвс и гвс с 10.00-13.00 4.02.25 | 2025-02-04 | Александр.Ш. | выполнено
2025-02-02 | УК Светлый город | саянская 1 | 2 подъезд кв 27 остывает отопления | 2025-02-02 | Илья | отрегулировали ,наблюдают
2025-02-02 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | запах кнс 1 подъезд | 2025-02-02 | Илья | полный колодец в 18.43 передали в водоканал
2025-02-02 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | кв 9 холодная гвс |  |  | вода нагревается от водорасбора ,переведено на обратное
2025-02-02 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 116 течь с потолка | 2025-02-02 | Илья | на кровли сухо,инженерные сети сухие
2025-02-02 | УК Светлый город | восточная 31 | 1 подъезд сильный запах кнс | 2025-02-02 | Илья | устранили течь
2025-02-02 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 61 нет света в квартире | 2026-02-02 | Илья | сгорела вставка,заменили.
2025-02-02 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | кв 56 в зале не работают разетки и нет света | 2025-02-02 | Илья | обгорели провода ,востоновили .
2025-02-02 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 59 в квартире погас свет | 2025-02-02 | Илья
2025-02-02 | УК Светлый город | 60 лет 42 | 7 подъезд запах кнс | 2025-02-02 | Илья | запаха нет,все сухо.
2025-02-02 | УК Светлый город | 60 лет 48б | кв 76 низкая температура в квартире | 2025-02-02
2025-02-03 | УК Светлый город | ленинградский 43 | кв 102 отошол шланг в кухни | 2025-02-03 | андрей | требуется замена фильтра
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 108 запах кнс по кухни | 2025-02-03 | андрей | пролили куржак
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 207 отключение гвс и хвс на 4.02.25 | 2025-02-04 | андрей | выполнено
2025-02-03 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 86 течь радиатора | 2025-02-03 | андрей | требуется замена радиатора
2025-02-03 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | холодная горячая вода
2025-02-03 | УК Светлый город | 60 лет 48б | 3 подъезд нет света на 1 этаже и в двух тамбурах | 2025-02-04 | Дмитрий | ремонт электропроводки в подвале
2025-02-03 | Жэк-26 | октябрьская 3 | кв 14 холодная горячая вода
2025-02-03 | Жэк-26 | школьная 37 | кв 18 замена смесителя в кухни | 2025-02-03 |  | к частнику
2025-02-03 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 62 горячие батареи | 2025-02-03 |  | нет технической возможности убавить
2025-02-03 | Жэк-26 | восточная 27 | кв 41 течь смесителя | 2025-02-03 |  | к частнику
2025-02-03 | УК Светлый город | свердлова 48а | 2 подъезд нет света в тамбуре | 2025-02-03 | Дмитрий | замена луча на луч
2025-02-03 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 24 ели теплые батареи | 2025-02-03 | Руслан | в квартиру зашли батареи горячие
2025-02-03 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 23 течь под раковиной | 2025-02-03 | Руслан | нужна замена смесителя
2025-02-03 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 95 течь радиатора | 2025-02-03 | Руслан | нужна замена радиатора
2025-02-04 | ук Белая слобода | свердлова 72а | полный подвал | 2025-02-04 | Илья | устранили засор
2025-02-04 | Жэк-26 | 60 лет 72 | 95 кв замена радиатора на 5.02.25 | 2025-02-05 | Антон
2025-02-04 | УК Светлый город | крупской 3 | кв 37 течь радиатора | 2025-02-04 | Антон
2025-02-04 | УК Светлый город | саянская 1 | монтаж лучей | 2025-02-04 | Игорь | 18 штук установили
2025-02-04 | УК Светлый город | восточная 7 | кв 38 слабый напор хвс (первая заявка 17.12.24)
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | кв 94 что то с унитазом | 2025-02-04 | андрей | ответственность квс
2025-02-04 | УК Светлый город | ленинградский 41 | 1 подъезд 3 этаж быстро перегорает лампа над 11-12 кв | 2025-02-04 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | кв 6,1 протравить | 2025-02-04 | андрей | протравили
2025-02-04 | УК Светлый город | курчатова 32 | 3 подъезд проверить комуникации | 2025-02-04 | Александр.Ш. | все в норме
2025-02-04 | УК Светлый город | крупской 3 | кв 37 слабый напор хвс ,нужно чистить .7.02.25 | 2025-02-07 | илья | прочистили врезку
2025-02-04 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 1 замер тепла в квартире | 2025-02-04 | Антон | выполнено
2025-02-04 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 107 течь по трубе | 2025-02-04 | Александр.Ш.
2025-02-04 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 27 осмотр ,от заявки течь по стояку 18 кв | 2025-02-04 | Антон | все сухо
2025-02-04 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 63 отключение хвс и гвс 5.02.25 | 2025-02-05 | Руслан | выполнено
2025-02-04 | УК Светлый город | свердлова 25 | помещение 66 отключение электричества на дом 6.02.25 с 14.00-15.00 | 2025-02-06 | Дмитрий | выполнено
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | замена насоса на гвс и отсечного по 1 квартире | 2025-02-04 | Виталя | выполнено
2025-02-04 | УК Светлый город | советская 32 | кв 15 осмотр отсечных на 6.02.25 | 2025-02-06
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 6 что то с трубами осмотр | 2025-02-04 | Андрей | от высокой температуры трубу повело
2025-02-04 | УК Светлый город | свердлова 48а | нет света в тамбуре 2 подъезд | 2026-02-04 | Игорь | свет есть ,бабушка не увидела выключатель .
2025-02-04 | УК Светлый город | школьная 31 | кв 27 запах кнс в подьезде | 2025-02-04 | Илья | все сухо
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | подключить насос втп | 2025-02-04 | Дмитрий | подключили и сделали разетку на 4 этаже
2025-02-05 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 21 течь по 18 ,осмотр 21 | 2025-02-05 | Александр | в 21 все закрыто но сухо
2025-02-05 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | в мусоропроводе нет света | 2025-02-06 | Илья | выполнено
2025-02-05 | ООО УО Балтийская | ленинградский 22 | кв 10 течь отсечного | 2025-02-05 | андрей | рподтянули,отсечной работает
2025-02-05 | УК Светлый город | октябрьская 42 | кв 10 нет гвс | 2025-02-05 | Илья
2025-02-05 | УК Светлый город | курчатова 20 | 6 подъезд 4 этаж нет света | 2025-02-05 | Сергей | поменял светильник на диодный
2025-02-05 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | 3 подъезд удлинить гибкую подводку на батареи | 2025-02-05 | Андрей | выполнено
2025-02-05 | УК Светлый город | свердлова 13а | 2 подъезд полный колодец | 2025-02-05 | Илья | передали в водоканал в 9.35
2025-02-05 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 112 течь под счетчиком ,осмотр 6.02.25 | 2025-02-06 | Андрей | подтянули
2025-02-05 | УК Светлый город | свердлова 17 | 2 подъезд 3 этаж нет света | 2025-02-05 | Илья
2025-02-05 | УК Светлый город | восточная 49 | 44 кв лопнула раковина | 2025-02-05 | Руслан | поменяли раковину
2025-02-05 | УК Светлый город | 60 лет 30 | осмотр подвала | 2025-02-05 | Андрей | по инженерным себям все хорошо
2025-02-05 | УК Светлый город | 60 лет 30 | осмотр кв 28,29 по гулу | 2025-02-05 | Андрей | гула нет ,небольшой шум по вент камере
2025-02-05 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 18 в маленькой комнате холодные батареи | 2025-02-05 | Руслан | перепустили
2025-02-05 | Жэк-26 | королева 6 | кв 71 чистка квс на 6.02.25 | 2025-02-06 | Антон | выполнено
2025-02-05 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 114 в ванной не уходит вода | 2025-02-05 | Андрей | устранили засор
2025-02-05 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 64 течь под счетчиком ,осмотр 6.02.25 | 2025-02-06 | Женя.Пр. | требуется замена счетчика,'купит счетчик сделает заявку .
2025-02-05 | Жэк-26 | свердлова 35а | итп течь по хвс ,замена н
2025-02-05 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 81 течь по стояку | 2025-02-05 | Руслан | требуется замена участка КНС
2025-02-05 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 81 замена участка канализации на 6.02.25 | 2025-02-06 | Женя.Пр. | выполнено
2025-02-05 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 204 гул | 2025-02-05 | Андрей | гула нет ,небольшой шум по вент камере
2025-02-05 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 1 сопла | 2025-02-10
2025-02-05 | Жэк-26 | восточная 32 | течь в подвале | 2025-02-06 | Александр,Ш. | нужна замена сбросника
2025-02-06 | Жэк-26 | восточная 32 | замена сбросника на гвс 7.02.25 | 2025-02-07 | Руслан | выплнено
2025-02-05 | УК Светлый город | молодежная 15а | холодно в квартире 16-18 градусоав | 2025-02-06 |  | замеры на теплопотери сделала У,К .батареи горячие.
2025-02-06 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | 2 подъезд 4 этаж нет света у мусоропровода и нет света в арке со стороны двора | 2026-02-06 | Сергей | заменили два светильника
2025-02-06 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 3 подъезд в узле ввода течь по гвс | 2025-02-06 | Александр.Ш.
2025-02-06 | Жэк-26 | восточная 32 | кв 34 слабый напор гвс | 2025-02-06 | Женя.Пр. | перепустили ,будет наблюдать
2025-02-06 | Жэк-26 | парковая 10 | 10.02.25 чистка хвс | 2025-02-10 | Антон | выполнено
2025-02-06 | Жэк-26 | советская 13 | течь по гвс | 2025-02-06 | Илья | перемотали часть сборки
2025-02-07 | УК Светлый город | советская 28 | кв 13,5,9 нет холодной воды | 2025-02-07 | Женя Пр | включили
2025-02-07 | Жэк-26 | советская 13 | кв 10,11 слабый напор гвс | 2025-02-07 | Женя Пр | течь теплообменника ,на гарантии
2025-02-07 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 62 в ванной сочится вода | 2025-02-07 | Жэня ПР | зона квс
2025-02-07 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 62 | 2025-02-08 | Антон | отказалась оплачивать
2025-02-08 | УК Светлый город | ленина 57 | 4 подъезд нет света и уличного освящения тоже нет | 2025-02-08 | Сергей | нет напряжения
2025-02-08 | УК Светлый город | ленина 57 | востановить свет в 4 подъезде и уличное освящение | 2025-02-11 | Дмитрий | востановили магистрали
2025-02-08 | УК Светлый город | восточная 49 | кв 106 течь радиатора | 2025-02-08 | Антон | перебрал радиатор
2025-02-08 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 67 течь под счетчиком гвс | 2025-02-08 | Антон | плменял прокладку
2025-02-08 | УК Светлый город | королева 16 | кв 12 засор в кухни | 2025-02-08 | Антон | устранили
2025-02-08 | ук Белая слобода | октябрьская 17 | 2 подъезд не идет вода для технички из батареи на 10.02.25 | 2025-02-10 | Илья | по приезду вода была
2025-02-09 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 83 лопнул отсечной по хвс | 2025-02-09 | Руслан | заменили отсечной
2025-02-09 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | 3 подъезд запах кнс | 2025-02-09 | Руслан | полный колодец ,передали в водоканал в 15.31
2025-02-09 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 64 отключение хвс и гвс на 10.02.25 объявление напишут сами | 2025-02-10 | Женя Пр | выполнено
2025-02-09 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 102 по стояку | 2025-02-09 | Руслан | течь отсечного на унитаз ,старый(заглушили )
2025-02-09 | УК Светлый город | ленина 28 | кв 15 течь по гвс | 2025-02-09 | Руслан | все сухо
2025-02-09 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 94засор в ванной | 2025-01-09 |  | отменили заявку ,устранили сами.
2025-02-09 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 97 топят | 2025-02-09 | Руслан | в квартире 110 переполнилась ванная
2025-02-10 | УК Светлый город | свердлова 18 | кв 5 течь крана в кухни |  |  | к частнику
2025-02-11 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | 1 подъезд течь крана в мусорокамере | 2025-02-11 | Андрей | нужна замена крана,перекрыли .
2025-02-11 | УК Светлый город | кирова 14 | 2 подъезд нет света на этажах | 2025-02-11 | Паша | востановление магистрали
2025-02-11 | УК Светлый город | свердлова 25 | кв 58 в квартире нет света | 2025-02-11 | Дмитрий | включил автомат
2025-02-06 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 117 нет электричества на печную разетку | 2025-02-07 | Илья | сгорел автомат,прередали в красэнерго | сгорел автомат,прередали в красэнерго
2025-02-06 | УК Светлый город | 60 лет 30 | кв 36 гудит труба около кв | 2025-02-06 | Андрей | перепустили насос шум пропал
2025-02-06 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 139 замер температуры ГВС | 2025-02-06 | Андрей | Выполнено
2025-02-06 | Жэк-26 | Григорьева 4 | лопнул бачек | 2025-02-06 | Илья | купят гибкую подводку с отсечным сделают заявку
2025-02-06 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 15 не работает разетка | 2025-02-06 | Илья | перегорела разетка,востановили .
2025-02-06 | УК Светлый город | свердлова 11 | магазин скороход правое крыло течь по трубе | 2025-02-06 | Илья | требуется замена участка трубы по отоплению
2025-02-06 | УК Светлый город | свердлова 11 | замена участка отопления между магазином и домом 2 метра ДУ20 на 17.02.25 | 2025-02-17 | Антон | выполнено
2025-02-06 | УК Светлый город | курчатова 20 | кв 93 отключение ГВС и ХВС 7.02.25 | 2025-02-07 | Руслан | выполнено
2025-02-06 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | 4 подъезд 6 этаж у мусоропровода нет света и над квартирами 128-129 нет света | 2025-02-06 | Илья
2025-02-06 | УК Светлый город | ленинградский 43 | 3 подъезд поставить гибкую подводку для технички в батарею | 2025-02-06 | Андрей | выполнено
2025-02-06 | Жэк-26 | восточная 30 | 2 подъезд осмотр унитаза в подсобном помещении | 2025-02-06 | Руслан | нужна замена унитаза,гибкой подводки,отсечного.
2025-02-06 | УК Светлый город | саянская 1 | установка 30 светильников | 2025-02-06 | Игорь | Выполнено
2025-02-06 | УК Светлый город | ленинградский 41 | осмотр подсобной комнаты течь крана и гибкой подводки и стояка | 2025-02-06 | Андрей | требуется замена отсечных
2025-02-06 | УК Светлый город | ленинградский 41 | в подсобной комнате замена отсечных 7.02.25 | 2025-02-07 | Андрей | выполнено
2025-02-06 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 86 замена радиатора 7.02.25 | 2025-02-07 | Антон | выполнено
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 17 проверить в щитке напряжение на квартиру | 2025-02-07 | Илья | нормальное напряжение
2025-02-07 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 126 холодная батарея | 2025-02-07 | Андрей | заменили отсечной
2025-02-07 | УК Светлый город | 60 лет 14 | замена кнс в подвале на 10.02.25 | 2025-02-10 | Андрей | выполнено
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | 60 лет 26 | на 10.02.25 замена кнс в подвале | 2025-02-10 | Андрей | выполнено
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | кв 41 течь трубы хвс в кухни | 2025-02-07 | Андрей | на момент приезда все было сухо ,будут наблюдать .
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | кв 144 замена люстры | 2025-02-07 | Илья | выполнено
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | кв 7 течь по кнс | 2025-02-07 | Андрей | поднял пластик ,будут наблюдать .
2025-02-07 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 9 течь по стояку хвс осмотр 10.02.25 | 2025-02-10 | Рома | нужна сварка
2025-02-10 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 9 заварить свищ по хвс на 21.02.25 | 2025-02-21 | Антон | выполнено
2025-02-07 | Жэк-26 | советская 13 | кв 10 отключение хвс и гвс 10.02.25
2025-02-07 | УК Светлый город | свердлова 13а | обработать после засора | 2025-02-07 | Илья | выполнено
2025-02-07 | УК Светлый город | ленина 57 | кв 36замер температуры в помещении | 2025-02-07 |  | отменили заявку .
2025-02-04 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | отключение герлянды на офисе | 2025-02-04 | Дмитрий | выполнено
2025-02-06 | УК Светлый город | кирова 4 | 1 подъезд установка ДРЛ | 2025-02-06 | Дмитрий | выполнено
2025-02-06 | УК Светлый город | советская 32 | 4 подъезд установка ДРЛ | 2025-02-06 | Дмитрий | выполнено
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | 1 подъезд 4 этаж нет света на площадки мусоропровода ,на площадки у лифта заменить на диодный светильник | 2025-02-07 | Илья | выполнено
2025-02-07 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 10 гул в батареях | 2025-02-07 | Руслан | по приезду гула не было
2025-02-07 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 67течь под счетчиком гвс | 2025-02-07 | Андрей | подтянули гайку
2025-02-07 | Жэк-26 | ленина 11а | кв 14 булькает в раковине | 2025-02-07 | Руслан
2025-02-07 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 18 отключение гвс 11.02.25 | 2025-02-11 | Илья | выполнено
2025-02-07 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | на подмесе течь в 1 узле | 2025-02-07 | Руслан | устранили течь
2025-02-07 | УК Светлый город | курчатова 26 | течь с потолка по 4 кв | 2025-02-10 | Жэня ПР
2025-02-07 | УК Светлый город | саянская 1 | 3 подъезд течь по стояку | 2025-02-07 |  | старая течь
2025-02-07 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 4 холодные батареи | 2025-02-07 | Илья | перепустили
2025-02-10 | УК Светлый город | 60 лет 16 | кв 16 радиатор почти холодный | 2025-02-10 | Андрей | перепустил
2026-02-10 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 27 пропал свет в квартире | 2025-02-10 | Дмитрий | выбело автомат
2025-02-10 | УК Светлый город | маяковского 32 | 1 подъезд 5 этаж нет света | 2025-02-10 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-02-10 | УК Светлый город | молодежная 15а | кв 10 осмотр отсчечных на 11.02.25 | 2025-02-11 | Руслан | заменили отсечные
2025-02-10 | ук Белая слобода | свердлова 72а | топит подвал | 2025-02-10 | Илья | устранили засор
2025-02-10 | Жэк-26 | парковая 10 | засор | 2025-02-10 | Илья | устранили
2025-02-10 | Жэк-26 | Григорьева 4 | в группе 3 подключить унитаз на пряму. 11.02.25 | 2025-02-11 | Рома | выполнено
2025-02-10 | Жэк-26 | восточная 30 | кв 113 течт радиатора | 2025-02-10 | Женя Пр | подтянули
2025-02-10 | Жэк-26 | ленина 11а | кв 14 продолжпет булькать в раковине | 2025-02-10 | Илья | полный колодец,передали в водоканал в 14.23
2025-02-10 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 18 осмотр крестовины | 2025-02-10 | илья | требуется замена крестовины
2025-02-10 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 18 замена крставины на 11.02.25 | 2025-02-11 | Илья | выполнено
2025-02-10 | ООО УК Наш надежный дом | саянская 9 | кв 71 течь под счетчиком | 2025-02-10 | Женя Пр | заменили прокладку
2025-02-10 | УК Светлый город | ленина 21 | 2 и 3 подъезд нет света в подвале | 2025-02-10 | Игорь | заменили лампочки
2025-02-10 | Жэк-26 | школьная 51 | кв 16 запах кнс | 2025-02-10 | Илья | устранили засор
2025-02-10 | УК Светлый город | восточная 33 | кв 4 осмотр | 2025-02-10 | Женя Пр | выполнено
2025-02-10 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 102 замена счетчиков |  |  | к частнику
2025-02-10 | УК Светлый город | кирова 14 | 2 подъезд нет света | 2025-02-10 | Дмитрий | заменили автомат
2025-02-10 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 102 11.02.25 отключение гвс и хвс | 2025-02-11 | Андрей | выполнено
2025-02-10 | Жэк-26 | восточная 30 | кв 49 холодные батареи в комнате |  |  | отменила так как стали теплые
2025-02-10 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 38 замена участка кнс | 2025-02-20 |  | выполнено
2025-02-10 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 33 чуть теплая батарея которая со стороны аллеи | 2025-02-10 | Илья | нужна сварка,заузить перемычку
2025-02-10 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 33 сварка,заузить перемычку на радиаторе 18.02.25 | 2025-02-18 | Антон | выполнено
2025-02-10 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 8 подъезд 2 и 3 этаж нет света | 2025-02-10 | Игорь | замена лампочек
2025-02-10 | УК Светлый город | ленинградский 41 | 3 подъезд замена участка кнс 11.02.25 | 2025-02-11 | Андрей | выполнено
2025-02-10 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 120 течь по гвс |  | Андрей
2025-02-10 | УК Светлый город | ленина 27 | кв 10 замена радиатора на 13.02.25 | 2025-02-13 | Антон | выполнено
2025-02-11 | ук Белая слобода | ленина 45а | осмотр подвала | 2025-02-11 | Илья | все чисто
2025-02-11 | УК Светлый город | ленинградский 43 | кв 46 течь смесителя | 2025-02-11 | Андрей
2025-02-11 | УК Светлый город | саянская 1 | течь в подвале | 2025-02-11 | Александр Ш | собрали канализацию
2025-02-11 | УК Светлый город | королева 15 | подключить ДРЛ на чердаке | 2025-02-11 | Дмитрий | выполнено
2025-02-11 | Жэк-26 | 60 лет 22 | при входе теч по правой стороне | 2025-02-11 | Андрей | нужна 1 кв
2025-02-11 | Жэк-26 | советской армии 7а | засор в пищеблоки ,5 группа замена гофры | 2025-02-11 | Илья | устранили засор ,гофра не подходит .
2025-02-11 | УК Светлый город | маяковского 32 | 1 подъезд 3 этаж нет света | 2025-02-11 | Игорь | заменили светильник
2025-02-11 | УК Светлый город | 60 лет 14 | обход | 2025-02-11 | Игорь | заменили 9 лампочек
2025-02-11 | УК Светлый город | 60 лет 16 | обход | 2025-02-11 | Игорь | заменили 3 лампочки
2025-02-11 | УК Светлый город | ленинградский 41 | обход | 2025-02-11 | Игорь | все работает
2025-02-11 | УК Светлый город | ленинградский 43 | обход | 2025-02-11 | Игорь | заменили 9 лампочек
2025-02-11 | Жэк-26 | ленина 11а | обработать после засора | 2025-02-11 | Рома | обработали
2025-02-11 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 5 этаж свет днем горит а ночью не горит | 2025-02-11 | Дмитрий | переделали втягивоющее рэле в электрощитовой
2025-02-11 | Жэк-26 | школьная 51 | обход подвала | 2025-02-11 | Илья | устранили засор
2025-02-11 | УК Светлый город | ленина 27 | кв 19 замена катриджа в смесители 12.02.25 | 2025-02-12 | Илья | выполнено
2025-02-11 | ук Белая слобода | свердлова 72а | закрыть люк | 2025-02-11 | Илья | закрыли
2025-02-11 | УК Светлый город | курчатова 6 | 1 подъезд не работает амстрон | 2025-02-11 | Дмитрий
2025-02-11 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | замена отсечных на отопление 4 шт под приварку ду25 и замена сбросников ду 15 на 12.02.25 | 2025-02-12 | Антон
2025-02-11 | ООО УО Балтийская | ленинградский 20 | 4 подъезд 6 этаж кв 129 часто перегорают лампочки | 2025-02-11 | Игорь | подтянули контакты
2025-02-11 | УК Светлый город | маяковского 19а | 3 подъезд 2,4,5 этаж нет света | 2025-02-11 | Игорь | заменил светильник и вкрутил лампочки
2025-02-11 | Жэк-26 | ленина 48а | смена,замена отсечных
2025-02-12 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 140 нет света в зале | 2025-02-12 | Илья | устранил к.з.
2025-02-12 | Жэк-26 | саянская 3 | кв 105 установ счетчиков |  |  | к частнику
2025-02-12 | Жэк-26 | ленина 48а | сбербанк течь радиатора | 2025-02-12 | Илья | устранили
2025-02-12 | УК Светлый город | восточная 33 | кв 35 отключение гвс и хвс 13.02.25 | 2025-02-13 | Руслан | выполнено
2025-02-12 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | течь теплообменника | 2025-02-12 | Андрей | отключили
2025-02-12 | Жэк-26 | свердлова 40 | кв 26 лопнул люк на ревизионном окне,на стояке мокрое пятно | 2025-02-20 | Илья
2025-02-12 | ук Белая слобода | свердлова 72а | топит подвал | 2025-02-12 | Илья | кустранили засор
2025-02-12 | Жэк-26 | свердлова 21 | комиссия по кап ремонту 19.02.25 | 2025-02-19 | Рябихин | выполнено
2025-02-12 | УК Светлый город | королева 15 | 2 подъезд 1 этаж постоянно горит свет | 2025-02-12 | Илья | заменили светильник
2025-02-12 | УК Светлый город | свердлова 25 | показать где набирать воду работникам по кап ремонту | 2025-02-13 | Илья | выполнено
2025-02-12 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | замена прокладок в итп | 2025-02-24 | Рома | Выполнено
2025-02-12 | УК Светлый город | королева 15 | нет света ближе к 1 подъезду | 2025-02-12 | Илья | выполнено
2025-02-12 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 52 течь счетчика | 2025-02-12 | Андрей | нужно перебирать
2025-02-12 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 52 перебрать до отсечного | 2025-02-13 | Андрей | выполнено
2025-02-12 | Жэк-26 | советская 13 | чистить теплообменник | 2025-02-13 | Рома | выполнено
2025-02-12 | УК Светлый город | ленина 17 | кв 20 замеры температуры помещения | 2025-02-13 | Илья | выполнено
2025-02-12 | Жэк-26 | школьная 51 | 2 подъезд обработать после засора | 2025-02-12 | Илья | обработали
2025-02-13 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 13 течь унитаза | 2025-02-13 | Руслан | поменяли горфру
2025-02-13 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 1 не поступает вода в сливной бачек | 2025-02-13 | Женя Луш | поправил клапон
2025-02-13 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 1 и 6 подъезд нет света на крыльце | 2025-02-13 | Илья | 6 подъезд заменили светильник на 1 работает
2025-02-13 | Жэк-26 | курчатова 16 | топит подвал | 2025-02-13 | Руслан | устранили засор
2025-02-13 | УК Светлый город | саянская 1 | кв 50 нет электричества в разетках | 2025-02-13 | Илья | перепланировка ,зона квс.
2025-02-13 | УК Светлый город | королева 15 | кв 5 течь радиатора | 2025-02-13 | Руслан | перемотали
2025-02-13 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 1 замер тепла в квартире | 2025-02-13 | Илья | выполнено
2025-02-13 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв39 нет света в квартире | 2025-02-13 | Илья | востонавил провод в щитке
2025-02-13 | УК Светлый город | ленина 27 | кв 30 чуть теплая батарея | 2025-02-13 | Илья | перепустили
2025-02-13 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 78 течь под счетчиком | 2025-02-13 | Андрей | когда приехали было сухо,подтянули
2025-02-13 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 35 течь в туалете | 2025-02-13
2025-02-13 | УК Светлый город | свердлова 15 | почистить теплообменник на гвс и отопление | 2025-02-13 | Рома | выполнено
2025-02-13 | УК Светлый город | свердлова 19 | разобрать ,почистить и собрать теплообменник | 2025-02-13 | Рома | фильтр чист слабое давление на дом
2025-02-13 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 1 течь в подвале |  |  | телефон в сети не зарегестрирован
2025-02-13 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | замена отсечных на стояке отопления 2 шт | 2025-02-13 | Антон | выполнено
2025-02-13 | УК Светлый город | советская 32 | кв 15 осмотр отсечных | 2025-02-13 | Илья | требуется замена отсечных нужны сгоны
2025-02-14 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 154 осмотр отсечных 19.02.25 | 2025-02-19 | Андрей | требуется замена отсечных ,менять отказались.
2025-02-14 | Жэк -26 | советской армии 34 | кв 12 течь в унитазе отсечные перекрыть не может | 2025-02-14 | Илья | отрегулировали запорную арматуру
2025-02-14 | УК Светлый город | королева 16 | течь в штробе по 4 кв
2025-02-14 | Жэк -26 | андреева 2а | сильный запах кнс | 2025-02-14
2025-02-14 | УК Светлый город | андреева 5 | порвана времянка | 2025-02-14 | Илья | при прочистки вырвало
2025-02-14 | УК Светлый город | ленинградский 43 | 2 подъезд сильный запах кнс | 2025-02-14 | Андрей | полный колодец передали в водоканал в 14.08
2025-02-14 | УК Светлый город | кирова 14 | востановление магистрали с подвала до 5 этажа | 2025-02-14 | Дмитрий | выполнено
2025-02-14 | Жэк-26 | парковая 10 | 2 подъезд запах кнс | 2025-02-14 | Рома
2025-02-14 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 148 ели теплая горячая вода и полотенцесушитель | 2025-02-14 | Андрей | протравили
2025-02-14 | Жэк-26 | ленина 48а | засор в туалете | 2025-02-14 | Андрей | устранили
2025-02-17 | Жэк-26 | свердлова 21 | топят ювелирный | 2025-02-17 | Рома
2025-02-17 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | 6 подъезд 3 этаж нет света | 2025-02-17 | Илья | заменил лампочку
2025-02-17 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | слабый напор гвс | 2025-02-17 | Сергей.Б | устранили течь по гвс,было на обратном.
2025-02-17 | УК Светлый город | ленинградский 41 | обход | 2025-02-17 | Игорь | все работает
2025-02-17 | УК Светлый город | ленинградский 43 | обход | 2025-02-17 | Игорь
2025-02-17 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 45 замена участка кнс | 2025-02-17 | Андрей | выполнено
2025-02-17 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 2 этаж нет света на пожарной лестнице | 2025-02-17 | Илья | заменил 2 лампочки по пожарной лестнице
2025-02-17 | УК Светлый город | курчатова 26 | кв 17 плохо поступает вода | 2025-02-17 | Руслан | всеи хорошо
2025-02-17 | Жэк-26 | Григорьева 4 | 1 группа течь бочка | 2025-02-17 | Рома | заменил прокладку на смывной бачек
2025-02-17 | Жэк-26 | парковая 10 | 2 подъезд запах кнс | 2025-02-17 | Рома | засора нет,обработали
2025-02-17 | Жэк-26 | свердлова 22 | заменить два болта с гайками на ревизку | 2025-02-17 | Рома | выполнено
2025-02-17 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 4 подъезд в тамбуре нет светпа | 2025-02-17 | Сергей
2025-02-17 | Жэк-26 | андреева 2а | обработать после засора | 2025-02-17 | Рома | выполнено
2025-02-17 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 178 слабый напор хвс | 2025-02-17 | Руслан | требуется сварка ,чистить с подвала .
2025-02-17 | УК Светлый город | крупская 3 | сильный шум | 2025-02-17 | Илья | шума нет
2025-02-14 | Жэк-26 | 60 лет 22 | установить заглушку на кнс ,перемотать 4 отверстия в кнс и один стык в кнс | 2025-02-14 | Андрей | выполнено
2025-02-17 | Жэк-26 | маяковского 30 | перелив хвс | 2025-02-17 | Рома | течи нет,убавили в шланге на пролив .
2025-02-17 | УК Светлый город | советская 32 | кв 18 нет напора хвс | 2025-02-17 | илья | прочистили врезку
2025-02-17 | УК Светлый город | школьная 31 | кв 21 течь по стояку хвс | 2025-02-17 | Илья | лопнул переход ,заменили .
2025-02-17 | УК Светлый город | андреева 33а | кв 7 что то с разеткой и вилкой | 2025-02-17 | илья | заменил вилку
2025-02-17 | УК Светлый город | восточная 51 | кв 30,34,29 холодные батареи |  |  | авария на боллерной
2025-02-17 | Жэк-26 | восточная 30 | кв 2,17 холодные батареи |  |  | авария на боллерной
2025-02-17 | УК Светлый город | пушкина 34 | кв 35 течь в туалете | 2025-02-17 | илья | замена арматуры сливного бочка
2025-02-17 | УК Светлый город | свердлова 13а | 3 подъезд запах кнс | 2025-02-17 | илья | засора нет ,шипение в латке передали в водоканал в 12.00
2025-02-17 | УК Светлый город | 60 лет 42 | кв 53 просят убавить | 2025-02-17 |  | нет технической возможности
2025-02-17 | Жэк-26 | ленина 44а | кв 31 19.02.25 отключение хвс и гвс | 2025-02-19 | Рома | выполнено
2025-02-17 | УК Светлый город | 60 лет 42 | установить и заменить краны для набора воды технички |  |  | запланируем
2025-02-18 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 142 замена отсечных | 2025-02-18 | Андрей | заменили отсечные
2025-02-18 | УК Светлый город | 60 лет 30 | обход | 2025-02-18 | Игорь | подтянули контакты
2025-02-18 | УК Светлый город | 60 лет 84 | обход | 2025-02-18 | Игорь | заменили 13 лампочек
2025-02-18 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 38 мокнит труба | 2025-02-18 | илья | заменили прокладки на гвс
2025-02-18 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | 6 подъезд нет света около мусорокамеры | 2025-02-18 | Сергей | заменили светильник
2025-02-18 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | кв 121 холодный полотенцесушитель | 2025-02-18 | Андрей | перепустили
2025-02-18 | ООО УК Наш надежный дом | мира 19 | кв 56 течь роадиатора в кухни | 2025-02-18 | Андрей | устранили
2025-02-18 | УК Светлый город | 60 лет 30 | кв 28 по стояку гул | 2025-02-18 | Андрей | отключили насос
2025-02-18 | УК Светлый город | ленинградский 41 | кв 57 течь по стояку в туалете | 2025-02-18 | Андрей | 28 кв разберет стену и сделает заявку
2025-02-18 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 4 этаж у мусоропровода нет света | 2025-02-18 | Сергей | заменили лампочку
2025-02-18 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 21 света в ванной нет | 2025-02-10 | Сергей | заменили лампочку
2025-02-18 | УК Светлый город | курчатова 26 | водоканал,отбор проб в 9.30 дать доступ 19.02.25 | 2025-02-19 | Рома | выполнено
2025-02-18 | Жэк-26 | школьная 9 | кв 33 течь радиатора | 2025-02-18 | Антон | подмотали контгайку
2025-02-18 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 11 нет электричество в выключатели | 2025-02-18 | Сергей | не нашли к.з.зона квс
2025-02-18 | УК Светлый город | кирова 4 | кв 23 подключить люстру | 2025-02-18 | Сергей | выполнено
2025-02-18 | УК Светлый город | восточная 33 | в узел ввода дать доступ | 2025-02-18 | Руслан | выполнено
2025-02-18 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | замена кнс |  | антон | заменили кнс 1 подъезд и часть второго
2025-02-18 | УК Светлый город | кирова 14 | кв 59 нет электричества в разетках | 2025-02-18 | Сергей | установил разетку
2025-02-18 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 190 течь радиатора | 2025-02-18 | Андрей | капельная течь,требуется замена радиатора .
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 2 подъезд между 1 и 2 этажами течь шланга на радиаторе при включении ,когда набирает воду техничка | 2025-02-19 | Руслан | перематал
2025-02-18 | УК Светлый город | королева 15 | монтаж дрл | 2025-02-18 | Паша | выполнено
2025-02-18 | УК Светлый город | ленинградский 43 | 2 подъезд 5 этаж ремонт магистрали | 2025-02-18 | Паша | выполнено
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 32 в маленькой комнате холодная батарея | 2025-02-19 | Андрей | перепустили
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 73 течь батареи | 2025-02-19 | Андрей | перемотали конт гайку
2025-02-19 | УК Светлый город | свердлова 15 | кв 27 горячая вода | 2025-02-19 | Илья | после теплообменника 70
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | восточная 23 | засор | 2025-02-19 | Илья | устранили R600
2025-02-19 | УК Светлый город | 60 лет 42 | заменить сгон ду 25 по 3 квартире ,установить сбросник ду15 | 2025-02-19 | Андрей | выполнено
2025-02-19 | Жэк-26 | советской армии 7а | 5 группа установка гофры | 2025-02-19 | Рома | выполнено
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | ленинградский 18 | кв 75 в кухни засор | 2025-02-19 | Андрей | устранили засор
2025-02-19 | УК Светлый город | восточная 3 | кв 8 нет электричества в разетках | 2025-02-19 | Дмитрий | по приезду все работало
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | 4 подъезд 6 этаж нет света | 2025-02-19 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-02-19 | ООО УО Балтийская | ленинградский 69 | кв 211 замена отсечного на хвс | 2025-02-19 | Андрей | отсечной работает
2025-02-19 | УК Светлый город | школьная 53а | ремонт распаечной коробки и замена выключателя | 2025-02-19 | Дмитрий | выполнено
2025-02-20 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | 1 подъезд 8 этаж у мусоропровода нет света | 2025-02-20 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-02-20 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | 1 подъезд в тамбуре нет света | 2025-02-20 | Дмитрий | поменяли на луч
2025-02-20 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 38 мокрый стояк хвс ,требуется сварка . | 2025-02-20 | Антон | заварили свищ
2025-02-20 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | кв 81 течь по стояку | 2020-02-20 | Руслан | в 90 кв свищ по хвс ,поставили хомут .планируем сварку .
2025-02-20 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | кв 169 топит | 2025-02-20 | Адрей
2025-02-20 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 50 отключит хвс и гвс 21.02.25 | 2025-02-21 | Илья | выполнено
2025-02-20 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 32 промывка радиатора со сваркой | 2025-02-21 | Антон | выполнено
2025-02-20 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | нет света мусоропровод | 2025-02-20 | Дмитрий | заменили лампочку
2025-02-20 | УК Светлый город | свердлова 19 | 1 подъезд сильный запах кнс | 2025-02-20 | Илья | засора нет
2025-02-20 | УК Светлый город | ленинградский 43 | 2 подъезд запах кнс | 2025-02-20 | Андрей | полный колодец передали в водоканал в 13.27
2025-02-20 | УК Светлый город | свердлова 25 | между между 3.и 4 подъездами нет света и по лнвой стороне . | 2025-02-20 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-20 | УК Светлый город | курчатова 26 | монтаж дрл 6 подъезд | 2025-02-20 | Дмитрий | выполнено
2025-02-20 | УК Светлый город | ленинградский 41 | 1 подъезд по 2 кв устранили течь контр гайки и поставили заглушку .поменяли кнс по 4 квартире . | 2025-02-20 | Андрей | выполнено
2025-02-20 | УК Светлый город | восточная 31 | 5 подъезд течь гвс | 2025-02-20 | Руслан | перемотал заглушку
2025-02-21 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | кв 26 засор унитаза | 2025-02-21 | Андрей | засора нет ,требуется зпамена арматуры сливного бочка
2025-02-21 | УК Белая слобода | свердлова 72а | 2 подъезд нет света на козырьке | 2025-02-26 | Дмитрий | установили светильник
2025-02-21 | Жэк-26 | восточная 30 | кв 104 нет гвс и отопления | 2025-02-21 | Александр Ш | все есть
2025-02-21 | УК Светлый город | восточная 3 | 4 подъезд дать доступ гтс | 2025-02-21 | Александр Ш | выполнено
2025-02-21 | УК Светлый город | советская 28 | установка насоса и монтаж кабеля 26.02.25 | 2025-02-26 | Антон | выполнено
2025-02-21 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | кв 38 течь под унитазом | 2025-02-21 | Илья | замена гофры
2025-02-21 | УК Светлый город | ленина 28 | запах кнс | 2025-02-21 | Илья | полный колодец передали в водоканал в 15.24
2025-02-21 | УК Светлый город | ленина 55 | мкб вскрыть и найти течь за стеной | 2025-02-21 | Рома | выполнено
2025-02-21 | УК Светлый город | восточная 33 | кв 30 сладый напор хвс ,чистка на 27.02.25 | 2025-02-27 | Руслан | выполнено,требуется замена труб в квартире .
2025-02-21 | УК Светлый город | королева 15 | запаковать трубы и свищ на вводе по хвс 28.02.25 | 2025-02-28 | Антон,Руслан | выполнено
2025-02-21 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 154 отключение гвс и хвс 24.02.25 | 2025-02-24 | Андрей | выполнено
2025-02-24 | ООО УО Балтийская | ленинградский 107 | течь с потолка над щитками | 2025-02-24 | Дмитрий | течи нет,мокрит пару капель .
2025-02-24 | УК Светлый город | свердлова 11 | кв 6 течь под унитазом | 2025-02-24 | Илья | заменили арматуру сливного бочка
2025-02-24 | УК Светлый город | центральный 3 | кв 14 и 14 составить акт о затопе | 2025-02-24 | Илья | выполнено
2025-02-24 | УК Светлый город | свердлова 48 | кв 10 течь отсечного по гвс ,осмотр. | 2025-02-24 | Илья | требуется замена отсечного
2025-02-24 | УК Светлый город | свердлова 48 | кв 10 замена отсечного гвс 25.02.25 | 2025-02-25 | Илья | выполнено
2025-02-24 | Жэк-26 | восточная 32 | кв 7 течь по стене в туалете | 2025-02-24 |  | пролили с 10,11 и 6 кв в 7 течи не было но в 10 мокрит около трубы в при мыкание с полом .
2025-02-24 | ООО УК Наш надежный дом | саянская 9 | кв 98 засор в ванной на 26.02.25 | 2025-02-26 | Руслан | устранили засор
2025-02-24 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | кв 45 очень горячая вода | 2025-02-24 | Андрей | прямая на прямой 95 на обратном 74 перепели на обратную
2025-02-24 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 155 течь | 2025-02-24 | Андрей | течь гофры в 159 требуется закрепить унитаз
2025-02-24 | Жэк-26 | школьная 3 | кв 9 отключение хвс и гвс 25.02.25 | 2025-02-25 | Илья | выполнено
2025-02-24 | Жэк-26 | 60 лет 22 | кв 36 ППР по ванной | 2025-02-24 | Андрей | требуется доступ в квартиру .стояк чистый.
2025-02-24 | Жэк-26 | крупская 4 | кв 33 течь в кухни под раковиной |  |  | течь смесителя ,к частнику.
2025-02-24 | Жэк-26 | школьная 25 | кв 41 замена отсечных ,осмотр | 2025-02-24 | Рома | требуется замена отсечных .
2025-02-24 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | 3 подъезд 4 и 5 этаж нет света | 2025-02-24 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-24 | УК Светлый город | андреева 5 | кв 11 в квартире холодные батареи | 2025-02-24 | Илья | батареи теплые
2025-02-24 | УК Светлый город | октябрьская 42 | 1 и 2 подвал плохое освящение | 2025-02-24 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-24 | УК Светлый город | кирова 4 | плохое освящение в подвале | 2025-02-24 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-24 | УК Светлый город | советская 32 | плохое освящение в подвале | 2025-02-24 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-24 | УК Светлый город | советская 28 | плохое освящение в подвале | 2025-02-24 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-24 | УК Светлый город | королева 15 | плохое освящение в подвале | 2025-02-24 | Дмитрий | вкрутили лампочки
2025-02-24 | ООО УО Балтийская | 60 лет 4 | 5 подъезд напротив лестнице поменять светильник на диод | 2025-02-24 | Сергей | выполнено
2025-02-24 | ООО УО Балтийская | ленинградский 59 | кв 61 течь из под счетчика гвс | 2025-02-24 | Руслан | заменили прокладку
2025-02-25 | УК Светлый город | ленинградский 43 | просят убавить отопление |  |  | нет технической возможности
2025-02-25 | УК Светлый город | 60 лет 48б | 2 подъезд в тамбуре нет света | 2025-02-25 | Сергей | заменили лампочку
2025-02-25 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | кв 159 закрепить унитаз 26.02.25 | 2025-02-26 | Андрей | выполнено
2025-02-25 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 5 и 6 этаж нет света на пожарной лестнице | 2025-02-25 | Сергей | заменили лампочки
2025-02-25 | УК Белая слобода | восточная 39 | обход подвала | 2025-02-25 | Руслан | выполнено
2025-02-25 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 178 слабый напор хвс | 2025-02-25 | Руслан | запланировать чистку хвс с подвала
2025-02-25 | ООО УК Наш надежный дом | советской армии 9 | кв 9 нет хвс в ванной | 2025-02-25 | Илья | требуется сварка ,запланируем .
2025-02-25 | Жэк-26 | новоселова 3 | осмотр и демонтаж раеклвин | 2025-02-25 | Андрей | выполнено
2025-02-25 | Жэк-26 | восточная 32 | свищ в мусорокамере ,требуется сварка |  | Антон | выполнено
2025-02-25 | УК Светлый город | королева 16 | кв 43 течь радиатора | 2025-02-25 | Руслан | ёё
2025-02-25 | Жэк-26 | советской армии 34 | кв 59 течь под счетчиком 26.02.26 | 2025-02-26 | Илья | заменили прокладку на счетчик
2025-02-25 | УК Светлый город | ленина 55 | хочет заменить смнситель во время отключение | 2025-02-25 | Рома | выполнено отключение
2025-02-26 | УК Светлый город | молодежная 15а | кв 17 нет электричества в разетка | 2025-02-25 | Дмитрий | частичный ремонт проводки выполнили
2025-02-26 | УК Светлый город | восточная 51 | обход электрика | 2025-02-26 | Игорь | заменил 12 лампочек ,заменил 2 предохранителя.
2025-02-26 | УК Светлый город | восточная 31 | обход электрика | 2025-02-26 | Игорь | в подвале заменил 15 лампочек
2025-02-26 | Жэк-26 | советская 14 | кв 7 трещина по стояку | 2025-02-26 | Рома | стояк сухой трещин нет
2025-02-26 | Жэк-26 | григорива 4 | 13 группа течь под раковиной | 2025-02-26 | Илья | заменили прокладку на гибкой подводки
2025-02-26 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 188 течь отсечных | 2025-02-26 | Андрей | набили сальник
2025-02-26 | Жэк-26 | 60 лет 72 | кв 222 течь радиатора | 1935-02-26 | Андрей | требуется замена радиатора
2025-02-26 | Жэк-26 | восточная 21 | кв 52 подключить стиральную машинку | 2025-02-27 | Александр Ш | подключили
2025-02-26 | Жэк-26 | школьная 38 | 3 подъезд открыть подвал | 2025-02-26 | Рома | выполнено
2025-02-28 | Жэк-26 | школьная 38 | 3 подъезд закрыть подвал | 2025-02-28 | Рома | выполнено
2025-02-26 | Жэк-26 | ленина 11 а | 2 подъезд запах кнс | 2025-02-26 | Илья | устранили засор,обработали .
2025-02-26 | УК Светлый город | восточная 7 | кв 25 отключение хвс и гвс на 27.02.25 | 2025-02-27 | Руслан | выполнено
2025-02-26 | УК Светлый город | восточная 7 | замена запорной арматуры ДУ80 -2 шт ДУ 50 -1 шт ДУ 25 -1 шт | 2025-02-27 | Антон | выполнено
2025-02-26 | ООО УК Наш надежный дом | мира 17 | кв 92 замена отсечных на 27.02.25 | 2025-02-27 | Андрей,Антон | отсечные заменили ,заварили свищ.
2025-02-26 | УК Светлый город | курчатова 6 | кв 54 топят соседи сверху | 2025-02-26 | Рома | кв 58 лопнул шланг на биде
2025-02-26 | УК Светлый город | ленина 55 | кв 60 течь смесителя отключение на 27.02.25 | 2025-02-27 | Рома | выполнено
2025-02-26 | Жэк-26 | восточная 27 | кв 12 засор дома будет 27.02.25 | 2025-02-27 | Руслан | устранили засор
2025-02-26 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 5 и 8 этаж заменить 4 светитьника | 2025-02-26 | Игорь | выполнено
2025-02-27 | ООО УО Балтийская | 60 лет 36 | 4 этаж замена трех светильников | 2025-02-27 | Игорь | выполнено
2025-02-27 | Жэк-26 | маяковского 5 | ППР лежака кнс с подковой по 16 квартире 28.02.25 | 2025-02-28 | Рома | выполнено
2025-02-26 | УК Светлый город | советская 28 | установка автомата в щитовой | 2025-02-26 | Дмитрий | выполнено
2025-02-26 | УК Белая слобода | восточная 39 | обход электрика | 2025-02-26 | Дмитрий | все в норме
2025-02-26 | ООО УО Балтийская | ленинградский 65 | подготовка к установки двух аншлагов | 2025-02-26 | Дмитрий | выполнено
2025-02-27 | УК Светлый город | восточная 51 | кв 36 в большой комнате не греет батарея |  |  | кто то перекрывает по стояку
2025-02-27 | Жэк-26 | восточная 27 | кв 126 запах кнс в кухни и в ванной | 2025-02-27 | Руслан | запаха нет и засора тоже.
2025-02-27 | Жэк-26 | свердлова 40 | кв 12 слабый напор гвс | 2025-02-27 | Рома | одинаковый напор будет наблюдать
2025-02-27 | ООО УО Балтийская | ленинградский 22 | 7 этаж нет света на площадки у лифта | 2025-02-27 | Сергей | заменили 2 лампочки
2025-02-27 | УК Светлый город | свердлова 15 | обход электрика | 2025-02-27 | игорь | заменили 7 лампочек
2025-02-27 | УК Светлый город | свердлова 19 | обход электрика | 2025-02-27 | Сергей | заменили 6 лампочек
2025-02-27 | УК Светлый город | крупская 3 | обход электрика | 2025-02-27 | Сергей | заменили 5 лампочек
2025-02-27 | Жэк-26 | восточная 27 | 1 подъезд течь в мусоропроводе | 2025-02-27 | Руслан | течь по контргайки перемотали
2025-02-27 | УК Белая слобода | октябрьская 17 | 2 подъезд перегорела лампочка | 2025-02-27 | Сергей | заменили лампочку
2025-02-27 | УК Светлый город | ленина 55 | замена участка кнс | 2025-02-27 | Рома | выполнено
2025-02-27 | ООО УК Наш надежный дом | 60 лет 4 | замена участка хвс на 28.02.25 |  |  | отменили ,нет возможности снять унитаз в 181кв
2025-02-27 | Жэк-26 | королева 6 | 5 подъезд запах кнс | 2025-02-27 | Руслан | устранили засор
2025-02-28 | ООО УО Балтийская | октябрьская 5 | в подвале нет света в бытовки тоже нет света | 2025-02-28 | Сергей | выбило автомат в бытовки заменили лампочку.
2025-02-28 | ООО УК Наш надежный дом | мира 23 | по кв 15 и 51 течь по штробе в подвале |  |  | должны перезвонить
2025-02-28 | УК Светлый город | восточная 31 | кв 144 слабый хвс | 2025-02-28 | Руслан | требуется чистка с подвала
2025-02-28 | УК Светлый город | королева 15 | кв 49 течь по стене | 2025-02-28 | Руслан | нужно вскрывать стену ,запланируем
2025-02-28 | ООО УО Балтийская | восточная 57 | кв 90 свищ по хвс наложили хомут |  |  | запланировать сварку
2025-02-28 | УК Светлый город | пушкина 33 | обход электрика | 2025-02-28 | игорь | заменил 15 лампочек
2025-02-28 | УК Светлый город | ленина 21 | обход электрика | 2025-02-28 | игорь | заменил 4 лампочки
2025-02-28 | УК Светлый город | ленина 19 | обход электрика | 2025-02-28 | игорь | заменил 2 лампочки
2025-02-28 | УК Светлый город | ленина 17 | обход электрика | 2025-02-28 | игорь | заменил 3 лампочки
2025-02-28 | Жэк-26 | королева 6 | отключение хвс и гвс на 3.03.25 |  |  | 2026-03-03
2025-02-28 | Жэк-26 | советской армии 34 | течь пластиковая труба | 2025-02-28 | Сергей Б | поправил трубу
2025-02-28 | УК Светлый город | свердлова 15 | свищ | 2025-02-28 | Илья | устранили