| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые |  |  | Адрес |  | Объект |  | Текст заявки | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 257 | 12.08.2025 11:32:00 | 12.08.2025 11:32:00 12.08.2025 11:32:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 107, кв. 7 |  | УО Балтийская |  | течь крана горячей воды в ванной, гудит | 12.08.2025 15:24:34 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена. Подтянули канализацию пластиковую (была течь). Кран купят, сделают заявку |  |
| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата/время поступления заявки |  |  | Дата/время устранения плановые | Адрес |  | Объект |  | Текст заявки |  |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 25.08.2025 13:02:12 |  |  | 25.08.2025 13:02:12 25.08.2025 13:02:12 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 107 |  | УО Балтийская |  | над 9-10 квартирой нет света |  |  | 25.08.2025 15:16:09 |  | Заявка выполнена |  | заменили лампочку |  |