| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №2, год: 2025, специальность: Сантехник. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата/время поступления заявки | Дата/время устранения плановые |  |  | Адрес |  | Объект | Текст заявки |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 238 | 31.08.2025 21:39:30 | 31.08.2025 21:39:30 31.08.2025 21:39:30 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 59 |  | УО Балтийская | 3 подъезд запах кнс |  | 31.08.2025 21:40:01 |  | Заявка выполнена |  | устранили засор и обработали биоутилизатором. |  |
| 239 | 11.08.2025 08:30:00 | 11.08.2025 8:30:00 11.08.2025 8:30:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 59, кв. 67 |  | УО Балтийская | засар на кухне, плохо уходит вода из ванной |  | 12.08.2025 10:00:00 |  | Заявка выполнена |  | Заявка выполнена, засор прочистили. Требуется замена сифона, консультация. |  |
| 240 | 26.08.2025 15:47:36 | 26.08.2025 15:47:36 26.08.2025 15:47:36 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 59, кв. 109 |  | УО Балтийская | лопнула контр гайка на радиаторе |  | 26.08.2025 22:07:00 |  | Заявка выполнена |  | течи нет |  |
| 241 | 28.08.2025 14:33:11 | 28.08.2025 14:33:11 28.08.2025 14:33:11 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 59, кв. 115 |  | УО Балтийская | мокрое пятно на потолке в бендюжки |  | 28.08.2025 14:34:29 |  | Заявка выполнена |  | в кв 119 течь под раковиной ,зона квс устранят сами и будут наблюдать . |  |
| 242 | 04.08.2025 13:28:00 | 04.08.2025 13:28:00 04.08.2025 13:28:00 |  |  | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 59, кв. 217 |  | УО Балтийская | В туалете по стояку сочится вода. Вся труба мокрая, капает сверху, угол намокает. |  |  |  | Заявка не выполнена |  |  |  |
| Список работ по заявкам, поступившим с 01.08.2025 по 31.08.2025 по адресам. Журнал №1, год: 2025, специальность: Электрик. ООО "ТЭК+" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата/время поступления заявки |  |  | Дата/время устранения плановые | Адрес |  | Объект |  |  | Текст заявки |  | Дата/Время выполнения заявки |  | Отметка о выполнении |  | Текст выполнения |  |
| 25.08.2025 11:06:17 |  |  | 25.08.2025 11:06:17 25.08.2025 11:06:17 | УО Балтийская, ул. Ленинградский, д. 59, кв. 26 |  |  |  |  | почернела клейма,выбивает . |  | 25.08.2025 15:13:29 |  | Заявка выполнена |  | заменили,зона квс |  |