ОТЧЕТ

о выполненных работах ООО УО «Балтийская» за период

с 01.01.2020 до 01.07.2020 по МКД Ленинградский дом 2018

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения (работы, услуги) | Примечание |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении фундаментов, в зданиях с подвалами |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундаментов. При выявлении нарушений - составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. | 1 | раз/год. | Акт весеннего осмотра |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы (состояния дверей, запорных устройств) | 1 | раз/год. | Обход, осмотр, восстановление запорных устройств (1шт.), изготовление дубликатов ключей (4 ключей) |
| 2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли, перекрытий: |  |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от снега(снежных навесов), наледи, препятствующих стоку талых вод | 1 | раз/год. | Обход, осмотр кровли, чердачного помещения в период потепления 14.03.2020). Изготовление дубликатов ключей-5шт. Очистка от снега, наледи ливнеприемных воронок – 5шт. |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 1 | раз/год. | Обход, осмотр чердачного помещения в период потепления (14,03.2020). Закрытие люков, выходы на кровлю (после сильного ветра) протечек не выявлено. Устранение протечек козырьков 2, 3, 5 п. на текущий ремонт |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, листьев | 1 | раз/год | Очистка подъездных козырьков от снега, наледи |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, фасадов, перегородок, козырьков, балконов, крылец, лестниц, перекрытий, полов: |  |  |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, трещин . Нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции | 1 | раз/год | Весенний осмотр элементов общего имущества МКД. Акт от 04.05.2020 По результатам Акта сформированы предложения в текущий ремонт. |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции на лоджиях и козырьках, контроль состояния элементов крылец |  |  |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. |  |  |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях |  |  |  |
|  | Проверка состояния утеплителя. Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов. |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: |  |  |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, самозакрывающихся (доводчики, пружины) и запорных устройств, относящихся к общему имуществу. | 1 | раз/год | В текущем режиме замечание выдает персонал (уборщицы, дворник) |
|  | При выявлении нарушений - проведение ремонтных работ | 4 | 1 суток в зимний период | 31.01.2020 Замена пружины на входной двери 2-го подъезда. Восстановление пружины на тамбурной двери 4-го подъезда. 04.02.2020 Перенавеска тамбурной двери 4-го подъезда (подняли выше, задевала нижний порог, неплотное прилегание). 19.02.2020 Восстановление пружины на тамбурной двери – 3 подъезд (отсутствовала) 21.02.2020 Перенавесили тамбурную дверь 3-го подъезда (плохо закрывалась). Восстановление крепления пружины на двери. |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: |
|  | Проверка состояния внутренней отделки. | 1 | раз/год |  |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 1 | раз/мес. | Работа клапанов, восстановление (замена шпилек). Контроль состояния мусорных баков. |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция: загрузочных клапанов уборка, подметание мусоросборной камеры и ее оборудования, площадки перед мусорокамерой | 10 13 | раз/мес. | Вывоз мусора по графику – 13 раз в мес. |
|  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | 2 | раз/мес. | Засор мусоропровода 3, 4 подъезд, (нарушение целостности мусоропровода) |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления: |
|  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей, зонтов над шахтами и дефлекторов | 1 | раз/год | Акт весеннего осмотра: отсутствие антикоррозионной окраски на зонтах оголовков шахт естественной вентиляции. |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов: |  |  |  |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования. Контроль параметров теплоносителя и воды | 25 | раз/6 мес. | В отопительный период, один раз в неделю, со снятием параметров теплоносителя, проверки инженерных сетей в подвальной части. В летний период еженедельный обход инженерных сетей и узлов ввода в подвалах. |
| 9 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), и водоотведения: |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) . | 1 | раз/мес. | При выявлении замечаний устранение за сутки. Обслуживание ОПУ. Снятие показаний. ППР запорной арматуры по стоякам ГВС, ХВС кол-во 58 шт. Прочистка лежака канализации от жировых отложений. Прочистка фильтров в ИТП ХВС, ГВС-7шт. Акт от 09.04.2020. ППР запорной арматуры по стоякам СО кол-во-118 шт. ППР ИТП 3-ед. прочистка фильтров -6 шт. Акт 10.06.2020 |
|  | Восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере выявления | текущее | Регулировка системы ГВС 1-2 подъезды. Отладка работы ТРЖ. Переключение в ручной режим в период низких температур наружного воздуха (февраль) |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 | раз/в неделю (в отопительный период) |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока дренажных систем и дворовой канализации; | постоянно | текущее | Устранение последствий засоров в магистральных (городских) сетях канализации – 4 раза. Открытие продухов, обработка биоутилизатором. |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |
|  | Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления. | 1 раз в год |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, электрических установок систем дымоудаления, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределитель | постоянно | текущее | Обход, осмотр силовых и осветительных электроустановок. Замена, восстановление лампочек в подъездных светильниках: в тамбурах всех подъездах (Светодиодные- 22 шт. Лампы накаливании -8шт.). В подвале -12 ламп накаливания. Восстановление работы светильников, с их заменой (7 шт.) ППР электрооборудования (Силовых кабелей) |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно | текущее |  |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов | 1 | раз/мес. | Текущее Техническое освидетельствование лифтового оборудования январь 2020 |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов | постоянно | текущее |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |
| 13 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества : |  |  |  |
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей: |  |  |  |
|  | Мытье л/площадок, маршей и коридоров, лифтов - 2 раза в месяц | 2 | раз/мес. | 5 подъездов по 2 раза в месяц (Акты) |
|  | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров выше 2-го этажа - 1раз в неделю | 4 | раз/мес. | 5 подъездов по 4 раза в месяц (Акты) |
|  | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров нижних 2-ж этажей, с уборкой мусора из подъездных корзин - ежедневно (кроме выходных) | 22 | раз/мес. | 5 подъездов по 22 раза в месяц (Акты) Генеральная уборка 1-2 подъезда (Акты) |
| 14 | Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием, крылец лестниц Уборка снега Очистка отмостки от снега | 12 12 1 | раз/мес. раз/мес. раз/мес. | Уборка снега по мере необходимости при снегопаде. Выполнено 2- раза |
|  | Очистка урн от мусора | 20-23 | раз/мес. | 5 урн по 21 раза в месяц |
|  | Посыпка территории противогололедными материалом | По мере необходимости | текущее | 3 раз/мес. |
|  | Уборка газонов от мусора | постоянно | текущее | Покос газона, территории вокруг дома – 1 раз. |
|  | Проверка исправности и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования детских, спортивных площадок | постоянно | текущее | покраска МАФ, поребриков, ремонт 2-х лавочек. Замена досок. |
| 15 | Организация мест накопления и сбора отходов 1 класса опасности и передача их специализированной организации | постоянно | Организация места сбора - на территории УО. Передача в спец. орг. - по факту накопления. | Заключение договора на хранение и перевозку отходов 1 класса опасности с МП Горэлектросеть |
| 16 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах | Во внерабочее время и праздничные дни |  | Кроме рабочих дней |
| 17 | Управление МКД | постоянно |  |  |
|  | Дополнительные работы. |  |  |  |
|  | Перевод включения системы внешнего освещения на фотореле. |  |  | Установлено 2- датчика фотореле, проложены сети |
|  | Смонтированы светодиодные светильники наружного освещения |  |  | 3шт. |
|  | Выполнен ремонт качели, |  |  | Замена подшипников- 2 шт. сварка, покраска несущих конструкций |
|  | Завоз песка |  |  | 0,2 м.куб. |
|  | Подрезка зеленых насаждений |  |  | 4 куста, 1 дерево |
|  | Монтаж на фасаде МКД новой информационной таблички, адресного аншлага (светодиодного) |  |  | По 1шт. |
|  | Восстановление мусорных корзин в подъездах |  |  | 4, 5 подъезд |

Директор ООО УО «Балтийская»                                                                                                                   В.Т. Шрейбер