## ВЛКСМ 36
Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу улица 60 лет ВЛКСМ дом 36
(общая площадь квартир 5311,8м.кв.)
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | Стоимость 1м2 общей площади( руб.) | Годовая плата (руб.) | Вид работ | Периодичность
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций |  | 2.28 | 145330.848
1 | Работы, выполняемые в отношении фундаментов, в зданиях с подвалами |  | 0.27 | 17210.232
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундаментов. При выявлении нарушений - составление плана мероприятий по устранению причин нарушения | 2 раза в год | 0.03 | 1912.248 | Осмотр | 2 раза в год, по мере необходимости.
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. При выявлении нарушений - устранение причин | 2 раза в год | 0.11 | 7011.576 | Проверка состояния продухов в цоколях | 4 раза в год
| Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы (состояния дверей, запорных устройств) и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию | 2 раза в год | 0.13 | 8286.408 | Закрытие подвальных продухов | 1 раз в год в холодный период
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли: |  | 0.63 | 40157.208
| Проверка кровли на отсутствие протечек, устранение при выявлении. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | Осмотр плановый - 2 раза в год | 0.45 | 28683.72 | Осмотр плановый | 2 раза в год
|  | Внеочередной, частичный осмотр - по мере необходимости (после ливней, по заявлениям). |  |  | Внеочередной, частичный осмотр | по мере необходимости (после ливней, по заявлениям)
|  | Устранение выявленных нарушений, приводящих к протечкам, - 1 сутки. В остальных случаях - согласно плану мероприятий |  |  | Устранение неисправностей, приводящих к протечкам | По мере выявления протечек - 1сутки. В остальных случаях согласно плану мероприятий
| Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | Осмотр плановый - 2 раза в год |  | 0
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи, листьев | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0.07 | 4461.912 | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора , грязи и листьев | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от снега(снежных навесов), наледи, препятствующих стоку талых вод | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 0.11 | 7011.576 | Очистка кровли и водоотводящих устройств от наледи, снежных навесов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, фасадов, перегородок, козырьков, балконов, крылец, лестниц, перекрытий, полов: |  | 0.77 | 49081.032
| Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, трещин . Нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции | 2 раза в год | 0.3 | 19122.48 | Осмотр | 2 раза в год.
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, контроль состояния элементов крылец. |  |  |  | Очистка козырьков от мусора, грязи и листьев | 1 раза в год
[5 empty] | Очистка козырьков от снега | по мере необходимости , но не реже 1 раза в год
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов.
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях
Проверка состояния утеплителя. Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов.
| При выявлении повреждений и нарушений - принятие мер по их устранению. | по мере необходимости согласно плану мероприятий восстановительных работ (тек. ремонта) | 0.47 | 29958.552 | Устранение неисправностей, выявленных по итогам осмотров, поступивших заявок для обеспечения надлежащего состояния | по мере необходимости согласно плану мероприятий восстановительных работ (тек. ремонта)
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: |  | 0.46 | 29321.136
| Проверка целостности дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов дверных заполнений в помещениях, самозакрывающихся (доводчики, пружины) и запорных устройств, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год | 0.11 | 7011.576 | Осмотры оконных и дверных заполнений, столярных изделий, с устранением мелких неисправностей в МОП и восстановлением плотности притворов | 2 раза в год
| При выявлении нарушений - проведение ремонтных работ. | В зимнее время - 1сутки. В остальных случаях - согласно плану мероприятий восстановительных работ (в т.ч. Подготовки к зимней эксплуатации) | 0.35 | 22309.56 | Устранение неисправностей | В зимнее время - 1сутки. В остальных случаях - согласно плану мероприятий восстановительных работ (тек. ремонта)
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: |  | 0.15 | 9561.24
| Проверка состояния внутренней отделки. | 2 раза в год | 0.15 | 9561.24 | Осмотр | 2 раза в год
| При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | Устранение выявленных нарушений | по мере необходимости согласно плану мероприятий восстановительных работ (тек. ремонта)
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  | 11.69 | 745139.304
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |  | 1.14 | 72665.424
| Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 1 раз в квартал, устранение при выявлении неисправностей согласно плану мероприятий | 0.14 | 8923.824 | Осмотр | 1 раз в квартал, устранение при выявлении неисправностей согласно плану мероприятий
| Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | Чистка, промывка загрузочных клапанов - 2-а раза в месяц. Дезинфекция загрузочных клапанов, мусоросборников, ствола мусоропровода 1 раз в месяц (в теплое время года, по мере необходимости) | 0.28 | 17847.648 | Чистка, промывка загрузочных клапанов. Дезинфекция загрузочных клапанов, мусоросборников, ствола мусоропровода | 1 раз в месяц
|  | Чистка, промывка мусоросборников, нижней части ствола и шибера мусоропровода (в теплое время года), уборка площадки перед мусороприемной камерой, влажное подметание перед загрузочными клапанами - в дни вывоза. Проведение ремонтов, ( при необходимости замена) мусозагрузочных клапанов, ствола мусоропровода, мусороприемных контейнеров) | 0.42 | 26771.472 | Чистка, промывка мусоросборников, нижней части ствола и шибера мусоропровода, уборка площадки перед мусороприемной камерой, влажное подметание перед загрузочными клапанами | в дни вывозки
| При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | По мере выявления | 0.3 | 19122.48 | Устранение засоров | По мере выявления
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  | 0.1 | 6374.16
| Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей, зонтов над шахтами и дефлекторов | По мере выявления согласно плану мероприятий восстановительных работ | 0.1 | 6374.16 | Проверка тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости
[5 empty] | Устранение неисправностей | По мере выявления согласно плану мероприятий восстановительных работ
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов: |  | 0.96 | 61191.936
| Проверка исправности и работоспособности оборудования. Контроль параметров теплоносителя и воды | 1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в летний период | 0.2 | 12748.32 | Осмотр ИТП с замерами параметров теплоносителя | 1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в летний период
| Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах. | 1 раз в год, при подготовке к отопительному сезону | 0.5 | 31870.8 | Планово-предупредительный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП): | 1 раз в год
ППР арматуры теплового узла
Прочистка сопла элеватора, дроссельной шайбы
| Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; (можно объединить с наладочными и ремонтными) | 1 раз в год, при подготовке к отопительному сезону |  | 0 | Очистка теплообменного оборудования | 1 раз в год
| При выявлении повреждений и нарушений - принятие мер по их устранению. | По мере выявления согласно плану мероприятий восстановительных работ | 0.26 | 16572.816 | Устранение неисправностей | По мере выявления согласно плану мероприятий восстановительных работ
9 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), и водоотведения: |  | 2.71 | 172739.736
| Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) . | 1 раз в месяц | 0.63 | 40157.208 | Общий плановый осмотр сантехнических систем: ГВС, ХВС, водоотведения, отопления | 2 раза в год
[5 empty] | Обслуживание приборов учета | 1 раз в месяц
[5 empty] | Поверка приборов учета | Согласно паспорту
[5 empty] | Устранение неисправностей | По мере выявления
| Восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере выявления | 0.35 | 22309.56 | Взаимодействие с РСО, устранение неплотностей, свищей | По мере выявления
| Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | 1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в летний период, замена по мере выявления | 0.2 | 12748.32 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в неделю в отопительный период, 1 раз в месяц в летний период, замена по мере выявления
| Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов (относящизся общему имуществу). | 1 раз в год и по мере выявления (согласно плану мероприятий восстановительных работ) | 0.47 | 29958.552 | Планово-предупредительный ремонт системы ХВС, ГВС , канализации. Опорожнение (заполнение) систем ХВС, ГВС. Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи. Замена фланцевой и муфтовой арматуры, приборов отопления | 1 раз в год и по мере выявления
| Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | По мере выявления (согласно плану мероприятий восстановительных работ) | 0.6 | 38244.96 | Замена участков трубопроводов, замена участков канализации с фасонными частями | По мере выявления
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока дренажных систем;. | По мере выявления (согласно плану мероприятий восстановительных работ) | 0.4 | 25496.64 | Устранение засоров — в течении суток Осмотр и удаление наледи на канализационных стояках | осмотр 1 раз в месяц в зимний период, удаление наледи - по мере образования
| Переключение, ремонт (при необходимости) в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водосток. | 2 раза в год | 0.06 | 3824.496 | ППР запорной арматуры системы внутреннего водостока | 1 раз в год
[5 empty] | Переключение режимов работы внутреннего водостока | 2 раза в год
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  | 0.7 | 44619.12
| Испытание на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления. | 1 раз в год | 0.7 | 44619.12 | Консервация системы отопления | 1 раз в год
Промывка системы отопления здания
Гидравлические испытания системы центрального отопления
Пуск и регулировка системы отопления
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: |  | 1.05 | 66928.68
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год | 0.15 | 9561.24 | Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой распределительной сети | 1 раз в год
| Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в 6 месяцев | 0.1 | 6374.16 | Обеспечение работоспособности устройств защитного отключения с заменой автоматического выключателя, с заменой предохранителя | по необходимости
| Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | 1 раз в год; устранение неисправностей осветительного оборудования - 1 сутки; неисправность эл. проводки, оборудования - 6 часов. | 0.8 | 50993.28 | Замена ламп внутреннего и наружного освещения | по необходимости
[5 empty] | ППР вводно-распределительного устройства | 1 раз в 3 года
[5 empty] | ППР распределительного устройства рубильник, электрощитовой, распределительного устройства РП на эл.печи, электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС, в подвалах и чердаках (закрытый короб, открытый лоток) | 2 раза в год
[5 empty] | Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие показаний эл.счетчиков | 12 раз в год
[5 empty] | Устранение неисправностей | По мере выявления
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  | 5.03 | 320620.248
| Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно | 0.7 | 44619.12
| Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов | 1 раз в месяц | 2.2 | 140231.52
| Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов | постоянно | 1.5 | 95612.4
| Обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов. | 1 раз в год | 0.63 | 40157.208
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  | 7.18 | 457664.688
13 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества : |  | 1.89 | 120471.624
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, лифтовых площадок и лифтовых кабин, незадымляемых лестничных площадок и маршей | Влажное мытьё тамбуров, холлов, лифтовых площадок и кабин - 2 раза в месяц | 0.5 | 31870.8 | Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров | 2 раза в месяц
|  | Подметание тамбуров, холлов, всех этажей, лифтовых площадок и кабин - 1раз в неделю | 0.42 | 26771.472 | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров выше 2-го этажа | 1 раз в неделю
|  | Подметание тамбуров, лифтовой площадки и холла - 1-го этажа - ежедневно | 0.35 | 22309.56
|  | Влажное мытьё незадымляемой лестницы - 3 раза в год (в теплое время) | 0.05 | 3187.08
|  | Подметание незадымляемых л/клеток и переходных лоджий - 1 раз в месяц | 0.05 | 3187.08 | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров нижних 2-ж этажей | ежедневно
| Влажная протирка стен, перил незадымляемой лестницы, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, чердачных лестниц, радиаторов, плафонов, обметание пыли с потолков. Мытьё дверных заполнений. | 1 раз в год | 0.2 | 12748.32 | Влажная протирка | 1 раз в год
| Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества | 4 раза в год | 0.12 | 7648.992 | Дератизация здания | 4 раза в год
| Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | По необходимости. Осмотр - 1 раз в месяц, при обнаружении насекомых - истребительные мероприятия | 0.2 | 12748.32 | Дезинсекция мест общего пользования | По необходимости. Осмотр - 1 раз в месяц, при обнаружении насекомых - истребительные мероприятия
14 | Работы по содержанию придомовой территории |  | 3.02 | 192499.632
| Подметание территории, крылец, лестниц, зимняя уборка территории от снега ( механизированная по необходимости) | в летний период - 2 раза в неделю; в зимний период-3 раз в неделю, либо по согласованию с собственниками Уборка отмостки в зимний период -2 раза в месяц, в теплое время года - 1 раз в месяц. Уборка подвалов - 2 раза в год. | 2.1 | 133857.36
| Очистка урн от мусора | ежедневно | 0.09 | 5736.744
| Посыпка территории противогололедными материалом | По необходимости (во время гололеда) | 0.11 | 7011.576
| Уборка газонов от мусора | 1 раз в 2 суток | 0.2 | 12748.32
| Скашивание травы на газоне с уборкой скошенной травы | 2 раза в год | 0.12 | 7648.992
| Уборка газонов в период осыпания листвы и таяния снега, уборка подвалов. | 2 раза в год | 0.15 | 9561.24
| Проверка исправности и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования детских, спортивных площадок | 1 раз в год | 0.1 | 6374.16
15 | Организация мест накопления и сбора отходов 1 класса опасности и передача их специализированной организации | Организация места сбора - на территории УО. Передача в спец. орг. - по факту накопления. | 0.11 | 7011.576
16 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |  | 0.6 | 38244.96
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных (незадымляемых) лестниц, сигнализации, противопожарного водоснабжения , средств противопожарной защиты, противодымной защиты | Осмотры - 1 раз в месяц. Устранение неисправностей - по мере необходимости | 0.6 | 38244.96 | Осмотры незадымляемых лестниц | 1 раз в неделю
17 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах (аварийное обслуживание). | круглосуточно | 1.56 | 99436.896
| непредвиденные |  |  | 0
| КЦ |  |  | 0
18 | Управление МКД | согласно договору. | 2.35 | 149792.76
| Итого: |  | 23.5 | 1497927.6
Директор ООО УО "Балтийская" ________________________ В.Т. Шрейбер