ОТЧЕТ

о выполненных работах ООО УО «Балтийская» за период

с 01.12.2019 по 31.12.2019 по МКД Ленинградский дом 20

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения (работы, услуги) | Примечание |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении фундаментов, в зданиях с подвалами |  |  |  |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы (состояния дверей, запорных устройств) | 1 | раз/мес. | Обход, осмотр, восстановление запорных устройств( 1шт.), изготовление дубликатов ключей (6 ключей) |
| 2. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли, перекрытий: |  |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от снега(снежных навесов), наледи, препятствующих стоку талых вод | 1 | раз/мес. | Обход, осмотр кровли, чердачного помещения в период потепления (10-11.12.2020). Изготовление дубликатов ключей-5шт. Очистка от снега, наледи ливнеприемных воронок – 5шт. (Фото на сайте.) |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 1 | раз/мес. | Обход, осмотр чердачного помещения в период потепления (10-11.12.2020). протечек не выявлено |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: |  |  |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, самозакрывающихся (доводчики, пружины) и запорных устройств, относящихся к общему имуществу. | 1 | раз/мес. | В текущем режиме замечание выдает персонал (уборщицы, дворники) |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 1 | раз/мес. | Работа клапанов, восстановление (замена шпилек). Контроль состояния мусорных баков. |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция: загрузочных клапанов уборка, подметание мусоросборной камеры и ее оборудования, площадки перед мусорокамерой | 2 13 | раз/мес. | Вывоз мусора по графику – 13 раз в мес. |
|  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | 2 | раз/мес. | Засор мусоропровода 2 подъезд (нарушение целостности мусоропровода) |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов: |  |  |  |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования. Контроль параметров теплоносителя и воды | 4 | раз/мес. | В отопительный период, один раз в неделю, со снятием параметров теплоносителя, проверки инженерных сетей в подвальной части. |
| 9 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), и водоотведения: |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) . | 1 | раз/мес. | При выявлении замечаний устранение за сутки. Замена запорной арматуры на сброснике -1 подъезд. Регулировка системы отопления по стояку 2п. (кв.39) Обслуживание ОПУ. Снятие показаний |
|  | Восстановление требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | По мере выявления | текущее | Регулировка системы ГВС (1-3 подъезд). Отладка работы ТРЖ. Переключение в ручной режим в период низких температур наружного воздуха (29-31.12) |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 | раз/в неделю (в отопительный период) |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока дренажных систем и дворовой канализации; | постоянно | текущее | Устранение засора на стояке канализации – в 1п. (12.12.2019) |
| 11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, электрических установок систем дымоудаления, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределитель | постоянно | текущее | Обход, осмотр силовых и осветительных электроустановок. Замена, восстановление лампочек в подъездных светильниках: в тамбурах всех подъездах (Светодиодные- 22 шт. Лампы накаливании -8шт.). В подвале -6 ламп накаливания. Восстановление работы светильников, с их заменой (4 шт.) |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно | текущее |  |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов | 1 | раз/мес. |  |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов | постоянно | текущее |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |
| 13 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества : |  |  |  |
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей: |  |  |  |
|  | Мытье л/площадок, маршей и коридоров, лифтов - 2 раза в месяц | 2 | раз/мес. | 5 подъездов по 2 раза в месяц |
|  | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров выше 2-го этажа - 1раз в неделю | 4 | раз/мес. | 5 подъездов по 4 раза в месяц |
|  | Влажное подметание л/площадок и маршей, коридоров нижних 2-ж этажей, с уборкой мусора из подъездных корзин - ежедневно (кроме выходных) | 22 | раз/мес. | 5 подъездов по 22 раза в месяц |
| 14 | Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |
|  | Подметание территории с асфальтовым покрытием, крылец лестниц Уборка снега Очистка отмостки от снега | 12 9 1 | раз/мес. раз/мес. раз/мес. | Уборка снега по мере необходимости при снегопаде. Сильный снегопад – 9 раз в месяц. 04.12.2020, 24.12.2020 (лицевая сторона) |
|  | Очистка урн от мусора | 22 | раз/мес. | 5 урн по 22 раза в месяц |
|  | Посыпка территории противогололедными материалом | По мере необходимости | текущее | 6 раз/мес. |
|  | Уборка газонов от мусора | постоянно | текущее |  |
|  | Проверка исправности и обеспечение безопасной эксплуатации оборудования детских, спортивных площадок | постоянно | текущее |  |
| 16 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах | Во внерабочее время и праздничные дни |  | Кроме рабочих дней |
| 17 | Управление МКД | постоянно |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |
|  | Механизированная уборка дворовой территории | 1 | раз/мес. | 12.12.2020 При оттепели –«каша» из снега во дворе. Работал тяжелый трактор с кунгом. Снег на газоны. Фото на сайте. |
|  | Монтаж новогодних украшений на подъездных козырьках дома: Монтаж элетросетей Монтаж искусственных елочек Монтаж гирлянд | 5 5 5 | раз/мес. раз/мес. раз/мес. | Кабель ППВС 2*1,5 – 30 м. Гофротрубка пластиковая -20м. Крепление -20 шт. Коробки соединительные – 5 шт. Искусственные елки -5 шт (1,5м.) Гирлянды морозоустойчивые, для улицы – 5 шт. по 10 и 12м. Фото на сайте |

Директор ООО УО «Балтийская»                                                                                                                   В.Т. Шрейбер