|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование выполненных работ** | Един измерен | количество | Дата выполнения |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **60летВЛКСМ 26** |  |  |  |
| 1 | Ремонт ограждения лестничной площадки со сваркой между 2/3 эт. |  |  | 20.03.23г |
| 2 | Окраска скамьи и урны |  |  | июль |
| 3 | Окраска контейнера | шт | 1 | сентябрь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **60летВЛКСМ 36** |  |  |  |
| 1 | 11эт- ремонт дверных откосов | По периметру с двух сторон | 1этаж | 10.03 |
| 2 | Установка светодиодного указателя на фасад с автовышки | шт | 1 | 23 Марта 20223г |
| 3 | Установка дверей жилой сектор 3,10 этажи | шт | 2 | 10.03.23 |
| 4 | Разбито остекление в дверях тамбура со стороны незадымляемой лестницы(10 эт) | М2 | 0,5 | 10.04.23 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов кв.63 | м | 18 | Июль 2023 |
| 6 | Окраска контейнера | шт | 1 | сентябрь |
| 7 | Разбито остекление в дверях на незадымляемой лест. 11,10,9,7,6,5,2,1 | М2 | 2,1 | 26.09.23 |
| 8 | Ремонт дверей,коробки дверной 9эт | шт | 2 | 09.23 |
| 9 | Замена контейнера | шт | 1 | октябрь |
| 10 | Монтаж велопарковки с устройством бетонного основания |  |  | ноябрь |
| **3** | **Ленинградский 18** |  |  |  |
| 1 | Смена линолеума в кабине лифта -3,4 подъезд 5подъезд | м2 | 3 | 21,22.02.23  28.03.23 |
| 2 | Замена окон.блоков в 3 подъезде все кроме 2 и 5 эт. | шт | 17 | 09.03.23  Текущий ремонт |
| 3 | Замена окн.блоков в 5 подъезде между1/2;2эт. | шт | 2 | 09.03.2023  Текущий ремонт |
| 4 | Замена 2х светильников в 3 подъезде на 3,6 этаже напротив лифта | шт. | 2 | 17.03.2023 |
| 5 | Ремонт входной двери во втором тамбуре 3 подъезда(замена дверной петли) | шт | 1 | 17,04,23 |
| 6 | Замена контейнера в мусорокамере 1 подъезда | шт | 1 | 22.05.23 |
| 7 | Ремонт качели балансир с заменой доски |  |  | июнь |
| 8 | Ремонт межпанельных швов | м | 68 | Июль2023 |
| 9 | Окраска маф |  |  | июнь |
| 10 | Окраска контейнеров 2,3,4,5под | шт | 4 | 30 августа |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **4** | **Ленинградский 20** |  |  |  |
| 1 | Смена линолеума в кабине лифта-1,2,3,4,5 подъезд | м2 | 4 | 28.02.2023; 10.03.2023;  14.03.2023 |
| 2 | Замена окн. блоков в 1-5 подъезде между 1-2 этаж | шт. | 10 | 10.03.2023  Текущий ремонт |
| 3 | Замена контейнера в мусорокамере 4под | шт | 1 | 07.04.23 |
| 4 | Замена колеса на тележке в 3под | шт | 1 | 04.23 |
| 5 | Замена скамьи со спинкой у 4,5 под | шт | 2 | 19.05.23; 24.05.23 |
| 6 | Ремонт 1 эажей в 1,2,4,5 подъездах |  |  | Текущий ремонт с 23.05 по 09.06 |
| 7 | Установка скамеек со спинкой с бетонированием стоек | шт | 2 | Установка на детской площадке, напротив 1под 29.06.23 |
| 8 | Установка почтовых ящиков в 1,2,4,5 подъездах | шт | 16 | С 3.07.23 |
| 9 | Установка снятых досок для объявлений(после ремонта | шт | 4 | С 3.07 |
| 10 | Ремонт межпанельных швов | м | 20 | Июль 2023 |
| 11 | Замена вставок в урны | шт | 5 | 27.07 |
| 12 | Окраска маф |  |  | Июль |
| 13 | Окраска контейнеров 1,2,3под | Шт | 3 | 30 августа |
| 14 | Замена врезного замка в 4п служ.помещение | шт | 1 | 28.09.23 |
| 15 | Укладка проводов (интернет) в кабель каналы в 1 под,1этаж |  |  | сентябрь |
|  |  |  |  |  |
| 5 | **Ленинградский 22** |  |  |  |
| 1 | Замена светильника 4 этаж напротивкв.19 | шт | 1 | 17.03.2023 |
| 2 | Ремонт 1 эт и тамбура с заменой тамбурной двери  Ремонт 1эт со стороны незадымляемой лестничной кл. |  |  | Сунцов зашли с 04.04.23  С мая по 19.06.23 |
| 3 | Замена и ремонт кабель каналов (провода интернета) 1эт перед лифтами | П.м |  | 04.04.23Дима элект. |
| 4 | Замена радиатора отопления в тамбуре 10сек | шт | 1 | 13.04.23г |
| 5 | Замена остекления дверного полотна 12эт.(отсечная на кв-ры 70,71,72 | М2 | 0,4 | 24.04.23 |
| 6 | Устройство алюминевого уголка вокруг дверного проема пасаж.лифта | м | 5 | май |
| 7 | Замена вставки для урны | шт | 1 | 27.07.23 |
| 8 | Окраска скамейки и бет.урны | шт | 1+1 | август |
| 9 | Окраска контейнера | шт | 1 | сентябрь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6** | **Ленинградский 59** |  |  |  |
| 1 | Замена колеса на контейнерной тележке 3 подъезд | шт | 1 | 28.02.2023 |
| 2 | 6.7 под. В тамбурах заменили светильники (мощнее, прямоугольные) | шт | 4 | 28.02.2023 |
| 3 | Замена стеклопакета в 1под м8/9эт | шт | 1 | 30.03.23 |
| 4 | 1п ремонт замена сломанного наличника над дверным проемом тамбура | П.м | 2,3 | 19.04.23 |
| 5 | Мытье лестничной клетки 1п после пожара |  |  | Апрель 2023г |
| 6 | Ремонт полов в 1,2подъездах с 2 по 9эт |  |  | Текущий ремонт с мая по 19 июля 2023 |
| 7 | Перенос бетонных урн от подъездов на придомовую территорию с помощью техники-погрузщика и окраска (август) | шт | 6 | 22.06.23 |
| 8 | Ремонт межпанельных швов кв.195 и торец 7 подъезда | м | 23 | Июль 2023 |
| 9 | Установка газонного ограждения по пешеходным дорожкам | шт | 36 | 28.07.2023 |
| 10 | Установка скамьи со спинкой на против 7 под | шт | 1 | Август 2023 |
| 11 | Укладка плитки под скамейкой на придомовой тер. | шт | 4 | сентябрь |
| 12 | 0краска контейнеров | Шт | 7 | сентябрь |
| 13 | Ремонт 1 под после пожара | эт | 2,3,4,5/2 | сентябрь |
| 14 | Замена запорной арматуры под приварку в ИТП |  |  | сентябрь |
| 15 | Установка полусфер | шт | 8 | сентябрь |
| 16 | Установка металлического пандуса со сварочн.работами на крыльце 5п |  |  | 26.09.23 |
| 17 | Смена остекления 4п 7эт | М2 | 0,5 | 06,10,10 |
| 18 | Установка радиаторов отопление 12секций-2шт во 2 под,1эт | шт | 2 | 16.10.23 |
| 19 | Смена остекления 1 под 9эт | М2 | 0,5 | ноябрь |
|  |  |  |  |  |
| **7** | **Ленинградский 69** |  |  |  |
| 1 | Замена циркуляционного насоса на системе ГВС в ИТП 5 подъезд (насос -CR-25/6 180мм | Шт. | 1 | 01.02.23 |
| 2 | Перенос скамеек со спинкой от подъездов на дворовую территорию | шт | 2 | 28.06.2023 |
| 3 | Смена остекления наружной рамы в 3под 8эт у мусоропровода | М2 | 0,5 | 29.06.23 |
|  | Установка почтовых ящиков в подъездах на 1 -эт для обмена информацией с советом | шт | 6 | 15.06.23 |
| 4 | Ремонт скамеек с заменой сиденья, замена бруска | шт | 2 | 28,29.06.23 |
| 5 | Ремонт входных групп с водоотводной системой | 6 подъездов |  | Урбан с июня 2023 |
| 6 | Ремонт межпанельных швов торец 1 подкв 33. Над взодом 2-го подъезда(лестн.кл) | м | 47 | Июль 2023 |
| 7 | Установка плитки под скамейки у 2.6 под. И на газоне | шт | 12 | 27.07.23 |
| 8 | Окраска маф |  |  | август |
| 9 | Установка закладных с выкапыванием ям под световые опоры | шт | 3 | август |
| 10 | Окраска контейнеров | щт | 5 | сентябрь |
| 11 | Ремонт кровли 6 под |  |  | август |
| 12 | Замена запорной арматуры под приварку в ИТП |  |  | сентябрь |
| 13 | Установка насоса в итп |  | 1 | август |
| 14 | Перенос бетонных урн от подъездов на детскую площадку (с автокраном) | шт | 6 | август |
| 15 | Установка полусфер | шт |  | сентябрь |
| 16 | Изготовление и монтаж металлических дверей в мусорокамеры 1,3 подъезды | шт | 2 | сентябрь |
| 17 | Утепление подвальных дверей с окраской оргалита | шт | 6 | 12 октября |
| 18 | Укрепление поручня со сваркой крыльцо 6 под и окраска |  |  | 11 октября |
| 19 | Остекление оконной рамы 1под. 5/4эт | М2 | 0,5 | 16.10.23 |
| 20 | Остекление оконных рам 4п-9эт ( помещение мусоропровода кв 139) | М2 | 1,0 | 18.10.23 |
| 21 | Смена контейнера в мусорокамере 3 под. | шт | 1 | ноябрь |
| 22 | Установка оконных ручек на оконные рамы 1,3,4,5,6, | шт | 25 | ноябрь |
| 23 | Удаление дерева(черемуха) на против 2 под | шт | 1 | ноябрь |
|  | Устройство ступеньки в 4 под 1эт из плитки, увеличение высоты | шт | 5 | декабрь |
| **8** | **Ленинградский 107** |  |  |  |
| 1 | Установка вставки в урну | шт | 1 | 30.03.23 |
| 2 | Ремонт загрузочных клапанов в 1 под 2,6 эт | шт | 2 | 25.05.23 |
| 3 | Окраска маф |  |  | август |
| 4 | Окраска контейнеров | шт | 2 | сентябрь |
| 5 | Ремонт колеса у тележки 2 под мусорокамера | шт | 1 | 30 августа |
| 6 | Ремонт входной группы с водосточной системой 1,2 под |  |  | Урбан август-25сентября-выполнено |
|  |  |  |  |  |
| **9** | **Восточная 23** |  |  |  |
| 1 | Ремонт ограждения лестничного марша (сварочные работы). 3п 5эт,2эт. | Шт. | 2 | 20.04.23 |
| 2 | Заделка и ремонт стены после сантех.работ с окраской стены 1п -3этаж | М2 | 0,8 | 21.04.23 |
| 3 | Ремонт межпанельных швов кв.41.51 | м | 21 | Июль 2023 |
| 4 | Ремонт примыкания на кровли к двк 9 шт | М2 | 18 | Июль 2023 |
| 5 | Окраска качели и поребрики |  |  | июль |
| 6 | Устройство перил на крыльце 3 под | шт | 1 | август |
| 7 | Бетонирование ступеней на крыльце 3 под | ступени | 2 | 26.09.23 |
| 8 | Установка резиновых протискользящих ковриков на ступени 3 под |  |  | ноябрь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **10** | **Восточная 57** |  |  |  |
| 1 | Спиливание ветки на сосне с автовышки напротив 6 подъезда | дерево | 1 | 28.03.2023 |
| 2 | Заделка и ремонт стены после сантех. работ с окраской стены 6п -1этаж у кв.80 | М2 | 0,3 | 28.04.23 |
| 3 | Выборочный ремонт стен и потолка в 9 подъезде с 1 по 5 эт |  |  | С 15.05 по 15.06.23г |
| 4 | Окраска МАФ |  |  | 27.06.23 |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | м | 65 | Июль 2023 |
| 6 | Ремонт скамьи у 1 подъезда со сваркой | шт | 1 | июнь |
| 7 | Замена выпуска канализации и участка канализации в подвале 8/9 под |  | ТЭК | июль |
| 8 | Ремонт цоколя 1 под | М2 | 45 | сентябрь |
| 9 | Заделка и ремонт стены 2 под. 4эт | М2 | 0,5 | 29.09.23 |
| 10 | Заделка штраб и ремонт стен 4под-2,3,4эт=2,21мс2: 1 под-3эт-0,3м2 | М2 | 2,51 | Октябрь  Без покраски стен |
| 11 | Удаление поросли со стороны во55 вдоль канавы |  |  | Октябрь-ноябрь |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |