|  | Наименование выполненных работ | Един измерен | количество | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60летВЛКСМ 26 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодней ёлки |  |  |  |
|  | Механизированная уборка тер.от снега с вывозом |  |  | 26.02 |
|  | Обследование вентиляции кв. 22 9не работает) 6эт |  |  | Март 25 |
|  | Прочистка с кровли вентканалы кв.22 |  |  | 04.04.25 |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | апрель |
|  | Разбито стекло в окон.раме 10эт | М2 | 0,5 |  |
|  | Покос травы 1,2-й раз |  |  | 5,06; июль |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 24.07 |
|  | Покос травы третий раз |  |  | 08.09.25 |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 23.10.25 |
|  | Установка почтовых ящиков и демонтаж старых. |  |  | 24.10.25 |
|  | Заделка отверстия в стволе мусоропровода на 4 этаже |  |  | 17.11.25 |
|  | Ремонт стен (после демонтажа старых почтовых ящиков) | М2 | 15 | С 17.11 по 23.11.25 |
|  | Ремонт контейнера (разрывы металла,дыры в днище)в мусорокамере(сварочные работы) |  |  | 19.11.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 26.12.25 |
| 2 | 60летВЛКСМ 36 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодней ёлки |  |  |  |
|  | 4 эт ремонт полов | М2 | 16 | февраль |
|  | Установка дверей 5,8 эт | блок | 2 | февраль |
|  | Механизированная уборка тер.от снега с вывозом |  |  | 27.02 |
|  | Обследование вентиляции кв. 55 10эт |  |  | 01.04.2025 |
|  | Прочистка вентканалов с кровли |  |  |  |
|  | В итп установили насос и кран шаровый под приварку д=50 на гвс |  |  | 02.04.25 |
|  | Прочистка вентканалов кв.55 |  |  | 04.04.25 |
|  | Замена фартуков с загрузочным клапаном на 12,2 этажах | шт | 2 | 15.04;16.04 |
|  | Монтаж люка-выход на кровлю,со сварочными работами | шт | 1 | 22.04 |
|  | Обрезка веток у черемухи с автовышки | У дома |  | 21.05.25 |
|  | Покос травы 1,2-й раз |  |  | 4.06; июль |
|  | Обрезка деревьев веток с автовышки | На газоне Ближе к проехж.части |  | 30,05 |
|  | Завоз песка в песочницу |  |  | 18.06.25 |
|  | Покос травы третий раз |  |  | 09.09.25 |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 23.10.25 |
|  | Установка запорных устройств на эл.щитки 8эт |  |  | 29.10.25 |
|  | Обрезка сухих веток деревьев и кустов на придомовой территории |  |  | 21,22,23.10.25г |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 25.12.25 |
| 3 | Ленинградский 18 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодних ёлок | шт | 5 | 23.01 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега с вывозом |  |  | 20.02 |
|  | 5п 8эт ремонт загрузочного клапана | шт | 1 |  |
|  | Ремонт скамейки со спинкой с заменой досок у 5 под. | шт | 1 |  |
|  | 1п смена колеса на контейнерной тележке в мусорокамере |  |  |  |
|  | Покос травы 1-й,2-й раз |  |  | 4 июня; июль |
|  | Покраска МАФ,скамейки у подъездов |  |  | июнь |
|  | Обрезка кустарников вдоль тротуара м 3-5 под |  |  | 20.06.25 |
|  | Покраска поребриков |  |  | июнь |
|  | Ремонт кораблика-установка доски-сиденье |  |  | июнь |
|  | Завоз песка в песочницу |  |  | 18.06.25 |
|  | Обрезка веток деревьев у 5 под(с автофышке |  |  | 17.07.25 |
|  | 1 п ремонт контейнера в мусорокамере |  |  | 29.07 |
|  | (сварочные работы) |  |  | 26.08.25 |
|  | Десинсекция подвала и мусорокамер |  |  |  |
|  | Покос травы третий раз |  |  | С 19.08.25 |
|  | Замена колеса на тележке в мусорокамере 3 под |  |  | 15.09.25 |
|  | Сварочные работы по установке проушин для замка 3под предмашинное помещени |  |  | 12.11.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 23.12.25 |
| 4 | Ленинградский 20 |  |  |  |
|  | Смена замка на решетке предмаш. Пом(спилин) | шт | 1 | 22.01.25 |
|  | Демонтаж новогодних ёлок | шт | 5 | 23.01 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега с вывозом |  |  | 20.02,25.02 |
|  | 3 под смена уличного светилька с автовышки |  |  | февраль |
|  | 5под замена загрузочного клапана мусор. 6эт | шт | 1 | 27.05 |
|  | Покос травы 1,2-й раз |  |  | 5,6 июня; июль |
|  | Покраска поребриков |  |  | 29,05 |
|  | Ремонт карусели (полы) |  |  | 11.06 |
|  | Завоз песка в песочницы |  |  | 18.06 |
|  | Установка окон в подъездах |  |  | Начали 18.06.25 |
|  | Ремонт швов торец 1 п. |  |  | июнь |
|  | Ремонт колеса на тележке 2п в мусорокамере(сварочные работы) |  |  | 29.07 |
|  | Замена навесного замка на решетке предмаш. Отд. | шт | 1 | 25.08.25 |
|  | Покос третий раз |  |  | С 23.08.25 |
|  | Замена колеса на конт.тележке 3под |  |  | 24.09.25 |
|  | Замена доводчика 5 под на двери ПВХ | шт | 1 | 02.10.25 |
|  | Замена колеса на тележке в мусорокамере 3 под. | шт | 1 | 15.12.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 23,24.12.25 |
| 5 | Ленинградский 22 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодней ёлки |  |  |  |
|  | Механизированная уборка тер.от снега с вывозом |  |  | 25.02.25 |
|  | Затопление по вентиляции и примыкан.трубы канализ. В туалете кв.69 |  |  | 03.25 |
|  | Ремонт проушин на дверной решетке(сварочные работы) | шт | 1 | 06.05.25 |
|  | Покос травы 1,2-й раз |  |  | 5 июня: июль |
|  | Покраска поребриков и полусфер |  |  | 5 июня |
|  | Ремонт проушин на двери мусорокамеры (сварочные работы) |  |  | 29.07.25 |
|  | Десинсекция подвала и мусорокамер |  |  | 26.08.25 |
|  | Покос травы третий раз |  |  | С 20.08.25 |
|  | Ремонт кровли в местах внутреннего водостока, примыкания к выпускам канализационных труб |  |  | 19,22,23 сентября 25г 03.10.25 |
|  | Установка запорных устройств на эл.щитки на 12,11,10 эт |  | 18шт | 23.10.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 24.12.25 |
| 6 | Ленинградский 59 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодних ёлок |  |  |  |
|  | Механизированная уборка территории от снега |  |  | 18.02 |
|  | Установка дверей в тамбурах 1-7 под | шт | 7 | февраль |
|  | Ремонт,крепление хомута фартука на шпильку(открутили) | 7п 6э | 1 | 01.04.25 |
|  | Течь на кровле 1п на чедаке,во время сильного снеготаяния(стоит ёмкость на чердаке) |  |  | март |
|  | Ремонт крепления на фартуке мусоропровода 7п,6э |  |  | 03.04.25 |
|  | 4п 8/9эт, разбиты стела (после ураганного ветра 05.04.25)-сквозное | М2 | 1,0 | 08.04.25 |
|  | 5п 8/9эт.7эт разбиты стела (после ураганного ветра 05.04.25) | М2 | 0,9м2 | 08.04.25 |
|  | 7п 8/9 эт разбиты стела (после ураганного ветра 05.04.25) -сквозное | М2 | 1,0 | 08.04.25 |
|  | 3,5п-разбиты стекла 8 эт | шт | 2 | 06.05.2025 |
|  | Покос травы |  |  | 03,06-06,06 |
|  | Установка решетки на подвальное окно 1п со стороны дороги |  |  | 05,06 |
|  | Замена колеса на тележке для контейнера | шт | 1 | 28.02.25 |
|  | Установка крючков на тамб.пласт.двери | шт | 7 | 19.05.25 |
|  | Спилена цепь на решетке предмашин.помещ.2 под |  |  | 23.05.25 |
|  | Замена наружного светильника с автовышки 7 под. |  |  | 22,05 |
|  | Завоз песка в песочницу |  |  | 18.06.25 |
|  | Покраска поребоиков |  |  |  |
|  | Ремонт кровли 1 под | М2 | 1 | 16.07 |
|  | Установка номерного знака на 7 под |  |  | октябрь |
|  | Замена уличных светильников ДРЛ 1,5 под | шт | 2 | 17.11.25 |
|  | Ккладка ковриков в подъездах 1 эт(закупили новые 1,2*1,8 | шт | 7 | 01.12.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 19.12.25 |
| 7 | Ленинградский 65 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодних елок и гирлянд | шт | 4 | 21.01.25 |
|  | Замена ДРЛ | шт | 1 | 27.01.25 |
|  | Устранение засора 1п 4эт |  |  | 27.01.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 19.02 |
|  | Ремонт проушины 4п пред.помещ.(была срезана |  |  | 03.04.25 |
|  | Установка решетки на внутренний водосток кровли | шт | 1 |  |
|  | Смена замка на подвал 4п(сняли посторонние лица) | шт | 1 | 30.04 |
|  | Установка крючка на тамб.дерь | шт | 1 | 16.05 |
|  | Ремонт желобов на козырьках с 1 по 4 под. |  |  | 16.05.25 |
|  | Демонтаж металлического ограждения, демонтаж скамеек у подъездов |  |  | 27.05.25 |
|  | Покос травы |  |  |  |
|  | Перевоз бетонных урн от подъездов на детскую площадку | шт | 4 | 09.06 |
|  | Ремонт кровли 4-1 под |  |  | Июнь-Федин |
|  | Ремонт швов |  |  | Июнь-Федин |
|  | Покраска полусфер | шт | 5 | июнь |
|  | Установка газонное ограждение с бетонированием стоек шт 50 | шт | 24 | 22.07,23.07 |
|  | Сверление отверстий на тротуаре для установки газ.ограждения | шт | 48 | 22,23июля |
|  | Дезинсекция подвала от блох |  |  | 24.07 |
|  | Покраска поребриков на придомовой территории |  |  | Начали 29.07.25 |
|  | Устройство бетонных площадок под скамейки у подъездов | Под. | 4 | С 03.09 по 09.09.25 |
|  | Устройство перильного ограждения у 1 под с установкой (сварочные работы) |  |  | сентябрь |
|  | Покос травы третий раз |  |  | С 08.09.25 по |
|  | Промазка примыканий козырьков подъездов |  |  | 22,09,25 |
|  | Установка скамеек на придомовой территории у детских городков с последующим бетонированием стоек | шт | 5 | 23.10.25 |
|  | Перенос бетонных урн к установленным скамейкам при помощи спец техники | шт | 5 | 29.10.25 |
|  | Установка номерных табличек по квартирам в кабину лифтов | шт | 4 | октябрь |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 23.10.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 18.12.25 |
| 8 | Ленинградский 69 |  |  |  |
|  | Ремонт фартука на стволе мусоропровода1п-6эт | шт | 1 | 14.01.25 |
|  | Демонтаж новогодних ёлок | шт | 6 | 24.01 |
|  | Механизированная уборка территории от снега |  |  | 19.02 |
|  | Смена коврика в тамбуре 3 п |  | 1 | 04.03.2025 |
|  | 3п 8эт разбито стекло -после ураганного ветра | М2 | 0,5 |  |
|  | 4п- обрезана проушина на решетке предмашинного помещения | шт | 1 | 08.04.25 |
|  | 2,5п – выломан люк выход на кровлю(крепления вырваны из стены) | Шт | 2 | 5п- 18.04.25 2п- |
|  | 3п смена колеса на контейнерной тележке в мусорокамере |  |  |  |
|  | Установка решеток на внутренний водосток кровли | шт | 2 |  |
|  | 5п 8эт разбито стекло |  |  |  |
|  | 5 п-7эт разбиты стекла | шт | 1 | 06.05.2025 |
|  | 3п смена колеса на контейнерной тележке в мусорокамере | шт | 1 | 07.05.25 |
|  | Установка крючков на тамб.двери | шт | 5 | 19.05.25 |
|  | Установка качели балансир |  | 1 | 21,26,05.25 |
|  | 3,4п -замена колес на конт. тележке | шт | 2 | 26.05.25 |
|  | Устройство на перилах деревянного поручня с покраской |  |  |  |
|  | Покос травы |  |  | 01,06-10,06, июль |
|  | Покраска поребриков полусфекр |  |  | 04,06-05,06 |
|  | Ремонт швов |  |  | Июнь-Федин |
|  | Покраска скамеек |  |  | 7.07 |
|  | Копка траншеи под свето-опоры |  |  | С 29.07 до 25.08 |
|  | Покос травы третий раз |  |  | С 22.08.25 |
|  | Прокладка кабеля в траншею и закапывание траншеи |  |  | 12,15 сентября |
|  | Промазка примыканий на козырьках подъездов |  |  | 18.09.25 |
|  | Укладка модульных ковриков в тамбура 1,4,5,6п |  |  | 28.10.25 |
|  | Установка крючка на тамбурную дверь(для фиксации в открытом состоянии | шт | 3 | октябрь |
|  | 1,4,5,6 под замена светильников и укладка кабеля в каб.каналы в тамбурах | шт | 6 | 11.11.25 |
|  | Замена уличных светильников ДРЛ 1,5 под | шт | 2 | 17.11.25 |
|  | Установка ограничителя дверей в тамбурах 1,4,5,6 п | шт | 4 | 20.11 |
|  | Установка крючка на тамбурную дверь(для фиксации в открытом состоянии) в 1 подъезде | шт | 1 | 20.11.25 |
|  | Укладка ковриков в подъезды 1 эт | шт | 6 из 4 новыхв 1,4,5,6 под. | 26.11.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 18.12.25 |
| 9 | Ленинградский 107 |  |  |  |
|  | Демонтаж новогодних ёлок |  |  |  |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 26.02 |
|  | Смена доводчика на тамбурной двери 1 под |  |  | 28.02.25 |
|  | Замена фартука с загруч. Клапаном 2п-2эт | шт | 1 | 28.,3.25 |
|  | 1п-2э | шт | 1 | 01.04.25 |
|  | Покос травы |  |  | Июнь, июль |
|  | Удаление сосны(поврежденная) |  |  | 17.06.25 |
|  | Завоз песка в песочницу |  |  | 18.06.2025 |
|  | Покраска поребриков |  |  |  |
|  | Покос травы третий раз |  |  | 01.09.25 |
|  | Промазка примыканий козырьков подъездов |  |  | 19.09.25 |
|  | Замена уличного светильника с помощью автовышки |  |  | 29.09.25 |
|  | Закрытие подвальных продухов |  |  | 02.10.25 |
|  | Установка номерного знака над входом в подъезд |  |  | октябрь |
|  | Установка в кабине лифтов табличек с номерами квартир |  |  | 7 октября |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 24.12.25 |
| 10 | Восточная 23 |  |  |  |
|  | Демонтажд ёлок |  |  |  |
|  | Механизированная уборка тер.от снега с вывозом |  |  | 04.03 |
|  | Ремонт желобов под козырьком после сбивания наледи с кровли |  |  | 19.03 |
|  | Очистка кровли от наледи и сосулек с автовышки |  |  | 13.03 |
|  | Покос травы |  |  | 09.06,июль |
|  | Покраска поребриков |  |  | 10.06 |
|  | Завоз песка в песочницу |  |  | 18.06.2025 |
|  | Покос травы 3-йраз |  |  | 16.09.25 |
|  | Ремонт двери тамбурной замена дверной петли 2 под. |  |  | октябрь |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 25.12.25 |
|  | Очистка кровли от наледи и сосулек с автовышки |  |  | 25.12.25.,26.12.25 |
| 11 | Восточная 57 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж новогодних ёлок |  |  |  |
| 2 | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 04.03 |
| 3 | Установка отремонтированных оконных решеток(наращивали)по длине после установок окон.блоков ПВХ в 9,10,11,12(2шт)эт3/4 | шт | 5 | 26 .02 |
| 4 | Заделка сантех. шраб после ремонт.работкв.87,90 | М2 | 1,2 | 20.03.25 |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | апрель |
| 5 | Покос травы |  |  | Июнь,июль |
| 6 | Алмазное сверление отверстий в цоколе дома | шт | 6 | 04,06 подрядчик АРМТЕХНО |
|  | Демонтаж скамеек у подъездов 4,5,6,8,9 | шт | 5 | 16.06.25 |
|  | Ремонт скамеек |  |  |  |
|  | Установка скамеек со спинкой у4 ,5,6,8,10 под | шт | 5 | 17,06 подрядчик |
|  | Установка металлических решеток на продухи подвала 6 шт | шь | 6 | 24.07.25 |
|  | Покос травы третий раз |  |  | 08.09.25 |
|  | Ремонт кровли после сильных дождей над кв.33,78,168 |  |  | 12.08.25 |
|  | Укрепление проступей на лестничных маршах 5п-2 эт, 9 под-3 шт | шт | 4 | 11.11.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 26.12.25 |
| 12 | ОКТЯБРЬСКАЯ 5 |  |  |  |
|  | Смена замка врезного в подсобке 1 п | шт | 1 | 23.01.25 |
|  | Демонтаж новогодних ёлое | шт | 2 | 23.01.25 |
|  | Заделка отверстия в стволе мусоропровода 1п 2эт |  |  | 31.01.25 |
|  | Кв.38 разборка стен.панелей в санузле(для доступа замены участка канализации) и установка панелей после ремонтных работ |  |  | 14,21 февраля |
|  | Кв.42 заделка отверстия и установка дверки сантех.ниши в санузле |  |  | 28.02; 04.03.25 |
|  | Замена канализации в подвале 2 подъезда |  |  | 14.02 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  |  |
|  | Замена канализации в подвале 1 ,20под |  |  | 24.02.25; 14.03.25 |
|  | Замена загрузочных клапанов мусоропровода 1,2под-2 эт | шт | 2 | 16.05.25 |
|  | Установка табличек (график вывоза мусор) | шт | 2 | 16.05.25 |
|  | Покос травы |  |  | 05,06,июль,12.09.25 |
|  | Покраска МАФ |  |  | 04,06 |
|  | Обрезка деревьев сломанных и сухих веток с автовышки |  |  | 30,05 |
|  | Демонтаж почтовых ящиков, досок объявлений |  |  | 17.06.2025 |
|  | Завоз песка в песочницу |  |  | 18.06.25 |
|  | Демонтаж деревянного поручня в 1,2 под 1,1/2эт | П.м | 16 | 21.07 |
|  | Замена светильников в тамбурах и на 1 эт |  | 6 | 02.10.25 |
|  | Установка нов.поч. ящиков в 1,2 подъездах | секция | 8 | 01.10.25 |
|  | Замена уличного светильника ДРЛ 2 под. под | шт | 1 | 17.11.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 24.12.25 |
| 13 | Ленинградский 111 |  |  |  |
|  | Замена замков на двери подвала,чердак,крышу | шт | 4 | 01.08.25 |
|  | Установка доски обявлений у входной двери, на 1этаже | Шт шт | 1 1 | 01.08.25 сентябрь |
|  | Покос травы 1 раз |  |  | С 26.08.25 |
|  | Покос травы второй раз |  |  | 08.09.25 |
|  | Ремонт дверей:замена стекол 10,3 эт | М2 | 0,3 | 03.10.25 |
|  | Замена двери на НЛК | шт | 1 |  |
|  | Заделка отвестий (примыкание фартука к стволу мусоропровода | С 2 по 12 эт |  |  |
|  | Установка номерных табличек в лифтах | шт | 2 | октябрь |
|  | Закрытие подвальных продухов |  |  | 02.10.25 |
|  | Дезинсекция подвала |  |  | 23.10.25 |
|  | Наклейка противоскользящих полосок на пол в тамбуре |  |  | 12.11.25 |
|  | Укладка нов.коврика 1,2*1,8 на 1эт | шт | 1 | 01.12.25 |
|  | Замена светильников на 1 эт. | шт | 3 | 11.12.25 |
|  | Механизированная уборка тер.от снега |  |  | 24.12.25 |